| 4.1.6 Метод прямой угловой засечки |  |  | ___________________________________ + |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Отклонение от отвесной линии колонн стеновых панелей, стен и других конструкций и их элементов |  |  |  |
| Измеряются отклонения: |  |  |  |
| а) ориентира оси конструкции |  |  | а) ; б) |
| б) поверхности грани (ребра) конструкции |  |  | а) ; б) |
| в) точек закрепления осей при их передаче по вертикали на монтажные горизонты |  |  |  |
| 5.1 Измерение с помощью стального строительного отвеса и линейки: |  |  |  |
| а) относительно боковой грани |  |  |  |
| б) относительно ориентиров оси конструкции | 1 - колонна; 2 - консоль для подвески отвеса; 3 - линейка; 4 - отвес; 5 - сосуд с вязкой жидкостью; 6 - ориентир оси конструкции (установочная риска) Примечание-В способе б) исключается погрешность изготовления |  |  |
| в) относительно боковой грани конструкции, имеющей переменное сечение по высоте |  |  | где - поправка, учитывающая закон изменения размеров сечения. Для колонны, имеющей форму усеченного конуса |
| 5.2 Измерения с помощью теодолита и линейки: а) теодолит установлен на разбивочной оси б) теодолит установлен на оси, параллельной разбивочной |  |  | а) б) где - отсчеты, полученные при двух положениях вертикального круга Примечание - Особое внимание следует уделять тщательности юстировки уровня горизонтального круга и приведению его пузырька в нуль-пункт |
| 5.3 Измерение оптическим центриром и рейкой |  |  |  |
| 5.4 Измерение рейкой-отвесом: а) навесной б) ненавесной |  |  | где - отсчет по нити успокоенного отвеса относительно нулевого штриха шкалы; - то же, после поворота рейки на 180°; мм |
|  | 1 - стеновая панель; 2 - рейка-отвес; 3 - регулируемый упор; 4 - отвес; 5 - шкала нивелирной рейки; 6 - шкала отклонений от вертикали; 7 - нулевой штрих шкалы |  |  |
| 5.5 Измерение рейкой с уровнем: а) по шкале на уровне б) подвижной шкалой рейки при положении центра пузырька в нуль-пункте | 1 - контролируемая конструкция; 2 - рейка с уровнем; 3 - регулируемый упор; 4 - уровень для контроля правильной установки рейки; 5 - уровень для измерения угла наклона контролируемой поверхности; 6 - измерительная подвижная шкала |  | а) б) где - отсчеты по левому и правому концам пузырька уровня, взятые при прямом и обратном (развернутом на 180°) положении рейки, соответственно; - отсчеты по подвижному упору при прямом и обратном (развернутом на 180°) положении рейки, соответственно; - место нуля (определяют на вертикальной плоскости); - цена деления уровня |
| 6 Отклонение точек конструкций и их элементов от проектных отметок на монтажном горизонте, в котловане и т.д. | 1 - горизонтальная линия или плоскость, расположенные на проектной отметке; 2 - исходная горизонтальная плоскость, служащая началом отсчета отметок или имеющая отметку, равную нулю |  |  |
| 6.1 Измерение методом геометрического нивели- рования при передаче отметки в котлован |  |  |  |
| 6.2 Измерение методом геометрического нивели- рования при контроле ровности монтажного горизонта |  |  | где - отметки наиболее высокой и низкой точек монтажного горизонта |
| 7 Отклонение от заданного уклона (наклона) конструкции, элемента конструкции, линейных сооружений, технологичес- кого оборудования и др. в вертикальном сечении Измеряется методами нивелирования в соответствии с 1.1.4 - 1.1.6, 1.2.4 настоящего приложения, а также прямым измерением с помощью квадранта или теодолита | 1 - горизонтальная линия; 2 - линия заданного уклона |  | а) в линейной мере на интервале б) в угловой мере в) в относительной величине |
| 8 Отклонение от прямолинейности конс- трукции, элемента конс- трукции, технологического оборудования и др. |  |  |  |
| Отклонение от прямоли- линейности измеряется методом построения базовой линии: а) расположенной произвольно относительно контролируемого участка или направления поверхности | 1 - контролируемый участок; 2 - базовая линия |  | при при |
| б) расположенной параллельно прямой, соединяющей конечную и начальную точки контролируемого участка |  |  |  |
| в) совпадающей с прямой, соединяющей начльную и конечную точки контроли- лируемого участка |  |  |  |
| 8.1.1 Измерение по рейке (линейке) от базовой линии, заданной теодолитом |  |  |  |
| 8.1.2 Измерение линейкой от базовой линии, заданной струной и отвесом |  |  |  |
| 9 Отклонение от формы заданных профиля, поверхности |  |  |  |
| 9.1 Прямое измерение отклонения профиля криволинейной поверхности методом измерения отклонений от шаблона |  |  |  |
| 9.2 Измерение отклонений профиля прямолинейного сечения методом измерения от шаблона |  |  |  |
| 9.3 Измерение отклонений профиля сечения дорожного полотна методом измерения действительных значений линейно-угловых размеров и уклонов с помощью линейки, рулетки, теодолита, нивелира |  |  |  |
| 9.4 Измерение отклонений формы заданного профиля методом определения пространственных коорди- нат точек действительной поверхности |  |  |  |
| 10 Отклонение от плоскостности поверхнос- тей конструкций, элемен- тов конструкций и сооруже- ний | Определяется посредством измерений отклонений точек контролируемой поверхности от базовой горизонтальной или вертикальной плоскости с последующим пересчетом этих отклонений относительно условной плоскости по ГОСТ 26433.1 |  |  |
| 10.1 Измерение отклонений от плоскостности методами: а) геометрического нивелирования с помощью нивелира и рейки (линейки) |  |  | а) условная плоскость проведена через три точки I, II, IV контролируемой поверхности где |
| б) бокового нивелирования с помощью теодолита и рейки (линейки) |  |  | б) условная плоскость проведена через диагональ I-III параллельно диагонали II-IV |
| 11 Измерение методом фотограмметрии комплек- са геометрических пара- метров при выполнении архитектурно-технических обмеров и приемочном контроле строительных конструкций, зданий и сооружений |  |  | а) Аналитический метод: вычисление пространственных координат точек объекта по формулам соответствующего случая съемки и определение по координатам действительных значений геометрических параметров б) Аналоговый метод: вычерчивание на специальном приборе графического изображения проекций объекта в соответствующем масштабе и определение геометрических параметров с точностью графических построений |

Приложение Б

(Справочное)

Основные средства измерений геометрических параметров

для производства строительных и монтажных работ

1 Основные средства обеспечения точности разбивочных работ

Таблица Б.1

| Вид разбивочных работ | Основные средства обеспечения | Классы точности по ГОСТ 21779 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | точности | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| Разбивка точек и осей в плане | Теодолиты по ГОСТ 10529: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рулетка по ГОСТ 7502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Базисный прибор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Светодальномеры по ГОСТ 19223, МСД-1М, СП3, СТ3Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разбивка и передача | Нивелиры по ГОСТ 10528: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| высотных | Н05, Н1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отметок | Н3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Н10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рейки нивелирные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РН-05, РН-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РН-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РН-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рулетка по ГОСТ 7502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Передача точек и осей по | Оптические центриры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вертикали | ЦО-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦО-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RZL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теодолиты по ГОСТ 10529: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отвес по ГОСТ 7948 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Построение створа | Теодолиты по ГОСТ 10529, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Т2, Т5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лазерный визир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оптическая струна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Струна, разметоч- ный шнур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 Погрешности основных методов и средств измерения отклонений

от разбивочной оси или створа

Таблица Б.2

| Средство измерения | Метод измерения | Предельная погрешность, (±) мм | Диапазон измерения, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| Линейка по ГОСТ 427 или ГОСТ 17435 | Измерение расстоя- ния между ориен- тирами | 1,0 | Непосредственный контакт ориентиров |
| Струна, отвес по ГОСТ 7948; линейка по ГОСТ 427 или ГОСТ 17435 | Измерение линейкой отклонений от створа, заданного калиброванной струной диаметром 0,5 мм и отвесом | 4,0 | Расстояние между точками закрепления разбивочной оси 80 м |
| Теодолиты по ГОСТ 10529 типов: Т2, Т5 Т30; линейка по ГОСТ 427 или 17435 | Измерение линейкой отклонений от створа, заданного визирной осью зрительной трубы теодолита при двух положениях вертикального круга | 2,0 4,0 | Расстояние между точками закрепления разбивочной оси или створа 50 м |
| Примечание - Могут быть использованы модификации приборов отечественного и зарубежного производства, соответствующие по точности основным типам, приведенным в таблице 1, и более точные. |  |  |  |

3 Погрешности основных методов и средств измерений

отклонений от отвесной линии

Таблица Б.3

| Средство измерения | Метод измерения | Предельная погрешность, (±) мм | Диапазон измерения, м, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| Рейка-отвес | Измерение двумя наблюдениями с поворотом рейки на 180° между наблюдениями | 2 | 3,0 |
| Рейка с уровнем | То же | 2 | 3,0 |
| Отвес по ГОСТ 7948 и линейка по ГОСТ 427 или ГОСТ 17435 | Исключение ветровых воздействий и гашение колебаний | 5 | 10 |
| Теодолиты по ГОСТ 10529 типов: Т2 Т5 Т30 линейка по ГОСТ 427 или ГОСТ 17435 | Проектирование коллимационной плоскостью при двух положениях вертикального круга, |  | 50 50 30 |
| Оптические центриры и линейка или специальная палетка | Проектирование двумя наблюдениями |  |  |
| "Зенит ОЦП", "Надир ОЦП", PZL | Высокоточное проектирование | 3 | 100 |
| Примечания: 1 В таблице приняты следующие обозначения: - высота, в метрах, контролируемой конструкции; - расстояние от теодолита до контролируемого сечения; - цена деления уровня. 2 Могут быть использованы модификации приборов отечественного и зарубежного производства, соответствующие по точности основным типам, приведенным в таблице Б.2, и более точные. |  |  |  |

4 Погрешности основных методов и средств измерений

отклонений от проектных отметок и заданного уклона

Таблица Б.4

| Средство измерения | Метод измерения | Предельная погрешность определения превышений на станции, (±) мм | Диапазон измерений, м, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| Нивелир по ГОСТ 10528, нивелирная рейка: | Геометрическое нивелирование |  | Расстояние от нивелира до реек: |
| Н-05; рейка РН-05 | Высокоточное | 0,5 | 50,0 |
| Н-3, рейка РН-3 | Точное | 3,0 | 50,0 |
| Н-10, рейки |  |  |  |
| РН-3, РН-10 | Техническое | 7,0 | 50,0 |
| Гидростатический высотомер: | Гидростатическое нивелирование двойным наблюдением с перестановкой сосудов между наблюдениями |  | Превышение между точками: |
| точный |  | 0,2 | 0,1 |
| технический |  | 3,0 | 0,5 |
| Микронивелир: | Измерение двойным наблюдением с разворотом прибора на 180° между наблюдениями |  | Длина шага: |
| точный |  | 0,2 | 1,0 |
| технический |  | 3,0 | 2,0 |
| Примечание - Могут быть использованы модификации приборов отечественного и зарубежного производства, соответствующие по точности основным типам, приведенным в таблице, и более точные. |  |  |  |

Приложение В

(Рекомендуемое)

Примеры расчета необходимой точности измерений и выбора

методов и средств ее обеспечения

| 1 Задание. | Передать проектную отметку +36,00 м по 3-му классу точности ГОСТ 21779 на монтажный горизонт строящегося панельного здания. |
| --- | --- |

1.1 Определяем по ГОСТ 21779 значение допуска  мм.

1.2 Определяем по ГОСТ 26433.0 предельную и среднюю квадратическую погрешности измерения

мм;     мм

и принимаем, что суммарные расчетные погрешности не должны превышать величин:

мм;    σmet≤1,6 мм.

1.3 Для передачи отметки принимаем метод геометрического нивелирования по схеме измерений приложения 1, пункт 6.1; при этом полагаем, что передача отметки производится двумя нивелирами, двумя нивелирными рейками и металлической рулеткой длиной 50 м и при одновременном снятии отсчетов по рулетке.

1.4 Определяем совокупность факторов, влияющих на суммарную погрешность результата измерений:

- установка пузырька уровня нивелира в нуль-пункт;

- отклонение от параллельности визирной оси и оси уровня (несоблюдение главного условия нивелира);

- отсчет по рейке (рулетке);

- компарирование рулетки;

- компарирование рейки;

- натяжение рулетки;

- установка рейки (рулетки) по вертикали.

1.5 Принимаем принцип равного влияния для всех факторов и, учитывая, что погрешности из-за отклонения реек и рулетки от вертикали оказывают систематическое влияние, а влияние погрешностей компарирования реек и рулетки в связи с одноразовым их применением в конкретном случае можно отнести к случайным, получим

мм,

| где | - | количество факторов, оказывающих случайное воздействие на результат измерения; |
| --- | --- | --- |
|  | - | то же, но систематическое. |

1.6 Определяем допустимые средние квадратические погрешности регистрации и учета каждого из перечисленных факторов.

1.6.1 Установка пузырька уровня в нуль-пункт

|  | - | погрешность установки пузырька уровня в нуль-пункт; |
| --- | --- | --- |
|  | - | расстояние от нивелира до рейки; |
|  | = | 206265. |

Погрешность установки пузырька контактного уровня находится в пределах , где  - цена деления уровня.

Следовательно:

в связи с чем достаточно использовать нивелир с ценой деления уровня .

При использовании нивелира Н3, имеющего , будет двойной запас точности по данному фактору.

1.6.2 Отклонение от параллельности визирной оси и оси цилиндрического уровня

| где | - | погрешность из-за отклонения от параллельности визирной оси и оси цилиндрического уровня; |
| --- | --- | --- |
|  | - | угол между визирной осью зрительной трубы и осью цилиндрического уровня; |
|  | - | неравенство плеч. |

Полагая, что главное условие соблюдается с погрешностью , получим допустимое неравенство плеч

м.

1.6.3 Отсчет по рейке (рулетке)

При снятии отсчетов по рейке с шашечными сантиметровыми делениями, установленной на расстоянии 50 м, ошибка однократного отсчета по рейке составит величину порядка ±1 мм.

1.6.4 Компарирование

Относительная погрешность компарирования рулетки составит

.

То же, для рейки

,

| где | - | длина рейки. |
| --- | --- | --- |

1.6.5 Натяжение рулетки

Н,

| где | - | погрешность определения натяжения; |
| --- | --- | --- |
|  | - | погрешность измеряемого размера из-за погрешности натяжения; |
|  | - | измеряемый размер; |
|  | - | модуль Юнга; |
|  | - | площадь поперечного сечения полотна рулетки. |

При натяжении рулетки гирей следует учитывать массу рулетки.

1.6.6 Установка рейки и рулетки по вертикали

.

То же, для рулетки

,

| где | - | погрешности установки рейки и рулетки по вертикали. |
| --- | --- | --- |

1.7 Выполняем анализ полученных погрешностей и назначаем методы и средства их обеспечения.

Используются два нивелира Н-3; двусторонние шашечные рейки с сантиметровыми делениями и рулетка металлическая длиной 50 м. Отсчеты по рейкам снимаются по черной и красной стороне при двух горизонтах приборов, в связи с чем погрешность отсчета составит величину  мм, что больше допустимых ±0,35 мм. Однако это незначительное превышение можно компенсировать натяжением рулетки гирей, масса которой совместно с массой растянутого полотна рулетки определяется с точностью до ±50 г, что в три раза уменьшит соответствующую погрешность, и установкой реек в вертикальное положение по круглому уровню с ценой деления 10’, что также уменьшит соответствующую погрешность в 4 раза. Рулетка компарируется на стационарном компараторе с погрешностью ; длины сантиметровых, дециметровых и метровых интервалов на рейках определяются женевской линейкой, контрольным метром и др.

При соблюдении указанных мероприятий следует ожидать , что с вероятностью  вынесенная в натуру отметка строительного репера будет находиться в пределах допуска  мм.

| 2 Задание. | Выполнить передачу оси по вертикали на монтажный горизонт с отметкой м по 3-му классу точности ГОСТ 21779. |
| --- | --- |

2.1 Определяем по ГОСТ 21779 значение допуска  мм.

2.2 Определяем по ГОСТ 26433.0 предельную и среднюю квадратические погрешности измерения:

мм;              мм

и принимаем, что суммарные расчетные погрешности не должны превышать величин:

мм;               мм.

2.3 Для передачи оси по вертикали принимаем метод проектирования коллимационной плоскостью теодолита при двух положениях вертикального круга.

2.4 Определяем совокупность факторов, влияющих на суммарную погрешность результата измерений:

- поверка и юстировка цилиндрического уровня горизонтального круга;

- установка пузырька цилиндрического уровня горизонтального круга в нуль-пункт;

- центрирование теодолита на оси;

- визирование;

- отклонение от перпендикулярности визирной оси и оси вращения зрительной трубы (коллимационная погрешность);

- отклонение от перпендикулярности оси вращения зрительной трубы и вертикальной оси вращения прибора (неравенство подставок);

- фиксация оси на монтажном горизонте.

2.5 Принимаем принцип равного влияния для всех факторов и, учитывая, что первый из перечисленных выше факторов оказывает систематическое влияние, а пятый и шестой (коллимационная погрешность и неравенство подставок) исключаются проектированием при двух положениях вертикального круга, получим

мм.

2.6 Определяем допустимые средние квадратические погрешности по регистрации и учету каждого из перечисленных факторов.

2.6.1 Поверка и юстировка уровня 1, установка пузырька уровня в нуль-пункт, 2:

| где 1 | - | погрешность поверки и юстировки уровня; |
| --- | --- | --- |
| 2 | - | погрешность установки пузырька уровня в нуль-пункт; |
|  | - | высота передачи; |
|  | - | 206265’’. |

2.6.2 Центрирование теодолита

,

| где | - | погрешность центрирования; |
| --- | --- | --- |
|  | - | расстояние на горизонтальной плоскости между точкой закрепления оси на исходном горизонте и проекцией на этот горизонт точки закрепления оси на монтажном горизонте; |
|  | - | горизонтальное расстояние от теодолита до точки закрепления оси на исходном горизонте. |

При  м,  м имеем:

мм.

2.6.3 Визирование

,

| где | - | увеличение зрительной трубы; |
| --- | --- | --- |
| 30’’ | - | погрешность визирования невооруженным глазом на расстоянии наилучшего зрения (250 мм); |
|  | - | расстояние до точки визирования. |

В данном случае

.

2.7 Выполняем анализ полученных погрешностей и назначаем следующие методы и средства их обеспечения.

При выборе теодолита следует учесть, что поверка уровня при алидаде горизонтального круга осуществляется с ошибкой порядка , где  - цена деления уровня, т. е. .

В связи с этим теодолит должен быть оснащен в данном случае уровнем с ценой деления

.

Приведенным выше условиям полностью отвечает теодолит Т2, имеющий увеличение зрительной трубы  и цену деления уровня при алидаде горизонтального круга .

Погрешность 0,55 мм фиксации оси на монтажном горизонте можно обеспечить прочерчиванием карандашом по гладкой поверхности.

При соблюдении указанных мероприятий следует ожидать, что с вероятностью  плановое положение ориентира, закрепляющего ось на монтажном горизонте +36,0 м, будет в пределах допуска  мм.

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Обозначения

4 Требования

Приложение А (Рекомендуемое) Схемы и примеры применения средств и методов измерений

Приложение Б (Справочное) Основные средства измерений геометрических параметров для производства строительных и монтажных работ

1 Основные средства обеспечения точности разбивочных работ

2 Погрешности основных методов и средств измерения отклонений от разбивочной оси или створа

3 Погрешности основных методов и средств измерений отклонений от отвесной линии

4 Погрешности основных методов и средств измерений отклонений от проектных отметок и заданного уклона

Приложение В (Рекомендуемое) Примеры расчета необходимой точности измерений и выбора методов и средств ее обеспечения