Министерство строительства Российской Федерации (Минстрой России)

Сборники ресурсных сметных норм на монтаж оборудования

Общие положения по применению ресурсных сметных норм на монтаж оборудования

Введены в действие письмом Минстроя России от 23 мая 1995 г. № ВБ(12(178

Настоящие положения разработаны АОПИ Нефтеспецстройпроект и Центральным научно-исследовательским институтом экономики и управления строительством (ЦНИИЭУС) Минстроя России, рассмотрены Главным управлением совершенствования ценообразования и сметного нормирования в строительстве Минстроя России.

Общая часть

1.1. Настоящие положения являются общими для всех сборников ресурсных сметных норм (в дальнейшем изложении ( РСН) на монтаж оборудования, технологических трубопроводов и др. (в дальнейшем именуемых "оборудование"). Сборники РСН содержат нормы на работы по монтажу оборудования при строительстве новых, расширений, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий.

Оборудование, представленное в сборниках РСН, предназначено для обеспечения функционирования предприятий, зданий и сооружений и подразделяется по своему назначению на:

технологическое, энергетическое, подъемно-транспортное, насосно-компрессорное и др.;

приборы, средства контроля, автоматики, связи;

инженерное оборудование зданий и сооружений;

транспортные средства;

оборудование средств пожаротушения;

оборудование вычислительных центров, лабораторий, мастерских различного назначения, медицинских кабинетов;

оборудование для первоначального оснащения вновь вводимых в действие общежитий, объектов коммунального хозяйства, просвещения, культуры, здравоохранения, торговли.

В соответствии со "Сводом правил по определению стоимости строительства в составе предпроектной и проектно-сметной документации" (СП 81(01(94), введенным в действие с 1 апреля 1995 г. письмом Минстроя России от 29 декабря 1994 г. № ВБ(12(276, сборники РСН имеют статус федеральных или отраслевых сборников.

Ресурсные сметные нормы на монтаж оборудования разработаны в составе 39 сборников.

Номенклатура оборудования и видов работ, а также номера первых 36 сборников РСН соответствуют номенклатуре и номерам сборников расценок на монтаж оборудования (РМО) СНиП 4.06(91. Кроме того, в отличие от сборников РМО, в состав сборников РСН включены дополнительно следующие сборники:

сборник 37 "Оборудование общего назначения" ( содержит ресурсные сметные нормы на монтаж оборудования, поступающего на монтажную площадку в полностью собранном виде, в состоянии полной монтажной и максимальной эксплуатационной готовности независимо от его технической принадлежности;

сборник 38 "Технологические металлические конструкции, резервуары и газгольдеры" ( содержит нормы на монтаж металлических конструкций, имеющих как технологическое, так и другое технологическое назначение, связанное с работой оборудования.

Номенклатура работ в сборнике 39 РСН "Контроль монтажных сварных соединений" соответствует номенклатуре расценок на контроль монтажных сварных соединений, приведенных в приложении 5 "Общих положений по применению расценок на монтаж оборудования" (СНиП 4.06(91).

Отдельные сборники РСН могут состоять из нескольких выпусков.

Перечень сборников РСН представлен в приложении 1.

1.2. Сборники РСН составлены в соответствии с "Методическими рекомендациями по разработке сборников ресурсных сметных норм на монтаж оборудования", введенных в действие письмом Госстроя России от 29 апреля 1993 г. № 12(98, и на основании "Свода правил по определению стоимости строительства в составе предпроектной и проектно-сметной документации" (СП 81(01(94), раздел 6.2 "Правила разработки и применения элементарных (ресурсных) сметных норм и расценок на монтаж оборудования".

1.3. Ресурсные сметные нормы (РСН) разработаны:

сборников № 1(36, 39 ( на основе обосновывающих материалов к сборникам расценок на монтаж оборудования (РМО) СНиП 4.06(91 (типовые технологии монтажа, базовые карты, технические характеристики оборудования);

сборника 38, часть 1 "Монтаж металлических конструкций" ( на основе обосновывающих материалов к сборнику 9 сметных норм и расценок на строительные работы (СНиП 4.02(91; СНиП 4.05(91);

сборников 37 и 38, часть 2 ( на основе: СНиП, часть 3 "Организация, производство и приемка работ"; ЕНиР, ВНиР и местных норм, введенных в действие с 1 января 1987 г.; действующих нормативных документов и технической документации на изготовление, поставку, монтаж и эксплуатацию технологического оборудования и металлических конструкций; требования органов государственного надзора, правил техники безопасности и производственной санитарии.

1.4. Сборники РСН содержат техническую часть, вводные указания к отделам или разделам (при необходимости) и таблицы РСН.

В технических частях сборников РСН приводятся положения, касающиеся применения норм данного сборника и не предусмотренные настоящими общими положениями.

Вводные указания к отделам или разделам сборников содержат сведения о порядке применения норм данного отдела или раздела, отличающиеся от положений, приведенных в технической части сборника и относящиеся к особенностям монтажных работ по оборудованию этих отделов или разделов.

1.5. Таблицы РСН имеют шифр, наименование, единицу измерения норм и содержат следующие показатели:

затраты труда рабочих-монтажников в чел.-ч;

средний разряд работы;

машины и механизмы и время их работы в маш.-ч;

материалы и их расход в физических единицах.

Кроме того, в нормативных таблицах, как правило, приведена масса оборудования и дана привязка РСН к позициям соответствующего сборника расценок на монтаж оборудования (СНиП 4.06(91).

Шифр таблиц РСН состоит из номера сборника и порядкового номера таблицы в этом сборнике.

1.6. Пределы числовых значений (масса, длина, вместимость, диаметр и др.), приведенные в нормативных таблицах сборников РСН со словом "до", следует понимать включительно.

Масса оборудования, указанная в нормативных таблицах, предусматривается "нетто".

1.7. РСН предназначены для определения базисного состава и потребности в ресурсах, необходимых для выполнения монтажных работ при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении предприятий, зданий и сооружений, и являются рекомендательными.

1.8. РСН отражают среднеотраслевые затраты на принятую технику, технологию и организацию работ при монтаже оборудования и могут применятся для определения затрат на монтажные работы всеми заказчиками и подрядчиками независимо от форм их собственности и ведомственной принадлежности.

1.9. РСН могут быть использованы для определения потребности в затратах труда, строительных машинах, материалах, изделиях и конструкциях для определения стоимости строительства ресурсным методом, а также при разработке проектов организации строительства (ПОС) и проектов производства работ (ППР), определения продолжительности выполнения работ, составления различной технологической документации.

Ресурсный метод определения стоимости строительства ( это калькулирование ресурсов (элементов затрат), необходимых для реализации проектного решения, в текущих (прогнозных) ценах и тарифах.

Ресурсный метод применяется в соответствии с положениями, изложенными в "Порядке определения стоимости строительства и свободных (договорных) цен на строительную продукцию в условиях развития рыночных отношений", введенном в действие с 1 апреля 1994 г. письмом Госстроя России от 29 декабря 1993 г. № 12(349 и в "Методических рекомендациях по составлению сметных расчетов (смет) на строительные и монтажные работы ресурсным методом" (письмо Минстроя России от 10 ноября 1992 г. " БФ(926/12).

1.10. В РСН учтены затраты, связанные с выполнением комплекса работ по монтажу оборудования, установленного частью 3 СНиП "Организация, производство и приемка работ" и соответствующими нормативными и техническими документами на поставку и монтаж оборудования, включая:

приемку оборудования в монтаж;

перемещение оборудования по горизонтали и вертикали с погрузкой и выгрузкой;

распаковку оборудования с отноской оборудования;

очистку оборудования от консервирующей смазки и покрытий;

технический осмотр оборудования;

укрупнительную сборку оборудования, поставляемого отдельными блоками, узлами или деталями, для проведения монтажа максимально укрупненными блоками, узлами или деталями, для проведения монтажа максимально укрупненными блоками в пределах грузоподъемности монтажных механизмов;

приемку и проверку фундаментов и других оснований под оборудование, разметку мест установки оборудования, установку анкерных болтов и закладных частей в колодцы фундаментов;

установку оборудования с выверкой и закреплением на фундаменте или другом основании, включая установку отдельных механизмов и устройств, входящих в состав оборудования или его комплексную поставку: вентиляторов, насосов, питателей, электроприводов (механическая часть), пускорегулирующей аппаратуры, металлических конструкций, трубопроводов, арматуры, систем маслосмазки и др., предусмотренных чертежами данного оборудования;

сварочные работы, выполненные в процессе сборки и установки оборудования, с подготовкой кромок под сварку;

заполнение смазочными и другими материалами устройств оборудования;

проверку качества монтажа, включая индивидуальные испытания оборудования (вхолостую, а в необходимых случаях ( под нагрузкой, гидравлическое, пневматическое и другие виды испытаний, указанные в технических частях или вводных указаниях сборников РСН).

1.11. В сборниках РСН на монтаж оборудования, как правило, не учтены затраты на:

электромонтажные работы, определяемые по соответствующим нормам сборника РСН 8 "Электротехнические установки";

монтаж приборов и средств автоматизации, определяемые по соответствующим нормам сборника РСН 11 "Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники";

огрунтовку трубопроводов и последующую их окраску;

окраску мостов мостовых кранов;

цветовую или различительную окраску оборудования, а также пояснительные или предупредительные надписи;

контроль качества монтажных сварных соединений, определяемые по сборнику РСН 39 "Контроль монтажных сварных соединений" (кроме случаев, оговоренных техническими частями и вводными указаниями сборников);

дополнительные затраты при производстве монтажных работ в зимнее время, определяемые в установленном порядке;

устройство и разборку инвентарных лесов, необходимость которых установлена проектной документацией;

устройство для нужд монтажа временных разводок от магистральных или разводящих сетей для подачи к местам осуществления монтажных работ электроэнергии, воды, пара, сжатого воздуха, газа и т.п.;

устройство специальных ограждений и приспособлений при работе в непосредственной близости от действующих взрывоопасных аппаратов и емкостей, электроустановок, находящихся под напряжениям, а также затрата, связанные с проведением специальных мероприятий, необходимых для перемещения оборудования к месту монтажа (устройство шпальных выкладок, проездов, эстакад, клетей, настилов и т.д.), планировку территории, устройство площадок для укрупнительной сборки, устройство перекрытий шахтных стволов, подвалов зданий, подъемных машин и др.

Также не учтены относимые к стоимости оборудования затраты на :

исправление дефектов заводского изготовления, а также повреждений и деформаций при транспортировании до приобъектного склада или в период хранения на складе;

ревизию оборудования, вызванную дефектами антикоррозиционной защиты или длительным хранением.

1.12. В РСН не предусмотрено производство шефмонтажа. Затраты на его проведение определяются дополнительно в индивидуальном порядке.

1.13. В РСН не приведен расход электроэнергии, используемой при работе машин и механизмов. Эти затраты учитываются в цене эксплуатации машин и механизмов.

1.14. Шифр ресурса, приведенный в таблице РСН с буквой "Д" (Д1 ( дрова, Д2 ( металлолом и т.п.), означает, что указанные материалы подлежат возврату и при определении затрат на материалы их стоимость должна вычитаться из общей стоимости материалов.

1.15. В РСН предусмотрено, что оборудование поступает в монтаж комплектно и окрашенным:

габаритное ( как правило, в полностью собранном виде с защитным покрытием, на постоянных прокладках;

негабаритное ( в разобранном виде или максимально укрупненными узлами (блоками), не требующими при монтаже подгоночных операций, с ответными фланцами на штуцерах, а также крепежными деталями (соединительные шпильки, болты) и анкерными болтами, прошедшими на заводе-изготовителе поузловую или общую сборку и, в необходимых случаях, обкатку, стендовые и другие испытания в соответствии с техническими условиями на его изготовление и поставку, со статической и динамической балансировкой вращающихся деталей.

1.16. РСН на монтаж оборудования определены исходя из:

наличия подготовленных площадок для производства монтажа, мест установки или выведенных на проектные отметки фундаментов (с засыпанным вокруг них котлованом) или других оснований под оборудование и черных полов;

поступления на монтажную площадку конструкций, изделий и деталей в готовом виде;

прогрессивных и рациональных методов производства работ.

1.17. При составлении ресурсных смет ссылки на общие положения по применению РСН следует сокращенно обозначать начальными буквами и номера соответствующего пункта например, ОП(1.11, что должно означать ( общие положения, пункт 1.11, или ОП(2, что должно означать ( общие положения, приложение 2.

2. Порядок применения ресурсных сметных норм

2.1. Приведенные, как правило, в конце технических частей сборников РСН на монтаж оборудования повышающие коэффициенты применяются к показателям затрат труда и времени эксплуатации машин и механизмов, определенных на основе производственных (элементных) норм ЕНиР и ВНиР издания 1987 г. и представленных в сборниках РСН. Указанные коэффициенты обеспечивают переход от производственного уровня затрат к сметному в соответствии с п. 4 общей части ЕНиР(87 и учитывают объективно существующие в строительстве технологические перерывы, организационные простои по причинам, не зависящим от строителей, а также ряд вспомогательных и сопутствующих работ, не предусмотренных производственными (элементными) нормами ЕНиР и ВНиР.

В сборниках РСН выпуска 1993 ( 1994 гг. использован термин "коэффициент перехода от расчетного уровня затрат к уровню, учитывающему реальные производственно-технологические условия выполнения работ". Указанное аналогично примененному в сборниках выпуска 1995 г. термину "коэффициент перехода от производственных норм к сметным".

Поправочные коэффициенты носят рекомендательный характер и применяются только при составлении ресурсных смет.

Для учета различных технологических и организационных условий, складывающихся на конкретном объекте строительства, коэффициенты имеют размерность от единицы до указанной в сборниках РСН величины ("до").

Применение конкретных поправочных коэффициентов рекомендуется на основе согласованного решения между заказчиком и подрядчиком.

Не допускается использование поправочных коэффициентов при определении базисной стоимости строительства в ценах 1984 или 1991 гг. С применением сборников сметных норм и расценок на строительные работы (СНиП IV(2(84, СНиП IV(5(84 или СНиП 4.02(91, СНиП 4.05(91), а также расценок на монтаж оборудования (СНиП IV(6(84 или СНиП 4.06(91).

2.2. Приведенные в нормативных таблицах сборников РСН показатели среднего разряда работы используются для корректировки фактической основной заработной платы, приходящейся на 1 чел.-ч, сложившейся на текущий период в подрядной организации, с целью определения основной заработной платы при расчете договорной цены на конкретный объект строительства.

Корректировка производится по итогам локальных смет путем сопоставления фактического среднего разряда рабочих с нормативным показателем и с последующим увеличением или снижением фактической средней основной заработной платы, приходящейся на 1 чел.-ч. Методы корректировки выбираются подрядчиком по согласованию (в необходимых случаях) с заказчиком. Один из примеров такой корректировки фактической основной заработной платы рабочих приведен в приложении 4.

Расчет размера средств на оплату труда для учета в составе ресурсной сметы производится в соответствии с приложением 5 "Порядка определения стоимости строительства и свободных (договорных) цен на строительную продукцию в условиях развития рыночных отношений", введенного в действие письмом Госстроя России от 29 декабря 1993 г. № 12(349.

2.3. В РСН состав применяемых машин и механизмов приводится без привязки к конкретным их маркам, указывается только тип и основная характеристика машины. При расчете затрат на эксплуатацию машин и механизмов пользователю норм рекомендуется принимать машины, имеющиеся в обслуживающем их парке машин, что позволит обеспечить свободу выбора машин и при определении стоимости работ учесть фактические затраты их эксплуатации. При этом основанием для выбора типа и марки машины, как правило, должен служить проект производства работ (ППР) или проект организации строительства (ПОС).

В отдельных сборниках РСН приведены конкретные типоразмеры и марки машин и материалов, которые рассчитаны на наиболее массовый случай производства работ. Нормы могут корректироваться в зависимости от фактически применяемой техники, технологии и организации монтажных работ согласно проекту производства работ на конкретном объекте.

2.4. Затраты труда машинистов, представленные в нормативных таблицах сборников, учитывают работу одного машиниста (за исключением норм, где предусмотрена работа тепловоза и крана на железнодорожном ходу, так как эти машины обслуживают обязательно два человека ( машинист и помощник машиниста). При обслуживании машин двумя и более машинистами и помощниками машинистов показатели затрат труда машинистов следует корректировать.

2.5. Материальные ресурсы (материалы, изделия и конструкции) представлены в РСН по укрупненной номенклатуре, без указания технических характеристик, с приведением нормируемого расхода ресурсов. При расчете затрат на материальные ресурсы пользователю норм рекомендуется выбирать конкретные типоразмеры материалов, изделий и конструкций для производства работ, исходя из данных проектной документации на строительство и условий обеспечения указанными материальными ресурсами.

2.6. Дополнительному учету подлежат материальные ресурсы, перечень которых приведен в технических частях, вводных указаниях или приложениях к соответствующим сборникам РСН.

2.7. В случаях, когда проектом организации строительства предусматривается выполнение монтажных работ в более сложных производственных условиях по сравнению с предусмотренными в сборниках РСН (при реконструкции, техническом перевооружении, расширении предприятий, зданий и сооружений, при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и т.п.), вследствие чего снижается производительность труда рабочих, к затратам труда рабочих-монтажников, затратам труда машинистов и времени использования машин и механизмов рекомендуется применять коэффициенты, приведенные в табл. 1.

Таблица 1

| № п/п | Условия производства работ | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станки, установки, печи, краны, конвейеры, разливочные ковши и т.п.), или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям | От 1,1 до 1,2 |
| 2 | То же, на предприятиях металлургической, химической и нефтехимической отраслей промышленности | От 1,1 до 1,25 |
| 3 | На предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства строительно-монтажных работ, а также в зданиях и сооружения всех назначения при наличии в зоне производства работ загромождающих помещение предметов (станки, установки, аппараты, эксплуатационное и лабораторное оборудование, оргтехника, мебель и т.п.) | От 1,1 до 1,15 |
| 4 | При выполнении работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения, в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности | От 1,1 до 1,2 |
| 5 | При температуре воздуха на рабочем месте более 40( С в помещениях | От 1,15 до 1,25 |

Примечания:

1. Применение указанных коэффициентов должно обосновываться проектными данными.

2. При производстве работ в условиях, предусмотренных в табл. 1, может быть применен только один из коэффициентов.

3. Не допускается применение коэффициентов, приведенных в табл. 1, при производстве работ в подземных условиях в шахтах и рудниках, в метрополитенах и тоннелях, а также при наличии в технических частях или вводных указаниях сборников коэффициентов, учитывающих условия производства работ, аналогичные условиям, приведенным в табл. 1, за исключением коэффициента, приведенного в п. 4.

4. Охранной зоной (по ГОСТ 12.1.013(78) вдоль воздушных линий электропередачи является участок земли и пространства, заключенный между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при неотклоненном положении) на расстоянии, м:

для линии под напряжением:

| до 1 кВ | 2 |
| --- | --- |
| от 1 до 20 кВ включительно | 10 |
| 35 кВ | 15 |
| 110 кВ | 20 |
| 150 кВ | 25 |
| 220 кВ | 25 |
| 330 кВ | 25 |
| 400 кВ | 30 |
| 500 кВ | 30 |
| 750 кВ | 40 |
| 800 кВ | 30 |

(постоянный ток)

2.8. При составлении сметной документации необходимо учитывать следующее:

стоимость работ, определяемая с использованием сборников 1—37 и 39 РСН, включается в объектную смету в графу "монтажные работы", а при использовании сборника 38 (при поставке конструкций не в комплекте с оборудованием) – в графу "строительные работы";

стоимость входящих в комплект поставки оборудования и в его прейскурантные цены анкерных плит, башмаков и болтов для постоянного крепления оборудования к месту установки, а также болтов, заклепок и других деталей для соединения между собой частей оборудования включается в объектную смету в графу "оборудование".

Стоимость не входящих по условиям поставки в комплект оборудования и в его прейскурантные цены анкерных плит, башмаков, болтов и других изделий и конструкций для постоянного соединения частей оборудования и крепления его к месту установки, изготовляемых в подсобных предприятиях строительства, не выделенных на промышленный баланс, включается в объектную смету в графу "монтажные работы".

3. Перемещение оборудования

3.1. ресурсными сметными нормами учтены затраты на горизонтальное и вертикальное перемещение оборудование от приобъектного склада до места монтажа на расстояния, приведенные в технических частях или вводных указаниях сборников.

Дополнительному учету подлежат затраты на:

горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места монтажа сверх учтенного в нормах расстояния, за исключением случаев, когда в нормах учтено перемещение "до места установки";

вертикальное перемещение оборудования на отметках выше или ниже учтенных в нормах, за исключением случаев, когда в нормах учтено перемещение "до проектных отметок". По нормам, в которых перемещение учтено "в пределах этажа", дополнительно учитываются затраты на подъем оборудования от уровня земли до пола соответствующего этажа;

перемещение оборудования в шахтах по стволам и выработкам, когда в нормах не учтены эти затраты.

3.2. Затраты на перемещение оборудования на расстояния сверх учтенных в нормах следует определять по приложению 2. Затраты на перемещение оборудования по линейным сооружениям (канатные дороги и др.) сверх 1000 м должны определятся на основе индивидуальных норм.

4. Порядок определения ресурсных сметных норм на монтаж оборудования, не предусмотренного сборниками

4.1. Нормы на монтаж оборудования, отличного по массе от предусмотренного в сборнике, но сходного по техническим характеристикам, сложности монтажа и условиям поставки, рекомендуется определять:

при разнице в массе оборудования (с учетом массы электродвигателей и приводов) не более 10 % массы оборудования, принятого в сборнике, по нормам ближайшего по массе аналогичного оборудования в сборнике;

при разнице в массе оборудования более 10 % нормы на монтаж оборудования рекомендуется определять путем применения к затратам труда и времени использования машин ближайшего по массе оборудования коэффициентов, приведенных в табл. 2.

Таблица 2

| Коэффициент изменения массы оборудования | Коэффициент изменения РСН |
| --- | --- |
| 0,3 ( 0,4 | 0,7 |
| 0,41 ( 0,5 | 0,75 |
| 0,51 ( 0,6 | 0,8 |
| 0,61 ( 0,7 | 0,85 |
| 0,71 ( 0,8 | 0,9 |
| 0,81 ( 0,9 | 0,95 |
| 0,91 ( 1,1 | 1 |
| 1,11 ( 1,2 | 1,1 |
| 1,21 ( 1,3 | 1,15 |
| 1,31 ( 1,4 | 1,2 |
| 1,41 ( 1,5 | 1,25 |
| 1,51 ( 1,6 | 1,3 |
| 1,61 ( 1,7 | 1,35 |
| 1,71 ( 1,8 | 1,4 |
| 1,81 ( 1,9 | 1,45 |
| 1,91 ( 2 | 1,5 |

Примечание: Если в нормативной таблице сборника приведена масса со словом "до", корректировка по массе допускается только сверх последней массы, а если "от" и "до" ( только сверх крайних пределов.

4.2. По оборудованию, в технической характеристике которого не указан материал, из которого оно изготовлено, в сборниках принято, что оборудование изготовлено из углеродистой стали или серого чугуна.

Нормы на монтаж аналогичного оборудования, изготовленного из других материалов, покрытого специальной антикоррозиционной защитой, или с нанесенной тепловой изоляцией, должны определятся в соответствии с указаниями, содержащимися в соответствующих сборниках, а при отсутствии таких указаний ( на основе индивидуальных норм.

4.3. РСН на монтаж оборудования, поступающего на монтажную площадку в полностью собранном виде в состоянии полной монтажной и максимальной эксплуатационной готовности и не предусмотренного соответствующими сборниками РСН, рекомендуется определять по сборнику 37 "Оборудование общего назначения", не различая его по отраслевой или технологической принадлежности. частичный перечень такого оборудования с привязкой к позициям сборников расценок на монтаж оборудования (СНиП 4.06(91) приведен в приложении 3.

4.4. при отсутствии в сборниках РСН тех или иных видов оборудования, в том числе импортной поставки, ресурсные сметные нормы могут приниматься:

при наличии аналогичного (близкого по назначению, конструкции) оборудования в сборниках РСН ( по нормам этого сборника;

при отсутствии аналога ( на основе индивидуальной нормы, которую рекомендуется разработать на основе "Свода правил по определению стоимости строительства в составе предпроектной и проектно-сметной документации" (СП 81(01(94), в соответствии с "Методическими рекомендациями по разработке сборников ресурсных сметных норм на монтаж оборудования", введенных в действие письмом Госстроя России от 29 апреля 1993 г. № 12(98, и с использованием "Методических указаний по пересмотру расценок на монтаж оборудования", утвержденных Госстроем СССР 10 февраля 1988 г. № 5(Д.

5. Демонтажные работы

5.1. Ресурсные сметные нормы на демонтаж оборудования рекомендуется определять по соответствующим нормам на монтажные работы с применением к затратам труда рабочих-монтажников (сварщиков), затратам труда машинистов, времени использования машин и механизмов следующих коэффициентов:

| при демонтаже оборудования, предназначенного для дальнейшего использования, с укладкой деталей оборудования в ящики, со смазкой антикоррозийным слоем и составлением упаковочных спецификаций | 0,5 |
| --- | --- |
| то же, оборудования и технологических трубопроводов, предназначенных для дальнейшего использования без консервации и упаковки | 0,4 |
| то же, технологических трубопроводов и металлоконструкций, предназначенных в лом | 0,3 |
| при демонтаже технологических металлоконструкций, предназначенных для дальнейшего использования | 0,7 |

5.2. Для оборудования, отсутствующего в сборниках РСН, нормы на демонтажные работы определяются в индивидуальном порядке.

5.3. Расход материальных ресурсов, используемых в процессе проведения демонтажных работ, определяется в индивидуальном порядке.

Приложение 1

Перечень сборников ресурсных сметных норм на монтаж оборудования

| Номер сборника | Наименование сборника |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Металлообрабатывающее оборудование |
| 2 | Деревообрабатывающее оборудование |
| 3 | Подъемно-транспортное оборудование |
| 4 | Дробильно-размольное, обогатительное и агломерационное оборудование |
| 5 | весовое оборудование |
| 6 | Теплосиловое оборудование |
| 7 | Компрессорные установки, насосы и вентиляторы |
| 8 | Электротехнические установки |
| 9 | Электрические печи |
| 10 | Оборудование связи |
| 11 | Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |
| 12 | Технологические трубопроводы |
| 13 | Оборудование атомных электрических станций |
| 14 | Оборудование прокатных производств |
| 15 | Оборудование для очистки газов |
| 16 | оборудование предприятий черной металлургии |
| 17 | оборудование предприятий цветной металлургии |
| 18 | Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности |
| 19 | Оборудование предприятий угольной и торфяной промышленности |
| 20 | Оборудование сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном транспорте |
| 21 | Оборудование метрополитенов и тоннелей |
| 22 | Оборудование гидроэлектрических станций и гидротехнических сооружений |
| 23 | Оборудование предприятий электротехнической промышленности |
| 24 | Оборудование предприятий промышленности строительных материалов |
| 25 | Оборудование предприятий целлюлозно-бумажной промышленности |
| 26 | Оборудование предприятий текстильной промышленности |
| 27 | Оборудование предприятий полиграфической промышленности |
| 28 | Оборудование предприятий пищевой промышленности |
| 29 | Оборудование театрально-зрелищных предприятий |
| 30 | Оборудование зернохранилищ и предприятий по переработке зерна |
| 31 | Оборудование предприятий кинематографии |
| 32 | Оборудование предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи |
| 33 | Оборудование предприятий легкой промышленности |
| 34 | Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности |
| 35 | Оборудование сельскохозяйственных производств |
| 36 | Оборудование предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства |
| 37 | оборудование общего назначения |
| 38 | Технологические металлические конструкции, резервуары и газгольдеры |
| 39 | Контроль монтажных сварных соединений |

Приложение 2

Ресурсные сметные нормы на дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние сверх предусмотренного в сборниках РСН

1. Перемещение на поверхности

Измеритель ( 1 т

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх 100 м на расстояние, м, до |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 300 | 400 |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,62 | 1,34 | 1,85 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,028 | 0,04 | 0,048 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| 3.1.8 | Кран на железнодорожном ходу | маш.-ч | 0,014 | 0,02 | 0,024 |
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная | маш.-ч | 0,014 | 0,02 | 0,024 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
| ( | ( | ( |
| 5 | Масса оборудования | т | ( | ( | ( |
| 6 | Номер расценки по прил. 2 Общих положений по применению расценок на монтаж оборудования |
| 1 | 2 | 3 |

Продолжение прил. 2

Измеритель ( 1 т

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх 150 м на расстояние, м, до |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 300 | 400 |
|  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,41 | 0,57 | 1,44 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,01 | 0,02 | 0,048 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| 3.1.8 | Кран на железнодорожном ходу | маш.-ч | 0,005 | 0,01 | 0,024 |
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная | маш.-ч | 0,005 | 0,01 | 0,024 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
| ( | ( | ( |
| 5 | Масса оборудования | т | ( | ( | ( |
| 6 | Номер расценки по прил. 2 Общих положений по применению расценок на монтаж оборудования |
| 4 | 5 | 6 |

Продолжение прил. 2

Измеритель ( 1 т

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх 200 м на расстояние, м, до |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 300 | до 400 | свыше 400 добавлять на каждые следующие 100 м |
|  | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,62 | 1,13 | 0,41 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,028 | 0,02 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| 3.1.8 | Кран на железнодорожном ходу | маш.-ч | 0,01 | 0,014 | 0,01 |
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная | маш.-ч | 0,01 | 0,014 | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
| ( | ( | ( |
| 5 | Масса оборудования | т | ( | ( | ( |
| 6 | Номер расценки по прил. 2 Общих положений по применению расценок на монтаж оборудования |
| 7 | 8 | 9 |

Продолжение прил. 2

Измеритель ( 1 т

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх 1 м на высоту, м, до |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,99 | 4,53 | 7,62 | 9,48 | 12,4 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,047 | 0,071 | 0,11 | 0,147 | 0,18 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,047 | 0,071 | 0,11 | 0,147 | 0,18 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
| ( | ( | ( | ( | ( |
| 5 | Масса оборудования | т | ( | ( | ( | ( | ( |
| 6 | Номер расценки по прил. 2 Общих положений по применению расценок на монтаж оборудования |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Продолжение прил. 2

Измеритель ( 1 т

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх 2 м на высоту, м, до |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
|  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,55 | 3,5 | 6,59 | 9,06 | 11,3 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,016 | 0,016 | 0,022 | 0,022 | 0,066 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,016 | 0,016 | 0,022 | 0,022 | 0,066 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
| ( | ( | ( | ( | ( |
| 5 | Масса оборудования | т | ( | ( | ( | ( | ( |
| 6 | Номер расценки по прил. 2 Общих положений по применению расценок на монтаж оборудования |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Продолжение прил. 2

Измеритель ( 1 т

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх 5 м на высоту, м, до |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 15 | 20 | 25 |
|  | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,34 | 3,09 | 6,59 | 5,97 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,053 | 0,116 | 0,16 | 0,212 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|  | 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,053 | 0,116 | 0,16 | 0,212 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
| ( | ( | ( | ( |
| 5 | Масса оборудования | т | ( | ( | ( | ( |
| 6 | Номер расценки по прил. 2 Общих положений по применению расценок на монтаж оборудования |
| 20 | 21 | 22 | 23 |

Продолжение прил. 2

Измеритель ( 1 т

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх 8 м на высоту, м, до |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 15 | 20 | 25 |
|  | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,76 | 2,99 | 5,15 | 8,55 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,02 | 0,08 | 0,133 | 0,186 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|  | 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,02 | 0,08 | 0,133 | 0,186 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
| ( | ( | ( | ( |
| 5 | Масса оборудования | т | ( | ( | ( | ( |
| 6 | Номер расценки по прил. 2 Общих положений по применению расценок на монтаж оборудования |
| 24 | 25 | 26 | 27 |

Продолжение прил. 2

Измеритель ( 1 т

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх 10 м на высоту, м, до |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 20 | 25 |
|  | 28 | 29 | 30 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,27 | 4,53 | 7,62 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,053 | 0,106 | 0,16 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,053 | 0,106 | 0,16 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
| ( | ( | ( |
| 5 | Масса оборудования | т | ( | ( | ( |
| 6 | Номер расценки по прил. 2 Общих положений по применению расценок на монтаж оборудования |
| 28 | 29 | 30 |

Продолжение прил. 2

Измеритель ( 1 т

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх 15 м на высоту, м, до |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 20 | до 25 | свыше 25 м добавлять на каждые следующие 5 м |
|  | 31 | 31 | 33 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2,16 | 4,53 | 2,16 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,053 | 0,106 | 0,066 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,053 | 0,106 | 0,066 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
| ( | ( | ( |
| 5 | Масса оборудования | т | ( | ( | ( |
| 6 | Номер расценки по прил. 2 Общих положений по применению расценок на монтаж оборудования |
| 31 | 32 | 33 |

Продолжение прил. 2

2. Перемещение в угольных и сланцевых шахтах (сверх затрат на эксплуатацию общешахтных машин)

Измеритель ( 1 т

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Спуск (подъем) оборудования и материальных ресурсов в клети на платформах или вагонетках с погрузкой и выгрузкой |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 34 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,43 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,05 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная | маш.-ч | 0,05 |
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,05 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
| ( |
| 5 | Масса оборудования | т | ( |
| 6 | Номер расценки по прил. 2 Общих положений по применению расценок на монтаж оборудования |
| 34 |

Продолжение прил. 2

Измеритель ( 1 т

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Спуск (подъем) крупногабаритного оборудования с погрузкой и выгрузкой, включая последующую погрузку на специальную платформу и откатку ее на 50 м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в клети | под клетью при отсутствии хвостового каната, включая сооружение и разборку перекрытия ствола | на подъемном канате, включая снятие и навеску клети, сооружение и разборку перекрытия ствола |
|  | 35 | 36 | 37 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3,43 | 7,27 | 10,2 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,29 | 0,56 | 0,68 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| 3.1.8 | Кран на железнодорожном ходу | маш.-ч | 0,145 | 0,28 | 0,34 |
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная | маш.-ч | 0,145 | 0,28 | 0,34 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
| ( | ( | ( |
| 5 | Масса оборудования | т | ( | ( | ( |
| 6 | Номер расценки по прил. 2 Общих положений по применению расценок на монтаж оборудования |
| 35 | 36 | 37 |

Продолжение прил. 2

Измеритель ( 1 т

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Спуск (подъем) оборудования и материальных ресурсов в клети на платформах или вагонетках с погрузкой и выгрузкой |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 34 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,28 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,04 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
| 3.2.5 | Электровоз | маш.-ч | 0,01 |
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная | маш.-ч | 0,01 |
| 3.1.8 | Кран на железнодорожном ходу | маш.-ч | 0,01 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
| ( |
| 5 | Масса оборудования | т | ( |
| 6 | Номер расценки по прил. 2 Общих положений по применению расценок на монтаж оборудования |
| 38 |

Продолжение прил. 2

Измеритель ( 1 т

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Перемещение оборудования и материальных ресурсов в вагонетках или на платформах с помощью электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 13( | более 13( |
|  | первые 200 м | добавлять на следующие 50 м | первые 200 м | добавлять на следующие 50 м |
|  | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 0,94 | 0,096 | 1,06 | 0,114 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | ( | ( | ( | ( |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|  | 3.4.2 | Лебедка электрическая, применяемая в подземных условиях | маш.-ч | 0,125 | ( | 0,146 | ( |
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная | маш.-ч | 0,125 | ( | 0,146 | ( |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
| ( | ( | ( | ( |
| 5 | Масса оборудования | т | ( | ( | ( | ( |
| 6 | Номер расценки по прил. 2 Общих положений по применению расценок на монтаж оборудования |
| 39 | 40 | 41 | 42 |

Продолжение прил. 2

Измеритель ( 1 т

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах с помощью электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 13( | более 13( |
|  | первые 100 м | добавлять на следующие 10 м | первые 100 м | добавлять на следующие 10 м |
|  | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 1,5 | 0,177 | 1,98 | 0,084 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | ( | ( | ( | ( |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|  | 3.4.2 | Лебедка электрическая, применяемая в подземных условиях | маш.-ч | 0,18 | 0,01 | 0,21 | 0,04 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
| ( | ( | ( | ( |
| 5 | Масса оборудования | т | ( | ( | ( | ( |
| 6 | Номер расценки по прил. 2 Общих положений по применению расценок на монтаж оборудования |
| 43 | 44 | 45 | 46 |

Продолжение прил. 2

3. Перемещение в метрополитенах и тоннелях (сверх затрат на обслуживающие процессы)

Измеритель ( 1 т

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние 200 м на вагонетках или площадках вручную с погрузкой и выгрузкой, масса, т |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до 2 при спуске в клети | свыше 2 при спуске под клетью на специальном канате | свыше 2 при спуске на подъемном канате при снятой клети | добавлять на каждые 50 м перемещения сверх 200 м |
|  | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,45 | 6,22 | 9,01 | 1,39 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | ( | ( | ( | ( |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|  | 3.4.2 | Лебедка электрическая, применяемая в подземных условиях | маш.-ч | ( | 1,7 | 1,7 | ( |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
|  | 5 | Масса оборудования | т | ( | ( | ( | ( |
| 6 | Номер расценки по прил. 2 Общих положений по применению расценок на монтаж оборудования |
| 47 | 48 | 49 | 50 |

Продолжение прил. 2

Измеритель ( 1 т

| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Перемещение крупногабаритного оборудования на катках и салазках при помощи электролебедок на расстояние 200 м, включая выгрузку | Добавлять на каждые 50 м перемещения сверх 200 м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 51 | 52 |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 4,15 | 0,53 |
| 1.1 | Средний разряд работы |
| 3,2 | 3,2 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | ( | ( |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |
|  | 3.4.2 | Лебедка электрическая, применяемая в подземных условиях | маш.-ч | 0,52 | 0,41 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |
| ( | ( |
| 5 | Масса оборудования | т | ( | ( |
| 6 | Номер расценки по прил. 2 Общих положений по применению расценок на монтаж оборудования |
| 51 | 52 |

Примечания:

1. При определении затрат на опускание оборудования и материальных ресурсов к РСН с 10 по 33 следует применять коэффициент 0,9.

2. При определении затрат на горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов расстояние менее 50 м не должно учитываться.

3. В РСН учтены затраты на спуск оборудования при любой глубине шахты.

4. При спуске (подъеме) оборудования, смонтированного на холостом ходу, к РСН следует применять следующие коэффициенты:

в клети ( 0,94;

под клетью при отсутствии хвостового каната ( 0,81;

на подъемном канате при снятой клети ( 0,84.

5. При перемещении оборудования, смонтированного на колесном ходу, по горным выработкам с рельсовыми путями к РСН необходимо применять следующие коэффициенты:

с помощью электровоза ( 0,56;

с помощью электролебедки ( 0,41.

Приложение 3

Частичный перечень оборудования, поступающего на монтажную площадку в полностью собранном виде в состоянии максимальной эксплуатационной готовности, нормы на монтаж которого приведены в сборнике 37 РСН "Оборудование общего назначения"

| Сборник РМО(91, номер позиции | Наименование оборудования |
| --- | --- |
| Сборник 2. Деревообрабатывающее оборудование |
|  | ОТДЕЛ 1. Оборудование общего назначения |
|  | Раздел 1. Оборудование лесопильного производства |
|  | Станок ленточно-пильный, ажурно-лобзиковый, масса, т: |
| 2(3(1 | 0,5 |
| 2(3(2 | 1 |
| 2(3(3 | 2 |
|  | Станок круглопильный, балансирный форматный, паркетный концеравнитель, масса, т: |
| 2(4(1 | 0,5 |
| 2(4(2 | 1 |
| 2(4(3 | 2 |
| 2(4(4 | 3 |
|  | Раздел 2. Оборудование деревообрабатывающего производства |
|  | Станок строгальный, фуговальный, рейсмусовый, масса, т: |
| 2(23(1 | 2 |
|  | Станок фрезерный, масса, т: |
| 2(24(1 | 1 |
| 2(24(2 | 3 |
|  | Станок сверлильно-долбежный, масса, т: |
| 2(25(1 | 1 |
|  | Станок шипорезный, масса, т: |
| 2(26(1 | 1 |
| 2(26(2 | 5 |
|  | Станок токарный круглопалочный, масса, т: |
| 2(27(1 | 1 |
| 2(27(2 | 2 |
|  | Станок шлифовально-полировальный, масса, т: |
| 2(28(1 | 0,7 |
| 2(28(2 | 1 |
| 2(28(3 | 3 |
| 2(28(4М | 5 |
| 2(28(5М | 10 |
|  | Станок-полуавтомат заточный по уходу за дереворежущим материалом, масса, т: |
| 2(29(1 | 0,5 |
| 2(29(2 | 1 |
| 2(29(3 | 3 |
|  | Станок комбинированный, масса, т: |
| 2(30(1 | 1 |
| 2(30(2 | 2 |
|  | ОТДЕЛ 2. Оборудование специализированных производств |
|  | Раздел 1. Оборудование клеильно-сборочное |
| 2(51(1 | Клеемешалка, масса 0,36 т |
| 2(52(1 | Станок клеевой, масса 2 т |
|  | Вайма гидравлическая, масса, т |
| 2(53(1 | 1 |
| 2(53(2 | 2 |
| 2(53(3 | 5 |
|  | Раздел 2. Оборудование для отделки мебели |
| 2(65(1 | Машина лаконаливная, масса 1,5 м |
|  | Раздел 3. Оборудование фанерного производства |
|  | Станок лущильный, кромкофуговальный, ребросклеивающий, усовочный, шпонопочиночный, масса, т: |
| 2(81(1 | 1 |
| 2(81(2 | 2 |
| 2(81(3 | 5 |
|  | Ножницы для резки шпона, масса, т |
| 2(82(1 | 1 |
| 2(82(2 | 5 |
|  | Раздел 4. Оборудование для производства спичек |
|  | Автомат для изготовления коробков, масса, т |
| 2(96(1 | 1 |
|  | Станок делительный лущильный, соломкорубительный, масса, т: |
| 2(97(1 | 1,5 |
| 2(97(2 | 3 |
|  | Раздел 5. Оборудование бондарно-тарного производства |
|  | Станок стяжной, гвоздезабивной, строгальный, бондарно-обручной, донносшивной, вырезной, масса, т |
| 2(111(1 | 0,5 |
| 2(111(2 | 1 |
| 2(111(3 | 2 |
| 2(111(4 | 3 |
| 2(111(5 | 5 |
|  | Раздел 6. Оборудование разное |
| 2(131(1 | Пресс для склейки лыжных блоков, масса 2 т |
| 2(131(2 | Пресс обручеосадочный, масса 2 т |
| 2(131(3 | Пресс для кипования, масса 2 т |
| СБОРНИК 4. ДРОБИЛЬНО-РАЗМОЛЬНОЕ, ОБОГАТИТЕЛЬНОЕ И АГЛОМЕРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
|  | ОТДЕЛ 1. Оборудование дробильно-размольное |
|  | Раздел 1. Дробилки |
|  | Дробилка двухвалковая, валки диаметром, мм: |
| 4(1(1 | 200, длиной 125 мм |
| 4(1(2 | 400, длиной 250 мм |
| 4(1(3 | 600, длиной 400 мм |
|  | Дробилка двухвалковая зубчатая, валки диаметром, мм: |
| 4(2(3 | 400, длиной 500 мм |
|  | Дробилка конусная для среднего и мелкого дробления, диаметр основания конуса, мм: |
| 4(3(6 | 600 |
| 4(3(7 | 900 |
|  | Дробилка молотковая однороторная, ротор диаметром, мм: |
| 4(4(1 | 600, длиной 400 мм |
| 4(4(2 | 800, длиной 600 мм |
| 4(4(3 | 1300, длиной 1600 мм |
|  | Дробилка молотковая однороторная, реверсивная, ротор диаметром, мм: |
| 4(4(5 | 1000, длиной 1000 мм |
|  | Дробилка щековая с простым движением щеки, загрузочное отверстие размерами, мм: |
| 4(5(1 | 80 х 150 |
|  | Дробилка щековая со сложным движением щеки, загрузочное отверстие размерами, мм: |
| 4(5(5 | 250 х 400 |
| 4(5(6 | 250 х 900 |
| 4(5(7 | 400 х 900 |
| 4(5(8 | 600 х 900 |
| 4(6(1 | Дробилка барабанная диаметром 2800 мм |
| 4(7(1 | Дробилка-грохот винтовая производительностью до 10 т/ч |
| 4(8(1 | Агрегат среднего дробления производительностью 20 ( 45 м3/ч |
| 4(8(2 | Агрегат мелкого дробления и сортировки производительностью 27 м3/ч |
| 4(8(3 | Агрегат крупного дробления производительностью 85 м3/ч |
| 4(9(1 | Истиратель дисковый диаметром 175 мм |
|  | Дробилка однороторная, ротор диаметром, мм: |
| 4(10(1 | 800, длиной 630 мм |
| 4(10(2 | 1250, длиной 1000 мм |
|  | Дробилка конусная инерционная, диаметр основания, мм |
| 4(11(1 | 300 |
| 4(11(2 | 600 |
|  | Раздел 2. Вальцы для помола |
| 4(22(1 | Вальцы с гладкими валками и шлифовальным устройством, валки диаметром 1000 мм, длиной 1000 мм, шлифовальный круг диаметром 350 мм, толщиной 50 мм |
|  | Раздел 3. Мельницы |
| 4(41(3 | Мельница трубная, барабан диаметром 3200 мм, длиной 8520 мм |
| 4(43(1 | Мельница шаровая, барабан диаметром 242 мм, длиной 200 мм |
| 4(43(2 | Установка измельчительная двухстадиальная производительностью 60 кг/ч |
|  | ОТДЕЛ 2. Оборудование для сортировки и обогащения |
|  | Раздел 1. Грохоты |
| 4(101(1 | Сито-бурат производительностью 1,5 т/ч |
| 4(101(2 | Грохот барабанный, барабан диаметром 1500 мм, длиной 4200 мм |
| 4(103(1 | Грохот вибрационный, самобалансный производительностью 50 т/ч, сито размерами 1000 х 2500 мм |
| 4(105(1 | Грохот самобалансный тяжелого типа, сито размерами 2000 х 5000 мм |
| 4(107(1 | Грохот самоцентрирующийся лабораторный, сито размерами 220 х 555 мм |
| 4(108(1 | Грохот гидравлический для тонкого грохочения, просеивающая поверхность размерами 650 х 1080 мм |
| 4(109(1 | Грохот конусный, площадь обезвоживающей поверхности 2 м2 |
|  | Раздел 2. Сепараторы электромагнитные |
|  | Сепаратор электромагнитный, барабанный для мокрого обогащения, барабан диаметром, мм: |
| 4(131(1 | 630, длиной 700 мм |
| 4(132(1 | Сепаратор одновалковый для сухого обогащения, диаметр рабочей части валка 360 мм, длина 500 мм |
| 4(132(2 | Сепаратор шестивалковый для сухого обогащения, диаметр рабочей части валка 160 мм, длина 1000 мм |
| 4(132(3 | Сепаратор двухвалковый для мокрого обогащения, диаметр рабочей части валка 300 мм, длина 1000 мм |
| 4(132(4 | Сепаратор четырехвалковый для мокрого обогащения, диаметр рабочей части валка 300 мм, длина 1000 мм |
|  | Железоотделитель подвесной, лента шириной, мм: |
| 4(133(1 | 650 ( 1000 |
| 4(133(2 | 1000 ( 1200 |
| 4(133(3 | 1400 ( 1600 |
|  | Железоотделитель-шкив диаметром, мм: |
| 4(133(4 | 630, ширина ленты 650 мм |
| 4(133(5 | 800, ширина ленты 800, 1000 мм |
| 4(133(6 | 1000, ширина ленты 1200, 1400 мм |
| 4(135(1 | Аппарат намагничивающий, диаметр трубы 150 мм |
| 4(135(2 | Аппарат размагничивающий, диаметр трубы 100 мм |
|  | Раздел 3. Сепараторы для выделения угольной пыли |
| 4-153(1 | Сепаратор шнековый, диаметр шнека 1500 мм |
|  | Раздел 4. Циклоны |
| 4(161(4 | Пылеуловитель батарейный производительностью 150000 ( 175000 м3/ч |
| 4(161(5 | Сборка из 6 циклонов ЦН, диаметр 600 мм |
| 4(161(6 | Циклон батарейный ЦН, диаметр 1250 мм, с пылесборником |
|  | Аппарат мокрого пылеулавливания производительностью, м3/ч |
| 4(162(1 | 12000 ( 15000 |
| 4(162(2 | 75000 |
|  | Раздел 5. Питатели |
|  | Питатель качающийся легкого типа, размер лотка, мм: |
| 4(182(1 | 1000 х 2000 |
| 4(182(2 | 1600 х 3150 |
|  | Питатель качающийся тяжелого типа, размер лотка, мм: |
| 4(182(3 | 500 х 1000 |
| 4(182(4 | 1000 х 1900 |
| 4(182(5 | 1400 х 2650 |
|  | Питатель тарельчатый диаметром, мм: |
| 4(184(1 | 1000 |
| 4(184(2 | 2000 |
| 4(185(1 | Затвор шлюзовый, размер загрузочного окна 200 х 200 мм |
| 4(185(2 | Питатель-затвор шлюзовый для сыпучих материалов, вместимость бункера 18 л |
| 4(187(5 | Дозатор реагентов автоматический двухкамерный |
| 4(188(6 | Питатель пластинчатый для средних условий работ, полотно размерами 1200 х 6000 мм |
| 4(189(1 | Питатель ячейковый 300 х 300 мм |
| 4(190(1 | Питатель шлама автоматический реактивный производительностью 100 ( 250 т/ч |
| 4(191(1 | Питатель скребковый шириной 500 мм, длиной 2520 мм |
|  | Питатель дисковый легкого типа, диаметр диска, мм: |
| 4(192(1 | 800, подвесной |
| 4(192(2 | 1250, опорный |
| 4(192(3 | 2000, опорный |
|  | Раздел 6. Классификаторы |
| 4(202(1 | Классификатор конусный песковый с автоматической разгрузкой, диаметр основания конуса 1000 мм |
| 4(203(1 | Классификатор односпиральный лабораторный, диаметр спирали 200 мм, длина корыта 1200 мм |
|  | Раздел 7. Сгустители |
|  | Сгуститель с центральным приводом, диаметр чана, мм: |
| 4(212(1 | 700, глубина 530 мм |
| 4(212(3 | 12000, глубина 3000 мм |
| 4(213(1 | Гидроциклон лабораторный диаметром 75 мм |
|  | Гидроциклон, футерованный каменным литьем, диаметр, мм |
| 4(213(2 | 150 |
| 4(213(3 | 350 |
|  | Раздел 8. Столы концентрационные |
|  | Стол концентрационный однодечный, площадь одной деки, м2: |
| 4(221(1 | 0,5 |
| 4(221(2 | 2 |
|  | Раздел 9. Машины отсадочные |
|  | Машина отсадочная диафрагмовая двухкамерная размерами, мм |
| 4(242(1 | 300 х 300 |
| 4(242(2 | 1065 х 1065 |
| 4(242(3 | Машина отсадочная диафрагмовая трехкамерная размерами 1000 х 1000 мм |
| 4(244(1 | Машина отсадочная пневматическая производительностью 100 т/ч |
|  | Дозатор непрерывного действия для сыпучих материалов производительностью, т/ч |
| 4(245(1 | 80 |
| 4(245(2 | 320 |
| 4(245(3 | Воздухосборник к отсадочной машине, диаметр 2000 мм, длина 3200 мм |
|  | Раздел 10. Машины флотационные |
|  | Машина флотационная, вместимость камеры, л: |
| 4(251(1 | 1, шестикамерная |
| 4(251(2 | 12, восьмикамерная |
| 4(252(1 | Машина флотационная механическая, вместимость камеры 0,2 м3 |
|  | Раздел 11. Механизмы перемешивающие к контактным чанам |
|  | Механизм перемешивающий к контактному чану, рабочий объем чана, м3: |
| 4(262(1 | 0,8, диаметр 1000 мм |
| 4(262(2 | 1,6, диаметр 1250 мм |
|  | Раздел 12. Машины промывочные |
| 4(272(1 | Мойка цилиндрическая ( скруббер, барабан диаметром 1300 мм, диной 2800 мм |
|  | Раздел 13. Опробователи и пробоотбиратели |
| 4(281(1 | Опробователь секторный вращающийся, коэффициент сокращения пробы 20, крупность пробы 15 мм |
|  | Пробоотбиратель пульпы (кислостойкий), ход ножа, мм: |
| 4(282(1 | 900 |
| 4(282(2 | 1200 |
| 4(282(3 | Пробоотбиратель руды, ход ковша 1050 ( 1850 мм, производительность лотка до 500 т/ч |
| 4(282(4 | Пробоотбиратель руды цепной ковшового типа, ширина пробоотсекающего ковша 250 мм |
| 4(282(5 | Пробоотбиратель типа ОДП(0,5А |
| 4(282(6 | Пробоотборник маятниковый производительностью 920 ( 1100 т/ч |
| 4(282(7 | Пробоотборник щелевой для отбора проб пульпы из вертикальных трубопроводов, диаметр 250 мм |
|  | Пробоотборник ковшовый, длина ковша, мм: |
| 4(282(8 | 1000 |
| 4(282(9 | 1250 |
| 4(282(10 | Пробоотборник автоматический, машина для подготовки проб, крупность материала не более, мм: |
| 4(282(11 | 150 |
| 4(282(12 | 300 |
| 4(282(13 | Машина для подготовки лабораторных и аналитических проб |
| 4(282(14 | Пробоотборник для отбора проб от непрерывного потока пульпы или мелких сыпучих материалов, размер 400 х 200 мм |
|  | Раздел 143 Оборудование для обогащения угля |
| 4(291(1 | Затвор дисковый с пневмоприводом и электрическим управлением, диаметр 250 мм |
|  | Затвор дисковый с ручным приводом, диаметр, мм: |
| 4(291(2 | 80 |
| 4(291(3 | 200 ( 300 |
|  | Затвор челюстной с пневмоприводом, размер отверстий патрубка, мм: |
| 4(291(4 | 200 х 200 |
| 4(291(5 | 400 х 400; 500 х 500 |
| 4(291(6 | Затвор шиберный с пневмоприводом, размер 300 х 300 мм |
| 4(291(7 | Шибер перекидной с пневмоприводом, размер 250 х 250 мм |
|  | Толкатель гидравлический, моторный, номинальное толкающее усилие: |
| 4(292(1 | 2942 Н (300 кгс) |
| 4(292(2 | 11766 Н (1200 кгс) |
| 4(292(3 | Привод винтовой моторный, номинальное тяговое усилие 1961 Н (200 кгс) или 5884 Н (600 кгс) |
| 4(292(4 | Привод двери стволовой, тяговое усилие 91 ( 588 н (10 ( 60 кгс) |
| 4(293(1 | плита разделочная размерами 1000 х 2000 мм |
| 4(294(1 | Пеногаситель вакуумный производительностью 500 м3/ч |
|  | Ловушка-ресивер объемом, м3 |
| 4(295(1 | 1,25 |
| 4(295(2 | 4 |
|  | Мигалка с конусным клапаном, условный проход, мм: |
| 4(296(1 | 200 |
| 4(296(2 | 450 |
| 4(296(3 | 600 |
| 4(297(1 | Анализатор ситовый вибрационный |
| 4(297(2 | Анализатор электромагнитный трубчатый |
|  | Раздел 15. Центрифуги обезвоживающие |
| 4(311(1 | Центрифуга непрерывного действия, осадительная, фильтрующая, горизонтальная шнековая производительностью 50 т/ч |
| 4(311(2М | Центрифуга фильтрующая вертикальная с вибрационной выгрузкой осадка производительностью по углю 100 т/ч |
| 4(311(3М | Центрифуга горизонтальная вибрационная производительностью по углю 250 т/ч |
|  | Отдел 3. Оборудование агломерационное |
|  | Раздел 1. Машины агломерационные |
| 4(362(1 | Распределитель шихты челноковый, лента шириной 100 мм, длиной 3000 мм |
| 4(371(5 | Смеситель-окомкователь барабанный, диаметр барабана 2800 мм, длина 8000 мм |
| 4(374(1 | Труба-сушилка диаметром 1000 мм |
| 4(375(3 | Охладитель возврата барабанный, диаметр барабана 1800 мм, длина 4900 мм |
| Сборник 5. Весовое оборудование |
|  | Раздел 4. Дозатор, применяемый на элеваторах и предприятиях по переработке зерна |
|  | Дозатор весовой автоматический порционный для зерна, масса порции, кг, до: |
| 5(177(1 | 25 |
| 4(177(2 | 50 |
| 4(177(3 | 500 |
| 5(177(4 | 1000 |
| 5(177(5 | 2000 |
| 5(177(6 | Дозатор весовой автоматический для взвешивания и фасовки муки, масса порции до 50 кг |
| 5(177(7 | Дозатор автоматический для взвешивания муки автоматом, масса порции до 3 кг |
| 5(177(8 | То же, для взвешивания вручную, масса порции до 3 кг |
| 5(177(9 | Дозатор (аппарат) весовыбойный полуавтоматический, масса порции до 50 кг |
| 5(177(10 | Дозатор весовой полуавтоматический для муки, масса порции до 50 кг |
| 5(177(11 | Дозатор автоматический порционный для мелкосыпучих материалов, масса порции до 100 кг |
|  | Раздел 5. Весы и дозаторы, применяемые в пищевой промышленности |
| 5(196(1 | Весы автоматические порционные для чая, масса порции 25, 50, 75, 100 г |
|  | Дозатор весовой полуавтоматический для расфасовки, масса порции, кг, до: |
| 5(197(1 | 1, крупы и сахара-песка |
| 5(197(2 | 5, овощей и фруктов |
| 5(197(3 | 50, для сухих кормовых дрожжей |
| 5(197(4 | 100, сахара-песка |
|  | Дозатор автоматический для фасовки, масса порции, кг, до: |
| 5(197(5 | 30, очищенного сульфетированного картофеля |
| 4(197(6 | 800, свеклы |
| СБОРНИК 14. ОБОРУДОВАНИЕ ПРОКАТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ |
|  | ОТДЕЛ 1. Прокатное оборудование |
|  | Раздел 3. Оборудование цехов покрытий листов |
|  | Комплектные автоматические линии цехов металлических покрытий |
| 14(38(1 | Линия цинкования в колоколах комплексная автоматическая, производительность по поверхности 120 м2/ч, масса 103,5 т |
| 14(38(2 | Линия цинкования комплексная автоматическая барабанно-подвесочная автооператорная массой 92,2 т |
| 14(38(3 | Линия фосфатирования стальных деталей комплексная автоматическая барабанно-подвесочная массой 43,2 т |
| 14(38(4 | Линия для твердого хромирования плунжеров комплексная автоматическая операторного типа массой 153 т |
| 14(38(5 | Линия трехслойного покрытия на подвесках комплексная автоматическая массой 82,5 т |
|  | ОТДЕЛ 3. Системы густой и жидкой смазок |
|  | Раздел 3. Системы густой и жидкой смазок на 1 т прокатного оборудования |
|  | Система смазки станов заготовочных, крупносортных: |
| 14(245(1 | Густой |
| 14(245(2 | Жидкой |
|  | Система смазки станов среднесортных, мелкосортных, проволочных: |
| 14(245(3 | Густой |
| 14(245(4 | Жидкой |
|  | Система смазки станов толстолистовых горячей прокатки: |
| 14(245(5 | Густой |
| 14(245(6 | Жидкой |
|  | Система смазки станов среднелистовых и тонколистовых горячей прокатки: |
| 14(245(7 | Густой |
| 14(245(8 | Жидкой |
|  | Система смазки станов среднелистовых и тонколистовых холодной прокатки: |
| 14(245(9 | Густой |
| 14(245(10 | Жидкой |
|  | Система смазки агрегатов, станов холодной и горячей прокатки листов и лент, отдельно стоящих в цехе: |
| 14(245(11 | Густой |
| 14(245(12 | Жидкой |
|  | Система смазки станов прокатки цветных металлов: |
| 14(245(13 | Густой |
| 14(245(14 | Жидкой |
|  | Система смазки цехов покрытий листов: |
| 14(245(15 | Густой |
| 14(245(16 | Жидкой |
|  | Система смазки агрегатов, станов и цехов по производству труб: |
| 14(245(17 | Густой |
| 14(245(18 | Жидкой |
|  | Система смазки агрегатов, станов и цехов трубосварочных: |
| 14(245(19 | Густой |
| 14(245(20 | Жидкой |
|  | Система смазки станов особых видов проката: |
| 14(245(21 | Густой |
| 14(245(22 | Жидкой |
| Сборник 16. Оборудование предприятий черной металлургии |
|  | Отдел 1. Оборудование коксового производства |
|  | Раздел 1. Оборудование углеподготовки |
| 16(2(1 | Затвор секторный с приводом для бункеров и желобов |
| 16(2(2 | Затвор телескопический для бункеров |
| 16(2(3 | Затвор шиберный обезвоживающий для породы |
| 16(3(1 | Клапан перекидной с приводом для желобов, течек углеподготовки |
| 16(3(2 | Клапан на два положения с приводом толкателя винтовым |
|  | Машина для подготовки проб угля, марки: |
| 16(5(3 | МПЛ(150 |
| 16(5(4 | МПА(150 |
| 16(5(5 | МПЛ(300 |
|  | Машины для подготовки шихты: |
| 16(6(2 | Машина смесительная производительностью 1200 т/ч |
|  | Разное оборудование |
| 16(7(1 | Люк герметический (самозакрывающийся) для желобов размерами 400 х 600 мм |
| 16(7(2 | Люк герметический для желобов углеподготовки |
| 16(7(3 | Распределитель перед шламовыми грохотами на 6 точек |
|  | Раздел 2. Оборудование коксовых печей |
| 16(10(1 | Арматура отопления коксовых печей с камерами вместимостью 21,6 м3 (боковой подвод газа) |
| 16(10(2 | Арматура отопления коксовых печей с камерами вместимостью 41,6 м3 (нижний подвод газа) |
| 16(10(3 | Арматура отопления пекококсовых печей на 3 блока по 7 печей |
| 16(11(1 | Рама с броней |
| 16(11(2 | Дверь камеры коксования с уплотняющей рамкой коксовой стороны |
| 16(11(3 | Дверь камеры коксования с уплотняющей рамкой машинной стороны |
| 16(11(4 | Пружина для анкеража коксовых печей |
| 16(12(1 | Газосборник диаметром 1420 мм |
| 16(12(2 | Брызгало оросительное для аммиачной воды |
| 16(12(3 | Стояк гидрофицированный |
| 16(12(4 | Муфты шаровые для инжекции газа |
| 16(13(1 | Газовоздушный клапан регулировочный для доменного газа |
| 16(13(2 | Клапан реверсивный для воздуха и продуктов горения |
| 16(13(3 | Клапан реверсивный для газа, воздуха и продуктов горения |
| 16(13(4 | Клапан реверсивный газа, воздуха и продуктов горения, включая краны реверсивный и стопорный |
| 16(13(5 | Патрубок переходный |
| 16(14(1 | Шибер подъемный отстойника тушильной башни |
| 16(14(2 | Шибер в общем борове |
|  | Шибер поворотный: |
| 16(14(3 | у бокового борова печи |
| 16(14(4 | у борова дымовой трубы |
|  | Механизм кантовочный для камеры вместимостью, м3 |
| 16(15(1 | 21,6 |
| 16(15(2 | 41,6 |
| 16(15(3 | Лебедка обезграфичивающего устройства |
|  | Лебедка кантовочная усилием, кН |
| 16(15(4 | 29,4 |
| 16(15(5 | 68,7 |
|  | Оборудование коксовых печей: |
| 16(16(1 | Машина углезагрузочная типа МУЗ(21,6 |
| 16(16(2 | Машина углезагрузочная типа МУЗ(41,6 |
| 16(16(3 | Вагон коксотушильный типа ВКТ(30,9 |
| 16-16(4 | Вагон коксотушильный типа ВКТ(41,6 |
| 16(16(5М | Коксовыталктватель КВ(32,3 |
| 16(16(6 | Тележка для обслуживания дверей машинной стороны |
| 16(16(7 | Тележка для обслуживания арматуры отопления |
| 16(16(8 | Электровоз коксотушильных вагонов |
| 16(16(9 | Машина двересъемная типа МДС(32,3 |
| 16(16(10 | Машина двересъемная типа МДС(41,6 |
| 16(16(11 | Устройство маневровое для передвижения железнодорожных вагонов |
| 16(16(12 | Платформа передвижная для гаража двересъемной машины |
| 16(17(1 | Подъемник скиповой вертикальный с лебедкой и редуктором |
| 16(17(2 | Затворы угольной башни |
| 16(18(1 | Станция для ремонта и смены штанг коксовыталкивателя (без опорных металлических конструкций) |
| 16(18(2 | Станция для резервных дверей стационарная |
| 16(18(3 | Станция для ремонта дверей в вертикальном положении вращающаяся |
| 16(18(4 | Станция для ремонта дверей в горизонтальном положении опускающаяся |
|  | Барабан коксопробный диаметром, мм: |
| 16(19(1 | 1000 |
| 16(19(2 | 2000 |
|  | Разное оборудование |
|  | Клапан дроссельный диаметром, мм: |
| 16(20(1 | 250 |
| 16(20(2 | 450 |
| 16(20(3 | 800 |
| 16(20(4 | 900 |
| 16(20(5 | 1200 |
| 16(20(6 | Устройство оросительное для тушения кокса |
|  | Отдел 2. Оборудование доменного производства |
|  | Раздел 1. Оборудование доменных печей и литейных дворов |
| 16(41(13 | Затвор для сброса мусора |
|  | Раздел 2. Оборудование загрузочных устройств |
|  | Клапан уравнительный без лебедки, диаметр, мм: |
| 16(46(14 | 250 |
| 14(46(15 | 300 с электроприводом |
| 16(46(16 | 450 |
| 16(46(17 | Задвижка листовая, диаметр 500 мм |
|  | Скипы с тросами, полезный объем, м3 |
| 16(47(1 | 8 ( 10 |
| 16(47(2 | 13,5 |
| 16(47(3 | 30 |
|  | Устройство стопорное для скипов вместимостью, м3: |
| 16(47(4 | 8 ( 10 |
| 16(47(5 | 13,5 ( 20 |
|  | Шкив канатный диаметром, мм: |
| 16(47(6 | 2000 |
| 16(47(7 | 2500 |
|  | Лебедка управления конусами массой, т: |
| 16(48(4М | 24 |
| 16(48(5М | 69 |
| 16(48(6 | Лебедка управления зондами |
| 16(48(9 | Затвор коксовый весовой (воронки с приводом) |
|  | Лебедка для подъемника коксовой мелочи грузоподъемностью, т: |
| 16(49(1 | 1,5 |
| 16(49(2 | 3 |
| 16(49(5 | Затвор верхнего бункера подъемника коксовой мелочи |
| 16(49(6 | Затвор электрифицированный верхнего бункера коксовой мелочи |
| 16(49(7 | Затвор переключения потока мелочи кокса |
|  | Раздел 3. Оборудование блоков воздухонагревателей |
| 16(57(25 | Штуцера и фланцы воздухонагревателей |
|  | Раздел 4. Оборудование газопроводов, воздухопроводов, пылеуловителей |
|  | Клапан атмосферный, диаметром, мм: |
| 16(60(1 | 250 |
| 16(60(2 | 300 |
| 16(60(3 | 400 |
| 16(60(4 | 500 |
| 16(60(5 | 700 |
| 16(60(6 | 800 |
| 16(60(9 | Лебедка управления отсекающим клапаном грузоподъемностью 3,5 т |
|  | Задвижка листовая, диаметром, мм: |
| 16(60(10 | 1100 |
| 16(60(11 | 1300 |
| 16(61(1 | Клапан пылевой диаметром 600 мм |
| 16(61(2 | Транспортер винтовой в комплекте с отсекающим клапаном и листовой задвижкой |
| 16(61(3 | Лебедка управления пылевым или отсекающим клапаном винтового транспортера |
|  | Раздел 9. Разное оборудование |
|  | Блок направляющий диметром, мм, до: |
| 16(80(1 | 300 |
| 16(80(2 | 400 |
| 16(80(3 | 600 |
| 16(80(6 | Люки, лазы воздухонагревателей и пылеуловителей |
|  | ОТДЕЛ 3. Оборудование сталеплавильного производства |
|  | Раздел 1. Оборудование мартеновских печей |
|  | Тележка шлаковая для уборки шлаковых ковшей из-под печи вместимостью ковша, м3: |
| 16(91(5 | 11 |
| 16(91(6 | 16 |
| 16(91(7 | Тележка для уборки шлака из-под печи по эстакаде вместимостью ковша 11 м3 |
|  | Лебедка для перемещения шлаковой тележки из-под печи, масса, т: |
| 16(91(8 | 1,03 |
| 16(91(9 | 3,86 |
|  | ОТДЕЛ 4. Оборудование метизного производства |
|  | Раздел 1. Оборудование для производства проволоки |
|  | Оборудование для обработки волок |
| 16(150(1 | Станок ультразвуковой для сверления отверстий в алмазных волоках диаметром до 0,12 ( 1,6 мм |
| 16(150(2 | Станок для полирования отверстий в алмазных волоках диаметром до 0,2 мм |
| 16(150(3 | Станок для полирования отверстий в алмазных волоках диаметром свыше 0,2 мм |
| 16(150(4 | Станок острильно-затяжной с вставками из твердых сплавов, диаметр заостряемой проволоки 1,4 ( 1,0 мм |
| 16(150(5 | Станок острильно-затяжной с вставками из твердых сплавов, диаметр заостряемой проволоки 6,4 ( 2,3 мм |
| 16(151 | Разное оборудование |
| 16(151(1 | Точило для снятия грата после сварки проволоки |
| 16(153(1 | Механизм вытяжной для подачи проволоки диаметром 1,6 ( 6,3 мм в термоагрегат |
| 16(153(2 | Механизм вытяжной для подачи проволоки диаметром до 1,6 мм в термоагрегат |
| 16(154(1 | Моталка с неподвижным барабаном |
| 16(154(2 | Моталка с роликами тянущими и сталкиватель бунтов |
|  | Кантователь для шпуль, тип: |
| 16(155(1 | КШ(1000 |
| 16(155-2 | КШ(2000 |
|  | Раздел 2. Оборудование для производства канатов |
|  | Машина канатная, масса, т, до: |
| 16(161(1 | 5 |
| 16(161(2 | 15 |
| 16(161(3 | 20 |
| 16(162(1 | Станок намоточно-перемоточный |
|  | Раздел 4. Оборудование для изготовления металлических сеток |
|  | Станки для изготовления тканых и плетеных сеток, масса, т, до: |
| 16(181(1 | 3 |
| 16(181(2 | 5 |
| 16(181(3 | 20 |
|  | Раздел 5. Машины для испытания |
|  | Машины для испытания на разрыв, масса, т, до: |
| 16(197(1 | 0,5 |
| 16(197(2 | 1 |
| 16(197(3 | 2 |
| 16(198(1 | Машина для испытания проволочек на кручение |
| 16(199(1 | Машина для испытания листового металла на выдавливание |
|  | Раздел 6. Оборудование для калибровки прутков и подката |
| 16(203(1 | Правильно-отрезной станок |
| 16(203(2 | Правильно-полировальная машина |
| 16(204(1 | Сортоправильные машины типа 9 х 400 |
| 16(204(2 | Сортоправильные машины типа 4 х 630 |
| 16(210(1 | Бесцентровошлифовальный станок |
| 16(210(2 | Бесцентровошлифовально-полировальный станок |
| Сборник 17. оборудование предприятий цветной металлургии |
|  | ОТДЕЛ 1. Оборудование общего назначения |
|  | Раздел 1. Аппараты под давлением |
| 17(1(1 ( 2 | Сепараторы воздушные |
| 17(2(1 ( 10 | Автоклавы |
| 17(3(2 | Бак дозировочный с паровым обогревом для пека вместимостью 600 л |
| 17(3(3 | Бак напорный для пека диаметром 1500 мм, высотой 2005 мм |
| 17(3(4 | То же, высотой 2500 мм с паровым обогревом |
|  | Раздел 2. Дозаторы |
| 17(14(4 | Дозатор маточного раствора и горячей воды |
|  | Раздел 3. Котлы |
| 17(39(1 ( 3 | Котлы рафинировочные для свинца вместимостью 50, 100, 150 т |
| 17(39(6 | Котел электрический для плавки и разливки свинца вместимостью 2,5 т |
| 17(39(9 | Котел чугунный для плавки и каустика и смешивания солей вместимостью 5,5 т |
| 17(39(10 ( 12 | Котлы рафинированные для олова вместимостью 5, 15, 35 т |
| 17(40(1 | Котел эмалированный с паровой рубашкой для упарки маточных раствором объемом 0,5 м3 |
|  | Раздел 4. Оборудование для промывки и чистки |
| 17(53(4 | Стенд для чистки анодов |
|  | Раздел 7. Печи и нагревательные установки |
| 17(93(4 | Установка для диффузионной очистки водорода "Палладий(50Т" |
| 17(93(5 | Установка для дозированного разлива галлия в вакуум (без вакуумного насоса) |
| 17(94(1 | Электролизер для извлечения галлия из щелочных растворов |
|  | Раздел 8. Смесители |
| 17(117(9 | Установка смесительная для получения анодных масс |
| 17(117(10 | Машина смесительная двухвалковая с паровым обогревом вместимостью 2000 л |
|  | Раздел 9. Оборудование для обработки обслуживающих катодов и анодов |
| 17(139(2 | Станок для клепки ушков к катодным листам |
| 17(139(3 | Станок для сдирки катодов, габаритные размеры 6500 х 8500 х 1160 мм |
| 17(141(1 | Борона для захвата анодов, размеры 2160 х 780 мм |
|  | Раздел 11. Оборудование разное |
| 17(164(4 | Подогреватель вертикальный диаметром 400 мм, высотой 1470 мм, поверхностью теплообмена 7 м2 |
| 17(164(6 | Шламоотделитель диаметром 1600, длиной 3540 мм |
| 17(164(7 | Аппарат восстановления УР(530, цикл 3,7 т |
| 17(164(8 | Камера пылевая объемом 10 м3 |
| 17(164(12 | Аппарат сепарации УР(531, цикл 3,7 т |
| 17(164(13 | Ванна душирующая для промывки анодных остатков |
| 17(164(14 | Ванна душирующая для промывки катодов |
| 17(164(16 | Мигалка для огарка, диаметр 300 мм |
|  | ОТДЕЛ 2. Оборудование отдельных производств |
|  | Раздел 2. Оборудование электролизных цехов |
| 17(214(1 | Анододержатель электолизера с обожженными анодами |
| 17(214(9 | Зажим для составного штыря электролизера с верхним подводом тока |
| 17(214(21 | Установка путевых переключателей для механизма подъема анодов |
| 17(214(23 | Штырь токоподводящий сталеалюминевый для электролизера с верхним подводом тока |
| 17(214(24 | Плита литая для перекрытия шинных проемов |
| 17(214(33 | Опора шарнирная для балки(коллектора электролизера |
| 17(214(34 | Опора катковая к балке(коллектору электролизера |
| 17(214(35 | Опора шарнирная к балке(коллектору электролизера |
| 17(215(8 | Аэродорожка 1500 х 270 |
|  | Раздел 3. Устройства перемешивающие |
| 17(227(1 | Аппарат пневмотранспортный |
| 17(227(2 | Домкрат для разжима фланцев, усилие 100 кН (10 т) |
|  | Раздел 5. Оборудование для извлечения золота |
| 17(250(1 | Колонна регенерационная диаметром 168 мм, высотой 2300 мм |
| 17(250(6 | Репульпатор для сгущения пульпы диаметром 2000 мм, высотой 3500 мм, объемом 5 м3 |
| Сборник 18. оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности |
|  | ОТДЕЛ 1. Оборудование общего назначения |
|  | Раздел 1. Оборудование, проступающее в собранном виде |

18(1(1 ( 18(1(13

| 18(1(18 ( 18(1(29 | Аппараты и сосуды горизонтальные или вертикальные без привода |
| --- | --- |

18(2(1 ( 18(2(11

| 18(2(15 ( 18(2(25 | Аппараты вертикальные с перемешивающим устройством |
| --- | --- |
| 18(3(1 ( 18(3(12 | Смесители роторные периодического действия |
| 18(4(1 ( 18(4(4 | Сушилки |
| 18(5(1 ( 18(5(3 | Фильтры листовые горизонтальные |
| 18(5(4 ( 18(5(5 | Фильтр-пресс с чугунными рамами и ручным приводом |
| 18(5(8 | Вакуум-фильтр барабанный |
| 18(5(9; 18(5(10 | Вакуум-фильтр дисковый |
| 18(6(1 ( 18(6(4 | Центрифуги горизонтальные или вертикальные периодического или непрерывного действия |
| 18(6(8 | Центрифуга трубчатая |
|  | Раздел 6. Аппараты колонные цельносварные |
| 18(80(1 ( 18(80(18 | Аппараты колонные с цельносварным корпусом |
|  | ОТДЕЛ 2. Оборудование отдельных производств химической промышленности |
|  | Раздел 1. Оборудование предприятий азотной промышленности и продуктов органического синтеза |
| 18(126(1 | Холодильник диаметром 50, высотой 500 мм |
| 18(126(2 | Холодильник змеевиковый диаметром 76 мм, длиной 1500 мм |
|  | Ловушки насадочные габаритные, размеры: |
| 18(126(3 | диаметр 100 мм, высота 1136 мм |
| 18(126(4 | диаметр 205 мм, высота 1180 мм |
| 18(126(5 | Аппарат диаметром 140 мм, высотой 1400 мм |
| 18(127(1 | Колонны абсорбционные с ситчатыми тарелками, диаметром 4000 мм, высотой 57675 мм |
| 18(128(1 | Реактор каталитической очистки газов диаметром 3800 мм, длиной 9656 мм |
|  | Раздел 2. Оборудование производства аммиака |
| 18(159(1 | Сепаратор-влагоотделитель диаметром 2600 мм, высотой 7800 мм |
| 18(159(2 | Сепаратор жидкого аммиака диаметром 2400 мм, длиной 9420 мм |
| 18(159(3 | Влагоотделитель диаметром 2400 мм, высотой 10420 мм |
|  | Раздел 8. Оборудование предприятий промышленности пластических масс |
| 18(301(8м | Агрегат выдувной типа АГВ(10 |
|  | Раздел 10. Оборудование предприятий горно-химической промышленности |
| 18(343(6 | Гидроциклон массой 0,24 т |
| 18(343(7 | Гидроциклон массой 0,38 т |
| 18(343(8 | Сито дуговое массой 0,3 т |
| 18(343(9 | Сито дуговое массой 0,93 т |
|  | ОТДЕЛ 3. Оборудование предприятий кислородной промышленности |
|  | Раздел 4. Оборудование ацетиленовых установок |
| 18(434(1 ( 18(434(5 | Газообразователи ацетилена |
| 18(483(5 | Плавильник для нафталина с подогревом |
| 18(483(6 | Кристаллоприемник |
| 18(483(7 | Пескоуловитель типа ПУ(1200 |
|  | ОТДЕЛ 5. Оборудование лесохимической промышленности |
| 18(517(1 | Дозатор канифоли габаритными размерами 1050 х 1550 х 1550 мм |
| 18(518(1 | Испарители титановые диаметром 800 мм, высотой 7285 мм |
| 18(518(2 | Испарители титановые диаметром 1000 мм, высотой 8485 мм |
| 18(520(1м | Реактор циклонный габаритными размерами 5520 х 3875 х 3887 мм |
|  | ОТДЕЛ 6. Оборудование автоматического химического пожаротушения |
| 18(556(1 | Батарея автоматическая четырехбаллонная |
| 18(556(2 | Секция наборная четырехбаллонная |
| 18(556(3 | Батарея автоматическая двухбаллонная |
| 18(556(4 | Батарея двухбаллонная с катушкой и раструбом (с ручным пуском) |
| 18(556(5 | Секция побудительно-пусковая |
| 18(557(1 | Станция зарядная |
| 18(557(2 | Распределитель воздуха |
| 18(557(3 | Баллон испытательный |
| 18(557(4 | Баллон-ресивер |
|  | ОТДЕЛ 8. Оборудование предприятий микробиологической промышленности |
|  | Раздел 1. Оборудование предприятий белково-витаминных концентратов лизина и ферментов |
| 18(651(1м | Фермент вместимостью 63 м3 |
| 18(651(2м | Фермент вместимостью 100 м3 |
| 18(652(4 | Гранулятор для кормового лизина типа ФР 1200(03 |
|  | ОТДЕЛ 10. Блочные устройства |
| Группы с 18(801 по 18(827 | Блочные устройства |
| СБОРНИК 23. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ |
|  | ОТДЕЛ 1. Кабельное оборудование |
| 23(1(5 | Машина для скрутки 2(4-жильных кабелей |
|  | Раздел 2. Машины изолировочные |
| 23(27(1 | Машина вертикальная для оплетки проводов хлопчатобумажной пряжей, количество катушек 24 |
| 23(27(2 | Машина вертикальная коклюшечного типа для оплетки пряжей или проволокой, количество катушек 16 |
|  | Раздел 3. Разное оборудование |
|  | Устройство отдающее под барабан, диаметр щеки, мм: |
| 23(35(1 | 500 |
| 23(35(2 | 1000 |
| 23(35(3 | 2000 |
|  | Устройство приемное на барабан, диаметр щеки, мм: |
| 23(36(1 | 500 |
| 23(36(2 | 1000 |
| 23(36(3 | 2000 |
|  | ОТДЕЛ 2. Оборудование для электромашиностроения |
|  | Раздел 1. Оборудование заготовительное |
| 23(202(5 | Установка для отрезки провода |
|  | Раздел 2. Оборудование намоточное, бандажировочное, пазоизолировочное и формовочное |
|  | Станок для намотки: |
| 23(210(2 | каркасных катушек с механической раскладкой витков |
| 23(210(3 | торроидальных катушек |
| 23(211(1 | Полуавтомат для бандажировки роторов (якорей) стеклолентой |
| 23(212(1 | Автомат для изолирования пазов сердечников с распределенной обмоткой |
|  | Станок для изготовления: |
| 23(212(2 | пазов якорей (статоров) |
| 23(212(3 | катушек статоров обмоток |
|  | Станок для растяжки: |
| 23(213(1 | кольцевидных заготовок катушек статорной обмотки в лодочку |
| 23(213(2 | трапециевидных заготовок-лодочек в секцию |
|  | Раздел 4. Оборудование для обработки коллекторов |
| 23(230(1 | Полуавтомат для продораживания коллекторов |
| 23(232(1 | Плита поворотная |
| 23(233(1 | Установка приварки проводников |
|  | Раздел 7. Оборудование для производства химических источников тока |
|  | Установка для приготовления: |
| 23(270(6 | пробковой муки |
| 23(270(7 | пробковой суспензии |
| 23(270(8 | Автомат для заливки электролита |
| 23(270(9 | Установка для заливки электролита |
| 23-270(10 | Установка для слива электролита |
| 23(270(11 | Установка для корректировки уровня электролита |
| 23(270(12 | Установка для завинчивания пробок на батареях |
| 23(270(15 | Установка пробивки отверстий в перегородках моноблока |
| 23(270(21 | Установка сварки борнов через перегородку |
| 23(270(22 | Установка пайки блоков |
| 23(270(25 | Полуавтомат проверки герметичности |
| 23(270(26 | Установка контроля герметичности |
| 23(270(27 | Установка контроля качества сварки |
| 23(270(28 | Установка для зачистки ушек электродных пластин |
| 23(270(29 | Установка пайки полюсных выводов |
| 23(270(30 | Установка для разделения электродов |
| 23(270(32 | Установка резки шинного регенератора |
| 23(270(34 | Станок рубильный для синтетического волокна |
| 23(270(39 | Машина для пастеризования токоотводов |
|  | Автомат вырубки: |
| 23(271(10 | прокладок аккумуляторов |
| 23(271(19 | Автомат приварки горловины к крышке аккумулятора |
| 23(271(21 | Автомат сборки крышки с прокладкой аккумулятора |
| 23(271(22 | Автомат запрессовки крышки в бак аккумулятора |
| 23(271(23 | Автомат подрезки крышки аккумулятора |
| 23(271(24 | Автомат одевания и осадок изоляционного чехла аккумулятора |
| 23(271(25 | Полуавтомат для склейки этикеткой аккумулятора |
| 23(271(26 | Установка сборки клапана аккумулятора |
| 23(271(27 | Установка сварки продольного шва аккумулятора |
| 23(271(28 | Установка гибки бака аккумулятора |
| 23(271(29 | Установка зачистки кромок заготовок корпуса аккумулятора |
|  | Станок для зачистки: |
| 23(271(30 | кромок электрода аккумулятора |
| 23(271(31 | грата |
| 23(271(32 | Станок для перемотки лент |
| 23(271(33 | Станок для резки и вальцевания сепарации аккумулятора |
| 23(271(34 | Полуавтомат зиговки корпуса аккумулятора |
| 23(271(35 | Автомат сборки в блок аккумуляторов |
| 23(271(37 | Установка проверки на герметичность корпуса аккумулятора |
| 23(271(42 | Автомат резки сепарационного материала из рулона |
| 23(271(43 | Установка для раскроя и сварки сепарационного материала |
| 23(271(44 | Сито механическое для просеивания массы |
| 23(271(46 | Пресс для обжатия втулки |
| 23(271(49 | Станок крацевальный |
| 23(271(52 | Автомат сортировки электродов по толщине |
| 23(271(53 | Вальцы для сушки электродов после подпрессовки |
| 23(271(56 | Сушилка пропитанной электродной ленты в рулоне |
| 23(271(61 | Установка намазки тройных заготовок |
| 23(271(62 | Установка отмывки тройных заготовок |
| 23(271(63 | Установка контроля заготовок после формирования |
| 23(271(64 | Установка запрессовки донышек и крышек |
| 23(271(65 | Станок для запрессовки дна |
| 23(271(69 | Станок для сборки блока пластин |
| 23(272(1 | Машина для перфорации цинковой фольги |
| 23(273(3 | Установка вырубки карточек положительного электрода |
| 23(273(4 | Установка напрессовки карточек на основу положительного электрода |
| 23(273(6 | Вальцы для прокатки сепарации |
| 23(273(11 | Установка изготовления положительного электрода |
| 23(273(12 | Установка электрохимического маркирования изделий |
| 23(273(13 | Установка для охлаждения реактора |
| 23(273(15 | Вращатель аккумуляторов в процессе сварки |
| 23(274(1 | Установка для извлечения абразивных порошков и разделения по фракции |
|  | Автомат для сборки: |
| 23(274(2 | элементов |
| 23(274(3 | батарей |
| 23(274(5 | Автомат для изготовления винипластовых корпусов |
| 23(274(8 | Этикетмашина с вакуумсушилкой |
| 23(275(6 | Автомат для резки хлористо-медной ленты |
|  | Раздел 8. Оборудование для испытаний |
| 23(280(1 | Установка для питания электрических цепей при проверке электрической прочности цепей и аппаратов вторичной коммутации |
| 23(280(2 | Установка для определения потерь в электротехнической стали или проверки электроизмерительных приборов |
| 23(280(3 | Установка для измерения больших сил постоянного тока или автоматического управления опытом |
| 23(280(4 | Установка для проверки измерительных трансформаторов тока на повышенных частотах |
|  | Плита шашечная для стендов испытания электродвигателей, габаритные размеры, мм: |
| 23(282(1 | 1050 х 750 х 100 |
| 23(282(2 | 1350 х 1050 х 100 |
| 23(282(3 | 1500 х 1125 х 205 |
| 23(282(4 | 1500 х 1500 х 205 |
|  | Раздел 9. Оборудование для окраски изделий |
| 23(293(1 | Шкаф для хранения лакокрасочных материалов |
|  | ОТДЕЛ 3. Оборудование электрокерамической промышленности |
|  | Раздел 1. Оборудование для производства изоляторов |
| 23(300(5 | Автомат для пластинчатого прессования изделий |
| 23(300(6 | Автомат для сухого прессования металлических порошков, окисей металлов и специальных керамических масс, усилие прессования, т: |
| 23(300(7 | 12 |
|  | 40 |
| 23(301(1 | Станок токарный для обработки изоляторов, расстояние между центами, мм: |
| 23(301(2 | 1900 |
| 23(301(3 | 2200 |
| 23(301(5 | Станок для обточки изоляторов со сменными оправками |
| 23(302(1 | Станок для шлифовки торцов изоляторов |
| 23(303(1 | Лоток поворотный для установки заготовок изоляторов |
| 23(304(2 | Станок для обрезки заготовок изоляторов |
| 23(304(3 | Машина для окраски стержней битумом |
| 23(305(1 | Машина для глазуровки покрышек методом пульверизации |
| 23(305(2 | Станок для армирования штыревых изоляторов |
| 23(307(7 | Станок для зачистки изоляторов после армирования |
| 23(308(1 | Приспособление для обрезки токоведущих трубок |
| 23(308(2 | Машина протирочная для грануляции через сито порошка титаната бария |
| 23(309(1 | Машина протирочная для получения гранулированных порошков |
| 23(309(2 | Ванна для разогрева парафина |
| 23(309(3 | Вакуум-пресс для приготовления фарфоровой массы |
| 23(309(4 | Устройство для разгрузки сыпучих и кусковых материалов |
|  | Стругач для глины |
|  | ОТДЕЛ 5. Оборудование для производства источников света |
| 23(513(1 | Автомат для выдувания колб миниатюрных ламп |
| 23(513(2 | Автомат для выдувания колб миниатюрных ламп или колб диаметром 14 мм |
|  | Автомат для развертки тарелок из стеклянных трубок производительностью, шт./ч |
| 23(514(1 | 2200 |
| 23(514(2 | 3636 |
| 23(515(1 | Автомат оплавки и калибровки штангелей |
| 23(515(3 | Машина резки и укладки штангелей |
|  | Раздел 3. Оборудование для производства электродов, катодов и спиралей |
|  | Станок для навивки спиралей |
| 23(520(1 | Автомат для навивки непрерывной спирали |
| 23(520(3 | Автомат для навивки спиралей |
| 23(520(4 | Автомат для резки спиралей |
| 23(521(1 | Печь для отжига спиралей |
| 23(522(1 | Полуавтомат для сварки электродов |
| 23(523(1 | Автомат для газовой сварки электродов |
| 23(523(2 | Автомат для электросварки электродов |
| 23(524(1 | Станок для перемотки проволоки |
|  | Раздел 4. Оборудование для производства цоколей и арматуры |
| 23(530(3 | Автомат для сборки цоколей люминесцентных ламп |
| 23(531(3 | Полуавтомат для сборки штырьков |
| 23(540(1 | Пенотрометр |
| 23(540(2 | Вибросмеситель универсальный |
| 23(540(3 | Электросушилка |
| 23(540(4 | Смеситель для жидких флюсов |
| 23(540(5 | Печь вакуумная |
| 23(540(6 | Смеситель для цоколевочной мастики |
| 23(540(7 | Валки вращающиеся |
|  | Раздел 6. Оборудование испытательное |
| 23(550(2 | Стенд для контроля софитных ламп |
| 23(550(3 | Стенд для испытания на долговечность автомобильных ламп |
| Сборник 24. Оборудование предприятий промышленности строительных материалов |
|  | ОТДЕЛ 1. Оборудование общего назначения |
|  | Раздел 1. Смесительное и раздаточное оборудование |
|  | Смеситель бетона с барабаном, вместимость, л: |
| 24(1(1 | 100 |
| 24(1(2 | 250 |
| 24(1(3 | 1500 |
| 24(2(1 | Смеситель раствора с барабаном, вместимость 80 л |
| 24(2(3 | Смеситель шахты емкостью 800 л |
|  | Мешалка для приготовления однородной глиняной массы производительностью, м3/ч, до: |
| 24(4(1 | 20 |
| 24(4(2 | 40 |
| 24(4(3 | Мешалка с зетообразными валами, вместимость корыта 200 л |
|  | Смеситель с винтом, мм: |
| 24(5(1 | 500 |
| 24(5(2 | 900 |
|  | Раздел 2. Прессовое оборудование |
| 24(25(3 | Пресс пневматический для выработки изделий из стекла |
|  | Раздел 3. Подъемно-транспортное оборудование |
| 24(43(1 | Тележка самоходная для готовых изделий грузоподъемностью 20 т |
| 24(43(2 | Тележка-прицеп грузоподъемностью 20 т |
|  | Раздел 4. Погрузочно-разгрузочные устройства |
| 24(61(1 | Загрузчик шихты в стекловаренную печь |
|  | ОТДЕЛ 2. Оборудование специальных производств |
|  | Раздел 1. Оборудование для производства цемента |
|  | Переключатель двухходовой с электропневматическим приводом, диаметр условного прохода, мм: |
| 24(105(2 | 175 |
| 24(105(3 | 250 |
|  | Насос пневматический винтовой массой, т: |
| 24(105(4 | 0,98 |
| 24(105(5 | 2,5 |
| 24(105(6 | 2,9 |
| 24(105(7 | 3,15 |
|  | Шибер с ручным приводом, диаметр, мм, до: |
| 24(107(2 | 200 |
| 24(107(3 | 500 |
| 24(107(4 | 700 |
| 24(107(5 | 900 |
| 24(107(6 | 1100 |
|  | Клапан поворотный круглый с ручным приводом, диаметр, мм: |
| 24(107(7 | 400 |
| 24(107(8 | 600 |
| 24(107(9 | 1000 |
|  | Раздел 3. Оборудование для производства стекла, сортовой посуды и стекловолокна |
|  | Станок для нанесения алмазных граней, масса, т, до: |
| 24(138(8 | 0,3 |
| 24(138(9 | 0,7 |
| 24(140(2 | Станок для заточки стеклорежущих роликов |
|  | Станок автоматический ткацкий для выработки: |
| 24(149(1 | стеклоткани из стеклянных нитей, двухчелночный |
| 24(149(2 | стеклоткани и сеток, пневморапирный |
| 24(149(3 | Станок лентоткацкий бесчелночный для выработки стеклянных электроизоляционных лент |
|  | Раздел 5. Оборудование для производства кирпича, черепицы и керамических изделий |
| 24(174(1 | Автомат резательный однострунный для кирпича производительностью 10000 шт./ч |
|  | Раздел 10. Оборудование для производства предметов отопительных и санитарно-технических устройств |
| 24(242(1 | Станок кокильный для производства фасонных частей труб |
| 24(243(1 | Станок для гидроиспытаний отливок секций и котла |
| 24(244(1 | Механизм управления круглыми клапанами на трубопроводах |
| 24(244(6 | Ванна для асфальтирования труб |
| 24(244(14 | Пресс для правки элементов нагревателя |
| 24(244(15 | Станок для накатывания резьбы |
| 24(244(16 | Ванна никелированная |
|  | Раздел 11. Оборудование для производства железобетонных изделий |
|  | Комплект оборудования для изготовления арматурных сеток железобетонных изделий шириной до 800 мм: |
| 24(256(16 | ножницы для резки сеток |
| 24(257(1 | Машина сварочная стыковая для сварки стержней |
| 24(257(2 | Машина сварочная точечная для сварки деталей |
|  | Машина сварочная точечная многоэлектродная для сварки сеток, ширина, мм, до: |
| 24(257(3 | 2000 |
| 24(257(4 | 2650 |
| 24(264(6 | Установка насосная, емкость бака 250 л |
|  | Раздел 15. Оборудование для производства древесностружечных плит |
| 24(328(1 | Клеемешалка |
| Сборник 26. Оборудование предприятий текстильной промышленности |
|  | ОТДЕЛ 1. Механомонтаж оборудования предприятий текстильной промышленности |
|  | Раздел 3. Оборудование ткацких производств |
| 26(3(17 | Станки приборные типа ПСМ массой 0,3 ( 0,35 т |
| 26(3(18 | Станки ткацкие типа АТ, АТМ (автоматические) массой 1,2 ( 6,9 т |
| 26(3(19 | АТПР, АТПРВ, СТР (рапирные и пневматические) массой 1,7 ( 5 т |
| 26(3(21 | PN (пневматические) массой 1,4 ( 1,64 т |
| 26(3(23 | Каретки ремизоподъемные типа КРУ, РК, РКО массой 0,2 ( 0,4 т |
| 26(3(26 | Оборудование вспомогательное в ткацких производствах (машины для чистки берд, ламелей, ремиз и др.), масса до 2,8 т |
|  | Раздел 4. Оборудование отделочных производств |
| 26(4(51 | Машины мерильно-двоильно-накатные и контрольно-мерильные типа МКМ массой 3 т |
| Сборник 27. Оборудование предприятий полиграфической промышленности |
|  | ОТДЕЛ 1. Формное оборудование |
|  | Раздел 1. Оборудование для изготовления текстовых форм |
| 27(6(1 | Аппарат наборно-программирующий к фотонаборной машине ФА(1000 |
| 27(6(2 | Аппарат наборно-корректурный |
| 27(7(1 | Устройство строковырубное |
| 27(7(2 | Рама пневматическая для монтажа фотонаборных пленок |
| 27(7(3 | Рама пневматическая для правки текстовой пленки |
| 27(7(4 | Станок для разрезки строк |
| 27(7(5 | Строкорез к строкоотливной машине |
| 27(8(2 | Установка гартоплавильная |
| 27(9(6 | Устройство для корректуры черно-белых иллюстраций и шрифтов |
| 27(9(7 | Устройство для вывода черно-белых иллюстраций |
| 27(9(8 | Установка для обработки фотоматериалов |
|  | Раздел 2. Оборудование для изготовления фотоформ, иллюстраций и монтажей |
|  | Станок монтажный, формат, см: |
| 27(26(1 | 66 х 90 |
| 27(26(2 | 110 х 140 |
| 27(26(3 | Пульт ретушерский |
| 27(26(4 | Установка осветительная |
|  | Раздел 3. Оборудование для изготовления форм |
| 27(44(2 | Установка для окрашивания и дубления копий |
|  | Раздел 4. Стереотипное оборудование |
| 27(57(1 | Аппарат матрицесушильный |
| 27(57(2 | Станок универсальный для увлажнения матричного картона |
|  | ОТДЕЛ 2. Печатное оборудование |
|  | Раздел 4. Вспомогательное оборудование |
| 27(132(1 | Устройство приемно-комплектующее |
|  | ОТДЕЛ 3. Брошюровочно-переплетное оборудование |
|  | Раздел 2. Оборудование для фальцовки, комплектовки и скрепления книжных блоков |
|  | Машина проволокошвейная: |
| 27(186(1 | одноаппаратная |
| 27(186(2 | тарная |
| 27(186(3 | Станок для намотки проволоки |
|  | Раздел 6. Прессы для переплетно-брошюровочных цехов |
|  | Пресс: |
| 27(236(1 | обжимной автоматический двойной |
| 27(236(2 | паковально-обжимной гидравлический |
| 27(236(3 | паковально-вязальный |
|  | ОТДЕЛ 4. Оборудование для изготовления и отделки картонажных и беловых изделий |
|  | Раздел 1. Оборудование для отделки печатной продукции картонажных и беловых изделий |
|  | Станок: |
| 27(268(1 | универсальный биговально-перфорировальный |
| 27(268(2 | универсально-просекальный |
|  | Раздел 2. Оборудование копировально-множительное |
| 27(270(3 | Установка электрографическая |
| СБОРНИК 35. ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ |
|  | Раздел 1. Оборудование ферм для содержания крупного рогатого скота |
| 35(1(8 | Счетчик учета группового надоя молока типа АДМ(25.000 |
| 35(3(19 | Насос для жидкого навоза типа НЖН(200А |
| 35(4(1 | Автопоилка групповая с электрообогревом для крупного рогатого скота типа АГК(46 |
| 35(4(2 | Автопоилка групповая для крупного рогатого скота типа АГК(12 |
| 35(4(3 | Автопоилка групповая одночашечная для крупного рогатого скота типа ПА(1А |
| 35(4(4 | Установка для выпойки телят типа УВТ(20 |
| 35(4(5 | Установка автоматизированная для выпаивания телят типа УВТ(6 |
| 35(6(1 | Агрегат искусственного холода МХУ(ВС холодопроизводительностью 6000 Ккал/ч |
|  | Водонагреватель-термос электрический типа: |
| 35(6(3 | ВЭТ(200 |
| 35(6(4 | ВЭТ(400 |
|  | Водонагреватель электрический пропиточный типа: |
| 35(6(5 | ЭПВ(2А |
| 35(6(6 | ВЭП(600 |
| 35(6(7 | Насос молочный универсальный типа НМУ(6 |
|  | Раздел 2. Оборудование ферм для содержания свиней |
| 35(41(3 | Раздатчик-смеситель кормов типа РС(5А |
| 35(41(12 | Шнек выгрузной сборный типа ШВС(40 |
| 35(41(13 | Шнек загрузочный сборный типа ШЗС(40М |
|  | Раздел 3. Оборудование кормоцехов |
| 35(72(2 | Измельчитель корнеклубнеплодов типа ИКС(5 |
| 35(72(3 | Измельчитель грубых кормов типа ИКС(30Б |
| 35(72(4 | Корнерезка приводная типа КПИ(4 |
| 35(72(5 | Мойка(корнерезка типа МРК(5 |
| 35(72(7 | Соломосилосорезка типа РСС(6 |
| 35(72(11 | Дробилка измельчитель-смеситель типа ДИС(1М |
| 35(74(4 | Запарник-смеситель кормов типа ЗСК(1 |
| 35(74(5 | Запарник-смеситель кормов типа ВКС(3М |
| 35(75(1 | Транспортер скребковый типа СТ(2 |
|  | Раздел 4. Оборудование ферм для содержания птиц |
| 35(102(1 | Самокормушка бункерная типа СБГ(0,3 |
| 35(102(6 | Теплогенератор ТГ(2,5 |
|  | Раздел 5. Оборудование пунктов для стрижки овец |
| 35(131(5 | Пресс для шерсти типа ПГШ(1Б |
| 35(133(1 | Станок для чистки каракулевых смушек типа СЧС(2 |
| СБОРНИК 36. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |
|  | ОТДЕЛ 1. Оборудование прачечных |
|  | Группа 2. Машины стиральные |
|  | Машина стиральная массой, т, до: |
| 36(2(1 | 0,5 |
| 36(2(2 | 1 |
| 36(2(3 | Машина стиральная полуавтоматизированная массой, до 0,5 т |
|  | Машина стиральная автоматизированная массой, т, до: |
| 36(2(4 | 0,2 |
| 36(2(5 | 0,5 |
| 36(2(6 | 1 |
|  | Группа 3. Катки сушильно-гладильные вакуумные |
| 36(3(1 | Каток сушильно-гладильный вакуумный массой до 1 т |
|  | Группа 4. Барабаны и машины сушильные |
| 36(4(1 | Барабан сушильный массой до 0,2 т |
| 36(4(2 | Барабан сушильный автоматизированный массой до 1 т |
| 36(4(3 | Машина сушильная автоматизированная массой до 0,5 т |
|  | Группа 5. Прессы гладильные |
| 36(5(1 | Пресс комбинированный массой 1,2 т |
| 36(5(2 | Пресс полуавтоматический массой 0,5 т |
|  | Группа 6. Механизмы для складывания белья |
|  | Складыватель полуавтоматический массой, т, до: |
| 36(6(1 | 0,2 |
| 36(6(2 | 1 |
| 36(6(3 | 2 |
| 36(6(4 | Агрегат для приема белья массой 0,3 т |
|  | Группа 8. Оборудование для отжима, загрузки и замочки белья |
| 36(8(3 | Машина для подачи белья массой до 1 т |
|  | Группа 9. Оборудование для приготовления моющих средств |
|  | Установка автоматизированная для приготовления моющих растворов, масса, т: |
| 36(9(1 | 2,5 |
| 36(9(2 | 4 |
|  | ОТДЕЛ 2. Оборудование предприятий химической чистки и крашения |
|  | Группа 21. Машины для химической чистки одежды |
|  | Машина для химической чистки одежды автоматизированная массой, т: |
| 36(21(1 | 0,8 |
| 36(21(2 | 1,2 |
|  | Машина для химической чистки спецодежды автоматизированная массой, т: |
| 36(21(4 | 2,95 |
| 36(21(5 | 3,8 |
|  | Группа 22. Машины для обеспыливания ковров и чистки пухоперовых изделий |
| 36(22(1 | Машина для обеспыливания ковров, масса 1,52 т |
| 36(22(2 | Машина для чистки пухоперовых изделий, масса 1 т |
|  | Группа 23. Станки пятновыводные |
| 36(23(1 | Станок пятновыводной массой 0,1 т |
|  | Группа 24. Оборудование сушильно-гладильное |
| 36(24(2 | Камера паровоздушная массой до 1 т |
| 36(24(3 | Пресс гладильный массой до 0,31 т |
|  | Группа 25. Оборудование для крашения |
|  | Барка для крашения одежды, масса, т: |
| 36(25(1 | 0,14 |
| 36(25(2 | 0,4 |
| 36(25(3 | 0,9 |
| 36(25(4 | Камера красильная массой 1,2 т |
| 36(25(5 | Машина красильно-отжимная массой 1,3 т |
|  | Группа 26. Фильтровально-дистилляционные и адсорбционные установки |
|  | Установка адсорбционная массой, т: |
| 36(26(1 | 0,17 |
| 36(26(2 | 0,3 |
| 36(26(3 | 0,85 |
| 36(26(4 | 0,96 |
| 36(26(5 | 1,3 |
| 36(26(6 | Блок фильтров с дистиллятором, масса 0,46 т |
|  | Группа 27. Оборудование разное |
| 36(27(1 | Парогенератор, электропарогенератор массой до 0,23 т |
| 36(27(3 | Установка вакуумная массой 0,17 т |
|  | ОТДЕЛ 3. Оборудование предприятий ремонта бытовых машин и приборов, предприятий ремонта и пошива швейных изделий |
|  | Группа 31. Оборудование для ремонта бытовых машин и приборов |
|  | Стенд вакуумирования и заполнения холодильных агрегатов фреоном, маслом, масса, т, до: |
| 36(31(1 | 0,3 |
| 36(31(2 | 0,4 |
| 36(31(3 | Стенд для мойки холодильных агрегатов, масса до 0,6 т |
| 36(31(5 | Станок для сварки компрессоров, масса 0,45 т |
| 36(31(9 | Стол подъемный для ремонта автоматических стиральных машин, масса 0,25 т |
| 36(31(10 | Верстак для ремонта стиральных машин, масса 0,26 т |
| 36(31(11 | Подъемник массой 0,27 т |
| 36(31(12 | Стенд для проверки электрических параметров стиральных машин, масса 0,15 т |
| 36(31(13 | Установка универсальная массой 0,16 т |
| 36(31(14 | Шкаф сушильный для сушки холодильных агрегатов, масса 0,42 т |
| 36(31(15 | Место рабочее для ремонта телевизоров, масса 0,15 т |
|  | Группа 32. Оборудование для ремонта и пошива швейных изделий |
| 36(32(1 | Пресс гладильный гидравлический массой 0,31 т |
| 36(32(2 | Станок для механической чистки спорков, масса 0,12 т |
| 36(32(3 | Станок для разбраковки тканей, масса 0,46 т |
|  | ОТДЕЛ 4. Оборудование предприятий для ремонта и изготовления мебели |
|  | Группа 41. Оборудование для ремонта и изготовления мебели |
| 36(41(1 | Станок кромкошлифовальный массой 0,24 т |
| 36(41(2 | Вайма универсальная массой 0,33 т |
| 36(41(3 | Пресс для облицовки мебельных щитов, масса 1,1 т |
| 36(41(4 | Пресс для скоростного фанерования, масса 5,6 т |

Приложение 4

Пример корректировки фактической основной заработной платы рабочих

(Один из методов)

По статистической отчетности в подрядной организации на текущий период средняя основная заработная плата рабочих составляет 700000 руб. в месяц. Следовательно, средняя фактическая основная заработная плата, приходящаяся на 1 чел.-ч, определена в размере 4172 руб. (700000 : 167,8, где 167,8 ( количество часов в месяц). Фактически средний тарифный разряд рабочих 4,0 (цифры условные).

По итогу локальной сметы определен средний разряд работы 4,2 как средневзвешенная величина по показателю затрат труда. Взвешивание производится по формуле:

,

где РР ( средний разряд работы;

Рi ( средний разряд работы по "i" позиции локальной сметы;

Зi ( затраты труда по "i" позиции локальной сметы;

З ( суммарные затраты труда по локальной смете ();

n ( количество позиций в локальной смете.

Определяем средние тарифные коэффициенты по формуле

Кр = Км + (Рр ( Рм) х (Кб ( Км),

где Кр ( средний тарифный коэффициент рабочих (работ);

Км ( тарифный коэффициент меньшего разряда рабочих (работ) по отношению к среднему разряду;

Рр ( средний разряд рабочих (работ);

Рм ( низший разряд рабочих (работ) по отношению к среднему;

Кб ( тарифный коэффициент большего разряда рабочих (работ) по отношению к среднему разряду.

В настоящем примере фактический средний тарифный коэффициент рабочих равен 1,34, а средний нормативный тарифный коэффициент работы 1,42.

Сопоставив фактический средний тарифный коэффициент рабочих (1,34) с нормативным (1,42), определяем индекс изменения:

1,42 : 1,34 = 1,06.

Таким образом, средняя заработная плата, приходящаяся на 1 чел.-ч, учитываемая в ресурсной смете, составит:

4172 руб. х 1,06 = 4422 руб.

# Footnotes

Тарифный коэффициент ( число, показывающее во сколько раз ставка соответствующего разряда выше ставки первого разряда.