ГОСТ 21.614-88

(СТ СЭВ 3217-81)

УДК 691:002:006.354                                                                                                      Группа Ж01

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Система проектной документации для строительства

ИЗОБРАЖЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ПРОВОДОК НА ПЛАНАХ

System of design documents for construction.

Graphic symbols of electrical equipment and wiring on plans

ОКСТУ 0021

Дата введения 1988-07-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

М. Н. Блейнис (руководитель темы), Г. М. Мошкова, В. П. Абарыков, Л. А. Кашина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 28. 12. 87 № 302

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3217-81

4. Введен впервые

ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС № 8 1988 г.

Настоящий стандарт устанавливает условные графические изображения электропроводок, прокладок шин, кабельных линий (далее - проводок) и электрического оборудования на планах прокладки электрических сетей и (или) расположения электрооборудования зданий и сооружений всех отраслей промышленности и народного хозяйства.

1. Приведенные в настоящем стандарте изображения проводок и электрооборудования могут быть заменены общими изображениями. В этом случае на полке линии-выноски либо в разрыве линии, либо в контурах условного графического изображения приводят позиции по спецификации или буквенно-цифровые обозначения.

2. Размеры изображений приведены для чертежей, выполненных в масштабе 1:100.

При выполнении изображений в других масштабах размеры изображений следует изменять пропорционально масштабу чертежа, при этом размер (диаметр или сторона) условного изображения электрооборудования должен быть не менее 1,5 мм.

3. Размеры изображения элементов проводок и электрооборудования, не приведенные в табл. 1-8, следует принимать согласно графы "Изображение" указанных таблиц.

4. Размеры изображения шкафов, щитов, пультов, ящиков, электротехнических устройств и электрооборудования открытых распределительных устройств следует принимать по их фактическим размерам в масштабе чертежа.

Размеры изображения шкафов, щитов, ящиков и т. п. допускается увеличивать для возможного изображения всех труб с проводкой, подходящих к ним.

5. Изображения линий проводок и токопроводов приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование | Изображение | Размер, мм |
| --- | --- | --- |
| 1. Линия проводки. |
| Общее изображение. |

|  | Толщина 1,0 |
| --- | --- |
| Допускается указывать над изображением линии данные проводки (род тока, напряжение, материал, способ прокладки, отметка проводки и т. п.) |
| Например. Цепь постоянного тока напряжением 110 В. |

-110 В, в штрабе

|  | То же |
| --- | --- |
| Допускается количество проводников в линии указывать засечками. |
| Например. Линия, состоящая из трех проводников. |

|  | 1.1. Линия цепей управления |
| --- | --- |

|  | 1.2. Линия сети аварийного эвакуационного и охранного освещения |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.3. Линия напряжения 36 В и ниже |

|  | 1.4. Линия заземления и зануления |
| --- | --- |

|  | 1.5. Заземлители |
| --- | --- |

1.6. Металлические конструкции, используемые в качестве магистралей заземления, зануления

2. Прокладка проводов и кабелей

| 2.1. Открытая прокладка одного проводника |  |
| --- | --- |

Толщина 1,0

2.2. Открытая прокладка нескольких проводников

|  | То же |
| --- | --- |
| 2.3. Открытая прокладка одного проводника под перекрытием |

|  | 2.4. Открытая прокладка нескольких проводников под перекрытием |
| --- | --- |

|  | 2.5. Прокладка на тросе и его концевое крепление |
| --- | --- |

|  | 2.6. Проводка в лотке |
| --- | --- |

|  | 2.7. Проводка в коробе |
| --- | --- |

|  | 2.8. Проводка под плинтусом |
| --- | --- |

|  | 2.9. Конец проводки кабеля |
| --- | --- |

3. Вертикальная проводка

3.1. Проводка уходит на более высокую отметку или приходит с более высокой отметки

| 3.2. Проводка уходит на более низкую отметку или приходит с более низкой отметки |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.3. Проводка пересекает отметку, изображенную на плане, сверху вниз или снизу вверх и не имеет горизонтальных участков в пределах данного плана |

4. Проводка в трубах.

Общее изображение

4.1.Проводка в трубе, прокладываемой открыто

4.2.Проводка в трубах, прокладываемых открыто

4.3. То же, при необходимости показа габаритов группы труб

4.4. Проводка в трубе, прокладываемой под перекрытием, площадкой, с указанием отметки заложения

4.5. Проводка в трубах, прокладываемых под перекрытием

4.6. То же, при необходимости показа габаритов группы труб

4.7. Проводка в трубе, прокладываемой скрыто (в бетоне, в грунте и т. п.), с указанием отметки заложения

4.8. Проводка в трубах, прокладываемых скрыто

4.9. То же, при необходимости показа габаритов группы труб

4.10. Проводка в трубе, прокладываемой от отметки трассы вверх

4.11. То же, вниз

4.12. Конец проводки в трубе

4.13. Проводка в патрубке через стену

4.14. То же, сквозь перекрытие

4.15. Разделительное уплотнение в трубах для взрывоопасных помещений

4.16. Проводка гибкая в металлорукаве, гибком вводе

5. Прокладка шин и шинопроводов.

Общее изображение

|  | Толщина 2,0 |
| --- | --- |
| 5.1. Шина, проложенная на изоляторах |

5.2. Пакет шин, проложенных на изоляторах

|  | Толщина 1,0 |
| --- | --- |
| 5.3. Шины или шинопровод на стойках |

5.4. То же, на подвесах

|  | То же |
| --- | --- |
| 5.5. То же, на кронштейнах |

5.6. Троллейная линия

5.7. Секционирование троллейной линии

5.8. Компенсатор шинный, троллейный

Примечание. Изображение места крепления шинопровода по пп. 5.1-5.5 должно соответствовать его проектному положению.

6. Изображения коробок, щитков, ящика с аппаратурой, шкафов, щитов, пультов приведены в табл. 2

Таблица 2

| Наименование | Изображение | Размер, мм |
| --- | --- | --- |

1. Коробка ответвительная

2. Коробка вводная

3. Коробка протяжная, ящик протяжной

|  | То же |
| --- | --- |
| 4. Коробка, ящик с зажимами |

5. Щиток магистральный рабочего освещения

6. Щиток групповой рабочего освещения

|  | То же |
| --- | --- |
| 7. То же, при выполнении на графопостроителе |

|  | " |
| --- | --- |
| 8. Щиток групповой аварийного освещения |

|  | " |
| --- | --- |
| 9. Щиток лабораторный |

|  | " |
| --- | --- |
| 10. Ящик с аппаратурой |

11. Шкаф, панель, пульт, щиток одностороннего обслуживания, пост местного управления

12. Шкаф, панель двустороннего обслуживания

13. Шкаф, щит, пульт из нескольких панелей одностороннего обслуживания

Пример. Щит из четырех шкафов

|  | 14. Шкаф, щит, пульт из нескольких панелей двустороннего обслуживания |
| --- | --- |
| Пример. Щит из пяти шкафов |

|  | 15. Щит открытый |
| --- | --- |
| Пример. Щит из четырех панелей |  |

7. Изображения выключателей, переключателей и штепсельных розеток приведены в табл. 3

Таблица 3

| Наименование | Изображение | Размер, мм |
| --- | --- | --- |

1. Выключатель.

Общее изображение

2. Выключатель для открытой установки со степенью защиты от IP20 до IP23:

2.1. однополюсный

|  | То же |
| --- | --- |
| 2.2. однополюсный сдвоенный |

|  | " |
| --- | --- |

2.3. однополюсный строенный

|  | " |
| --- | --- |
| 2.4. двухполюсный |

|  | " |
| --- | --- |
| 2.5. трехполюсный |

|  | " |
| --- | --- |

3. Выключатель для скрытой установки со степенью защиты от IP20 до IP23:

3.1. однополюсный

3.2. однополюсный сдвоенный

3.3. однополюсный строенный

|  | То же |
| --- | --- |
| 3.4. двухполюсный |

|  | " |
| --- | --- |

4. Выключатель для открытой установки со степенью защиты от IP44 до IP55:

4.1. однополюсный

|  | " |
| --- | --- |
| 4.2. двухполюсный |

|  | " |
| --- | --- |
| 4.3. трехполюсный |

|  | " |
| --- | --- |

5. Переключатель на два направления без нулевого положения со степенью защиты от IP20 до IP23:

5.1. однополюсный

|  | " |
| --- | --- |
| 5.2. двухполюсный |

|  | " |
| --- | --- |
| 5.3. трехполюсный |

|  | " |
| --- | --- |

6. Переключатель на два направления без нулевого положения со степенью защиты от IP44 до IP55:

6.1. однополюсный

|  | " |
| --- | --- |
| 6.2. двухполюсный |

|  | " |
| --- | --- |
| 6.3. трехполюсный |

|  | " |
| --- | --- |

7. Штепсельная розетка.

Общее изображение

8. Штепсельная розетка открытой установки со степенью защиты от IP20 до IP23:

8.1. двухполюсная

|  | То же |
| --- | --- |
| 8.2. двухполюсная сдвоенная |

|  | " |
| --- | --- |
| 8.3. двухполюсная с защитным контактом |

|  | " |
| --- | --- |
| 8.4. трехполюсная с защитным контактом |

|  | " |
| --- | --- |

9. Штепсельная розетка для скрытой установки со степенью защиты от IP20 до IP23:

9.1. двухполюсная

|  | " |
| --- | --- |
| 9.2. двухполюсная сдвоенная |

|  | " |
| --- | --- |
| 9.3. двухполюсная с защитным контактом |

|  | " |
| --- | --- |
| 9.4. трехполюсная с защитным контактом |

|  | " |
| --- | --- |

10. Штепсельная розетка со степенью защиты от IP44 до IP55:

10.1. двухполюсная

|  | " |
| --- | --- |
| 10.2. двухполюсная с защитным контактом |

|  | " |
| --- | --- |

10.3. трехполюсная с защитным контактом

|  |  | " |
| --- | --- | --- |

11. Блоки с выключателями и двухполюсной штепсельной розеткой для открытой установки со степенью защиты от IP20 до IP23:

11.1. один выключатель и штепсельная розетка

11.2. два выключателя и штепсельная розетка

|  | То же |
| --- | --- |
| 11.3. три выключателя и штепсельная розетка |

|  | " |
| --- | --- |

12. Блоки с выключателями и двухполюсной штепсельной розеткой для скрытой установки со степенью защиты от IP20 до IP23:

12.1. один выключатель и штепсельная розетка

|  | " |
| --- | --- |
| 12.2. два выключателя и штепсельная розетка |

|  | " |
| --- | --- |
| 12.3. три выключателя и штепсельная розетка |

|  | " |
| --- | --- |

8. Изображения светильников и прожекторов при раздельном изображении на плане оборудования и электрических сетей приведены в табл. 4.

Таблица 4

| Наименование | Изображение |
| --- | --- |

1. Светильник с лампой накаливания.

Общее изображение

2. Светильник с люминесцентной лампой.

Общее изображение

3. Светильник с разрядной лампой высокого давления

4. Прожектор, например, с лампой накаливания

Общее изображение

5. Светильник с лампой накаливания для аварийного освещения

6. Светильник с люминесцентной лампой для аварийного освещения

7. Светильник с лампой накаливания для специального освещения (световой указатель), например, для запасного выхода

9. Изображения светильников и прожекторов при совмещенном изображении на плане оборудования и электрических сетей приведены в табл. 5.

На плане освещения территории светильники с лампами накаливания на опорах изображают по п. 1 табл. 5

Таблица 5

| Наименование | Изображение | Размер, мм |
| --- | --- | --- |

1. Светильник с лампой накаливания.

Общее изображение

2. Светильник с лампой накаливания на тросе

|  | То же |
| --- | --- |
| 3. То же, на кронштейне, на стене здания, сооружения для наружного освещения |

4. Светильник с люминесцентными лампами.

Примечание. Допускается светильник с люминесцентными лампами изображать в масштабе чертежа

5. Светильник с люминесцентными лампами, установленными в линию

6. Светильник с люминесцентной лампой на кронштейне для наружного освещения

7. Светильник с разрядной лампой высокого давления на кронштейне для наружного освещения

8. Светильник с разрядной лампой высокого давления на опоре для наружного освещения

9. Люстра

|  | То же |
| --- | --- |
| 10. Светильник-световод щелевой |

11. Прожектор

12. Группа прожекторов с направлением оптической оси в одну сторону*

13. Группа прожекторов с направлением оптической оси во все стороны*

____________________

* Направление проекций осевых лучей прожекторов указывают при конкретном проектировании.

14. Светофор сигнальный (на три лампы)

15. Патрон ламповый:

15.1 стенной

15.2 подвесной

15.3 потолочный

|  | То же |
| --- | --- |

10. Изображения аппаратов контроля и управления приведены в табл. 6

Таблица 6

| Наименование | Изображение | Размер, мм |
| --- | --- | --- |

1. Звонок

2. Сирена, гудок, ревун

3. Табло для вызова персонала:

3.1 на один сигнал

3.2 на несколько сигналов

4. Надписи и знаки рекламные

5. Устройство пусковое для электродвигателей.

Общее изображение

6. Магнитный пускатель

| 7.Автоматический выключатель |  | То же |
| --- | --- | --- |

8. Пост кнопочный:

8.1 на одну кнопку

8.2 на две кнопки

8.3 на три кнопки

8.4 с двумя светящимися кнопками

8.5 на две кнопки с двумя сигнальными лампами

9.Переключатель управления

10. Выключатель путевой

11.Командоаппарат, командоконтроллер:

11.1 с ручным приводом

11.2 с ножным приводом

12. Тормоз

11. Изображения электротехнических устройств и электроприемников приведены в табл. 7.

Контуры устройств следует принимать по их фактическим размерам в масштабе чертежа.

Таблица 7

| Наименование | Изображение |
| --- | --- |

1. Устройство электротехническое.

Общее изображение

2. Устройство электрическое, например, с электродвигателем

3. Устройство с многодвигательным электроприводом

4. Устройство с генератором

5. Двигатель-генератор

6. Комплектное трансформаторное устройство с одним трансформатором.

Примечание. Допускается трансформатор малой мощности изображать без прямоугольного контура

7. То же, с несколькими трансформаторами

8. Установка комплектная конденсаторная

9. Установка комплектная преобразовательная

10. Батарея аккумуляторная

11. Устройство электронагревательное.

Общее изображение

12. Изображения электрооборудования открытых распределительных устройств приведены в табл. 8.

Таблица 8

| Наименование | Изображение |
| --- | --- |

1. Силовой трансформатор:

1.1 масляный с расширительным баком

1.2 масляный без расширительного бака

2. Масляный выключатель:

2.1 напряжением 6-10 кВ

2.2 то же, 35 кВ

2.3 то же, 110-220 кВ

3. Разъединитель, отделитель напряжением 35, 110, 220 кВ

4. Короткозамыкатель, заземлитель напряжением 35, 110, 220 кВ

5. Автоматический быстродействующий выключатель

6. Бетонный реактор