СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 8

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И

БЛОКОВ

СНИП 4.02-91

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 8

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И

БЛОКОВ

СНИП 4.02-91

УТВЕРЖДЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

ГОССТРОЯ СССР

ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 115

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СНИП 4.02-91 СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

СБОРНИК 8. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ. - ГОССТРОЙ СССР - М: СТРОЙИЗДАТ,

1991 - 10С

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТОМ МНИИТЭП МОССТРОЙКОМИТЕТА МОСГОРИСПОЛКОМА И РАССМОТРЕН

УПРАВЛЕНИЕМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР.

РЕДАКТОРЫ: ИНЖЕНЕРЫ В.В.СЕМЫКИН, Л.А.КУЛИКОВА (ГОССТРОЙ СССР), М.В.АПУХТИН,

О.Е.АТРОХИНА, Л.В.БОГДАНОВА (ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР), Н.А.ДЫМОВА (МНИИТЭП)

СТРОЙИЗДАТ 1991

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ   ¦  СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА   ¦          СНИП 4.02-91           ¦

КОМИТЕТ СССР            ¦---------------------------------¦---------------------------------¦

(ГОССТРОЙ СССР)           ¦ СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК ¦   ВЗАМЕН СБОРНИКОВ ЭЛЕМЕНТНЫХ   ¦

¦      НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ     ¦ СМЕТНЫХ НОРМ И ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ  ¦

¦    СБОРНИК 8. КОНСТРУКЦИИ ИЗ    ¦ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬ-¦

¦         КИРПИЧА И БЛОКОВ        ¦    НЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ     ¦

¦                                 ¦      (ЕРЕР-84) СБОРНИК N 8      ¦

¦                                 ¦"КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ"¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ                                 РАЗМЕРОВ  РАСХОД  МАТЕРИАЛОВ  КОРРЕКТИРУЕТСЯ  ПО

МЕСТНЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ.

1.1. НОРМЫ  И РАСЦЕНКИ  НАСТОЯЩЕГО  СБОРНИКА          УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПРОБОК НОРМАМИ  И  РАС-

ПРЕДУСМАТРИВАЮТ РАБОТЫ  ПО  ВОЗВЕДЕНИЮ  КАМЕННЫХ      ЦЕНКАМИ УЧТЕНА.

КОНСТРУКЦИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ, ЖИЛЫХ,  ОБЩЕСТВЕННЫХ И          1.4. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ.2  ГР.1,2,4-9

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. КРОМЕ ТОГО, В СБОР-      УЧТЕНА  ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ  ИЗОЛЯЦИЯ  ФУНДАМЕНТОВ  И

НИК ВКЛЮЧЕНЫ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА РАБОТЫ ПО УСТА-      СТЕН. СТОИМОСТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ МАССИВОВ

НОВКЕ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ, ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ФУНДА-      СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ТАБЛ. 4

МЕНТОВ И СТЕН ЗДАНИЙ, ПО УСТРОЙСТВУ МУСОРОПРОВО-      ГР.1-3.

ДОВ, УСТАНОВКЕ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПЛИТ И  СТЕКЛЯННЫХ          УСТРОЙСТВО  ИЗОЛЯЦИИ  ПО  СТЕНАМ ВЫШЕ УРОВНЯ

БЛОКОВ, КЛАДКЕ ПЕЧЕЙ И ОЧАГОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ.           ЗЕМЛИ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО НОРМАМ

1.2. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ.6 (ГР.1-6) И      И РАСЦЕНКАМ ТАБЛ.4 ГР.1-3.

ТАБЛ.10,13 ПРЕДУСМОТРЕНА КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ          1.5. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ.4 ГР.5,6 ПРЕ-

КИРПИЧА И  КАМНЕЙ  КЕРАМИЧЕСКИХ  ИЛИ  СИЛИКАТНЫХ      ДУСМОТРЕНО УСТРОЙСТВО БОКОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ  ПО  КИР-

КЛАДОЧНЫХ  В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ СЛОЖНОСТИ В СООТ-      ПИЧНЫМ, БЕТОННЫМ И БУТОВЫМ  СТЕНАМ,  ВЫРОВНЕННЫМ

ВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩЕЙ КЛАССИФИКАЦИЕЙ:                 РАСТВОРОМ.

- ПРОСТЫЕ СТЕНЫ - С  УСЛОЖНЕННЫМИ  ЧАСТЯМИ,          УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОЙ СТЕНКИ И ДРУГИХ ЗАЩИТНЫХ

ЗАНИМАЮЩИМИ ПЛОЩАДЬ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩУЮ 10 % ПЛОЩАДИ      КОНСТРУКЦИЙ  ПРИ  ОКЛЕЕЧНОЙ  ИЗОЛЯЦИИ  НОРМАМИ И

ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ НАРУЖНЫХ СТЕН;                        РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ.4 ГР.5,6 НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО. СТОИ-

- СТЕНЫ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ - С  УСЛОЖНЕННЫМИ      МОСТЬ ЭТИХ РАБОТ В НЕОБХОДИМЫХ СЛУЧАЯХ ОПРЕДЕЛЯ-

ЧАСТЯМИ, ЗАНИМАЮЩИМИ ПЛОЩАДЬ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩУЮ 20%      ЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО. ПРИ УСТРОЙСТВЕ БОКОВОЙ  ИЗО-

ПЛОЩАДИ ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ НАРУЖНЫХ СТЕН;                ЛЯЦИИ ПО НЕВЫРОВНЕННЫМ БУТОВЫМ  СТЕНАМ СТОИМОСТЬ

- СЛОЖНЫЕ СТЕНЫ - С  УСЛОЖНЕННЫМИ  ЧАСТЯМИ,      ЧАСТИЧНОЙ ПРИКОЛКИ КЛАДКИ И ВЫРАВНИВАНИЯ ПОВЕРХ-

ЗАНИМАЮЩИМИ ПЛОЩАДЬ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩУЮ 40 % ПЛОЩАДИ      НОСТИ КЛАДКИ РАСТВОРОМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО НОРМАМ  И

ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ НАРУЖНЫХ СТЕН;                        РАСЦЕНКАМ ТАБЛ.4 ГР.8.

- СТЕНЫ С УСЛОЖНЕННЫМИ ЧАСТЯМИ, ЗАНИМАЮЩИМИ          1.6. В  НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ.13,15,19,20,

БОЛЕЕ 40 % ПЛОЩАДИ  ЛИЦЕВОЙ   СТОРОНЫ   НАРУЖНЫХ      22 ГР.1-10, 23 ГР.1-6,9-14 УЧТЕНА КЛАДКА ОБЫЧНЫХ

СТЕН, ОТНОСЯТСЯ К ОСОБО СЛОЖНЫМ СТЕНАМ И НОРМАМИ      ПОЯСКОВ КАРНИЗОВ И ПОДОБНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  ФАСАДА ИЗ

И РАСЦЕНКАМИ НАСТОЯЩЕГО СБОРНИКА НЕ ПРЕДУСМОТРЕ-      МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЭТИМИ НОРМАМИ И РАС-

НЫ.                                                   ЦЕНКАМИ. КЛАДКУ УКАЗАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ФАСАДА С ОБ-

СЛОЖНОСТЬ  НАРУЖНЫХ  СТЕН  УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В      ЛИЦОВКОЙ КИРПИЧОМ И КАМНЯМИ  КЕРАМИЧЕСКИМИ ЛИЦЕ-

ВИДЕ ВЫРАЖЕННОГО В  ПРОЦЕНТАХ ОТНОШЕНИЯ ПЛОЩАДИ,      ВЫМИ ПРОФИЛЬНЫМИ СЛЕДУЕТ НОРМИРОВАТЬ И  РАСЦЕНИ-

ЗАНИМАЕМОЙ УСЛОЖНЕННЫМИ ЧАСТЯМИ КЛАДКИ (НА ОБЕИХ      ВАТЬ ПО ТАБЛ.16,17.

СТОРОНАХ  ВСЕХ  НАРУЖНЫХ  СТЕН), К ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ          1.7. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛИЦ 6 (ГР.1-6),

ЛИЦЕВОЙ  СТОРОНЫ  НАРУЖНЫХ СТЕН БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕ-      10,13 ПРЕДУСМОТРЕНА КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН БЕЗ ОБ-

МОВ.                                                  ЛИЦОВКИ, 15,18,22 (ГР.5-10),  23 (ГР.9,10)  -  С

ПРИ  ЭТОМ К УСЛОЖНЕННЫМ ЧАСТЯМ КЛАДКИ  ОТНО-      ОБЛИЦОВКОЙ, 20 - С ВОЗДУШНОЙ ПРОСЛОЙКОЙ И  УТЕП-

СЯТСЯ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ КЕРАМИЧЕС-      ЛЕНИЕМ  ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ, КЛАДКУ ВНУТ-

КИХ  ИЛИ  СИЛИКАТНЫХ  КАРНИЗЫ, ПОЯСКИ, САНДРИКИ,      РЕННИХ СТЕН  ИЗ  КИРПИЧА  В ЭТИХ СЛУЧАЯХ СЛЕДУЕТ

РУСТЫ,  КОНТРФОРСЫ, ПИЛЯСТРЫ, ПОЛУКОЛОННЫ, ЭРКЕ-      НОРМИРОВАТЬ И РАСЦЕНИВАТЬ ПО ТАБЛ. 6 (ГР.7,8), А

РЫ, ЛОДЖИИ,  ОБРАМЛЕНИЕ  ПРОЕМОВ  КРИВОЛИНЕЙНОГО      ИЗ КАМНЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЛИ СИЛИКАТНЫХ, КЛАДОЧНЫХ

ОЧЕРТАНИЯ, А ТАКЖЕ УСТРОЙСТВО НИШ.                    - ПО ТАБЛ.13 (ГР. 1,2)  С  ПРИМЕНЕНИЕМ  РАСТВОРА

1.3. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ НАСТОЯЩЕГО СБОРНИ-      ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВОГО 50 ВМЕСТО 25.

КА ПРЕДУСМОТРЕНО ПРИМЕНЕНИЕ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКО-          1.8. В ТАБЛИЦАХ 19,20 ПРЕДУСМОТРЕНЫ КОМПЛЕК-

ГО, ПУСТОТЕЛОГО, СИЛИКАТНОГО КЛАДОЧНОГО ИЛИ  ЛИ-      СНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА КЛАДКУ НАРУЖНЫХ КИРПИЧ-

ЦЕВОГО РАЗМЕРОМ 250Х120Х65 ММ; КАМНЕЙ КЕРАМИЧЕС-      НЫХ  СТЕН  ОБЛЕГЧЕННОЙ  КОНСТРУКЦИИ И ВНУТРЕННИХ

КИХ ИЛИ СИЛИКАТНЫХ (КЛАДОЧНЫХ ЛИЦЕВЫХ)  РАЗМЕРОМ      КИРПИЧНЫХ СТЕН КАК  ОБЛЕГЧЕННОЙ, ТАК  И  ОБЫЧНОЙ

250Х120Х138 ММ.                                       КОНСТРУКЦИИ.

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ  КИРПИЧА  ИЛИ  КАМНЕЙ  ДРУГИХ          1.9. НОРМАМИ  И  РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ. 22 ГР.1-10

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВНЕСЕН УПРАВЛЕНИЕМ         ¦    УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ     ¦    СРОК ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ     ¦

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТ В       ¦  ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ¦           1 ЯНВАРЯ 1991 Г.      ¦

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР     ¦          КОМИТЕТА СССР          ¦                                 ¦

¦  ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 115    ¦                                 ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРЕДУСМОТРЕНА КЛАДКА СТЕН КАК ИЗ СПЛОШНЫХ, ТАК И      УСТРОЙСТВО, РАЗБОРКУ И  АМОРТИЗАЦИЮ  ИНВЕНТАРНЫХ

ИЗ ПУСТОТЕЛЫХ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ  БЕЗ  ЗАСЫПКИ      ЛЕСОВ, И ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ВЫСОТУ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ:

ПУСТОТ. В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАСЫПКА ПУСТОТ  В        ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ - ДО 40 М,

КАМНЯХ ПРИНИМАЕТСЯ ПО НОРМЕ И РАСЦЕНКЕ  ТАБЛ. 22        ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ - 60 М,

ГР.11.                                                  ПОДВЕСНЫХ - ДО 18 М.

1.10. ПРИ КЛАДКЕ СТЕН, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ТАБЛ.          1.19. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ.35 (ГР.4,5),  36

19-23 УСТРОЙСТВО ЦОКОЛЯ, ПОЯСКОВ И ПОДОБНЫХ ЭЛЕ-      (ГР.2) ПРИМЕНЯЮТСЯ ТАКЖЕ И ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ВЫСОТЫ

МЕНТОВ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ СПЛОШНОЙ КЛАДКОЙ ИЗ КИРПИЧА,      ПОМЕЩЕНИЯ НА НЕПОЛНЫЕ 4 М.

СЛЕДУЕТ НОРМИРОВАТЬ И РАСЦЕНИВАТЬ ПО ТАБЛ.6 (ГР.          1.20. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ.39 НЕ УЧИТЫ-

1,2) КАРНИЗОВ И ДРУГИХ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ  ИЗ      ВАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ПЕЧЕЙ И ОЧАГОВ.

КИРПИЧА - ПО ТАБЛ. 8 (ГРАФА 7,8).                         1.21. НОРМА И РАСЦЕНКА ТАБЛ. 40 НЕ УЧИТЫВАЕТ

1.11. В  НОРМАХ  И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ. 23 ПРЕДУ-      СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕНОСНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ.

СМАТРИВАЕТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КЛАДКИ СТЕН          1.22. СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ТАБЛИЦАХ ДАНЫ

ИЗ ПРИРОДНЫХ КАМНЕЙ:                                  ДЛЯ  ПЕРВОГО  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА, ПРИНЯТОГО

А) ОБЫЧНАЯ - ПОД ШТУКАТУРКУ;                      ЗА БАЗИСНЫЙ.

Б) РЯДОВАЯ - БЕЗ   ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ОБРАБОТКИ          ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭТИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  В ДРУГИХ

ЛИЦЕВОЙ  ПОВЕРХНОСТИ  КАМНЯ  С ПОДБОРОМ КАМНЕЙ И      ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РАЙОНАХ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ТЕРРИ-

ПОДТЕСКОЙ ПО ВЫСОТЕ РЯДА;                             ТОРИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ,  УКАЗАННЫЕ  В РАЗДЕЛЕ 3

В) ЧИСТАЯ - С РАСШИВКОЙ ШВОВ (ИЗ КАМНЕЙ ЧИС-      ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ НАСТОЯЩЕГО СБОРНИКА И  В ОБЩИХ

ТОЙ  ТЕСКИ  ИЛИ  ПИЛЕНЫХ),  С ОТДЕЛКОЙ НАРУЖНОГО      ПОЛОЖЕНИЯХ  ПО  ПРИМЕНЕНИЮ  СНИР НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ

ВЕРСТОВОГО КАМНЯ ПОД ТЕРКУ.                           РАБОТЫ.

1.12. В  НОРМАХ  И  РАСЦЕНКАХ  ПРЕДУСМОТРЕНА

РАСШИВКА ШВОВ С ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ НАРУЖНЫХ СТЕН. В          2. ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

СЛУЧАЕ,  ЕСЛИ  ПРОЕКТОМ  ПРЕДУСМОТРЕНА  РАСШИВКА

ШВОВ  С  ВНУТРЕННЕЙ  СТОРОНЫ  ИЛИ ПРИ КЛАДКЕ ПОД          2.1. ОБЪЕМ РАБОТ ПО БУТОВОЙ  КЛАДКЕ  СТЕН  С

ШТУКАТУРКУ, ОБЛИЦОВКУ, УМЕНЬШЕНИЕ ИЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ      ОБЛИЦОВКОЙ КИРПИЧОМ СЛЕДУЕТ  ИСЧИСЛЯТЬ  С УЧЕТОМ

ЗАТРАТ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  СЛЕДУЕТ  ПРИНИ-      ОБЛИЦОВКИ.

МАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО ТАБЛИЦЕ 11 (ГРАФЫ 1,2).             2.2. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ БУТОВЫХ  ФУНДА-

1.13. ПРИ  АРМИРОВАНИИ  КЛАДКИ   (ПЕРЕМЫЧЕК,      МЕНТОВ И СТЕН ПОДВАЛОВ (КРОМЕ МАССИВОВ) ВКЛЮЧЕНА

ПРОСТЕНКОВ, СВЯЗЕЙ И Т. П.)  ПРИМЕНЯТЬ  НОРМЫ  И      В НОРМЫ ТАБЛ.2, ОБЪЕМ РАБОТ ПО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БУ-

РАСЦЕНКИ ТАБЛ.12 (ГР.1).                              ТОВЫХ  МАССИВОВ  НАДЛЕЖИТ  ИСЧИСЛЯТЬ ОТДЕЛЬНО ПО

1.14. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ПРЕДУСМОТРЕНА УС-      ПЛОЩАДИ ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ.

ТАНОВКА, ПЕРЕСТАНОВКА И РАЗБОРКА  ПОДМОСТЕЙ  ДЛЯ          ЕСЛИ  ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМОТРЕНО УСТРОЙСТВО ИЗО-

КЛАДКИ СТЕН ВЫСОТОЙ ДО 4 М, ПРИ КЛАДКЕ  ОТДЕЛЬНО      ЛЯЦИИ ДВАЖДЫ - ПО ФУНДАМЕНТАМ И ПО  СТЕНАМ  ВЫШЕ

СТОЯЩИХ СТЕН, ЗАПОЛНЕНИЙ КАРКАСОВ И ФАХВЕРКОВ  И      УРОВНЯ ЗЕМЛИ, ВТОРОЙ СЛОЙ ИЗОЛЯЦИИ СЛЕДУЕТ  УЧИ-

КЛАДКЕ ПОДПОРНЫХ СТЕН ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4 М, А ТАКЖЕ      ТЫВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ЗДАНИЙ С  ЭТАЖАМИ ВЫСОТОЙ БО-          2.3. ОБЪЕМ КЛАДКИ СТЕН НАДЛЕЖИТ ИСЧИСЛЯТЬ ЗА

ЛЕЕ 4 М, УСТРОЙСТВО ЛЕСОВ СЛЕДУЕТ  НОРМИРОВАТЬ И      ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ КОРОБОК. ПРИ

РАСЦЕНИВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО ТАБЛИЦЕ 35, 36.          НАЛИЧИИ В ПРОЕМЕ ДВУХ КОРОБОК ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ИС-

1.15. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ      ЧИСЛЯТЬ ПО ОБВОДУ НАРУЖНОЙ КОРОБКИ.

МАРКИ РАСТВОРОВ ДЛЯ ЗДАНИЙ  ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,          2.4. ОБЪЕМ КЛАДКИ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ (ПИ-

ДЛЯ ЗДАНИЙ БОЛЕЕ 9 ЭТАЖЕЙ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ НОР-      ЛЯСТРЫ, ПОЛУКОЛОННЫ, КАРНИЗЫ,  ПАРАПЕТЫ, ЭРКЕРЫ,

МАХ МАРКУ РАСТОВОРА СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ 50  ВМЕСТО      ЛОДЖИИ, ПОЯСКИ И Т. П.), ВЫПОЛНЯЕМЫХ ИЗ МАТЕРИА-

25 И 75 ВМЕСТО 50.                                    ЛА, ПРЕДУСМОТРЕННОГО НОРМАМИ, СЛЕДУЕТ ВКЛЮЧАТЬ В

1.16. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ НАСТОЯЩЕГО  СБОР-      ОБЩИЙ ОБЪЕМ СТЕН.

НИКА ПРЕДУСМОТРЕНА КЛАДКА  С ТОЛЩИНОЙ ШВОВ, СОГ-          МЕЛКИЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ДЕТАЛИ (САНДРИКИ, ПОЯС-

ЛАСНО ГЛАВЕ СНИП 3-03.01-87 Г. П. 2.20.               КИ И Т.П.) ВЫСОТОЙ  ДО  25 СМ НОРМАМИ УЧТЕНЫ И В

ПРИ КЛАДКЕ (ПО ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ)      ОБЪЕМ КЛАДКИ ОСОБО НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ.

С УШИРЕННЫМ ВНУТРЕННИМ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ШВОМ НА КАЖ-          2.5. ОБЪЕМ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ МАТЕРИАЛОВ,  ОТЛИ-

ДЫЕ 10 ММ УВЕЛИЧЕНИЯ ТОЛЩИНЫ КЛАДКИ НОРМЫ РАСХО-      ЧАЮЩИХСЯ ОТ МАТЕРИАЛА КЛАДКИ (ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КО-

ДА КИРПИЧА УМЕНЬШАТЬ НА 7 ШТ., А РАСТВОРА - УВЕ-      ЛОННЫ, ПОДКЛАДНЫЕ ПЛИТЫ, ПЕРЕМЫЧКИ, ФУНДАМЕНТНЫЕ

ЛИЧИВАТЬ НА 0,014 М3 НА 1 М3 КЛАДКИ.                  БАЛКИ, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕПЛОВЫЕ ПАНЕЛИ И

1.17. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛИЦ 28-34 РАСПРОС-      Т.П.), СЛЕДУЕТ ИСКЛЮЧАТЬ ИЗ ОБЪЕМА КЛАДКИ.

ТРАНЯЮТСЯ НА РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ МУСОРОПРОВОДОВ          ГНЕЗДА ИЛИ БОРОЗДЫ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ КОНЦОВ БАЛОК,

В  СТЕНАХ, СПЕЦИАЛЬНЫХ ШАХТАХ И ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТ-      ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПЛИТ, А ТАКЖЕ ОБЪЕМЫ НИШ ДЛЯ

КАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ  СО  СТВОЛОМ  ИЗ      ОТОПЛЕНИЯ,  ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ  И  ДЫМОВЫХ  КАНАЛОВ,

АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОВ  400      СТУПЕНЕЙ И Т.П. ИЗ ОБЪЕМА КЛАДКИ НЕ ИСКЛЮЧАЮТСЯ,

ММ И УЧИТЫВАЮТ ВЕСЬ КОМПЛЕКС РАБОТ, ВКЛЮЧАЯ  УС-      ОБЪЕМ НИШ ДЛЯ ВСТРОЕННОГО  ОБОРУДОВАНИЯ  В ОБЪЕМ

ТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ И  АНТИКОРРОЗИЙНУЮ  ОКРАСКУ      КЛАДКИ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ.                                    2.6. ОБЪЕМ РАБОТ ПО КЛАДКЕ СТЕН С ОБЛИЦОВКОЙ

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ВЗАИМОРАСЧЕ-      В ПРОЦЕССЕ КЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТАМИ ИСЧИСЛЯ-

ТОВ НОРМ И СТОИМОСТИ  НА  ОКРАСКУ  МЕТАЛЛИЧЕСКИХ      ЕТСЯ ПО ПРОЕКТНОЙ ПЛОЩАДИ СТЕН ЗА ВЫЧЕТОМ  ПРОЕ-

ДЕТАЛЕЙ МУСОРОПРОВОДА СЛЕДУЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛ.      МОВ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ КОРОБОК.

32-34.                                                    2.7. ПРИ  КЛАДКЕ  СТЕН  КИРПИЧА  С ВОЗДУШНОЙ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РА-      ПРОСЛОЙКОЙ ОБЪЕМ ВОЗДУШНОЙ ПРОСЛОЙКИ НЕ ИСКЛЮЧА-

БОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ МУСОРОСБОРНЫХ  КАМЕР НАДЛЕЖИТ      ЕТСЯ.

НОРМИРОВАТЬ И РАСЦЕНИВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО.                  2.8. КЛАДКА  СТЕН  ИЗ КИРПИЧА С УТЕПЛЕНИЕМ С

1.18. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ. 35,36 УЧИТЫВАЮТ      ВНУТРЕННЕЙ  СТОРОНЫ  ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫМИ  ПЛИТАМИ

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ БЕЗ УЧЕТА ТОЛЩИНЫ ПЛИТ УТЕПЛИТЕЛЯ.       РИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ НА ОСНОВАНИЕ.

2.9. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ  ТАБЛ.16,17  ДАНЫ НА 1          ЕСЛИ ВНУТРЕННИЕ  ЛЕСА УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ТОЛЬКО

М3 КЛАДКИ ПО ОБМЕРУ УЧАСТКОВ СТЕНЫ ВМЕСТЕ С ВЫС-      ДЛЯ ОТДЕЛКИ СТЕН (ВДОЛЬ СТЕН) И НЕ ИМЕЮТ  СПЛОШ-

ТУПАЮЩИМИ НА НЕЙ КАРНИЗАМИ, ПОЯСКАМИ  И  ДРУГИМИ      НОГО НАСТИЛА ПО ВСЕМУ ПОМЕЩЕНИЮ ДЛЯ ОТДЕЛКИ  ПО-

ЭЛЕМЕНТАМИ ФАСАДА, В ПРЕДЕЛАХ УЧАСТКОВ СТЕН, ОБ-      ТОЛКА, ТО ПЛОЩАДЬ ИХ ИСЧИСЛЯЕТСЯ ПО ВЕРТИКАЛЬНОЙ

ЛИЦОВАННЫХ ЛИЦЕВЫМ ПРОФИЛЬНЫМ КИРПИЧОМ ИЛИ ЛИЦЕ-      ПРОЕКЦИИ ЛЕСОВ НА СТЕНЫ, А НОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВО-

ВЫМИ ПРОФИЛЬНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ КАМНЯМИ.               ДИТСЯ  ПО  ГРАФЕ 2, ТАБЛ. 35, КАК НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ

2.10. ОБЪЕМ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ  ПЕРЕГОРОДОК      ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.

СЛЕДУЕТ ИСЧИСЛЯТЬ ПО ПРОЕКТНОЙ ПЛОЩАДИ  ЗА ВЫЧЕ-          2.16. ОБЪЕМ  РАБОТ  ПО  КЛАДКЕ ПЕЧЕЙ, ОТОПИ-

ТОМ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ КОРОБОК.                      ТЕЛЬНЫХ ОЧАГОВ И ДЫМОВЫХ ТРУБ НАДЛЕЖИТ ИСЧИСЛЯТЬ

2.11. ОБЪЕМ  РАБОТ  ПО РАСШИВКЕ ШВОВ СЛЕДУЕТ      БЕЗ ВЫЧЕТА ПУСТОТ, ПРИ ЭТОМ ОБЪЕМ ВЕРТИКАЛЬНЫХ И

ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ПЛОЩАДИ РАСШИВАЕМЫХ СТЕН БЕЗ ВЫЧЕ-      ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ  РАЗДЕЛОК  И  ХОЛОДНЫХ  ЧЕТВЕРТЕЙ

ТА ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ.                                   УЧИТЫВАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ.

2.12. ОБЪЕМ  РАБОТ  ПО КЛАДКЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ          ОБЪЕМ КЛАДКИ ПЕЧЕЙ, ОБЛИЦОВЫВАЕМЫХ  ИЗРАЗЦА-

СВОДОВ  ИСЧИСЛЯЕТСЯ  ПО  ПЛОЩАДИ  ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ      МИ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ  ПО  РАЗМЕРАМ  КЛАДКИ БЕЗ УЧЕТА

ПРОЕКЦИИ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЛИ  ПОКРЫТИЯ  В СВЕТУ МЕЖДУ      ОБЛИЦОВКИ.

КАПИТАЛЬНЫМИ СТЕНАМИ, НА КОТОРЫЕ ОНИ ОПИРАЮТСЯ.           ПЛОЩАДЬ ПЕЧЕЙ  ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ ИХ ОБЪЕМА ПРИ-

2.13. ОБЪЕМ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ КРЫЛЕЦ  СЛЕ-      НИМАЕТСЯ ПО СЕЧЕНИЮ НА УРОВНЕ ТОПКИ, А ВЫСОТА  -

ДУЕТ ИСЧИСЛЯТЬ ПО ПОЛНОЙ ПЛОЩАДИ  ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ      ОТ ОСНОВАНИЯ ДО ВЕРХА ПЕЧИ.

ПРОЕКЦИИ КРЫЛЬЦА, ВКЛЮЧАЯ СТУПЕНИ.                        ПЛОЩАДЬ ОБЛИЦОВКИ ПЕЧЕЙ ИЗРАЗЦАМИ ПРИНИМАЕТ-

2.14. ОБЪЕМ РАБОТ ПО УКЛАДКЕ ПОДОКОННЫХ ПЛИТ      СЯ ПО НАРУЖНЫМ РАЗМЕРАМ ОБЛИЦОВАННЫХ ГРАНЕЙ.

СЛЕДУЕТ ИСЧИСЛЯТЬ С УЧЕТОМ ЗАДЕЛКИ ИХ В СТЕНЫ.            2.17. КЛАДКА ТРУБ, ПРИМЫКАЮЩИХ К СТЕНАМ ЗДА-

2.15. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТА-      НИЯ,  ВКЛЮЧАЕТСЯ  В  ОБЪЕМ ОСНОВНОЙ КЛАДКИ СТЕН.

РНЫХ ЛЕСОВ ИСЧИСЛЯЕТСЯ  ПО  ПЛОЩАДИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ      КЛАДКА  ТРУБ  И  КАНАЛОВ,  ВЫХОДЯЩИХ  ЗА ПРЕДЕЛЫ

ПРОЕКЦИИ ИХ НА ФАСАД ЗДАНИЯ, ВНУТРЕННИХ - ПО ГО-      СТЕН, НОРМИРУЕТСЯ И РАСЦЕНИВАЕТСЯ ПО ТАБЛ. 41.

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К СМЕТНЫМ НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ

ТАБЛИЦА 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ                ¦ NN ТАБЛИЦ И ГРАФ  ¦         КОЭФФИЦИЕНТЫ  К

¦                   ¦-------------------------------

¦                   ¦НОРМАМ ¦ЗАРА-  ¦НОРМАМ ¦НОРМАМ

¦                   ¦ЗАТРАТ ¦БОТНОЙ ¦ЗАТРАТ ¦РАСХО-

¦                   ¦ТРУДА  ¦ПЛАТЕ  ¦И СТОИ-¦ДА МА-

¦                   ¦       ¦       ¦МОСТИ  ¦ТЕРИА-

¦                   ¦       ¦       ¦ЭКСПЛУ-¦ ЛОВ

¦                   ¦       ¦       ¦АТАЦИИ ¦

¦                   ¦       ¦       ¦МАШИН  ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1                          ¦         2         ¦   3   ¦   4   ¦   5   ¦   6

------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1. ПРИ КЛАДКЕ ИЗ КИРПИЧА РАЗМЕРОМ             ¦                   ¦       ¦       ¦       ¦

250Х120Х88 ММ К РАСХОДУ:                   ¦                   ¦       ¦       ¦       ¦

КИРПИЧА                                    ¦ 6ГР.1-11;7ГР.3-6; ¦       ¦       ¦       ¦  0,77

¦ 8ГР.1-8;10;15-20  ¦       ¦       ¦       ¦

¦                   ¦       ¦       ¦       ¦

РАСТВОРА                                   ¦ 6ГР.1-11;7ГР.3-6; ¦       ¦       ¦       ¦  0,9

¦ 8ГР.1-8;10;15-20  ¦       ¦       ¦       ¦

¦                   ¦       ¦       ¦       ¦

3.2. РАСШИВКА ШВОВ ПРИ КЛАДКЕ ИЗ КИРПИЧА        ¦ 11ГР.1            ¦  0,75 ¦  0,75 ¦       ¦

РАЗМЕРОМ 250Х120Х88 ММ                     ¦                   ¦       ¦       ¦       ¦

¦                   ¦       ¦       ¦       ¦

3.3. ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСНЫХ СТЕН С ПОДКОСАМИ      ¦ 6ГР.10,11         ¦  1,15 ¦  1,15 ¦       ¦

¦                   ¦       ¦       ¦       ¦

3.4. ОБЛИЦОВКА СТЕН КИРПИЧОМ СИЛИКАТНЫМ         ¦ 15ГР.1-12         ¦  0,9  ¦  0,9  ¦       ¦

¦                   ¦       ¦       ¦       ¦

3.5. ТО ЖЕ, КЕРАМИЧЕСКИМ                        ¦ 15ГР.7-12         ¦  0,9  ¦  0,9  ¦       ¦

¦                   ¦       ¦       ¦       ¦

3.6. ПРИ ОБЛИЦОВКЕ СТЕН С ДВУХ СТОРОН К         ¦                   ¦       ¦       ¦       ¦

РАСХОДУ:                                   ¦ 15ГР.3,4,9,10,15, ¦       ¦       ¦       ¦  0,5

КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО, СИЛИКАТНОГО ИЛИ     ¦ 16                ¦       ¦       ¦       ¦

ПУСТОТЕЛОГО И КАМНЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ          ¦ 15ГР.5,6,11,12,17,¦       ¦       ¦       ¦  0,6

КЛАДОЧНЫХ,                                 ¦ 18                ¦       ¦       ¦       ¦

КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ЛИЦЕВОГО, КАМНЕЙ     ¦ 15ГР.3-6,9-12,    ¦       ¦       ¦       ¦  2

КЕРАМИЧЕСКИХ ЛИЦЕВЫХ РЯДОВЫХ               ¦ 15-18             ¦       ¦       ¦       ¦

¦                   ¦       ¦       ¦       ¦

¦                   ¦       ¦       ¦       ¦

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1                          ¦         2         ¦   3   ¦   4   ¦   5   ¦   6

------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.7. КЛАДКА СТЕН С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ           ¦                   ¦       ¦       ¦       ¦

КИРПИЧОМ С СОВМЕЩЕННЫМ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ШВОМ,  ¦                   ¦       ¦       ¦       ¦

С ОБЛИЦОВКОЙ ИЗ КИРПИЧА 2-Х ЦВЕТОВ ПО РИ-  ¦                   ¦       ¦       ¦       ¦

СУНКУ АВТОРА, СО СПЛОШНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ    ¦                   ¦       ¦       ¦       ¦

РИСУНКОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН 380 ММ           ¦ 15ГР.1,2          ¦  1,2  ¦  1,7  ¦       ¦

ТО ЖЕ 510,640 ММ                           ¦ 15ГР.3-6          ¦  1,15 ¦  1,15 ¦       ¦

¦                   ¦       ¦       ¦       ¦

3.8. КЛАДКА СТЕН КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ       ¦ 6;10;13-24;       ¦  1,1  ¦  1,1  ¦       ¦

¦ 25ГР.1,2          ¦       ¦       ¦       ¦

¦                   ¦       ¦       ¦       ¦

3.9. УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ     ¦                   ¦       ¦       ¦       ¦

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ И       ¦ 35ГР.2,4          ¦  1,2  ¦  1,2  ¦       ¦  1,2

ОБМУРОВОЧНЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ЭНЕРГЕТИ-   ¦ 35ГР.3,5          ¦  1,3  ¦  1,3  ¦       ¦  1,5

ЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА                      ¦                   ¦       ¦       ¦       ¦

¦                   ¦       ¦       ¦       ¦

3.10.ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К БАЗИСНЫМ    ¦ ВСЕ ТАБЛИЦЫ       ¦       ¦       ¦       ¦

(1-ГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА) ЗАТРАТАМ НА ¦                   ¦       ¦       ¦       ¦

ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ПО ТЕРРИ-  ¦                   ¦       ¦       ¦       ¦

ТОРИАЛЬНЫМ РАЙОНАМ:                        ¦                   ¦       ¦       ¦       ¦

1,2,4,7,8,34                               ¦                   ¦       ¦       ¦  1,0  ¦

3,5,6,11,12-14,40, 22С                     ¦                   ¦       ¦       ¦  1,02 ¦

9,31,32,33,35 АБ                           ¦                   ¦       ¦       ¦  0,99 ¦

10,35 ВГ,36,37,38,39,41-44                 ¦                   ¦       ¦       ¦  0,98 ¦

15,16                                      ¦                   ¦       ¦       ¦  1,05 ¦

24С                                        ¦                   ¦       ¦       ¦  1,28 ¦

17,19,20                                   ¦                   ¦       ¦       ¦  1,07 ¦

21С, 25С2, 27С                             ¦                   ¦       ¦       ¦  1,31 ¦

18                                         ¦                   ¦       ¦       ¦  1,05 ¦

29С                                        ¦                   ¦       ¦       ¦  1,46 ¦

30С1                                       ¦                   ¦       ¦       ¦  1,46 ¦

23С1-С8, 25С1                              ¦                   ¦       ¦       ¦  1,31 ¦

26С1                                       ¦                   ¦       ¦       ¦  1,5  ¦

26С2                                       ¦                   ¦       ¦       ¦  1,5  ¦

28С1                                       ¦                   ¦       ¦       ¦  1,48 ¦

28С2                                       ¦                   ¦       ¦       ¦  1,48 ¦

30С2                                       ¦                   ¦       ¦       ¦  1,41 ¦

45                                         ¦                   ¦       ¦       ¦  0,98 ¦

СОДЕРЖАНИЕ

СТР.                                                  СТР.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ .........................                          ЛИЦЕВЫМИ ПРОФИЛЬНЫМИ .......

01 КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ ...                  06 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КИРПИЧА  С

ОБЛИЦОВКОЙ В ПРОЦЕССЕ КЛАДКИ КЕ-

ТАБЛИЦА 8-2    УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ,                          РАМИЧЕСКИМИ ПЛИТАМИ .............

КЛАДКА СТЕН ................

ТАБЛИЦА 8-18   КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИ-

ТАБЛИЦА 8-3    УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД                              НОЙ В 2 КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ

ФУНДАМЕНТЫ .................                          КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ .......

ТАБЛИЦА 8-4    ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,                           07 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ

ФУНДАМЕНТОВ ................                     КИРПИЧНЫЕ ОБЛЕГЧЕННЫХ

КОНСТРУКЦИЙ .....................

ТАБЛИЦА 8-5    БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,

ФУНДАМЕНТОВ ГЛИНОЙ .........           ТАБЛИЦА 8-19   КЛАДКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ

СТЕН .......................

02 КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА ..........

ТАБЛИЦА 8-20   КЛАДКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ

ТАБЛИЦА 8-6    КЛАДКА СТЕН ................                          КИРПИЧНЫХ СТЕН .............

ТАБЛИЦА 8-7    КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК .........                  08 КОНСТРУКЦИИ ИЗ КРУПНЫХ ИЗВЕСТНЯ-

КОВЫХ БЛОКОВ ....................

ТАБЛИЦА 8-8    КЛАДКА ИЗ КИРПИЧА

КОНСТРУКЦИЙ ................           ТАБЛИЦА 8-21   КЛАДКА ИЗ КРУПНЫХ ИЗВЕСТНЯ-

КОВЫХ БЛОКОВ ...............

ТАБЛИЦА 8-9    СВОДЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

ТОЛЩИНОЙ В 1:2 КИРПИЧА .....                  09 КОНСТРУКЦИИ ИЗ КАМНЕЙ ЛЕГКО-

БЕТОННЫХ ........................

ТАБЛИЦА 8-10   КЛАДКА АРМИРОВАННЫХ СТЕН ИЗ

КИРПИЧА В РАЙОНАХ С                    ТАБЛИЦА 8-22   КЛАДКА СТЕН, ЗАПОЛНЕНИЕ

СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ ...                          ПРОЕМОВ И ФАХВЕРКОВ ........

ТАБЛИЦА 8-11   РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ .......                  10 СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КАМНЕЙ

ИЗВЕСТКОВЫХ И ТУФОВЫХ ...........

ТАБЛИЦА 8-12   АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН,

КРЕПЛЕНИЕ СВОДОВ, УСТАНОВКА            ТАБЛИЦА 8-23   КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ......                          НЕАРМИРОВАННЫХ .............

03 КОНСТРУКЦИИ ИЗ КАМНЕЙ КЕРАМИ-                      11 ПЕРЕГОРОДКИ .....................

ЧЕСКИХ ИЛИ СИЛИКАТНЫХ КЛАДОЧНЫХ..

ТАБЛИЦА 8-24   УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК ......

ТАБЛИЦА 8-13   КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН .......

ТАБЛИЦА 8-25   УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ

ТАБЛИЦА 8-14   КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ                           СТЕКЛЯННЫХ БЛОКОВ И ЗАПОЛ-

120 ММ .....................                          НЕНИЕ ПРОЕМОВ СТЕКЛЯННЫМИ

БЛОКАМИ ....................

04 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КИРПИЧА И

КАМНЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЛИ СИЛИКАТ-                   13 ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОДОКОННЫЕ..

НЫХ С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ

КИРПИЧОМ, КАМНЯМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ             ТАБЛИЦА 8-26   УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗО-

ИЛИ СИЛИКАТНЫМИ .................                          БЕТОННЫХ ПЛИТ ..............

ТАБЛИЦА 8-15   КЛАДКА СТЕН ................                  14 КРЫЛЬЦА .........................

05 УЧАСТКИ СТЕН (КАРНИЗЫ,ПОЯСКИ И              ТАБЛИЦА 8-27   УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ ..........

Т.П) ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ КЕРАМИ-

ЧЕСКИХ ИЛИ СИЛИКАТНЫХ С ОБЛИЦОВ-                   15 МУСОРОПРОВОД СО СТВОЛОМ ИЗ АСБЕС-

КОЙ КИРПИЧОМ ЛИЦЕВЫМ ПРОФИЛЬНЫМ                       ТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ................

ИЛИ КАМНЯМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ

ЛИЦЕВЫМИ ПРОФИЛЬНЫМИ ............           ТАБЛИЦА 8-28   МОНТАЖ МУСОРОПРОВОДА СО

СТВОЛОМ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ

ТАБЛИЦА 8-16   КЛАДКА УЧАСТКОВ СТЕН .......                          ТРУБ .......................

ТАБЛИЦА 8-17   КЛАДКА ИЗ КАМНЕЙ С ОБЛИЦОВ-            ТАБЛИЦА 8-29   НА КАЖДЫЙ ЭТАЖ СВЕРХ ИЛИ

КОЙ КАМНЯМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ                             МЕНЕЕ ДЕВЯТИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ

СТР.                                                  СТР.

ИСКЛЮЧАТЬ ..................

ТАБЛИЦА 8-30   НА 1 М УДЛИНЕНИЯ СТВОЛА

МУСОРОПРОВОДА ПРИ ВЫСОТЕ

ЭТАЖА БОЛЕЕ 2,8 М ДОБАВЛЯТЬ

ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ..............

ТАБЛИЦА 8-31   ДОБАВЛЯТЬ НА ОДИН ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМНЫЙ КЛАПАН ....

ТАБЛИЦА 8-32   ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

ДЕТАЛЕЙ МУСОРОПРОВОДА ......

ТАБЛИЦА 8-33   ПРИ ОКРАСКЕ НА КАЖДЫЙ ЭТАЖ

СВЕРХ ИЛИ МЕНЕЕ ДЕВЯТИ

ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ....

ТАБЛИЦА 8-34   ПРИ ОКРАСКЕ НА ОДИН ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ДОБАВЛЯТЬ ...

16 НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ......

ТАБЛИЦА 8-35   УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕН-

ТАРНЫХ ЛЕСОВ ...............

ТАБЛИЦА 8-36   УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕН-

ТАРНЫХ ЛЕСОВ ...............

17 ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ И ОЧАГИ .......

ТАБЛИЦА 8-37   ОСНОВАНИЯ ПОД ПЕЧИ, ОЧАГИ И

ТРУБЫ ......................

ТАБЛИЦА 8-38   ОСНОВАНИЯ ПОД ПЕЧИ, ОЧАГИ И

ТРУБЫ ......................

ТАБЛИЦА 8-39   КЛАДКА ПЕЧЕЙ, ОЧАГОВ .......

ТАБЛИЦА 8-40   УСТАНОВКА ОЧАГОВ МЕТАЛЛИ-

ЧЕСКИХ .....................

ТАБЛИЦА 8-41   КЛАДКА ДЫМОВЫХ КИРПИЧНЫХ

ТРУБ .......................

ТАБЛИЦА 8-42   ОТДЕЛКА ПЕЧЕЙ ..............

01 КОНСТРУКЦИИ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ

ТАБЛИЦА 8-2

СОСТАВ РАБОТ: 01.КЛАДКА С ПОДБОРОМ И ГРУБОЙ ПРИКОЛКОЙ КАМНЯ С ОБДЕЛКОЙ ОТКОСОВ. 02.УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ

ИЗОЛЯЦИИ В ФУНДАМЕНТАХ И СТЕНАХ ПОДВАЛОВ ИЗ ДВУХ СЛОЕВ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ (ГРАФЫ 1,4-9)

ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ (ГРАФА 2). 03.ОБЛИЦОВКА КИРПИЧОМ СТЕН И ПРОЕМОВ (ГРАФЫ 6-9).

04.РАСШИВКА ШВОВ (ГРАФЫ 6-9). 05.УСТРОЙСТВО В ПОДПОРНЫХ СТЕНАХ СЛИВА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА

(ГРАФЫ 4,5,8,9).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 КЛАДКИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ                   ¦КЛАДКА СТЕН

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЛЕНТОЧНЫХ    ¦СТОЛБОВЫХ    ¦МАССИВОВ ШИРИ¦БЕЗ ОБЛИЦОВКИ

¦         ¦         ¦             ¦             ¦НОЙ БОЛЕЕ 2 М¦----------------------------

¦         ¦         ¦             ¦             ¦             ¦ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА

¦         ¦         ¦             ¦             ¦             ¦----------------------------

¦         ¦         ¦             ¦             ¦             ¦ДО 4 М       ¦СВ.4 М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    8-2-1    ¦    8-2-2    ¦    8-2-3    ¦    8-2-4    ¦    8-2-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        3.94          5.82          3.72          4.83          4.75

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.15          0.15          0.14          0.23          0.14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.47          0.45          0.42          0.71          0.43

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ         (113-9051 ) М2            1.83                                      0.24          0.24

МАТЕРИАЛЫ

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0001 ) М3            0.13          0.13          0.12          0.08          0.08

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 25

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0002 ) М3                                                      0.12          0.12

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 50

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0012 ) М3            0.26          0.27          0.25          0.17          0.17

ЦЕМЕНТН0-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 25

КАМЕНЬ БУТОВЫЙ                     (408-9011 ) М3            1.03          1.03          1.03          1.03          1.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.69          0.05          0.01          0.17          0.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.1           0.01                        0.03          0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           2.68          4.34          2.52          3.33          3.28

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           0.47          0.45          0.42          0.71          0.43

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.14          0.14          0.13          0.21          0.13

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.69          0.05          0.01          0.17          0.17

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           3.84          4.84          2.95          4.21          3.88

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 8-2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КЛАДКА СТЕН

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ОБЛИЦОВКОЙ КИРПИЧОМ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЬКО ПРОЕМОВ                   ¦СТЕН С ОДНОЙ СТОРОНЫ И ПРОЕМОВ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 4 М          ¦СВ.4 М          ¦ДО 4 М          ¦СВ.4 М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     8-2-6      ¦     8-2-7      ¦     8-2-8      ¦     8-2-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         5.11             5.09             5.21             5.12

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.24             0.15             0.27             0.18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.72             0.45             0.81             0.54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ         (113-9051 ) М2             0.57             0.57             0.35             0.35

МАТЕРИАЛЫ

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0001 ) М3             0.13             0.13             0.06             0.06

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 25

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0002 ) М3                                               0.17             0.17

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 50

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0012 ) М3             0.25             0.25             0.12             0.12

ЦЕМЕНТН0-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 25

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ                (404-9031 ) 1000ШТ         0.01             0.01             0.08             0.08

КАМЕНЬ БУТОВЫЙ                     (408-9011 ) М3             1.01             1.01             0.82             0.82

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.33             0.33             0.17             0.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.05             0.05             0.03             0.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            3.54             3.48             3.65             3.59

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.72             0.45             0.81             0.54

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.22             0.14             0.24             0.16

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.33             0.33             0.17             0.17

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            4.59             4.26             4.63             4.3

ТАБЛИЦА 8-3  УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗРАВНИВАНИЕ И ТРАМБОВАНИЕ ОСНОВАНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 ОСНОВАНИЯ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЕСЧАНОГО             ¦ЩЕБЕНОЧНОГО           ¦ГРАВИЙНОГО

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        8-3-1         ¦        8-3-2         ¦        8-3-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч            0.78                   0.85                   0.85

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            0.18                   0.18                   0.18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               0.54                   0.56                   0.56

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГРАВИЙ                             (406-9001 ) М3                                                              1.15

ПЕСОК                              (408-9020 ) М3                1.1

ЩЕБЕНЬ                             (408-9080 ) М3                                       1.15

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               0.04                   0.04                   0.04

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.01                   0.01                   0.01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               0.5                    0.55                   0.55

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               0.54                   0.56                   0.56

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               0.16                   0.17                   0.17

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               0.04                   0.04                   0.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ               1.08                   1.15                   1.15

ТАБЛИЦА 8-4  ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЧАСТИЧНАЯ ПРИКОЛКА ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ (ГРАФЫ 1,4,8). 02.ВЫРАВНИВАНИЕ ИЗОЛИРУЕМОЙ

ПОВЕРХНОСТИ РАСТВОРОМ (ГРАФЫ 2,3,8). 03.НАНЕСЕНИЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ИЗ РАСТВОРА С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ

(ГРАФЫ 1,4). 04.ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ (ГРАФЫ 5,7). 05.НАКЛЕЙКА РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С РАЗОГРЕВАНИЕМ

МАСТИКИ (ГРАФЫ 2,3,5,6). 06.НА НЕСЕНИЕ СЛОЕВ БИТУМНОЙ МАСТИКИ С РАЗОГРЕВАНИЕМ ЕЕ (ГРАФА 7).

07.УКЛАДКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЛОЕВ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В МЕСТАХ СОПРЯЖЕНИЯ БОКОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ С

ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ (ГРАФЫ 5,6).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ                                    ¦БОКОВАЯ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИД-¦ОКЛЕЕЧНАЯ                        ¦ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИД-

¦         ¦         ¦КИМ СТЕКЛОМ     ¦---------------------------------¦КИМ СТЕКЛОМ

¦         ¦         ¦                ¦В 1 СЛОЙ        ¦В 2 СЛОЯ        ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     8-4-1      ¦     8-4-2      ¦     8-4-3      ¦     8-4-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        38.2             14.3             20.1             88.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.76             1.31             2.05             0.69

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            2.32             3.96             6.22             2.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ              (101-0612 ) Т                               0.22             0.42

БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ         (113-9051 ) М2                            110              220

МАТЕРИАЛЫ

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0001 ) М3             3.1              2.5              2.5

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 25

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ        (402-0036 ) М3                                                                2.8

ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3

СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ              611-3068   Т              0.05                                               0.05

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.62             6.46            12.52             0.42

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.09             0.97             1.88             0.06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           25.8              9.82            14               66.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            2.32             3.96             6.22             2.1

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.7              1.19             1.87             0.63

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.62             6.46            12.52             0.42

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           28.74            20.24            32.74            68.82

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            6.45                                               6.45

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.97                                               0.97

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 8-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БОКОВАЯ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОКЛЕЕЧНАЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХ- ¦ОБМАЗОЧНАЯ       ¦С ВЫРАВНИВАНИЕМ

¦         ¦         ¦НОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И  ¦БИТУМНАЯ         ¦ПОВЕРХНОСТИ

¦         ¦         ¦БЕТОНУ                           ¦-----------------¦БУТОВОЙ КЛАДКИ

¦         ¦         ¦---------------------------------¦В 2 СЛОЯ ПО ВЫ-  ¦

¦         ¦         ¦В 2 СЛОЯ        ¦НА КАЖДЫЙ СЛОЙ  ¦РАВНЕННОЙ ПОВЕРХ-¦

¦         ¦         ¦                ¦СВЕРХ 2-Х       ¦НОСТИ БУТОВОЙ    ¦

¦         ¦         ¦                ¦ДОБАВЛЯТЬ       ¦КЛАДКИ, КИРПИЧУ, ¦

¦         ¦         ¦                ¦                ¦БЕТОНУ           ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     8-4-5      ¦     8-4-6      ¦     8-4-7       ¦    8-4-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                ЧЕЛ.-Ч       46.8             22.6             21.2             96.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                        ЧЕЛ.-Ч        1.51             0.76             0.7              0.73

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                   РУБ           4.57             2.32             2.12             2.2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ                (101-0612) Т             0.44             0.23             0.24

БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ (113-9051) М2          230              115

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ          (402-0036) М3                                                               3.05

ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                РУБ          13.39             6.87             3.96             0.21

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ               РУБ           2.01             1.03             0.59             0.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     РУБ          36.3             17.5             16.6             73.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                              РУБ           4.57             2.32             2.12             2.2

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ                РУБ           1.37             0.7              0.64             0.66

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                РУБ          13.39             6.87             3.96             0.21

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                           РУБ          54.26            26.69            22.68            76.31

ТАБЛИЦА 8-5  БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ГЛИНОЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА СЛОЯ МЯТОЙ ГЛИНЫ С УПЛОТНЕНИЕМ И ПРИГОТОВЛЕНИЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 МЗ ИЗОЛИРУЮЩЕГО СЛОЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                                8-5-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    6.93

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       1.52

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГЛИНА                              (411-0002 ) М3                                        1.15

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.04

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                                       0.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       4.42

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       1.52

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ                                       0.46

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       5.98

02 КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА

ТАБЛИЦА 8-6

СОСТАВ РАБОТ: 01.КЛАДКА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ КИРПИЧА. 02.УСТРОЙСТВО НИШ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ И ДЫМОВЫХ

КАНАЛОВ С РАЗДЕЛКАМИ БОРОЗД, ОСАДОЧНЫХ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ, АРХИТЕКТУРНЫХ И КОНСТРУКТИВНЫХ

ДЕТАЛЕЙ (ГРАФЫ 1-8). 03.РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ НАРУЖНЫХ СТЕН (ГРАФЫ 1-6). 04.УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

КРЕПЛЕНИЙ (ГРАФА 9).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 КЛАДКИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КЛАДКА СТЕН

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НАРУЖНЫХ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРОСТЫХ              ¦СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ    ¦СЛОЖНЫХ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 4 М    ¦СВ.4 М    ¦ДО 4 М    ¦СВ 4 М    ¦ДО 4 М    ¦СВ.4 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  8-6-1   ¦  8-6-2   ¦  8-6-3   ¦  8-6-4   ¦  8-6-5   ¦  8-6-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      4.54       4.42       4.76       4.64       5.22       5.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.61       0.51       0.62       0.52       0.62       0.52

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.86       1.56       1.87       1.57       1.87       1.57

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0012 ) М3          0.24       0.24

ЦЕМЕНТН0-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 25

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0013 ) М3                                0.25       0.25       0.25       0.25

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 50

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ,СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ (404-9032 ) 1000ШТ      0.38       0.38       0.384      0.384      0.39       0.39

ПУСТОТЕЛЫЙ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.3        0.3        0.3        0.3        0.3        0.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.05       0.05       0.05       0.05       0.05       0.05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         3.11       3.03       3.42       3.34       3.98       3.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1.86       1.56       1.87       1.57       1.87       1.57

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.56       0.47       0.56       0.47       0.56       0.47

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.3        0.3        0.3        0.3        0.3        0.3

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         5.27       4.89       5.59       5.21       6.15       5.77

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 8-6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КЛАДКА СТЕН                              ¦ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВНУТРЕННИХ                 ¦ПРИЯМКОВ И КА¦ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА

¦         ¦         ¦---------------------------¦НАЛОВ        ¦----------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА           ¦             ¦ДО 4 М       ¦СВ.4 М

¦         ¦         ¦---------------------------¦             ¦             ¦

¦         ¦         ¦ДО 4 М       ¦СВ.4 М       ¦             ¦             ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    8-6-7    ¦    8-6-8    ¦    8-6-9    ¦   8-6-10    ¦   8-6-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        4.38          4.24          5.95          5.12          4.97

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.62          0.52          0.54          0.7           0.55

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           1.87          1.59          1.65          2.11          1.66

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0002 ) М3                                        0.24

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 50

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0012 ) М3                                                      0.24          0.24

ЦЕМЕНТН0-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 25

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0013 ) М3            0.24          0.24

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 50

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ,СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ (404-9032 ) 1000ШТ        0.38          0.38          0.4           0.4           0.4

ПУСТОТЕЛЫЙ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.19          0.19          1.86          0.66          0.66

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.03          0.03          0.28          0.1           0.1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           2.98          2.88          4.07          3.46          3.36

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           1.87          1.59          1.65          2.11          1.66

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.56          0.48          0.49          0.63          0.5

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.19          0.19          1.86          0.66          0.66

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           5.04          4.66          7.58          6.23          5.68

ТАБЛИЦА 8-7  КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГОТОВКА И УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ПРИ КЛАДКЕ АРМИРОВАННЫХ ПЕРЕГОРОДОК (ГРАФЫ 1-4). 02.КЛАДКА

КОНСТРУКЦИЙ ИЗ КИРПИЧА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПЕРЕГОРОДОК ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ                      ¦НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИ-

¦         ¦         ¦-------------------------------------------¦НОЙ В 1:2 КИРПИЧА

¦         ¦         ¦В 1:4 КИРПИЧА        ¦В 1:2 КИРПИЧА        ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 4 М    ¦СВ.4 М    ¦ДО 4 М    ¦СВ.4 М    ¦ДО 4 М    ¦СВ.4 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  8-7-1   ¦  8-7-2   ¦  8-7-3   ¦  8-7-4   ¦  8-7-5   ¦  8-7-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    124         95.3      143        114        121         92.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      3.45       3.45       6.35       6.35       6.29       6.29

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ        10.48      10.48      19.26      19.26      19.07      19.07

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б          101-1150   Т           0.06       0.06       0.09       0.09

КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ,

ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ,

ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧЕННЫЙ КЛАСС А-I,

ДИАМЕТРОМ 10 ММ

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0012 ) М3                                2.3        2.3

ЦЕМЕНТН0-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 25

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0013 ) М3          0.77       0.83                             2.3        2.3

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 50

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ,СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ (404-9032 ) 1000ШТ      2.7        2.94       5          5          5          5

ПУСТОТЕЛЫЙ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         9.47       9.47       9.99       9.99       9.99       9.99

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.42       1.42       1.5        1.5        1.5        1.5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        86.6       63.4      100         76.8       84         60.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        10.48      10.48      19.26      19.26      19.07      19.07

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         3.14       3.14       5.78       5.78       5.72       5.72

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         9.47       9.47       9.99       9.99       9.99       9.99

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       106.55      83.35     129.25     106.05     113.06      89.86

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        13.8       13.8       20.7       20.7

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.42       1.42       2.12       2.12

ТАБЛИЦА 8-8  КЛАДКА ИЗ КИРПИЧА КОНСТРУКЦИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.КЛАДКА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ КИРПИЧА. 02.АРМИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ (ГРАФЫ 1,2,5-8). 03.УСТРОЙСТВО ЛЕСОВ И

ОПАЛУБКИ ДЛЯ СВОДОВ И АРОК (ГРАФА 9).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 КЛАДКИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТОЛБОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРЯМОУГОЛЬНЫХ                                          ¦КРУГЛЫХ

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦АРМИРОВАННЫХ               ¦НЕАРМИРОВАННЫХ             ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 4 М       ¦СВ.4 М       ¦ДО 4 М       ¦СВ.4 М       ¦ДО 4 М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    8-8-1    ¦    8-8-2    ¦    8-8-3    ¦    8-8-4    ¦    8-8-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        7.46          7.33          6.66          6.54         10.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.67          0.56          0.67          0.56          0.71

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           2.04          1.7           2.03          1.7           2.15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ             204-0028   Т             0.01          0.01                                      0.01

НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1,

ДИАМЕТРОМ, ММ: 3 ММ

НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА       204-0032   Т             0.01          0.01                                      0.01

СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ,СЕТОК:

ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 3 ММ

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0013 ) М3            0.22          0.22          0.22          0.22          0.24

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 50

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ИЛИ СИЛИКАТНЫЙ (404-9036 ) 1000ШТ        0.404         0.404         0.404         0.404         0.45

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.1           0.1           0.1           0.1           0.1

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.02          0.02          0.02          0.02          0.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           5.68          5.6           5.13          5.05          8.68

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           2.04          1.7           2.03          1.7           2.15

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.61          0.51          0.61          0.51          0.64

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.1           0.1           0.1           0.1           0.1

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           7.82          7.4           7.26          6.85         10.93

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           6.83          6.83                                      6.83

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.48          0.48                                      0.48

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 8-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТОЛБОВ КРУГЛЫХ ¦БЕСЕДОК, ПОРТИКОВ И ДРУГИХ ДЕКО- ¦СВОДОВ И АРОК

¦         ¦         ¦ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА¦РАТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВЫСОТОЙ     ¦НАД ПРОЕЗДАМИ И

¦         ¦         ¦ СВ.4 М         ¦---------------------------------¦ПРОЕМАМИ

¦         ¦         ¦                ¦ДО 4 М          ¦СВ.4 М          ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     8-8-6      ¦     8-8-7      ¦     8-8-8      ¦     8-8-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        10.3             11.1             11               14

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.6              0.72             0.58             0.59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            1.81             2.19             1.76             1.79

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА            102-0008   М3                                                                0.02

ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3                                                                0.04

ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ             204-0028   Т              0.01             0.004            0.004

НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1,

ДИАМЕТРОМ, ММ: 3 ММ

НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА       204-0032   Т              0.01             0.004            0.004

СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ,СЕТОК:

ПЛОСКИХ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 3 ММ

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0013 ) М3             0.24             0.24             0.24             0.24

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 50

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ИЛИ СИЛИКАТНЫЙ (404-9036 ) 1000ШТ         0.45             0.421            0.421            0.415

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.1              0.1              0.1              0.38

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.02             0.02             0.02             0.06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            8.62             9.4              9.3             11

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            1.81             2.19             1.76             1.79

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.54             0.66             0.53             0.54

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.1              0.1              0.1              0.38

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           10.53            11.69            11.16            13.17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            6.83             2.73             2.73             4.77

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.48             0.19             0.19             0.59

ТАБЛИЦА 8-9  СВОДЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ТОЛЩИНОЙ В 1:2 КИРПИЧА

СОСТАВ РАБОТ: 01.КЛАДКА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ КИРПИЧА. 02.ЗАТИРКА ПОВЕРХНОСТИ СВОДОВ РАСТВОРОМ. 03.УСТРОЙСТВО ЛЕСОВ И

ОПАЛУБКИ ДЛЯ СВОДОВ И АРОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                                8-9-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                  252

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    4.59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                      13.91

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРЕВНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА            102-0008   М3                                        0.48

ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0061   М3                                        0.98

ШИРИНОЙ 75-100 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, III СОРТА

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0013 ) М3                                        2.5

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 50

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ИЛИ СИЛИКАТНЫЙ (404-9036 ) 1000ШТ                                    5.66

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       5.63

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.84

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                     150

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      13.91

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       4.17

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       5.63

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     169.54

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                     116.41

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      14.48

ТАБЛИЦА 8-10  КЛАДКА АРМИРОВАННЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-8 БАЛЛОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.КЛАДКА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ КИРПИЧА. 02.УСТРОЙСТВО НИШ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ

С РАЗДЕЛКАМИ БОРОЗД, ОСАДОЧНЫХ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ, АРХИТЕКТУРНЫХ И КОНСТРУКТИВНЫХ ДЕТАЛЕЙ.

03.РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ НАРУЖНЫХ СТЕН. 04.УКЛАДКА АРМАТУРЫ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 КЛАДКИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НАРУЖНЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРОСТЫХ                          ¦СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 4 М          ¦СВ.4 М          ¦ДО 4 М          ¦СВ.4 М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     8-10-1     ¦     8-10-2     ¦     8-10-3     ¦     8-10-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         5.07             4.94             5.34             5.23

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.61             0.51             0.62             0.52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            1.86             1.56             1.87             1.57

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0012 ) М3             0.24             0.24

ЦЕМЕНТН0-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 25

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0013 ) М3                                               0.25             0.25

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 50

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ                (404-9031 ) 1000ШТ         0.38             0.38             0.38             0.38

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.21             0.21             0.21             0.21

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.03             0.03             0.03             0.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            3.48             3.44             3.85             3.81

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            1.86             1.56             1.87             1.57

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.56             0.47             0.56             0.47

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.21             0.21             0.21             0.21

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            5.55             5.21             5.93             5.59

ТАБЛИЦА 8-11  РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАСШИВКА ШВОВ ОДНОВРЕМЕННО С КЛАДКОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 СТЕН БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ КИРПИЧА                     ¦ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ И МЕЛКОБЛОЧНЫХ КАМНЕЙ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              8-11-1           ¦                8-11-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 21.9                               14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    17.3                               11.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    17.3                               11.1

ТАБЛИЦА 8-12

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА АРМАТУРНЫХ СЕТОК (ГР.1). 02.КРЕПЛЕНИЕ СВОДОВ СТАЛЬНЫМИ ЗАТЯЖКАМИ (ГР.2). 03.УСТАНОВКА

КОНСТРУКЦИЙ НА МЕСТО С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ ИХ (ГР.3). 04.ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ АСФАЛЬТОВЫМ

ЛАКОМ ЗА 1 РАЗ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦        ¦АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН¦КРЕПЛЕНИЕ СВОДОВ СТАЛЬ-¦УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕС-

¦         ¦        ¦И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ   ¦НЫМИ ЗАТЯЖКАМИ         ¦КИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ

¦         ¦        ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ.¦         8-12-1        ¦        8-12-2         ¦        8-12-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           56.4                   32.7                   42.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            0.77                   1.55                   3.55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               2.34                   4.7                   10.77

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т                                                               0.06

МАССОЙ, КГ 1,8

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ              (201-9014 ) Т                                        1                      1

ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕ-  204-0028   Т                 1

РОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМ.,ММ:3 ММ

НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЗАГОТОВОК ЗА       204-0032   Т                 1

СБОРКУ И СВАРКУ КАРКАСОВ,СЕТОК:

ПЛОСКИХ, ДИАМ., ММ: 3 ММ

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ        (402-0036 ) М3                                                              0.75

ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      0.21                  13.24

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                                      0.03                   1.99

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              36.7                   26.6                   31

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               2.34                   4.7                   10.77

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ               0.7                    1.41                   3.23

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      0.21                  13.24

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              39.04                  31.51                  55.01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ             683                                            30.18

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ              47.7                                           3.02

03 КОНСТРУКЦИИ ИЗ КАМНЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЛИ СИЛИКАТНЫХ КЛАДОЧНЫХ

ТАБЛИЦА 8-13  КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН

СОСТАВ РАБОТ: 01.КЛАДКА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ КАМНЕЙ. 02.УСТРОЙСТВО НИШ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ И ДЫМОВЫХ

КАНАЛОВ С РАЗДЕЛКАМИ БОРОЗД, ОСАДОЧНЫХ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ, АРХИТЕКТУРНЫХ И КОНСТРУКТИВНЫХ

ДЕТАЛЕЙ (ГРАФЫ 1-6). 03.РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ НАРУЖНЫХ СТЕН (ГРАФЫ 1-6).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 КЛАДКИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРОСТЫХ              ¦СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ    ¦СЛОЖНЫХ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 4 М    ¦СВ.4 М    ¦ДО 4 М    ¦СВ.4 М    ¦ДО 4 М    ¦СВ.4 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  8-13-1  ¦  8-13-2  ¦  8-13-3  ¦  8-13-4  ¦  8-13-5  ¦  8-13-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      3.85       3.73       4.03       3.91       4.45       4.33

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.53       0.43       0.53       0.43       0.53       0.43

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.62       1.31       1.62       1.31       1.62       1.31

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0012 ) М3          0.17       0.17

ЦЕМЕНТН0-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 25

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0013 ) М3                                0.17       0.17       0.17       0.17

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 50

КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЛИ СИЛИКАТНЫЕ  (404-9033 ) 1000ШТ      0.195      0.195      0.197      0.197      0.202      0.202

КЛАДОЧНЫЕ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.27       0.27       0.27       0.27       0.27       0.27

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.04       0.04       0.04       0.04       0.04       0.04

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.61       2.53       2.85       2.77       3.34       3.26

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1.62       1.31       1.62       1.31       1.62       1.31

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.49       0.39       0.49       0.39       0.49       0.39

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.27       0.27       0.27       0.27       0.27       0.27

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         4.5        4.11       4.74       4.35       5.23       4.84

ТАБЛИЦА 8-14  КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 120 ММ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГОТОВКА И УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ПРИ КЛАДКЕ АРМИРОВАННЫХ ПЕРЕГОРОДОК. 02.КЛАДКА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ

КАМНЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПЕРЕГОРОДОК ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦АРМИРОВАННЫХ                     ¦НЕАРМИРОВАННЫХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 4 М          ¦СВ.4 М          ¦ДО 4 М          ¦СВ.4 М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     8-14-1     ¦     8-14-2     ¦     8-14-3     ¦     8-14-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       125               96.2            103               79.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         5.05             4.89             5.05             4.89

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           15.33            14.84            15.33            14.84

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б          101-1150   Т              0.09             0.09

КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ,

ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ,

ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧЕННЫЙ КЛАСС А-I,

ДИАМЕТРОМ 10 ММ

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0012 ) М3             1.4              1.4

ЦЕМЕНТН0-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 25

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0013 ) М3                                               1.4              1.4

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 50

КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЛИ СИЛИКАТНЫЕ  (404-9033 ) 1000ШТ         2.6              2.6              2.6              2.6

КЛАДОЧНЫЕ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            9.59             9.59             9.59             9.59

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.44             1.44             1.44             1.44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           86.2             66.3             70.2             54

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           15.33            14.84            15.33            14.84

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            4.6              4.45             4.6              4.45

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            9.59             9.59             9.59             9.59

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          111.12            90.73            95.12            78.43

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           20.7             20.7

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            2.12             2.12

04 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЛИ СИЛИКАТНЫХ С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ

КИРПИЧОМ, КАМНЯМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ИЛИ СИЛИКАТНЫМИ

ТАБЛИЦА 8-15  КЛАДКА СТЕН

СОСТАВ РАБОТ: 01.КЛАДКА СТЕН С ОДНОВРЕМЕННОЙ ОБЛИЦОВКОЙ СТЕН, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ. 02.УСТРОЙСТВО НИШ ДЛЯ

ОТОПЛЕНИЯ, БОРОЗД, ОСАДОЧНЫХ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ И АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ. 03.РАСШИВКА ШВОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 КЛАДКИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦380 ММ               ¦510 ММ               ¦640 ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 4 М    ¦СВ.4 М    ¦ДО 4 М    ¦СВ.4 М    ¦ДО 4 М    ¦СВ.4 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  8-15-1  ¦  8-15-2  ¦  8-15-3  ¦  8-15-4  ¦  8-15-5  ¦  8-15-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      6.41       6.31       5.53       5.5        5.07       4.99

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.56       0.44       0.52       0.39       0.49       0.36

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.7        1.32       1.57       1.18       1.48       1.1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0013 ) М3          0.23       0.23       0.23       0.23       0.23       0.23

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 50

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ,СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ (404-9032 ) 1000ШТ      0.21       0.21       0.25       0.25       0.27       0.27

ПУСТОТЕЛЫЙ

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ИЛИ СИЛИКАТНЫЙ (404-9034 ) 1000ШТ      0.175      0.175      0.13       0.13       0.105      0.105

ЛИЦЕВОЙ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.25       0.25       0.25       0.25       0.25       0.25

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.04       0.04       0.04       0.04       0.04       0.04

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         4.62       4.57       4.01       3.95       3.62       3.56

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1.7        1.32       1.57       1.18       1.48       1.1

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.51       0.4        0.47       0.35       0.44       0.33

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.25       0.25       0.25       0.25       0.25       0.25

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         6.57       6.14       5.83       5.38       5.35       4.91

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 8-15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ КАМНЕЙ С ОБЛИЦОВКОЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦380 ММ               ¦510 ММ               ¦640 ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 4 М    ¦СВ.4 М    ¦ДО 4 М    ¦СВ.4 М    ¦ДО 4 М    ¦СВ.4 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  8-15-7  ¦  8-15-8  ¦  8-15-9  ¦ 8-15-10  ¦ 8-15-11  ¦ 8-15-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      5.74       5.65       5.45       5.37       4.79       4.72

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.57       0.45       0.53       0.41       0.5        0.39

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.72       1.36       1.62       1.24       1.52       1.17

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0013 ) М3          0.19       0.19       0.19       0.19       0.19       0.19

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 50

КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЛИ СИЛИКАТНЫЕ  (404-9033 ) 1000ШТ      0.105      0.105      0.129      0.129      0.143      0.143

КЛАДОЧНЫЕ

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ИЛИ СИЛИКАТНЫЙ (404-9034 ) 1000ШТ      0.186      0.186      0.138      0.138      0.11       0.11

ЛИЦЕВОЙ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.3        0.3        0.3        0.3        0.3        0.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.05       0.05       0.05       0.05       0.05       0.05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         4.16       4.09       4.16       4.1        3.63       3.58

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1.72       1.36       1.62       1.24       1.52       1.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.52       0.41       0.49       0.37       0.46       0.35

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.3        0.3        0.3        0.3        0.3        0.3

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         6.18       5.75       6.08       5.64       5.45       5.05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 8-15

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ КАМНЕЙ С ОБЛИЦОВКОЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАМНЯМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЛИЦЕВЫМИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦380 ММ               ¦510 ММ               ¦640 ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 4 М    ¦СВ.4 М    ¦ДО 4 М    ¦СВ.4 М    ¦ДО 4 М    ¦СВ.4 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 8-15-13  ¦ 8-15-14  ¦ 8-15-15  ¦ 8-15-16  ¦ 8-15-17  ¦ 8-15-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      5.1        5.02       4.45       4.38       4.07       4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.57       0.45       0.53       0.41       0.5        0.37

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.72       1.36       1.62       1.24       1.51       1.13

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0013 ) М3          0.17       0.17       0.17       0.17       0.17       0.17

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 50

КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЛИ СИЛИКАТНЫЕ  (404-9033 ) 1000ШТ      0.105      0.105      0.129      0.129      0.143      0.143

КЛАДОЧНЫЕ

КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЛИ СИЛИКАТНЫЕ  (404-9080 ) 1000ШТ      0.093      0.093      0.069      0.069      0.055      0.055

ЛИЦЕВЫЕ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.27       0.27       0.27       0.27       0.27       0.27

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.04       0.04       0.04       0.04       0.04       0.04

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         3.71       3.65       3.22       3.17       2.9        2.85

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1.72       1.36       1.62       1.24       1.51       1.13

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.52       0.41       0.49       0.37       0.45       0.34

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.27       0.27       0.27       0.27       0.27       0.27

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         5.7        5.28       5.11       4.68       4.68       4.25

05 УЧАСТКИ СТЕН (КАРНИЗЫ,ПОЯСКИ И Т.П) ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЛИ СИЛИКАТНЫХ С

ОБЛИЦОВКОЙ КИРПИЧОМ ЛИЦЕВЫМ ПРОФИЛЬНЫМ ИЛИ КАМНЯМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЛИЦЕВЫМИ ПРОФИЛЬНЫМИ

ТАБЛИЦА 8-16  КЛАДКА УЧАСТКОВ СТЕН

СОСТАВ РАБОТ: 01.КЛАДКА СТЕН С УСТРОЙСТВОМ ВЫНОСОВ И ОБЛИЦОВКОЙ ПО ШАБЛОНУ. 02.УСТРОЙСТВО НИШ, БОРОЗД,

ОСАДОЧНЫХ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ. 03.УСТРОЙСТВО СЛИВОВ. 04.РАСШИВКА ШВОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 КЛАДКИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ КИРПИЧА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ОБЛИЦОВКОЙ КИРПИЧОМ ЛИЦЕВЫМ ПРОФИЛЬНЫМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ СТЕН

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦380 ММ               ¦510 ММ               ¦640 ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖЕЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 4 М    ¦СВ.4 М    ¦ДО 4 М    ¦СВ.4 М    ¦ДО 4 М    ¦СВ.4 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  8-16-1  ¦  8-16-2  ¦  8-16-3  ¦  8-16-4  ¦  8-16-5  ¦  8-16-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      9.81       9.67       7.39       7.29       6.37       6.27

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.53       0.41       0.53       0.41       0.49       0.37

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.61       1.23       1.61       1.23       1.49       1.11

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0013 ) М3          0.23       0.23       0.23       0.23       0.23       0.23

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 50

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ,СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ (404-9032 ) 1000ШТ      0.157      0.157      0.215      0.215      0.247      0.247

ПУСТОТЕЛЫЙ

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ        (404-9035 ) 1000ШТ      0.233      0.233      0.175      0.175      0.143      0.143

ПРОФИЛЬНЫЙ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.09       0.09       0.09       0.09       0.09       0.09

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.01       0.01       0.01       0.01       0.01       0.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         7.69       7.6        5.7        5.65       4.94       4.89

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1.61       1.23       1.61       1.23       1.49       1.11

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.48       0.37       0.48       0.37       0.45       0.33

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.09       0.09       0.09       0.09       0.09       0.09

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         9.39       8.92       7.4        6.97       6.52       6.09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 8-16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ КАМНЕЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ОБЛИЦОВКОЙ КИРПИЧОМ ЛИЦЕВЫМ ПРОФИЛЬНЫМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ СТЕН

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦380 ММ               ¦510 ММ               ¦640 ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖЕЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 4 М    ¦СВ.4 М    ¦ДО 4 М    ¦СВ.4 М    ¦ДО 4 М    ¦СВ.4 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  8-16-7  ¦  8-16-8  ¦  8-16-9  ¦ 8-16-10  ¦ 8-16-11  ¦ 8-16-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      8.44       8.3        6.24       6.14       5.4        5.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.53       0.41       0.53       0.41       0.5        0.37

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.62       1.24       1.62       1.24       1.51       1.13

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0013 ) М3          0.19       0.19       0.18       0.18       0.18       0.18

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 50

КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЛИ СИЛИКАТНЫЕ  (404-9033 ) 1000ШТ      0.08       0.08       0.109      0.109      0.125      0.125

КЛАДОЧНЫЕ

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ        (404-9035 ) 1000ШТ      0.233      0.233      0.175      0.175      0.143      0.143

ПРОФИЛЬНЫЙ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.09       0.09       0.09       0.09       0.09       0.09

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.01       0.01       0.01       0.01       0.01       0.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         6.61       6.52       4.84       4.79       4.17       4.12

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1.62       1.24       1.62       1.24       1.51       1.13

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.49       0.37       0.49       0.37       0.45       0.34

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.09       0.09       0.09       0.09       0.09       0.09

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         8.32       7.85       6.55       6.12       5.77       5.34

ТАБЛИЦА 8-17  КЛАДКА ИЗ КАМНЕЙ С ОБЛИЦОВКОЙ КАМНЯМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЛИЦЕВЫМИ ПРОФИЛЬНЫМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.КЛАДКА СТЕН, С УСТРОЙСТВОМ ВЫНОСОВ И ОБЛИЦОВКОЙ ПО ШАБЛОНУ. 02.УСТРОЙСТВО НИШ, БОРОЗД,

ОСАДОЧНЫХ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ. 03.УСТРОЙСТВО СЛИВОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 КЛАДКИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ СТЕН

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦380 ММ               ¦510 ММ               ¦640 ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 4 М    ¦СВ.4 М    ¦ДО 4 М    ¦СВ.4 М    ¦ДО 4 М    ¦СВ.4 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  8-17-1  ¦  8-17-2  ¦  8-17-3  ¦  8-17-4  ¦  8-17-5  ¦  8-17-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      8.44       8.3        6.24       6.14       5.4        5.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.53       0.41       0.53       0.41       0.5        0.37

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.62       1.24       1.62       1.24       1.51       1.13

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0013 ) М3          0.19       0.19       0.18       0.18       0.18       0.18

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 50

КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЛИ СИЛИКАТНЫЕ  (404-9033 ) 1000ШТ      0.08       0.08       0.109      0.109      0.125      0.125

КЛАДОЧНЫЕ

КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ЛИЦЕВЫЕ         (404-9090 ) 1000ШТ      0.118      0.118      0.089      0.089      0.073      0.073

ПРОФИЛЬНЫЕ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.09       0.09       0.09       0.09       0.09       0.09

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.01       0.01       0.01       0.01       0.01       0.01

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         6.61       6.52       4.84       4.79       4.17       4.12

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1.62       1.24       1.62       1.24       1.51       1.13

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.49       0.37       0.49       0.37       0.45       0.34

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.09       0.09       0.09       0.09       0.09       0.09

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         8.32       7.85       6.55       6.12       5.77       5.34

06 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ КИРПИЧА  С ОБЛИЦОВКОЙ В ПРОЦЕССЕ КЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТАМИ

ТАБЛИЦА 8-18

СОСТАВ РАБОТ: 01.КЛАДКА СТЕН С ОДНОВРЕМЕННОЙ ОБЛИЦОВКОЙ СТЕН, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ. 02.УСТРОЙСТВО НИШ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,

БОРОЗД, ОСАДОЧНЫХ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ. 03.РАСШИВКА ШВОВ И ПРОМЫВКА ОБЛИЦОВКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН             ¦НА КАЖДЫЕ 120 ММ ИЗМЕНЕНИЙ ТОЛЩИ-

¦         ¦         ¦---------------------------------¦НЫ КЛАДКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ВЫЧИТАТЬ

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ В 2 КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ¦

¦         ¦         ¦  КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ           ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 4 М          ¦СВ.4 М          ¦ДО 4 М          ¦СВ.4 М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     8-18-1     ¦     8-18-2     ¦     8-18-3     ¦     8-18-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       570              558               36.2             35.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        34.85            28.16             4.97             4.89

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ          105.72            85.41            15.09            14.83

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЛИТЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ                 (101-9050 ) М2           101.5            101.5

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0013 ) М3            13.4             13.4              3                3

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 50

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ,СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ (404-9032 ) 1000ШТ        19.4             19.4              4.85             4.95

ПУСТОТЕЛЫЙ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           16.67            16.67             3.74             3.74

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            2.5              2.5              0.56             0.56

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          432              423               25.1             24.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          105.72            85.41            15.09            14.83

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           31.72            25.62             4.53             4.45

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           16.67            16.67             3.74             3.74

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          554.39           525.08            43.93            43.47

07 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ КИРПИЧНЫЕ ОБЛЕГЧЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ТАБЛИЦА 8-19  КЛАДКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН

СОСТАВ РАБОТ: 01.КЛАДКА СТЕН ИЗ КИРПИЧА С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПУСТОТ КЛАДКИ ЛЕГКИМ БЕТОНОМ (ГРАФЫ 1-6) ИЛИ ЗАСЫПНЫМИ

МАТЕРИАЛАМИ (ГРАФЫ 7-12). 02.УСТРОЙСТВО НИШ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, БОРОЗД, ОСАДОЧНЫХ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ

И АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ. 03.РАСШИВКА ШВОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 КЛАДКИ КОНСТРУКЦИЙ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КИРПИЧНО-БЕТОННЫХ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ЛЕГКИМ БЕТОНОМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦380 ММ               ¦510 ММ               ¦640 ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 4 М    ¦СВ.4 М    ¦ДО 4 М    ¦СВ.4 М    ¦ДО 4 М    ¦СВ.4 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  8-19-1  ¦  8-19-2  ¦  8-19-3  ¦  8-19-4  ¦  8-19-5  ¦  8-19-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      5.1        4.5        4.27       4.18       3.53       3.46

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.57       0.45       0.53       0.41       0.49       0.36

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.72       1.35       1.61       1.23       1.48       1.1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0012 ) М3          0.18       0.18       0.14       0.14       0.11       0.11

ЦЕМЕНТН0-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 25

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ                (404-9031 ) 1000ШТ      0.352      0.352      0.263      0.263      0.209      0.209

ЗАПОЛНИТЕЛЬ                        (411-9370 ) М3          0.14       0.14       0.37       0.37       0.51       0.51

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.45       0.45       0.43       0.43       0.38       0.38

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.07       0.07       0.06       0.06       0.06       0.06

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         3.77       3.7        3          2.94       2.37       2.32

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1.72       1.35       1.61       1.23       1.48       1.1

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.52       0.41       0.48       0.37       0.44       0.33

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.45       0.45       0.43       0.43       0.38       0.38

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         5.94       5.5        5.04       4.6        4.23       3.8

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 8-19

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КИРПИЧНЫХ КОЛОДЦЕВЫХ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ЗАСЫПНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦380 ММ               ¦510 ММ               ¦640 ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 4 М    ¦СВ.4 М    ¦ДО 4 М    ¦СВ.4 М    ¦ДО 4 М    ¦СВ.4 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  8-19-7  ¦  8-19-8  ¦  8-19-9  ¦ 8-19-10  ¦ 8-19-11  ¦ 8-19-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      6.85       6.74       5.55       5.46       4.91       4.81

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.67       0.55       0.65       0.53       0.63       0.51

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         2.03       1.68       1.98       1.61       1.91       1.55

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0012 ) М3          0.11       0.11       0.08       0.08       0.07       0.07

ЦЕМЕНТН0-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 25

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ                (404-9031 ) 1000ШТ      0.318      0.318      0.237      0.237      0.189      0.189

ЗАПОЛНИТЕЛЬ                        (411-9370 ) М3          0.31       0.31       0.46       0.46       0.55       0.55

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.45       0.45       0.43       0.43       0.38       0.38

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.07       0.07       0.06       0.06       0.06       0.06

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         5.07       4.99       4.07       4          3.51       3.44

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         2.03       1.68       1.98       1.61       1.91       1.55

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.61       0.5        0.59       0.48       0.57       0.47

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.45       0.45       0.43       0.43       0.38       0.38

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         7.55       7.12       6.48       6.04       5.8        5.37

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 8-19

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КИРПИЧНЫХ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ПОПЕРЕЧНЫМИ СТЕНКАМИ И УЗЛАМИ ЖЕСТКОСТИ

¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ЗАПОЛНЕНИЕМ ЗАСЫПНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНОЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦380 ММ               ¦510 ММ               ¦640 ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 4 М    ¦СВ.4 М    ¦ДО 4 М    ¦СВ.4 М    ¦ДО 4 М    ¦СВ.4 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 8-19-13  ¦ 8-19-14  ¦ 8-19-15  ¦ 8-19-16  ¦ 8-19-17  ¦ 8-19-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      6.36       6.26       5.19       5.09       4.61       4.52

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.69       0.56       0.66       0.53       0.63       0.51

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         2.08       1.7        2          1.62       1.91       1.55

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0012 ) М3          0.14       0.14       0.12       0.12       0.11       0.11

ЦЕМЕНТН0-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 25

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ                (404-9031 ) 1000ШТ      0.329      0.329      0.245      0.24       0.195      0.195

ЗАПОЛНИТЕЛЬ                        (411-9370 ) М3          0.3        0.3        0.44       0.44       0.53       0.53

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.73       0.73       0.73       0.73       0.69       0.69

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.11       0.11       0.11       0.11       0.1        0.1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         4.7        4.63       3.8        3.73       3.3        3.23

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         2.08       1.7        2          1.62       1.91       1.55

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.62       0.51       0.6        0.49       0.57       0.47

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.73       0.73       0.73       0.73       0.69       0.69

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         7.51       7.06       6.53       6.08       5.9        5.47

ТАБЛИЦА 8-20  КЛАДКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ СТЕН

СОСТАВ РАБОТ: 01.КЛАДКА СТЕН ИЗ КИРПИЧА. 02.УСТРОЙСТВО НИШ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, БОРОЗД, ОСАДОЧНЫХ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ

И АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ. 03.ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ (ВПЛОТНУЮ

К СТЕНЕ ИЛИ С ВОЗДУШНОЙ ПРОСЛОЙКОЙ) С УСТАНОВКОЙ ИХ НА РАСТВОРЕ И ПРИМОРАЖИВАНИЕМ К СТЕНЕ НА МАРКАХ

И ЛЕНТОЧНЫХ МАЯКАХ (ГРАФЫ 3-8). 04.РАСШИВКА ШВОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 КЛАДКИ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ВОЗДУШНОЙ ПРОСЛОЙКОЙ           ¦С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ

¦         ¦         ¦                                 ¦ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ

¦         ¦         ¦                                 ¦----------------------------------

¦         ¦         ¦                                 ¦250 ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 4 М          ¦СВ.4 М          ¦ДО 4 М          ¦СВ.4 М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     8-20-1     ¦     8-20-2     ¦     8-20-3     ¦     8-20-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         5.67             5.56             8.87             8.73

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.5              0.39             0.79             0.67

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            1.52             1.17             2.4              2.02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ            (104-9090 ) М2                                               4.12             4.12

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0012 ) М3             0.21             0.21             0.24             0.24

ЦЕМЕНТН0-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 25

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ИЛИ СИЛИКАТНЫЙ (404-9036 ) 1000ШТ         0.37             0.37             0.408            0.408

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.3              0.3              1.08             1.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.05             0.05             0.16             0.16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            4.13             4.05             6.4              6.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            1.52             1.17             2.4              2.02

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.46             0.35             0.72             0.61

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.3              0.3              1.08             1.08

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            5.95             5.52             9.88             9.4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 8-20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПЛИТАМИ ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦380 ММ                           ¦510 ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 4 М          ¦СВ.4 М          ¦ДО 4 М          ¦СВ.4 М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     8-20-5     ¦     8-20-6     ¦     8-20-7     ¦     8-20-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         7.12             7.01             6.04             5.94

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.68             0.56             0.65             0.52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            2.07             1.69             1.97             1.59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ            (104-9090 ) М2             2.71             2.71             2.02             2.02

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0012 ) М3             0.25             0.25             0.25             0.25

ЦЕМЕНТН0-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 25

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ИЛИ СИЛИКАТНЫЙ (404-9036 ) 1000ШТ         0.403            0.403            0.4              0.4

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.79             0.79             0.55             0.55

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.12             0.12             0.08             0.08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            5.13             5.05             4.32             4.24

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            2.07             1.69             1.97             1.59

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.62             0.51             0.59             0.48

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.79             0.79             0.55             0.55

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            7.99             7.53             6.84             6.38

08 КОНСТРУКЦИИ ИЗ КРУПНЫХ ИЗВЕСТНЯКОВЫХ БЛОКОВ

ТАБЛИЦА 8-21  КЛАДКА ИЗ КРУПНЫХ ИЗВЕСТНЯКОВЫХ БЛОКОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА БЛОКОВ С ПОСТАНОВКОЙ КРЕПЛЕНИЙ. 02.ЗАДЕЛКА И РАСШИВКА ШВОВ. 03.СОРТИРОВКА БЛОКОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 КЛАДКИ БЛОКОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 0,5 Т                          ¦БОЛЕЕ 0,5 Т

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              8-21-1              ¦              8-21-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  4.02                               2.77

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  1.57                               0.93

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020128     М-ЧАС                   0.85                               0.44

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 5 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     2.19                               1.48

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0011 ) М3                      0.04                               0.03

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 10

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0012 ) М3                      0.03                               0.02

ЦЕМЕНТН0-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 25

БЛОКИ                              (411-9021 ) М3                      0.93                               0.95

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.21                               0.21

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.03                               0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     2.86                               2.06

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     6.89                               3.91

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     1.65                               0.95

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.21                               0.21

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                     9.96                               6.18

09 КОНСТРУКЦИИ ИЗ КАМНЕЙ ЛЕГКОБЕТОННЫХ

ТАБЛИЦА 8-22

СОСТАВ РАБОТ: 01.КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ (ГРАФЫ 1, 2). 02.ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ И ФАХВЕРКОВ (ГРАФЫ 3, 4)

03.КЛАДКА СТЕН ИЗ КАМНЕЙ С ОДНОВРЕМЕННОЙ ОБЛИЦОВКОЙ СТЕН, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ КИРПИЧОМ (ГРАФЫ 5-10)

04.УСТРОЙСТВО НИШ ОТОПЛЕНИЯ И АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ. 05.УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ

(ГРАФЫ 5-10). 06.ЗАСЫПКА ПУСТОТ В КАМНЯХ (ГРАФА 11). 07.РАСШИВКА ШВОВ (ГРАФЫ 1-10).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 КЛАДКИ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КЛАДКА ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗ ОБЛИЦОВКИ                              ¦С ОБЛИЦОВКОЙ В ПРОЦЕС

¦         ¦         ¦-------------------------------------------¦СЕ КЛАДКИ КИРПИЧОМ

¦         ¦         ¦СТЕН                 ¦ЗАПОЛНЕНИЙ КАРКАСОВ  ¦(В 1:2 КИРПИЧА) СТЕН

¦         ¦         ¦                     ¦И ФАХВЕРКОВ          ¦ ТОЛЩИНОЙ

¦         ¦         ¦                     ¦                     ¦----------------------

¦         ¦         ¦                     ¦                     ¦320 ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 4 М    ¦СВ.4 М    ¦ДО 4 М    ¦СВ.4 М    ¦ДО 4 М    ¦СВ.4 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  8-22-1  ¦  8-22-2  ¦  8-22-3  ¦  8-22-4  ¦  8-22-5  ¦  8-22-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      3.72       3.56       3.07       2.91       4.79       4.58

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.68       0.53       0.58       0.43       0.8        0.65

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         2.07       1.6        1.77       1.3        2.44       1.97

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0012 ) М3          0.11       0.11       0.11       0.11       0.15       0.15

ЦЕМЕНТН0-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 25

КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ                (403-9210 ) М3          0.92       0.92       0.92       0.92       0.55       0.55

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ИЛИ СИЛИКАТНЫЙ (404-9036 ) 1000ШТ                                                  0.16       0.16

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.27       0.27       0.27       0.27       0.38       0.38

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.04       0.04       0.04       0.04       0.06       0.06

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.64       2.53       2.05       2.01       3.52       3.36

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         2.07       1.6        1.77       1.3        2.44       1.97

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.62       0.48       0.53       0.39       0.73       0.59

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.27       0.27       0.27       0.27       0.38       0.38

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         4.98       4.4        4.09       3.58       6.34       5.71

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 8-22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КЛАДКА ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ                         ¦ЗАСЫПКА

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦ПУСТОТ В

¦         ¦         ¦С ОБЛИЦОВКОЙ В ПРОЦЕССЕ КЛАДКИ КИРПИЧОМ (В 1:2 КИРПИЧА)¦КАМНЯХ

¦         ¦         ¦СТЕН ТОЛЩИНОЙ                                          ¦

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦520 ММ                     ¦720 ММ                     ¦

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА                                       ¦

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦ДО 4 М       ¦СВ.4 М       ¦ДО 4 М       ¦СВ.4 М       ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   8-22-7    ¦   8-22-8    ¦   8-22-9    ¦   8-22-10   ¦   8-22-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        4.08          3.81          3.49          3.29          1.22

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.75          0.59          0.77          0.61          0.19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           2.27          1.79          2.33          1.86          0.59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0012 ) М3            0.14          0.14          0.14          0.14

ЦЕМЕНТН0-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 25

КАМНИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ                (403-9210 ) М3            0.68          0.68          0.74          0.74

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ИЛИ СИЛИКАТНЫЙ (404-9036 ) 1000ШТ        0.1           0.1           0.07          0.07

ЗАПОЛНИТЕЛЬ                        (411-9370 ) М3                                                                    0.25

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.33          0.33          0.31          0.31

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.05          0.05          0.05          0.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           2.98          2.67          2.55          2.4           0.87

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           2.27          1.79          2.33          1.86          0.59

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.68          0.54          0.7           0.56          0.18

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.33          0.33          0.31          0.31

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           5.58          4.79          5.19          4.57          1.46

10 СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КАМНЕЙ ИЗВЕСТКОВЫХ И ТУФОВЫХ

ТАБЛИЦА 8-23

СОСТАВ РАБОТ: 01.КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК. 02.УСТРОЙСТВО НИШ ОТОПЛЕНИЯ И АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ. 03.ПРИТЕСКА КАМНЕЙ.

04.ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ЧИСТОЙ КЛАДКИ(ГРАФА 5, 6). 05.РАСШИВКА ШВОВ (ГРАФЫ 3-6, 13, 14).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 КЛАДКИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КЛАДКА ИЗ ИЗВЕСТНЯКА

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТЕН                                                       ¦ПЕРЕГОРО-

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------¦ДОК НЕАР-

¦         ¦         ¦ОБЫЧНАЯ            ¦РЯДОВАЯ            ¦ЧИСТАЯ             ¦МИРОВАН-

¦         ¦         ¦-----------------------------------------------------------¦НЫХ ИЗ

¦         ¦         ¦ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА                                           ¦ПЛИТ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 4 М   ¦СВ.4 М   ¦ДО 4 М   ¦СВ.4 М   ¦ДО 4 М   ¦СВ.4 М   ¦ДО 4 М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 8-23-1  ¦ 8-23-2  ¦ 8-23-3  ¦ 8-23-4  ¦ 8-23-5  ¦ 8-23-6  ¦ 8-23-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      3.13      3.04      4.1       3.98      5.56      5.45      7.77

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.57      0.46      0.59      0.47      0.56      0.45      0.45

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.72      1.39      1.78      1.44      1.69      1.35      1.35

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3                                                                      0.06

ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0011 ) М3          0.1       0.1       0.07      0.07      0.07      0.07      0.04

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 10

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0012 ) М3          0.07      0.07      0.04      0.04      0.04      0.04      0.02

ЦЕМЕНТН0-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 25

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ИЛИ СИЛИКАТНЫЙ (404-9036 ) 1000ШТ      0.003     0.003

КАМЕНЬ                             (408-9012 ) М3          0.9       0.9       0.98      0.98      0.98      0.98

ПЛИТЫ ИЗ КАМНЯ-ИЗВЕСТНЯКА          (411-9150 ) М3                                                                      0.91

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.03      0.03      0.03      0.03      0.03      0.03      0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.03      1.97      2.68      2.6       4.11      4.02      5.26

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1.72      1.39      1.78      1.44      1.69      1.35      1.35

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.52      0.42      0.53      0.43      0.51      0.41      0.41

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21      0.21

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         3.96      3.57      4.67      4.25      6.01      5.58      6.82

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                                                     6.42

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                                                     0.66

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 8-23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КЛАДКА ИЗ ИЗВЕСТНЯКА         ¦КЛАДКА СТЕН ИЗ ТУФА

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПЕРЕГОРО-¦СТЕН С ОБЛИЦОВКОЙ  ¦ОБЫЧНАЯ ИЗ ГРУБООБ=¦ЧИСТАЯ ИЗ КАМНЕЙ

¦         ¦         ¦ДОК НЕАР-¦КИРПИЧОМ ТОЛЩИНОЙ  ¦РАБОТАННЫХ КАМНЕЙ  ¦ПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ

¦         ¦         ¦МИРОВАН- ¦520 ММ             ¦----------------------------------------

¦         ¦         ¦НЫХ ИЗ   ¦-------------------¦ДО 4 М   ¦СВ.4 М   ¦ДО 4 М   ¦СВ.4 М

¦         ¦         ¦ПЛИТ     ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦---------¦ДО 4 М   ¦СВ.4 М   ¦         ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦СВ.4 М   ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 8-23-8  ¦ 8-23-9  ¦ 8-23-10 ¦ 8-23-11 ¦ 8-23-12 ¦ 8-23-13 ¦ 8-23-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      7.63      4.9       4.75      4.81      4.71      5.11      4.97

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.34      0.54      0.43      0.6       0.47      0.62      0.49

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.02      1.65      1.3       1.81      1.43      1.87      1.49

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3          0.06

ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0011 ) М3          0.04                          0.13      0.13      0.11      0.11

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 10

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0012 ) М3          0.02      0.16      0.16      0.09      0.09      0.07      0.07

ЦЕМЕНТН0-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 25

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ИЛИ СИЛИКАТНЫЙ (404-9036 ) 1000ШТ                0.16      0.16

КАМЕНЬ                             (408-9012 ) М3                    0.55      0.55      0.72      0.72      0.92      0.92

ПЛИТЫ ИЗ КАМНЯ-ИЗВЕСТНЯКА          (411-9150 ) М3          0.91

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.21      0.21      0.21      2.1       2.1       0.4       0.4

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.03      0.03      0.03      0.32      0.32      0.06      0.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         5.17      3.37      3.27      3.3       3.23      3.98      3.87

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1.02      1.65      1.3       1.81      1.43      1.87      1.49

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.31      0.49      0.39      0.54      0.43      0.56      0.45

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.21      0.21      0.21      2.1       2.1       0.4       0.4

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         6.4       5.23      4.78      7.21      6.76      6.25      5.76

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         6.42

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.66

11 ПЕРЕГОРОДКИ

ТАБЛИЦА 8-24  УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК

СОСТАВ РАБОТ: 01.ВЫРАВНИВАНИЕ ГОТОВОГО ОСНОВАНИЯ РАСТВОРОМ. 02.УСТАНОВКА ПЛИТ И КАРКАСОВ (ГРАФЫ 1-8).

03.ПОСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЕПЛЕНИЙ. 04.ЗАДЕЛКА ШВОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1 СЛОЙ                           ¦2 СЛОЯ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 4 М          ¦СВ.4 М          ¦ДО 4 М          ¦СВ.4 М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     8-24-1     ¦     8-24-2     ¦     8-24-3     ¦     8-24-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        84.2             81.7            152              147

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         4.75             4.75            10.85            10.85

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           14.41            14.41            32.92            32.92

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                101-0219   Т              0.57             0.57             2.03             2.03

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т              0.008            0.008            0.008            0.008

МАССОЙ, КГ 1,8

ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б          101-1150   Т              0.013            0.013            0.026            0.026

КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ,

ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ,

ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧЕННЫЙ КЛАСС А-I,

ДИАМЕТРОМ 10 ММ

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3             0.1              0.1              0.2              0.2

ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

ПЛИТЫ ТОЛЩИНОЙ ДО 100 ММ           (403-9094 ) М2            91               91              182              182

ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ       (408-9040 ) М3             0.6              0.6              2.1              2.1

ПРИРОДНЫЙ

ТОЛЬ ТВК-350                        610-1070   М2             6                6               12               12

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.21             0.21             0.21             0.21

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.03             0.03             0.03             0.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           62.1             60.3            117              113

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           14.41            14.41            32.92            32.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            4.32             4.32             9.88             9.88

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.21             0.21             0.21             0.21

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           76.72            74.92           150.13           146.13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           38.95            38.95           102.36           102.36

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            7.88             7.88            24.13            24.13

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 8-24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ПЛИТ В

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1 СЛОЙ                           ¦2 СЛОЯ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 4 М          ¦СВ.4 М          ¦ДО 4 М          ¦СВ.4 М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     8-24-5     ¦     8-24-6     ¦     8-24-7     ¦     8-24-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        80               77.6            152              147

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         4.16             4.16             8.39             8.39

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           12.62            12.62            25.45            25.45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т              0.008            0.008            0.008            0.008

МАССОЙ, КГ 1,8

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,     102-0025   М3             0.1              0.1              0.2              0.2

ШИРИНОЙ 75-100 ММ, ТОЛЩИНОЙ

40-75 ММ III СОРТА

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0012 ) М3             0.5              0.5              1.1              1.1

ЦЕМЕНТН0-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 25

ПЛИТЫ ТОЛЩИНОЙ ДО 100 ММ           (403-9094 ) М2            95               95              174              174

ТОЛЬ ТВК-350                        610-1070   М2             6                6               12               12

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.21             0.21             0.21             0.21

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.03             0.03             0.03             0.03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           59.7             57.9            116              112

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           12.62            12.62            25.45            25.45

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            3.79             3.79             7.64             7.64

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.21             0.21             0.21             0.21

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           72.53            70.73           141.66           137.66

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           17.72            17.72            31.42            31.42

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.95             1.95             3.5              3.5

ТАБЛИЦА 8-25

СОСТАВ РАБОТ: 01.ВЫРАВНИВАНИЕ ГОТОВОГО ОСНОВАНИЯ НА РАСТВОРЕ. 02.УСТАВНОКА БЛОКОВ С АРМИРОВАНИЕМ КЛАДКИ.

03.РАСШИВКА ШВОВ (ГРАФЫ 1,2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СТЕКЛЯН-¦ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ СТЕКЛЯННЫМИ

¦         ¦         ¦НЫХ БЛОКОВ                       ¦БЛОКАМИ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 4 М          ¦СВ.4 М          ¦ДО 4 М          ¦СВ.4 М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     8-25-1     ¦     8-25-2     ¦     8-25-3     ¦     8-25-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       118              116              136              133

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         4.37             4.37             4.37             4.37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           13.27            13.27            13.27            13.27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЛОКИ СТЕКЛЯННЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ         101-0083   1000 ШТ        2.6              2.6              2.6              2.6

БЕСЦВЕТНЫЕ РАЗМЕРОМ 194Х194Х98 ММ

ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б          101-1150   Т              0.112            0.112            0.112            0.112

КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ,

ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ,

ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧЕННЫЙ КЛАСС А-I,

ДИАМЕТРОМ 10 ММ

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0012 ) М3             0.74             0.74             0.74             0.74

ЦЕМЕНТН0-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКИ 25

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           83               81.6             98.8             96.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           13.27            13.27            13.27            13.27

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            3.98             3.98             3.98             3.98

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           96.27            94.87           112.07           109.87

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         1492.16          1492.16          1492.16          1492.16

ПРИМЕНЯЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ          102.48           102.48           102.48           102.48

13 ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОДОКОННЫЕ

ТАБЛИЦА 8-26  УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА ПЛИТ С ПОДЛИВКОЙ РАСТВОРА, ПОДГОНКОЙ ПЛИТ ПО МЕСТУ И ЗАДЕЛКОЙ ШВОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПЛИТ (В ДЕЛЕ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ             ¦ГЛАДКИХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              8-26-1              ¦              8-26-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                115                                 98

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  4.37                               4.31

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                    13.27                              13.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ        (402-0036 ) М3                      3.06                               3.06

ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3

ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ    (440-9007Б) М2                    102                                102

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     2.5                                0.21

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.38                               0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    81.3                               70.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    13.27                              13.06

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     3.98                               3.92

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     2.5                                0.21

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    97.07                              83.37

14 КРЫЛЬЦА

ТАБЛИЦА 8-27  УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ВЫЕМКА ГРУНТА С ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКОЙ ЗА ФУНДАМЕНТЫ И ОТВОЗКОЙ ЛИШНЕГО ГРУНТА. 02.КЛАДКА БОРТОВЫХ

СТЕНОК С ОШТУКАТУРИВАНИЕМ И ОКРАСКОЙ (ГРАФА 2). 03.КЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ И СТЕНОК (ГРАФА 3). 04.УКЛАДКА

БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЛОЩАДОЧНЫХ ПЛИТ. 05.УКЛАДКА СТУПЕНЕЙ (ГРАФЫ 2-3). 06.УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОВОГО

ПОКРЫТИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М2 КРЫЛЬЦА

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ВХОДНОЙ ПЛОЩАДКОЙ   ¦С ВХОДОМ С ОДНОЙ СТОРО¦С ВХОДОМ С ТРЕХ СТОРОН

¦         ¦         ¦                      ¦НЫ В ОДНУ СТУПЕНЬ     ¦ В ТРИ СТУПЕНИ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        8-27-1        ¦        8-27-2        ¦        8-27-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч            1.53                   2.86                  11.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            0.13                   0.13                   0.36

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               0.39                   0.39                   1.1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО)    (401-0035 ) М3                0.05                   0.09

МАРКИ 100 МРЗ 50

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0002 ) М3                0.01                   0.01                   0.26

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 50

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ                (404-9031 ) 1000ШТ                                   0.002                  0.14

КАМЕНЬ БУТОВЫЙ                     (408-9011 ) М3                                                              0.44

ПЛИТЫ Ж/Б                          (440-9009 ) М3                П                      П                      П

СТУПЕНИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ             (440-9043 ) М                 П                      П                      П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               2.05                   2.79                   0.56

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.31                   0.42                   0.08

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               1.02                   1.8                    7.23

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               0.39                   0.39                   1.1

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               0.12                   0.12                   0.33

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               2.05                   2.79                   0.56

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ               3.46                   4.98                   8.89

15 МУСОРОПРОВОД СО СТВОЛОМ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ

ТАБЛИЦА 8-28  МОНТАЖ МУСОРОПРОВОДА СО СТВОЛОМ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНОГО СТВОЛА МУСОРОПРОВОДА ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 400 ММ С

НАДВИЖНЫМИ МУФТАМИ, КРЕПЛЕНИЕМ СТВОЛА В ПРЕДЕЛАХ ЭТАЖЕЙ И НИЖНЕЙ ЧАСТИ СТВОЛА К СТАЛЬНОЙ ОПОРНОЙ РАМЕ.

02.МОНТАЖ ПРИЕМНЫХ КЛАПАНОВ С ВЫРЕЗКОЙ ОТВЕРСТИЙ В АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБАХ ПО ШАБЛОНУ, КРЕПЛЕНИЕМ КОЖУХА

ПРИЕМНЫХ КЛАПАНОВ К СТВОЛУ МУСОРОПРОВОДА ХОМУТАМИ НА УПРУГИХ ПРОКЛАДКАХ, С ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ СОПРЯЖЕНИЙ.

03.УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ МУСОРОПРОВОДА: ВЫТЯЖНОЙ ТРУБЫ С ДИФЛЕКТОРОМ, ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ОТВОДА С ШИБЕРОМ С

ГЕРМЕТИЧЕСКОЙ ЗАДЕЛКОЙ ПРИ СОЕДИНЕНИИ СТВОЛА МУСОРОПРОВОДА С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ОТВОДОМ, МУСОРОСБОРНИКА

ЕМКОСТЬЮ 750 Л НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТЕЛЕЖКЕ. 04.ЗАДЕЛКА МЕСТ ПРОХОДА СТВОЛА МУСОРОПРОВОДА ЧЕРЕЗ ПЕРЕКРЫТИЯ

И ПОКРЫТИЕ РАСТВОРОМ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ. 05.ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ МУСОРОПРОВОДА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 МУСОРОПРОВОД

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В 9-ЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ С ПЯТЬЮ КЛАПАНАМИ ОБЩЕЙ ВЫСОТОЙ 25 М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               8-28-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   61.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                   12.56

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020129     М-ЧАС                                    10.4

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       6.56

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕЛИЛА ГУСТОТЕРТЫЕ ЦИНКОВЫЕ:        101-0384   Т                                         0.002

МА-011-1

ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ: К-2          101-0627   Т                                         0.0017

МЕТАЛИЧЕСКИЙ МУСОРОСБОРНИК С       (101-9810 ) КОМПЛ                                     1

ТЕЛЕЖКОЙ

ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ (ГОСТ 1839-80)    103-0700   М                                         4

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД 300 ММ, ВНУТРЕННИЙ

ДИАМЕТР 279 ММ

ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ (ГОСТ 1839-80)    103-0701   М                                        24.5

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД 400 ММ, ВНУТРЕННИЙ

ДИАМЕТР 368 ММ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОПОРНОЙ РАМЫ ИЗ (201-9017 ) КГ                                       86

ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО

ОТВОДА

КЛАПАНЫ ПРИЕМНЫЕ                   (300-9173 ) ШТ                                        5

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0002 ) М3                                        0.12

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 50

ДЕФЛЕКТОРЫ ВЫТЯЖНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ  630-0195   ШТ                                        1

ТИПА ЦАГИ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ

СТАЛИ, В СОБРАННОМ ВИДЕ. ДИАМЕТР

ПАТРУБКА В ММ-ДП, N ДИФЛЕКТОРА-NД

ДП-280, NД-3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      42.53

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       6.38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.8-28

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В 9-ЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ С ПЯТЬЮ КЛАПАНАМИ ОБЩЕЙ ВЫСОТОЙ 25 М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               8-28-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      43.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      80.82

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ                                      14.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                      42.53

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     167.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                     178.53

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                                      26.59

ТАБЛИЦА 8-29  НА КАЖДЫЙ ЭТАЖ СВЕРХ ИЛИ МЕНЕЕ ДЕВЯТИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ЭТАЖ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               8-29-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    5.04

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    1.23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020129     М-ЧАС                                     1.03

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.62

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕЛИЛА ГУСТОТЕРТЫЕ ЦИНКОВЫЕ:        101-0384   Т                                         0.00012

МА-011-1

ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ: К-2          101-0627   Т                                         0.0001

ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ (ГОСТ 1839-80)    103-0701   М                                         2.86

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД 400 ММ, ВНУТРЕННИЙ

ДИАМЕТР 368 ММ

КЛАПАНЫ ПРИЕМНЫЕ                   (300-9173 ) ШТ                                        0.5

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0002 ) М3                                        0.01

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 50

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       3.03

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                                       0.45

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       3.54

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       7.97

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ                                       1.38

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       3.03

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      14.54

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      17.34

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                                       2.58

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТАБЛИЦА 8-30  НА 1 М УДЛИНЕНИЯ СТВОЛА МУСОРОПРОВОДА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 2,8 М ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М СТВОЛА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               8-30-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    1.17

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.43

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020129     М-ЧАС                                     0.37

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРУБЫ БЕЗНАПОРНЫЕ (ГОСТ 1839-80)    103-0701   М                                         1.02

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД 400 ММ, ВНУТРЕННИЙ

ДИАМЕТР 368 ММ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       0.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       2.82

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ                                       0.48

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       3.62

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       6.07

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                                       0.91

ТАБЛИЦА 8-31  ДОБАВЛЯТЬ НА ОДИН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМНЫЙ КЛАПАН

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ПРИЕМНЫЙ КЛАПАН

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               8-31-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    2.54

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.09

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕЛИЛА ГУСТОТЕРТЫЕ ЦИНКОВЫЕ:        101-0384   Т                                         0.00024

МА-011-1

ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ: К-2          101-0627   Т                                         0.0002

КЛАПАНЫ ПРИЕМНЫЕ                   (300-9173 ) ШТ                                        1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.07

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                                       0.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       1.83

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       0.09

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ                                       0.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.07

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       1.99

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       0.64

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                                       0.05

ТАБЛИЦА 8-32  ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ МУСОРОПРОВОДА

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 МУСОРОПРОВОД

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В 9-ЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ С ПЯТЬЮ КЛАПАНАМИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               8-32-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    4.79

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕЛИЛА ГУСТОТЕРТЫЕ ЦИНКОВЫЕ:        101-0384   Т                                         0.002

МА-011-1

ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ: К-2          101-0627   Т                                         0.0017

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.62

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                                       0.09

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       3.78

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.62

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       4.4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       5.38

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                                       0.47

ТАБЛИЦА 8-33  ПРИ ОКРАСКЕ НА КАЖДЫЙ ЭТАЖ СВЕРХ ИЛИ МЕНЕЕ ДЕВЯТИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ЭТАЖ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               8-33-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    0.3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕЛИЛА ГУСТОТЕРТЫЕ ЦИНКОВЫЕ:        101-0384   Т                                         0.00012

МА-011-1

ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ: К-2          101-0627   Т                                         0.0001

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.04

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                                       0.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       0.23

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.04

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       0.27

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       0.32

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                                       0.03

ТАБЛИЦА 8-34  ПРИ ОКРАСКЕ НА ОДИН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ДОБАВЛЯТЬ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ПРИЕМНЫЙ КЛАПАН

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               8-34-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    0.58

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БЕЛИЛА ГУСТОТЕРТЫЕ ЦИНКОВЫЕ:        101-0384   Т                                         0.00024

МА-011-1

ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ: К-2          101-0627   Т                                         0.0002

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.07

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       0.45

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.07

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       0.52

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       0.64

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.05

16 НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА

ТАБЛИЦА 8-35  УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПЛАНИРОВКА МЕСТА УСТАНОВКИ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ (ГРАФЫ 1-3). 02.СБОРКА И УСТАНОВКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ С

УСТРОЙСТВОМ НАСТИЛОВ, ОГРАЖДЕНИЙ, СТРЕМЯНОК И ХОДОВЫХ ЛЕСТНИЦ. 03.РАЗБОРКА ЛЕСОВ. 04.ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ

РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ ЛЕСОВ ПРИ КАЖДОМ ОБОРОТЕ ИХ. 05.ЗАВОЗКА ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕСОВ СО СКЛАДА НА ОБЪЕКТ И

ОТВОЗКА ИХ ПОСЛЕ РАЗБОРКИ НА СКЛАД ИЛИ ДРУГОЙ ОБЪЕКТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НАРУЖНЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЫСОТОЙ ДО 16 М                          ¦НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4 М

¦         ¦         ¦-----------------------------------------¦ВЫСОТЫ ЛЕСОВ ДОБАВЛЯТЬ

¦         ¦         ¦ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ¦ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ¦ПОДВЕСНЫХ    ¦----------------------------

¦         ¦         ¦КЛАДКИ ОБЛИ- ¦ ПРОЧИХ ОТДЕ-¦             ¦ТРУБЧАТЫХ    ¦ПОДВЕСНЫХ

¦         ¦         ¦ЦОВКИ        ¦ЛОЧНЫХ РАБОТ ¦             ¦             ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   8-35-1    ¦   8-35-2    ¦   8-35-3    ¦   8-35-4    ¦   8-35-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       43.4          43.5          65.2           6.6           9.79

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.11          0.11          0.12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.34          0.34          0.37

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ            (102-9084 ) М3            0.006         0.009         0.009

СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ              (103-9231 ) Т             0.037         0.035         0.044

ЩИТЫ НАСТИЛА                        620-2004   М2            1.2           3.4           1.9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          30.6          30.7          46.1           4.66          6.93

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           0.34          0.34          0.37

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.1           0.1           0.11

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          30.94         31.04         46.47          4.66          6.93

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           6.94         19.65         10.98

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           1.04          2.95          1.65

ТАБЛИЦА 8-36  УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2Г ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВНУТРЕННИХ, ТРУБЧАТЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М       ¦НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4 М ВЫСОТЫ

¦         ¦         ¦                                  ¦ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              8-36-1              ¦              8-36-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 70.2                               49.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.28                               0.16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.84                               0.48

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ            (102-9084 ) М3                      0.008                              0.008

СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ              (103-9231 ) Т                       0.029                              0.029

ЩИТЫ НАСТИЛА                        620-2004   М2                      5.5                                1.4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    49.5                               35.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     0.84                               0.48

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ                     0.25                               0.14

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    50.34                              35.58

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                    31.79                               8.09

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                     4.77                               1.21

17 ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ И ОЧАГИ

ТАБЛИЦА 8-37  ОСНОВАНИЯ ПОД ПЕЧИ, ОЧАГИ И ТРУБЫ

СОСТАВ РАБОТ: 01.КЛАДКА В ГОТОВЫХ КОТЛОВАНАХ ОСНОВАНИЙ ИЗ БУТОВОГО КАМНЯ ИЛИ ИЗ КИРПИЧА И ПОЛОВНЯКА (ГРАФЫ 1,2).

02.УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ (ГРАФЫ 1,2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 ОСНОВАНИЯ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В НИЖНИХ ЭТАЖАХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БУТОВЫЕ                           ¦КИРПИЧНЫЕ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              8-37-1              ¦              8-37-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                  5.66                               4.45

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.17                               0.55

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.52                               1.66

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0001 ) М3                      0.41                               0.36

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 25

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ                (404-9031 ) 1000ШТ                                                     0.19

ПОЛОВНЯК КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА     (405-0003 ) М3                                                         0.6

КАМЕНЬ БУТОВЫЙ                     (408-9011 ) М3                      1.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     4.32                               3.25

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     0.52                               1.66

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ                     0.16                               0.5

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                     4.84                               4.91

ТАБЛИЦА 8-38  ОСНОВАНИЯ ПОД ПЕЧИ, ОЧАГИ И ТРУБЫ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ В ВЕРХНИХ ЭТАЖАХ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 МЕСТО

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦В ВЕРХНИХ ЭТАЖАХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               8-38-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    3.76

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ   101-1045   Т                                         0.02

ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ

ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ДВУТАВРЫ С

ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,

НОРМАЛЬНЫЕ 'Б' ПОЛУСПОКОЙНАЯ,

N16-18

ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б          101-1150   Т                                         0.03

КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛЫЙ И

ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ,

ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ,

ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧЕННЫЙ КЛАСС А-I,

ДИАМЕТРОМ 10 ММ

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0001 ) М3                                        0.02

ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 25

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ                (404-9031 ) 1000ШТ                                    0.006

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       1.66

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       2.35

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       0.21

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.06

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       1.66

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       4.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      11.14

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       1.16

ТАБЛИЦА 8-39  КЛАДКА ПЕЧЕЙ, ОЧАГОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.КЛАДКА ПЕЧЕЙ И ОЧАГОВ С УСТРОЙСТВОМ РАЗДЕЛОК И ХОЛОДНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ. 02.УСТАНОВКА ПРИБОРОВ (ГР.1-10)

И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБРАМЛЕНИЙ-ПОЯСОВ (ГР.5-10). 03.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА СТАЛЬНОГО ФУТЛЯРА (ГР.2,4) И

СТАЛЬНЫХ ЗОНТОВ (ГР.9,10). 04.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНЯНОГО РАСТВОРА. 05.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ПОДМОСТЕЙ,

КРУЖАЛ И ОПАЛУБКИ. 06.ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДЫМОХОДАМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 КЛАДКИ БЕЗ ВЫЧЕТА ПУСТОТ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОТОПИТЕЛЬНЫХ                                           ¦КУХОННЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ТОПКОЙ ПОД

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДРОВА                      ¦УГОЛЬ                      ¦ДРОВА

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НЕ ОБЛИЦОВАН-¦В СТАЛЬНЫХ   ¦НЕ ОБЛИЦОВАН-¦В СТАЛЬНЫХ   ¦БЕЗ ЩИТКА

¦         ¦         ¦НЫЕ И НЕ ОШТУ¦ФУТЛЯРАХ     ¦НЫЕ И НЕ ОШТУ¦ФУТЛЯРАХ     ¦

¦         ¦         ¦КАТУРЕННЫЕ   ¦             ¦КАТУРЕННЫЕ   ¦             ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   8-39-1    ¦   8-39-2    ¦   8-39-3    ¦   8-39-4    ¦   8-39-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       10.4          16.6          10.4          16.6           9.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.75          0.73          0.75          0.73          0.59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           2.28          2.2           2.28          2.2           1.78

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ   101-0975   Т             0.001         0.001         0.001         0.001         0.021

ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНО-

ВЕННОГО КАЧЕСТВА ПОЛОСОВОЙ, ТОЛЩ.

10-75 ММ ПРИ ШИР.100-200 ММ СТАЛЬ СТ0

ТОНКОЛИСТОВОЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ       101-1133   Т             0.001         0.021         0.001         0.021         0.002

УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА

И КАЧЕСТВЕННОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗ-

НЫМИ КРОМКАМИ, ТОЛЩ. 3,9 ММ

ПОРОШОК ШАМОТНЫЙ                   (115-9093 ) Т                                         0.02          0.02

ГЛИНА ОГНЕУПОРНАЯ МОЛОТАЯ          (115-9094 ) Т                           0.21          0.01          0.22

КИРПИЧ ТУГОПЛАВКИЙ                 (115-9096 ) Т                           1.26                        1

КИРПИЧ ШАМОТНЫЙ                    (115-9097 ) Т                                         0.3           0.3

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ                (404-0031 ) 1000ШТ        0.53          0.06          0.44          0.06          0.35

ПРИБОРЫ ПЕЧНЫЕ                     (404-9050 ) КОМПЛ         П             П             П             П             П

ПЕСОК                              (408-9020 ) М3            0.19          0.09          0.18          0.08          0.11

ГЛИНА                              (411-0002 ) М3            0.28          0.02          0.26                        0.1

ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ                 610-1004   Т             0.007         0.003         0.007         0.003

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.62          0.42          0.62          0.42          0.21

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ           0.09          0.06          0.09          0.06          0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           7.5          12.6           7.5          12.6           6.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           2.28          2.2           2.28          2.2           1.78

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ           0.68          0.66          0.68          0.66          0.53

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.62          0.42          0.62          0.42          0.21

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          10.4          15.22         10.4          15.22          8.79

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           8.68          9.08          8.68          9.08          3.95

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ           1.29          1.08          1.29          1.08          0.47

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 8-39

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КУХОННЫХ                                 ¦ПИЩЕВАРОЧНЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ТОПКОЙ ПОД

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДРОВА        ¦УГОЛЬ                      ¦ДРОВА        ¦УГОЛЬ

¦         ¦         ¦-----------------------------------------¦             ¦

¦         ¦         ¦СО ЩИТКОМ    ¦БЕЗ ЩИТКА    ¦СО ЩИТКОМ    ¦             ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   8-39-6    ¦   8-39-7    ¦   8-39-8    ¦   8-39-9    ¦   8-39-10

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        9             9.3           9            12.3          12.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.61          0.59          0.61          0.56          0.56

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           1.86          1.78          1.86          1.69          1.69

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ   101-0975   Т             0.008         0.021         0.008         0.021         0.021

ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ

ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ПОЛОСОВОЙ,

ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ ПРИ ШИРИНЕ

100-200 ММ СТАЛЬ СТ0

ТОНКОЛИСТОВОЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ       101-1133   Т             0.001         0.002         0.001         0.008         0.008

УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО

КАЧЕСТВА И КАЧЕСТВЕННОЙ

ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ,

ТОЛЩИНОЙ 3,9 ММ

ПОРОШОК ШАМОТНЫЙ                   (115-9093 ) Т                           0.02          0.02                        0.02

ГЛИНА ОГНЕУПОРНАЯ МОЛОТАЯ          (115-9094 ) Т                           0.01          0.01                        0.01

КИРПИЧ ШАМОТНЫЙ                    (115-9097 ) Т                           0.3           0.3                         0.3

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ                (404-0031 ) 1000ШТ        0.38          0.26          0.29          0.34          0.25

ПРИБОРЫ ПЕЧНЫЕ                     (404-9050 ) 1 КОМПЛ       П             П             П             П             П

ПЕСОК                              (408-9020 ) М3            0.14          0.1           0.13          0.09          0.08

ГЛИНА                              (411-0002 ) М3            0.19          0.08          0.17          0.14          0.12

ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ                 610-1004   Т             0.002                       0.002

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.42          0.21          0.42          0.21          0.21

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.06          0.03          0.06          0.03          0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           6.5           6.8           6.5           9.2           9.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           1.86          1.78          1.86          1.69          1.69

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           0.56          0.53          0.56          0.51          0.51

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           0.42          0.21          0.42          0.21          0.21

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           8.78          8.79          8.78         11.1          11.1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           3.93          3.95          3.93          5.49          5.49

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.54          0.47          0.54          0.62          0.62

ТАБЛИЦА 8-40  УСТАНОВКА ОЧАГОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛИТ С ОБМУРОВКОЙ ТОПКИ КИРПИЧОМ. 02.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНЯНОГО РАСТВОРА.

03.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ПОДМОСТЕЙ, КРУЖАЛ И ОПАЛУБКИ. 04.ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ДЫМОХОДАМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 ОЧАГ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               8-40-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    3.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТОНКОЛИСТОВОЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ       101-1133   Т                                         0.002

УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО

КАЧЕСТВА И КАЧЕСТВЕННОЙ

ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ,

ТОЛЩИНОЙ 3,9 ММ

ГЛИНА ОГНЕУПОРНАЯ МОЛОТАЯ          (115-9094 ) Т                                         0.08

КИРПИЧ ТУГОПЛАВКИЙ                 (115-9096 ) Т                                         0.028

ПЛИТЫ ПЕРЕНОСНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ (205-9001 ) ШТ                                        1

ОЧАГОВ

ПРИБОРЫ ПЕЧНЫЕ                     (404-9050 ) 1 КОМПЛ                                   П

ПЕСОК                              (408-9020 ) М3                                        0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       2.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       0.3

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.09

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       0.51

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.05

ТАБЛИЦА 8-41  КЛАДКА ДЫМОВЫХ КИРПИЧНЫХ ТРУБ

СОСТАВ РАБОТ: 01.КЛАДКА ТРУБ С УСТРОЙСТВОМ РАЗДЕЛОК, ХОЛОДНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ. 02.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ПОДМОСТЕЙ И

ОПАЛУБКИ. 03.УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗОНТОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М3 КЛАДКИ БЕЗ ВЫЧЕТА ПУСТОТ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               8-41-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   11.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       2.11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТОНКОЛИСТОВОЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ       101-1133   Т                                         0.006

УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО

КАЧЕСТВА И КАЧЕСТВЕННОЙ

ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ,

ТОЛЩИНОЙ 3,9 ММ

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ                (404-0031 ) 1000ШТ                                    0.49

ПЕСОК                              (408-9020 ) М3                                        0.08

ГЛИНА                              (411-0002 ) М3                                        0.12

ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ                 610-1004   Т                                         0.003

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       1.46

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       8.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       2.11

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.63

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       1.46

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      12.17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       5.08

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.68

ТАБЛИЦА 8-42  ОТДЕЛКА ПЕЧЕЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ОБЛИЦОВАННОЙ ИЛИ ОШТУКАТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗРАЗЦАМИ             ¦ШТУКАТУРНЫМ ГЛИНЯНЫМ РАСТВОРОМ

¦         ¦         ¦                      ¦----------------------------------------------

¦         ¦         ¦                      ¦БЕЗ СЕТКИ             ¦ПО СЕТКЕ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        8-42-1        ¦        8-42-2        ¦        8-42-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч          362                     15                     44

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            6.17                   1.12                   1.34

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ              18.73                   3.41                   4.06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ                  101-0811   Т                 0.071                                         0.001

НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ, ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ,

ММ: 1,1

СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ПЛЕТЕНАЯ С        101-0872   М2                                                            108

КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N12 БЕЗ

ПОКРЫТИЯ

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО    101-1315   Т                                        0.2                    0.2

НАЗНАЧЕНИЯ С МИНЕРАЛЬНЫМИ

ДОБАВКАМИ, МАРКИ: 300

ИЗРАЗЦЫ РЯДОВЫЕ                    (101-9053 ) М2               84

ИЗРАЗЦЫ ФАСОННЫЕ                   (101-9054 ) М2               21

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ                (404-9031 ) 1000ШТ            1.5

ПЕСОК                              (408-9020 ) М3                1.3                    0.9                    0.9

ГЛИНА                              (411-0002 ) М3                2.1                    1.4                    1.4

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               7.44                   0.15                   0.15

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               1.12                   0.02                   0.02

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ             326                     10.5                   30.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              18.73                   3.41                   4.06

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               5.62                   1.02                   1.22

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               7.44                   0.15                   0.15

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             352.17                  14.06                  35.01

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ              44.02                   7.88                 191.02

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               2.91                   2.98                  14.9