СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 9

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

СНИП 4.02-91

СНИП 4.05-91

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 9

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

СНИП 4.02-91

СНИП 4.05-91

УТВЕРЖДЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

ГОССТРОЯ СССР

ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 115

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СНИП 4.02-91;СНИП 4.05-91 - СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

СБОРНИК 9. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ.  ГОССТРОЙ СССР - М: СТРОЙИЗДАТ, 1991

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТАМИ: ВНИПИ ПРОМСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ, ВНИПИ ТЕПЛОПРОЕКТ,

ГИПРОНЕФТЕСПЕЦМОНТАЖ, ГИПРОТЕХМОНТАЖ, ГИПРОМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ, ПКБ

УКРГЛАВСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЯ СССР, ЦНИИ ПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ

ГОССТРОЯ СССР, ВНИПИЭНЕРГОПРОМ, ОРГЭНЕРГОСТРОЙ МИНЭНЕРГО СССР, АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ

МИНАТОМЭНЕРГО СССР, ГИПРОНИИАВИАПРОМ МИНАВИАПРОМА СССР, ГИПРОТЕАТР МИНКУЛЬТУРЫ

СССР, ГИПРОМЯСО КОМИССИИ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ПРОДОВОЛЬСТВИЮ И ЗАКУПКАМ,

ЦЕНТРОГИПРОШАХТ МИНУГЛЕПРОМА СССР, ПОД МЕТОДИЧЕСКИМ РУКОВОДСТВОМ ЦНИИЭУС

ГОССТРОЯ СССР И РАССМОТРЕН УПРАВЛЕНИЕМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ГОССТРОЯ СССР.

РЕДАКТОРЫ: ИНЖЕНЕРЫ В.В.СЕМЫКИН, В.А.ГОЛУБЕВ (ГОССТРОЙ СССР), К.Т.Н. Э.З.ЭЛЬКИН,

В.С.ГОРШКОВ, Л.Т.ПРОТАСОВСКАЯ (ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР), М.А.НИСИЛЕВИЧ, О.П.КАЛИНИНА

(ВНИПИ ПРОМСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ), В.В.КОСТЕНКО (ПКБ УКРГЛАВСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ), В.Н.МАЛАНОВ,

КРАСНОВА Т.Н. (ГИПРОНЕФТЕСПЕЦМОНТАЖ).

СТРОЙИЗДАТ 1991

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ  ¦   СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА  ¦   СНИП 4.02-91 ; СНИП 4.05-91

КОМИТЕТ СССР           ¦---------------------------------¦---------------------------------

(ГОССТРОЙ СССР)         ¦ СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК ¦   ВЗАМЕН СБОРНИКОВ ЭЛЕМЕНТНЫХ

¦      НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ     ¦ СМЕТНЫХ НОРМ И ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ

¦     СБОРНИК 9. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ    ¦  ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИ-

¦           КОНСТРУКЦИИ           ¦  ТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ

¦                                 ¦  (ЕРЕР 84) N 9 "МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

¦                                 ¦          КОНСТРУКЦИИ"

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ                                 КА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.

1.5. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НЕ УЧИТЫВАЮТ:

1.1. СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ И  РАСЦЕНОК  ПРЕД-          1.5.1. РАБОТЫ ПО НАДВИЖКЕ ЗДАНИЙ  И СООРУЖЕ-

НАЗНАЧЕН ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ НА  ПРОИЗВОДСТВО      НИЙ И ИХ ЧАСТЕЙ;  КОНВЕЙЕРНУЮ  СБОРКУ И ПОТОЧНЫЙ

РАБОТ ПО МОНТАЖУ СТРОИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ  И АЛЮМИ-      МОНТАЖ  КОНСТРУКЦИЙ  ПОКРЫТИЯ   ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

НИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, ГРАЖДАНСКИХ      ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ КРУПНЫМИ БЛОКАМИ, УСТРОЙСТВО

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.            КОНВЕЙЕРНЫХ ЛИНИЙ, ПУТЕЙ ПОДАЧИ БЛОКОВ, ИЗГОТОВ-

1.2. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ РАЗРАБОТАНЫ НА ОСНОВА-      ЛЕНИЕ, УСТАНОВКУ И РАЗБОРКУ СТЕНДОВ-КОНДУКТОРОВ;

НИИ  ТИПОВЫХ  И ПОВТОРНО  ПРИМЕНЯЕМЫХ  ПРОЕКТОВ,      УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДОК ПОД КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛИНИИ,  ПРИ-

УЧИТЫВАЮТ СРЕДНЕОТРАСЛЕВЫЕ УСЛОВИЯ МОНТАЖА КОНС-      КОНВЕЙЕРНЫЕ СКЛАДЫ И ДРУГИЕ  АНАЛОГИЧНЫЕ РАБОТЫ.

ТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.                          СТОИМОСТЬ УКАЗАННЫХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ  ДОПОЛНИ-

НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА КОН-      ТЕЛЬНО ПО ОТДЕЛЬНЫМ СМЕТАМ, СОСТАВЛЕННЫМ  НА ОС-

СТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И  СООРУЖЕНИЙ,  ОТЛИЧАЮЩИХСЯ  ПО      НОВАНИИ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И  ОТ-

ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ИЛИ УСЛОВИЯМ  МОНТА-      НОСЯТСЯ НА СМЕТНУЮ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ.

ЖА.                                                       1.5.2. РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ  КОНСТРУКЦИЙ  С ПО-

1.3. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ОБЯЗА-      МОЩЬЮ ВЕРТОЛЕТОВ. УДОРОЖАНИЕ ПО МЕХАНИЗАЦИИ  РА-

ТЕЛЬНУЮ СТРОИТЕЛЬНУЮ  ГОТОВНОСТЬ  РАБОТ НУЛЕВОГО      БОТ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ  НА  ОСНОВАНИИ  СОГЛАСОВАННОЙ С

ЦИКЛА С  СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ  ПОДГОТОВКОЙ  МОНТАЖНОЙ      ЗАКАЗЧИКОМ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ КАК

ЗОНЫ, СКЛАДСКИХ И СБОРОЧНЫХ ПЛОЩАДОК, ВОЗВЕДЕНИ-      РАЗНИЦА МЕЖДУ СТОИМОСТЬЮ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕРТОЛЕ-

ЕМ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-      ТОВ И СТОИМОСТЬЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ  МАШИН, ПРЕДУСМОТ-

НЫХ И КРАНОВЫХ ПУТЕЙ, АВТОДОРОГ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ      РЕННЫХ СМЕТНЫМИ НОРМАМИ. УКАЗАННЫЕ ЗАТРАТЫ  УЧИ-

СЕТЕЙ  И  ДРУГИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫХ      ТЫВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЕ В ГРАФЕ

ДЛЯ МОНТАЖА КОНСТРУКЦИЙ. УКАЗАННЫЕ РАБОТЫ  СМЕТ-      ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ.

НЫМИ НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ НЕ УЧТЕНЫ.                      1.5.3. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГРУЗОПАССА-

1.4. НОРМЫ  И  РАСЦЕНКИ  УЧИТЫВАЮТ СЛЕДУЮЩИЙ      ЖИРСКИХ ПОДЪЕМНИКОВ.

СОСТАВ РАБОТ:                                             1.5.4. ЗАТРАТЫ,  СВЯЗАННЫЕ  С  ПРОИЗВОДСТВОМ

1.4.1.  ВЫГРУЗКА КОНСТРУКЦИЙ НА ПРИОБЪЕКТНОМ      РАБОТ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ, В ДЕЙСТВУЮЩИХ ЦЕХАХ

СКЛАДЕ.                                               ИЛИ ЦЕХАХ, ОТНЕСЕННЫХ К КАТЕГОРИИ С ВРЕДНЫМИ УС-

1.4.2. ПОГРУЗКА КОНСТРУКЦИЙ, ТРАНСПОРТИРОВКА      ЛОВИЯМИ ТРУДА. УКАЗАННЫЕ ЗАТРАТЫ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ  В

В ЗОНУ  ПРОИЗВОДСТВА  РАБОТ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНС-      ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ  "ОБЩИМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ ПО

ПОРТОМ НА РАССТОЯНИИ ДО 1 КМ, РАЗГРУЗКА.              ПРИМЕНЕНИЮ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬ-

1.4.3. СОРТИРОВКА  КОНСТРУКЦИЙ,  ОЧИСТКА  ОТ      НЫЕ РАБОТЫ (СНИР-91)".

ЗАГРЯЗНЕНИЙ,   ИСПРАВЛЕНИЕ   ДЕФОРМИРОВАННЫХ   И          1.5.5. РАБОТЫ  ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ОГРУНТОВКИ,

ПОВРЕЖДЕННЫХ ВО ВРЕМЯ ТРАСПОРТИРОВКИ КОНСТРУКЦИЙ      НАРУШЕННОЙ В ПРОЦЕССЕ  УКРУПНИТЕЛЬНОЙ  СБОРКИ  И

С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ПОВРЕЖДЕННОЙ ОГРУНТОВКИ.            МОНТАЖА КОНСТРУКЦИЙ, А  ТАКЖЕ  ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ

1.4.4. УКРУПНИТЕЛЬНАЯ СБОРКА ОТПРАВОЧНЫХ МА-      АНТИКОРРОЗИЙНОГО ЗАЩИТНОГО СЛОЯ КОНСТРУКЦИЙ.УКА-

РОК В МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ С УСТРОЙСТВОМ И РАЗБОР-      ЗАННЫЕ РАБОТЫ НОРМИРУЮТСЯ В ПОРЯДКЕ,  ПРЕДУСМОТ-

КОЙ СТЕНДОВ, СТЕЛЛАЖЕЙ И ШПАЛЬНЫХ КЛЕТОК; ПОДАЧА      РЕННОМ СБОРНИКОМ 13  "ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТ-

В ЗОНУ МОНТАЖА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖЕСТКОСТИ ПРИ МОНТА-      РУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ОТ КОРРОЗИИ".

ЖЕ;  УСТРОЙСТВО  И  РАЗБОРКА ПОДМОСТЕЙ, ЛЕСТНИЦ,          1.5.6. РАБОТЫ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА МОНТАЖНЫХ

НАСТИЛОВ, ЛЮЛЕК И ДРУГИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ,  ПРЕДУ-      ШВОВ  НЕРАЗРУШАЮЩИМИ МЕТОДАМИ (РАДИОГРАФИЧЕСКИМ,

СМОТРЕННЫХ ПРОЕКТАМИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ПРАВИ-      УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ИЛИ ДР. )  В СООТВЕТСТВИИ СО СНИП

ЛАМИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ; ПОДЪЕМ, УСТАНОВКА,      3.03.01.87 Г. ТАБЛ.40. ЭТИ ЗАТРАТЫ СЛЕДУЕТ ОПРЕ-

СОВМЕСТНАЯ ВЫВЕРКА КОНСТРУКЦИЙ.                       ДЕЛЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО ТАБЛ. 50, 51.

1.4.5. ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ (СТЫ-          1.5.7. РАБОТЫ  ПО  ПОДОГРЕВУ МЕТАЛЛА В ЗОНАХ

КОВ, УЗЛОВ) ПРИ УКРУПНИТЕЛЬНОЙ СБОРКЕ  И МОНТАЖЕ      ВЕДЕНИЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ. ЭТИ ЗАТРАТЫ УЧТЕНЫ НОР-

КОНСТРУКЦИЙ  (ЗА  ИСКЛЮЧЕНИЕМ НОРМ ТАБЛ.1,17,18,      МАМИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ.

19,22,23,24,25) И СДАЧА ПОД СМЕЖНЫЕ РАБОТЫ.               1.5.8. РАБОТА ПО МОНТАЖУ,  ДЕМОНТАЖУ,  ПЕРЕ-

1.4.6. ПОГРУЗКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, РАЗГРУЗ-      ВОЗКЕ КРАНОВ С ОДНОЙ  СТРОИТЕЛЬНОЙ  ПЛОЩАДКИ  НА

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВНЕСЕН УПРАВЛЕНИЕМ        ¦    УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ     ¦    СРОК ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТ     ¦ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО  ¦         1 ЯНВАРЯ 1991 Г.

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР  ¦          КОМИТЕТА СССР          ¦

¦   ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 115   ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДРУГУЮ, ПЕРЕСТАНОВКЕ КРАНОВ  В  ПРЕДЕЛАХ  СТРОИ-      БОПРОВОДОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТИХ РАБОТ. ЭТИ ЗАТРА-

ТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ. СТОИМОСТЬ УКАЗАННЫХ РАБОТ  ОП-      ТЫ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО И ВКЛЮЧАТЬ В

РЕДЕЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗА-      ОБЪЕКТНУЮ СМЕТУ.

НИЯМИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ "СБОРНИКА СМЕТНЫХ НОРМ И          1.16. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ.9, ГР.3,4 НЕ

РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН".         ПРЕДУСМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:

1.6. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ПОДЛЕЖАТ КОРРЕКТИРОВКЕ          1.16.1. ИСПЫТАНИЕ СВАРНЫХ ШВОВ ПРОБНЫМ  ДАВ-

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ В РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖАХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ      ЛЕНИЕМ ГЕЛИЕВОВОЗДУШНОЙ СМЕСЬЮ,  ВАКУУМИРОВАНИЕМ

МАРОК СТАЛИ С ПОВЫШЕННЫМ РАСЧЕТНЫМ СОПРОТИВЛЕНИ-      С ОБДУВОМ ГЕЛИЕМ И РАБОЧИМ ПРОДУКТОМ;

ЕМ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ПО  ПРЕДЕЛУ  ТЕКУЧЕСТИ  В          1.16.2. НАНЕСЕНИЕ ЭКРАННО-ВАКУУМНОЙ ИЗОЛЯЦИИ

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА И  ТОЛЩИНЫ  СТАЛИ,  А  ТАКЖЕ      НА ОБОЛОЧКЕ СОСУДА.

КОНСТРУКЦИЙ, ЗАПРОЕКТИРОВАННЫХ С УЧЕТОМ  КОЭФФИ-          1.16.3. ВАКУУМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ.

ЦИЕНТА НАДЕЖНОСТИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ СОГЛАСНО  ПРАВИ-          1.17. НОРМЫ  И  РАСЦЕНКИ ТАБЛ. 16-38, 41-46,

ЛАМ УЧЕТА СТЕПЕНИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗДАНИЙ  И СОО-      53-55 ПРЕДУСМАТРИВАЮТ МОНТАЖ ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУК-

РУЖЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛОЖ. 1.                   ТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ  И  СООРУЖЕНИЙ,  ИМЕЮЩИХ

1.7. НОРМЫ  И  РАСЦЕНКИ ТАБЛ. 1 КОМПЛЕКСНЫЕ,      КОМБИНИРОВАННЫЕ КАРКАСЫ, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРОЕКТНЫХ

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ НА МОНТАЖ МЕ-      РЕШЕНИЙ.

ТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ ОДНОЭТАЖНЫХ  ПРОИЗВОДСТВЕН-          ПРИ МОНТАЖЕ УКАЗАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ЖЕЛЕЗО-

НЫХ ЗДАНИЙ. ЗДАНИЯ КЛАССИФИЦИРОВАНЫ В СООТВЕТСТ-      БЕТОННЫМ ИЛИ КАМЕННЫМ ОПОРАМ К НОРМАМ ПРИМЕНЯЮТ-

ВИИ С  ПАРАМЕТРАМИ - ВЫСОТА,  ПРОЛЕТ  И  НАЛИЧИЕ      СЯ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО ПРИЛОЖ. 2.

ГРУЗОПРОДЪЕМНЫХ КРАНОВ. ПРИ ВЫБОРЕ СООТВЕТСТВУЮ-          1.18. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ  ТАБЛ.18,19,21,22,26,

ЩЕЙ НОРМЫ ОСНОВНЫМИ УСЛОВИЯМИ ПРИНИМАЮТСЯ ВЫСОТА      27,28,29,30,31,41 ПРЕДУСМАТРИВАЮТ МОНТАЖ  КОНСТ-

И ПРОЛЕТ ЗДАНИЯ.                                      РУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М. ПРИ ВЫСО-

1.8. НОРМЫ  И  РАСЦЕНКИ  ТАБЛ. 1 ПРИМЕНЯЮТСЯ      ТЕ БОЛЕЕ 25 М К НОРМАМ ПРИМЕНЯЮТСЯ  КОЭФФИЦИЕНТЫ

ПРИ МОНТАЖЕ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ  КАРКАСОВ ПОКРЫ-      ПО ПРИЛОЖ. 2.

ТИЯ (СТРОПИЛЬНЫЕ, ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ ФЕРМЫ, СВЯЗИ ПО          1.19. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ.18 ГР. С 1 ПО 11

ФЕРМАМ, ПРОГОНЫ) ЗДАНИЙ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ  И КА-      НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ЗАТРАТЫ НА МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ

МЕННЫМ  ОПОРАМ  С  ПРИМЕНЕНИЕМ  КОЭФФИЦИЕНТОВ ПО      ПОСТОЯННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ  ПО  ПОДКРАНОВЫМ  БАЛКАМ И

ПРИЛОЖ. 2.                                            КРАНОВЫХ РЕЛЬСОВ. ЭТИ ЗАТРАТЫ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ

1.9. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ. 1,2 НЕ УЧИТЫВАЮТ      ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ НОРМАМ  СБОРНИ-

ЗАТРАТ НА МОНТАЖ СЛЕДУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ: ЛЕСТНИЦ,      КА.

ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ, КРАНОВЫХ РЕЛЬСОВ, ПУТЕЙ ПОД-          1.20. ЗАТРАТЫ  ПО  МОНТАЖУ  ПОДВЕСНЫХ  ПУТЕЙ

ВЕСНЫХ  КРАНОВ,  ТЕЛЬФЕРОВ, МОСТОВЫХ КРАНОВ, ОГ-      МНОГООПОРНЫХ   КРАНОВ  СЛЕДУЕТ   ОПРЕДЕЛЯТЬ   ПО

РАЖДАЮЩИХ  КОНСТРУКЦИЙ,  ВКЛЮЧАЯ  ФАХВЕРК, ОКНА,      ТАБЛ. 21.

ДВЕРИ, ВОРОТА, ФОНАРЕЙ  ВСЕХ  ТИПОВ,  ВСТРОЕННЫХ          1.21. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ. 28 ПРЕДУСМАТРИ-

КОНСТРУКЦИЙ.  ЗАТРАТЫ  НА  МОНТАЖ  ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ      ВАЮТ МОНТАЖ ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ НЕЗАВИСИМО ОТ  ПРО-

КОНСТРУКЦИЙ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ  ПО СООТВЕТСТВУЮ-      ЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЙ.

ЩИМ НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕН-          1.22. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ. 37, 38 УЧИТЫВА-

ТЫ.                                                   ЮТ ЗАТРАТЫ ПО МОНТАЖУ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ НА  ВЫ-

1.10. НОРМЫ  И РАСЦЕНКИ ТАБЛ. 3 НЕ УЧИТЫВАЮТ      СОТЕ ДО 4 М.  ПРИ  ИЗМЕНЕНИИ  ВЫСОТЫ  УСТРОЙСТВО

ЗАТРАТ НА МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ  И КРА-      ВНУТРЕННИХ ЛЕСОВ ПРИНИМАТЬ ПО СБОРНИКУ 8 "КОНСТ-

НОВЫХ РЕЛЬСОВ. ЭТИ ЗАТРАТЫ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО      РУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ".

СООТВЕТСТВУЮЩИМ ТАБЛИЦАМ НА КОНСТРУКТИВНЫЕ  ЭЛЕ-          1.23. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ.39,40 ПРЕДУСМАТ-

МЕНТЫ.                                                РИВАЮТ МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ СТАЛЬНЫХ ИЛИ АЛЮМИНИЕ-

1.11. НОРМЫ  И  РАСЦЕНКИ ТАБЛ.1,17,18,19,22,      ВЫХ ПОЛОВ ТИПА ПСШ-5 И ПСА-5  ПО  ТИПОВОЙ  СЕРИИ

23,24,25 НЕ УЧИТЫВАЮТ ЗАТРАТ ПО ОФОРМЛЕНИЮ  МОН-      1.444.2-3.

ТАЖНЫХ УЗЛОВ (ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ  СВАРКА, ПОСТАНОВКА          1.24. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ. 42 ПРЕДУСМАТРИ-

БОЛТОВ). ЭТИ ЗАТРАТЫ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ДОПОЛНИ-      ВАЮТ МОНТАЖ  МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ  КРОВЕЛЬНОГО ПО-

ТЕЛЬНО ПО ТАБЛ.48,49.                                 КРЫТИЯ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОЩАДИ И КОНФИГУРАЦИИ

1.12. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ. 2-15  КОМПЛЕКС-      ПОКРЫТИЯ  ЗДАНИЙ.  ДЕТАЛИ  ОБРАМЛЕНИЯ  КРОВЛИ ИЗ

НЫЕ, ПРЕДУСМАТРИВАЮТ МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ      ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТАБЛ. 42 НЕ УЧТЕНЫ.

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  НЕ-          1.25. НОРМЫ И  РАСЦЕНКИ  ТАБЛ. 42  УЧИТЫВАЮТ

ЗАВИСИМО ОТ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ.                        ПОСТАВКУ  ПРОФИЛИРОВАННОГО  ЛИСТА МЕРНОЙ ДЛИНЫ И

1.13. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ. 2, ГР. 1 ПРЕДУ-      НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ РЕЗКУ ЕГО В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛО-

СМАТРИВАЮТ МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ГЛАВНЫХ      ВИЯХ. ЭТИ ЗАТРАТЫ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ТАБЛ.52.

КОРПУСОВ МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ ПОСЛЕ  ОКОН-          1.26. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ.42, ГР.3, 44, 45

ЧАНИЯ МОНТАЖА КОТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ.                    УЧИТЫВАЮТ ЗАТРАТЫ ПО ЗАДЕЛКЕ СТЫКОВ  ТЕПЛОИЗОЛЯ-

1.14. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ. 7 НА МОНТАЖ РЕ-      ЦИОННЫМИ И ГЕРМЕТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ.

ЗЕРВУАРОВ И ГАЗГОЛЬДЕРОВ, КРОМЕ РАБОТ,  УЧТЕННЫХ          1.27. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ  ТАБЛ. 44, 45  ПРЕДУ-

П.1.4 НАСТОЯЩЕЙ ЧАСТИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ      СМАТРИВАЮТ ЗАТРАТЫ ПО УСТАНОВКЕ НАЩЕЛЬНИКОВ, ДЕ-

РАБОТЫ:  МОНТАЖ  ЛЮКОВ,  ЛАЗОВ, ПАТРУБКОВ И ДР.,      ТАЛЕЙ ОБРАМЛЕНИЯ.

ЗАЧИСТКА ОКОЛОШОВНОЙ ЗОНЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА  СВА-          1.28. НОРМАМИ  И  РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ. 44, 45 НЕ

РОЧНЫХ РАБОТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОГРУНТОВКИ.             УЧТЕНЫ  ЗАТРАТЫ  ПО  ОСТЕКЛЕНИЮ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ,

МОНТАЖ ОБВЯЗОЧНЫХ  ТРУБОПРОВОДОВ,  ТРУБОПРО-      УСТАНОВКЕ РЕЗИНЫ ДЛЯ ОКАНТОВКИ СТЕКЛА.

ВОДНОЙ АРМАТУРЫ ТАБЛ. 7 НЕ УЧТЕН.                         1.29. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ. 48 ПРЕДУСМАТРИ-

1.15. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ      ВАЮТ СРЕДНЕОТРАСЛЕВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

И  ГАЗГОЛЬДЕРОВ  ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ЗАТРАТЫ НА ГИД-      ПО ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ РУЧНОЙ СВАРКЕ ЭЛЕКТРОДАМИ ТИПА

РАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ КОРПУСА  И ПНЕВМОИСПЫТАНИЕ      МР-3.  ПРИ ПРИМЕНЕНИИ  ЭЛЕКТРОДОВ  ДРУГИХ  МАРОК

КРОВЛИ, НО НЕ УЧИТЫВАЮТ ЗАТРАТ ПО ПРОКЛАДКЕ ТРУ-      НОРМЫ ПОДЛЕЖАТ КОРРЕКТИРОВКЕ  В  СООТВЕТСТВИИ  С

ПРИЛОЖ. 3.                                                2.1. ОБЪЕМЫ  РАБОТ  ПО  МОНТАЖУ СТРОИТЕЛЬНЫХ

1.30. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ. 49 ПРЕДУСМАТРИ-      МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ  ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ С УЧЕТОМ

ВАЮТ СРЕДНЕОТРАСЛЕВЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ      СЛЕДУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЙ:

ПРИ ПОСТАНОВКЕ ВСЕХ  ТИПОВ  БОЛТОВ  И  УЧИТЫВАЮТ          2.1.1. МАССА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,  ИЗГОТАВ-

ЗАТРАТЫ ПО ВСЕМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ЦИКЛУ.              ЛИВАЕМЫХ  ПО  ИНДИВИДУАЛЬНЫМ  ПРОЕКТАМ (ЧЕРТЕЖАМ

1.31. НОРМЫ И  РАСЦЕНКИ  ТАБЛ. 53-61  ПРЕДУ-      КМ) В РАСЧЕТАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ  СТОИМОСТИ  ПРИНИ-

СМАТРИВАЮТ МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СПЕЦИАЛЬ-      МАЕТСЯ  ПО  МАССЕ  МЕТАЛЛОПРОКАТА, ПРИВЕДЕННОЙ В

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВСТРОЕННЫХ, НЕЗАВИ-      ТЕХНИЧЕСКОЙ  ЧАСТИ СПЕЦИФИКАЦИИ МЕТАЛЛА ЧЕРТЕЖЕЙ

СИМО ОТ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ.                            КМ,  С  ДОБАВЛЕНИЕМ 1 %  НА МАССУ СВАРНЫХ ШВОВ И

1.32. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ. 56 ПРЕДУСМАТРИ-      3 % К ИТОГУ НА УТОЧНЕНИЕ  МАССЫ  ПРИ  РАЗРАБОТКЕ

ВАЮТ МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ  ОПОР КАНАТНЫХ ДОРОГ ДЛЯ      ЧЕРТЕЖЕЙ КМД.

МЕСТНОСТИ С УКЛОНОМ ДО 4 %. ПРИ УКЛОНЕ МЕСТНОСТИ          2.2. ПРИ  ПОДСЧЕТЕ  ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО МОНТАЖУ

БОЛЕЕ 4 % К НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ПРИМЕНЯЕТСЯ КОЭФ-      КАРКАСОВ ЗДАНИЙ (ТАБЛ.1,2) СЛЕДУЕТ ВКЛЮЧАТЬ СЛЕ-

ФИЦИЕНТ ПО ПРИЛОЖ. 2.                                 ДУЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ: ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ, КОЛОННЫ, ПОД-

1.33. НОРМЫ  И  РАСЦЕНКИ ТАБЛ.36, ГР.1,2,38,      КРАНОВЫЕ БАЛКИ С  ОГРАЖДЕНИЯМИ,  ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ,

39, ГР.2,44, ГР.3,45 ПРЕДУСМАТРИВАЮТ МОНТАЖ КОН-      СТРОПИЛЬНЫЕ,  ПОДКРАНОВО-ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ   ФЕРМЫ,

СТРУКТИВНЫХ  ЭЛЕМЕНТОВ  ЗДАНИЙ  И  СООРУЖЕНИЙ ИЗ      ПРОГОНЫ, СВЯЗИ ПО КОЛОННАМ И ФЕРМАМ ВСЕХ ТИПОВ.

АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ НЕЗАВИСИМО ОТ ПРОЕКТНЫХ  РЕ-          2.3. ПРИ ПОДСЧЕТАХ  ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО МОНТАЖУ

ШЕНИЙ.                                                ЗДАНИЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ТАБЛ. 3) НЕ СЛЕ-

1.34. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ  СБОРНИКА РАСПРОСТРА-      ДУЕТ ВКЛЮЧАТЬ  ОГРАЖДАЮЩИЕ  КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ И

НЯЮТСЯ  ТАКЖЕ  НА  МОНТАЖ  АНАЛОГИЧНЫХ ИМПОРТНЫХ      СТЕН.

КОНСТРУКЦИЙ, ЗАПРОЕКТИРОВАННЫХ И ИЗГОТОВЛЕННЫХ С          2.4. РАБОТЫ  ПО  РАЗБОРКЕ (ДЕМОНТАЖУ) КОНСТ-

УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ НОРМ И  СТАНДАР-      РУКЦИЙ,  ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ  РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ,

ТОВ. НА РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНСТРУКЦИЙ, ЗАПРО-      ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ НОРМАМ И РАСЦЕН-

ЕКТИРОВАННЫХ И ИЗГОТОВЛЕННЫХ ПО НОРМАМ И  ТЕХНИ-      КАМ  НА  МОНТАЖ  С  ПРИМЕНЕНИЕМ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПО

ЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ ИНОСТРАННЫХ ФИРМ,  ИМЕЮЩИХ ПРИН-      ПРИЛОЖ. 2.

ЦИПИАЛЬНЫЕ ОТЛИЧИЯ  ОТ  ОТЕЧЕСТВЕННЫХ,  НОРМЫ НЕ          2.5. ПРИ ПОСТАВКЕ  ОКРАШЕННЫХ  МЕТАЛЛОКОНСТ-

РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ.                                     РУКЦИЙ ИЛИ  НЕОКРАШЕННЫХ  В  ПАКЕТАХ  К НОРМАМ И

1.35. СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДАНЫ ДЛЯ ПЕРВО-      РАСЦЕНКАМ  СООТВЕТСТВУЮЩИХ  ТАБЛИЦ   ПРИМЕНЯЮТСЯ

ГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА,  ПРИНЯТОГО ЗА БАЗИС-      КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО ПРИЛОЖ. 2.

НЫЙ.                                                      2.6. ОБЪЕМЫ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ  И КОНСТРУК-

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  ЭТИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ДРУГИХ      ЦИЙ, РАСХОД КОТОРЫХ В ТАБЛИЦАХ УКАЗАН "ПО ПРОЕК-

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РАЙОНАХ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ТЕРРИ-      ТУ" СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В СООТВЕТС-

ТОРИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ, УКАЗАННЫЕ В  "ОБЩИХ ПО-      ТВИИ С ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ.

ЛОЖЕНИЯХ  ПО  ПРИМЕНЕНИЮ  СНИР-91"  И  В  ПРИЛО-          2.7. ПРОЦЕНТ ГОТОВНОСТИ РАБОТ В СОСТАВЕ  НЕ-

ЖЕНИИ 2.                                              ЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА  ОПРЕДЕ-

ЛЯЕТСЯ ПО ПРИЛОЖ. 4.

2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КОЭФФИЦИЕНТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ В РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖАХ МАРОК СТАЛИ С ПОВЫШЕННЫМ РАСЧЕТНЫМ

СОПРОТИВЛЕНИЕМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ГЛАВОЙ СНИП 11-23-81* (ТАБЛ.50*,51*) "НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ"

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ ¦МАРКА СТАЛИ   ¦КАРКА- ¦КОЛОННЫ МАССОЙ,Т ¦ ФЕРМЫ МАССОЙ,Т ¦БАЛКИ  ¦ПРОЧИЕ  ¦СОО-

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ¦(ПО ГОСТ      ¦СЫ     ¦-----------------¦----------------¦(НЕЗА- ¦КОНСТ-  ¦РУЖЕ-

ВИДА И ТОЛЩИНЫ   ¦27772-88)     ¦ЗДАНИЙ ¦ ДО 8  ¦ БОЛЕЕ 8 ¦ ДО 3  ¦БОЛЕЕ 3 ¦ВИСИ-  ¦РУКТИВ- ¦НИЯ

ПРОКАТА, МПА,    ¦              ¦       ¦       ¦         ¦       ¦        ¦МО ОТ  ¦НЫЕ     ¦

(КГС/ММ2)        ¦              ¦       ¦       ¦         ¦       ¦        ¦МАССЫ) ¦ЭЛЕМЕН- ¦

¦              ¦       ¦       ¦         ¦       ¦        ¦       ¦ТЫ      ¦

¦              ¦       ¦       ¦         ¦       ¦        ¦       ¦        ¦

¦              ¦       ¦       ¦         ¦       ¦        ¦       ¦        ¦

¦              ¦       ¦       ¦         ¦       ¦        ¦       ¦        ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1           ¦   2          ¦   3   ¦   4   ¦   5     ¦   6   ¦   7    ¦   8   ¦   9    ¦   10

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 265-285(27-29)¦ С275,С285    ¦  1,04 ¦  1,03 ¦  1,06   ¦  1,03 ¦  1,06  ¦  1,08 ¦  1,05  ¦  1,05

¦              ¦       ¦       ¦         ¦       ¦        ¦       ¦        ¦

2. 265-345(27-35)¦ С345,С345К,  ¦  1,09 ¦  1,08 ¦  1,11   ¦  1,08 ¦  1,11  ¦  1,13 ¦  1,10  ¦  1,10

¦ С345Т1       ¦       ¦       ¦         ¦       ¦        ¦       ¦        ¦

3. 335-375(34-38)¦ С375         ¦  1,11 ¦  1,10 ¦  1,13   ¦  1,10 ¦  1,13  ¦  1,15 ¦  1,12  ¦  1,12

4. 390(40)       ¦ С390,С390К   ¦  1,14 ¦  1,13 ¦  1,16   ¦  1,13 ¦  1,16  ¦  1,18 ¦  1,15  ¦  1,15

5. 410(42)       ¦ С440         ¦  1,28 ¦  1,26 ¦  1,30   ¦  1,26 ¦  1,30  ¦  1,32 ¦  1,29  ¦  1,29

6. 440(45)       ¦ С440         ¦  1,31 ¦  1,29 ¦  1,33   ¦  1,29 ¦  1,33  ¦  1,35 ¦  1,32  ¦  1,32

7. 590(60)       ¦ С590,С590К   ¦  1,37 ¦  1,35 ¦  1,39   ¦  1,35 ¦  1,39  ¦  1,41 ¦  1,38  ¦  1,38

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ МАРОК СТАЛИ ДОПЛАТЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ НА ИХ ДОЛЮ В МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ.

2. ЗАМЕНА СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ С ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ТАК КАК НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ  ТЕРМОУПРОЧ-

НЕННОГО (С ПРОКАТНОГО НАГРЕВА) ФАСОННОГО ПРОКАТА ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ, ПОДВЕРГАЕМЫХ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МЕТАЛ-

ЛИЗАЦИИ ИЛИ ПЛАСТИЧЕСКИМ ДЕФОРМАЦИЯМ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВЫШЕ 700 ГРАД.С.

КОЭФФИЦИЕНТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ В РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖАХ  КОНСТРУКЦИЙ,  ЗАПРОЕКТИРОВАННЫХ  С УЧЕТОМ

КОЭФФИЦИЕНТОВ НАДЕЖНОСТИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, СОГЛАСНО ПРАВИЛАМ УЧЕТА СТЕПЕНИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗДАНИЙ И  СОО-

РУЖЕНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ (СНИП 2.01.07-85)

КОЭФФИЦИЕНТ НАДЕЖНОСТИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ    1,0   0,95   0,9

КОЭФФИЦИЕНТ К СМЕТНЫМ НОРМАМ            1,0   1,03   1,06

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

КОЭФФИЦИЕНТЫ К СМЕТНЫМ НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ВИДЫ РАБОТ                                  ¦ КОЭФФИЦИЕНТЫ

¦-----------------------------

¦К НОРМАМ ¦К НОРМАМ ¦К НОРМАМ

¦ ЗАТРАТ  ¦ЗАТРАТАМ ¦И СТОИМО-

¦ ТРУДА И ¦ПО       ¦СТИ МАТЕ-

¦ ОСНОВНОЙ¦ЭКСПЛУАТА¦РИАЛЬНЫХ

¦ ЗАРАБОТ-¦ЦИИ МА-  ¦РЕСУРСОВ

¦НОЙ ПЛАТЕ¦ШИН      ¦

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1                                     ¦    2    ¦    3    ¦   4

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. МОНТАЖ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ ПОКРЫТИЯ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ      ¦   1,18  ¦   1,18  ¦

И КАМЕННЫМ ОПОРАМ                                                   ¦         ¦         ¦

2. МОНТАЖ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ        ¦   1,1   ¦         ¦

ОПОРАМ                                                              ¦         ¦         ¦

3. МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 50 М (ТАБЛ. 18, 19, 21, 22,    ¦   1,05  ¦   1,6   ¦

26, 27, 28, 29, 30, 31, 41)                                         ¦         ¦         ¦

4. МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ОПОР И СТАНЦИЙ КАНАТНЫХ ДОРОГ      ¦   1,4   ¦         ¦

НА МЕСТНОСТИ С УКЛОНОМ БОЛЕЕ 4 % ДО 30 %                            ¦         ¦         ¦

5. РАЗБОРКА (ДЕМОНТАЖ) МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ                       ¦   0,6   ¦   0,7   ¦   0,5

6. МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ, ОКРАШЕННЫХ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ ИЛИ             ¦   1,03  ¦         ¦

НЕОКРАШЕННЫХ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ В ПАКЕТАХ                                ¦         ¦         ¦

7. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К БАЗИСНЫМ (1-ГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО      ¦         ¦         ¦

РАЙОНА) ЗАТРАТАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ПО              ¦         ¦         ¦

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ РАЙОНАМ:                                            ¦         ¦         ¦

¦         ¦         ¦

1,2,4,7,8,34                                                      ¦         ¦   1     ¦

3,5,6,11,12,13,14,40,22С                                          ¦         ¦   1,01  ¦

9,31,32,33,35АБ                                                   ¦         ¦   0,99  ¦

10,35ВГ,36,37,38,39,41,42,43,44                                   ¦         ¦   0,97  ¦

15,16                                                             ¦         ¦   1,03  ¦

24С                                                               ¦         ¦   1,25  ¦

17,19,20                                                          ¦         ¦   1,07  ¦

21С,25С2,27С                                                      ¦         ¦   1,29  ¦

18                                                                ¦         ¦   1,05  ¦

29С                                                               ¦         ¦   1,43  ¦

30С1                                                              ¦         ¦   1,43  ¦

23С1-С8,25С1                                                      ¦         ¦   1,30  ¦

26С1                                                              ¦         ¦   1,50  ¦

26С2                                                              ¦         ¦   1,50  ¦

28С1                                                              ¦         ¦   1,49  ¦

28С2                                                              ¦         ¦   1,49  ¦

30С2                                                              ¦         ¦   1,41  ¦

45                                                                ¦         ¦   1,04  ¦

ПРИЛОЖЕНИЕ 3                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 4

КОЭФФИЦИЕНТЫ НА ЗАМЕНУ ЭЛЕКТРОДОВ К ТАБЛ.50                    ПРОЦЕНТ ГОТОВНОСТИ РАБОТ В СОСТАВЕ

НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

------------------------------------------------      ------------------------------------------------

МАРКИ ЭЛЕКТРОДОВ       ¦ КОЭФФИЦИЕНТЫ К           НАИМЕНОВАНИЕ   ¦ ГОТОВНОСТЬ РАБОТ, % ПОЛНОЙ

¦------------------                       ¦    СМЕТНОЙ  СТОИМОСТИ

¦НОРМАМ  ¦НОРМАМ                          ¦------------------------------

¦ЗАТРАТ  ¦ЗАТРАТ И                        ¦ПОДГОТО-¦УКРУПНИ-¦МОНТАЖ¦СДАЧА

¦ТРУДА И ¦СТОИМОСТИ                       ¦ВИТЕЛЬ- ¦ТЕЛЬНАЯ ¦      ¦РАБОТ

¦ЗАРАБОТ-¦ЭКСПЛУА-                        ¦НЫЕ     ¦СБОРКА  ¦      ¦

¦НОЙ     ¦ТАЦИИ                           ¦РАБОТЫ  ¦        ¦      ¦

¦ПЛАТЕ   ¦МАШИН          ------------------------------------------------

------------------------------------------------               1       ¦    2   ¦    3   ¦   4  ¦  5

1              ¦   2    ¦   3           ------------------------------------------------

------------------------------------------------       1. ОДНОЭТАЖНЫЕ  ¦   10   ¦   25   ¦  55  ¦ 10

1.АНО-5                     ¦  0,58  ¦  0,58          ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ¦        ¦        ¦      ¦

2.СМ-11,ДСК-50,ОЗС-22Р      ¦  0,67  ¦  0,67          ЗДАНИЯ (ПОЭЛЕ-  ¦        ¦        ¦      ¦

3.СКГ-50,ОЗС-6              ¦  0,71  ¦  0,71          МЕНТНЫЙ МОНТАЖ) ¦        ¦        ¦      ¦

АНО-6,УОНИ-13/55У,ВСФ-85, ¦        ¦                2. РЕЗЕРВУАРЫ,  ¦   10   ¦   30   ¦  50  ¦ 10

4.ВН-48                     ¦  0,75  ¦  0,75          ГАЗГОЛЬДЕРЫ     ¦        ¦        ¦      ¦

5.АНО-4                     ¦  0,79  ¦  0,79          3. КАНАТНЫЕ ДО- ¦   10   ¦   40   ¦  40  ¦ 10

ОЗС-4,ОЗС-21,ВСФ-754,     ¦        ¦                РОГИ            ¦        ¦        ¦      ¦

ОЗС-18,УОНИ-13/85,ОЗС-17Н,¦        ¦                4. ГАЛЕРЕИ,     ¦    5   ¦   35   ¦  50  ¦ 10

АНО-11,ВСФ-65У,АНП-2,     ¦        ¦                ЭСТАКАДЫ, БУНКЕ-¦        ¦        ¦      ¦

6.НИАТ-3Н,АНО-14            ¦  0,83  ¦  0,83          РЫ, СИЛОСЫ, ДЕ- ¦        ¦        ¦      ¦

ОЗС-25,УОНИ-13/65,ОЗС-24, ¦        ¦                КОМПОЗЕРЫ,      ¦        ¦        ¦      ¦

7.ТМУ-21У                   ¦  0,92  ¦  0,92          ЭЛЕКТРОЛИЗЕРЫ   ¦        ¦        ¦      ¦

8.УОНИ-13/55К               ¦  0,96  ¦  0,96          5. ДРУГИЕ СООРУ-¦   10   ¦   15   ¦  65  ¦ 10

9.МР-3                      ¦  1,0   ¦  1,0           ЖЕНИЯ           ¦        ¦        ¦      ¦

10.ОЗС-12                    ¦  1,04  ¦  1,04

11.УОНИ-13/55                ¦  1,08  ¦  1,08

12.УОНИ-13/45,ОЗШ-1          ¦  1,17  ¦  1,17

СОДЕРЖАНИЕ

СТР.                                                  СТР.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ .........................           ТАБЛИЦА 9-14   МОНТАЖ КАРКАСОВ СКЛАДОВ

КАРБАМИДА ПРОЛЕТОМ

РАЗДЕЛ 01 ЗДАНИЯ И КАРКАСЫ ЗДАНИЙ .........                    ДО 60 М ....................

01 КАРКАСЫ ОДНОЭТАЖНЫХ И                       ТАБЛИЦА 9-15   МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ

МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ                              КОНСТРУКЦИЙ СКЛАДОВ

ЗДАНИЙ ..........................                          КАРБАМИДА ..................

ТАБЛИЦА 9-1    МОНТАЖ КАРКАСОВ ОДНО-                  РАЗДЕЛ 03 КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И

ЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ                         СООРУЖЕНИЙ ......................

ЗДАНИЙ ОДНО- И МНОГОПРОЛЕТ-

НЫХ БЕЗ ФОНАРЕЙ ............                  01 ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ, КОЛОННЫ, ПОДКРА-

НОВЫЕ БАЛКИ, ПОДКРАНОВО-ПОДСТРО-

02 КАРКАСЫ И ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО                         ПИЛЬНЫЕ ФЕРМЫ, ПОДКРАНОВЫЕ

НАЗНАЧЕНИЯ ......................                     И ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ ................

ТАБЛИЦА 9-2    МОНТАЖ КАРКАСОВ ЗДАНИЙ .....           ТАБЛИЦА 9-16   МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПЛИТ С

ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ..

ТАБЛИЦА 9-3    МОНТАЖ ЗДАНИЙ И ЦЕХОВ.......

ТАБЛИЦА 9-17   МОНТАЖ КОЛОНН ОДНОЭТАЖНЫХ И

РАЗДЕЛ 02 СООРУЖЕНИЯ ......................                          МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И

КРАНОВЫХ ЭСТАКАД ...........

01 БУНКЕРЫ, СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ,

СГУСТИТЕЛИ ......................           ТАБЛИЦА 9-18   МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК....

ТАБЛИЦА 9-4    МОНТАЖ БУНКЕРОВ.............           ТАБЛИЦА 9-19   МОНТАЖ ПОДКРАНОВО-ПОДСТРО-

ПИЛЬНЫХ ФЕРМ ПРОЛЕТОМ БОЛЕЕ

ТАБЛИЦА 9-5    ЗАЩИТА ЛИСТОВОЙ СТАЛЬЮ .....                          30 М ПРИ ПОСТАВКЕ

РОССЫПЬЮ ...................

ТАБЛИЦА 9-6    МОНТАЖ БУНКЕРОВ И ОПОРНЫХ КОНСТР-Й

ДЕКОМПОЗЕРОВ И СГУСТИТЕЛЕЙ             ТАБЛИЦА 9-20   МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ ...

02 РЕЗЕРВУАРЫ, ГАЗГОЛЬДЕРЫ .........

ТАБЛИЦА 9-21   МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ И

ТАБЛИЦА 9-7    МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ СТАЛЬНЫХ                           МОНОРЕЛЬСОВ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ

ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ                           НА ВЫСОТЕ ДО 25 М ..........

ДЛЯ НЕФТИ И

НЕФТЕПРОДУКТОВ .............                  02 КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОКРЫТИЙ

ЗДАНИЯ ..........................

ТАБЛИЦА 9-8    МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ .........

ТАБЛИЦА 9-9    МОНТАЖ ИЗОТЕРМИЧЕСКИХ                  ТАБЛИЦА 9-22   МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И

РЕЗЕРВУАРОВ ................                          ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА

ВЫСОТЕ ДО 25 М .............

ТАБЛИЦА 9-10   МОНТАЖ МОКРЫХ СТАЛЬНЫХ

ГАЗГОЛЬДЕРОВ НИЗКОГО                   ТАБЛИЦА 9-23   МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В

ДАВЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ                              ВИДЕ ФЕРМ ..................

НАПРАВЛЯЮЩИМИ ..............

ТАБЛИЦА 9-24   МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ

03 ГАЛЕРЕИ, ЭСТАКАДЫ ...............                          ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,

ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ......

ТАБЛИЦА 9-11   МОНТАЖ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

ГАЛЕРЕЙ С ОПОРАМИ ..........           ТАБЛИЦА 9-25   МОНТАЖ ПРОГОНОВ ............

ТАБЛИЦА 9-12   МОНТАЖ УНИФИЦИРОВАННЫХ                        03 КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФОНАРЕЙ..

ЭСТАКАД ПРОЛЕТОМ ДО 18 М ...

ТАБЛИЦА 9-26   МОНТАЖ КАРКАСОВ ФОНАРЕЙ ....

04 ШАХТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ..............

ТАБЛИЦА 9-27   МОНТАЖ ОКОННЫХ ФОНАРНЫХ

ТАБЛИЦА 9-13   МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОСТОЯННЫХ                            ПАНЕЛЕЙ ....................

ШАХТНЫХ КОПРОВ .............

ТАБЛИЦА 9-28   МОНТАЖ ЗЕНИТНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ

05 СООРУЖЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ ЗАВОДОВ ПО                           ДВУХСКАТНЫХ ГЛУХИХ

ПРОИЗВОДСТВУ МИНЕРАЛЬНЫХ                                   ФОНАРЕЙ ....................

УДОБРЕНИЙ .......................

04 КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦ

СТР.                                                  СТР.

И ПЛОЩАДОК ......................                  03 ОКОННЫЕ БЛОКИ, ВИТРАЖИ, ВИТРИНЫ,

ДВЕРИ, ВОРОТА ...................

ТАБЛИЦА 9-29   МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ

И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С            ТАБЛИЦА 9-44   МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ ......

ОГРАЖДЕНИЕМ ................

ТАБЛИЦА 9-45   МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ, ВИТРИН ....

ТАБЛИЦА 9-30   МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И

ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,               ТАБЛИЦА 9-46   МОНТАЖ КАРКАСОВ ВОРОТ

РИФЛЕНОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГ-                           БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ,

ЛОЙ СТАЛИ ..................                          АНГАРОВ И ДР. БЕЗ МЕХАНИЗМОВ

ОТКРЫВАНИЯ .................

ТАБЛИЦА 9-31   МОНТАЖ ЩИТОВ И БЛОКОВ

ВСТРОЕННЫХ ПЛОЩАДОК С                  РАЗДЕЛ 05 РАЗНЫЕ РАБОТЫ ...................

НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,

РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ, СОСТАВ-                    01 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ, СВАРОЧНЫЕ

НОГО СЕЧЕНИЯ ...............                     РАБОТЫ, ПОСТАНОВКА БОЛТОВ И

ДРУГИЕ РАБОТЫ ...................

05 РАМЫ, АРКИ, ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И

ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ .............           ТАБЛИЦА 9-47   ОБЛИЦОВКА ВОРОТ СТАЛЬНЫМ

ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ .....

ТАБЛИЦА 9-32   МОНТАЖ РАМ КОРОБЧАТОГО                 ТАБЛИЦА 9-48   ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ

СЕЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М ...                          МОНТАЖЕ ....................

ТАБЛИЦА 9-33   МОНТАЖ АРОК ПОЛИГОНАЛЬНОГО И           ТАБЛИЦА 9-49   ПОСТАНОВКА БОЛТОВ ..........

КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ ИЗ

ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТА ...           ТАБЛИЦА 9-50   УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ

КАЧЕСТВА СВАРНЫХ

ТАБЛИЦА 9-34   МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ..                          СОЕДИНЕНИЙ .................

ТАБЛИЦА 9-35   МОНТАЖ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ             ТАБЛИЦА 9-51   КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ

ОБОРУДОВАНИЯ ...............                          СОЕДИНЕНИЙ .................

06 ПЕРЕГОРОДКИ, ПОТОЛКИ,ПОЛЫ,                  ТАБЛИЦА 9-52   РЕЗКА СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРО-

ПЛИНТУСЫ ........................                          ВАННОГО НАСТИЛА ............

ТАБЛИЦА 9-36   МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК .........           РАЗДЕЛ 06 КОНСТРУКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ ......................

ТАБЛИЦА 9-37   МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ

ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И                       01 КОНСТРУКЦИИ ДВЕРЕЙ, ЛЮКОВ ДЛЯ

ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ .........                     АВТОКОПТИЛОК, ПАРОСВАРОЧНЫХ

КАМЕР; ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ ИЗ

ТАБЛИЦА 9-38   МОНТАЖ ПОТОЛКОВ ............                     ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ И ТРУБ; ЛОТКИ,

РЕШЕТКИ, СТЕЛЛАЖИ ИЗ СТАЛИ

ТАБЛИЦА 9-39   МОНТАЖ СЪЕМНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ                     РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ ..............

ПОЛОВ ИЗ ПЛИТ РАЗМЕРОМ

500Х500 ....................           ТАБЛИЦА 9-53   СТАЦИОНАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ СЦЕН

И КАРКАСЫ СЦЕНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

ТАБЛИЦА 9-40   МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ПЛИНТУСОВ ИЗ           ТАБЛИЦА 9-54   МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ .....

ГНУТОГО ПРОФИЛЯ ............

02 КОНСТРУКЦИИ СЦЕНИЧЕСКИХ

РАЗДЕЛ 04 ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И                      УСТРОЙСТВ .......................

СООРУЖЕНИЙ ......................

ТАБЛИЦА 9-55   СТАЦИОНАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ СЦЕН

И КАРКАСЫ СЦЕНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

01 ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ ..                  03 КОНСТРУКЦИИ КАНАТНЫХ ДОРОГ ......

ТАБЛИЦА 9-56   МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ КАНАТНЫХ

ТАБЛИЦА 9-41   МОНТАЖ ЩИТОВ ПОКРЫТИЙ                                 ДОРОГ

ЗДАНИЙ .....................                  04 КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ..................

ТАБЛИЦА 9-42   МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО

ПОКРЫТИЯ ...................           ТАБЛИЦА 9-57   МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ

ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ .............

02 ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ СТЕН ....

05 КОНСТРУКЦИИ КОКСОХИМИЧЕСКОГО

ТАБЛИЦА 9-43   МОНТАЖ ФАХВЕРКА ............                     ПРОИЗВОДСТВА ....................

СТР.                                                  СТР.

ТАБЛИЦА 9-58   МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ .........

ТАБЛИЦА 9-59   МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ СЕТОК

ТРОЛЛЕЕВ ЭЛЕКТРОВОЗНОГО

ВАГОНА И КОКСОВЫТАЛКИ-

ВАТЕЛЯ .....................

ТАБЛИЦА 9-60   МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ПУТЕЙ ...

06 КАРКАСЫ, КОЖУХИ, ПАНЕЛИ И РАЗНЫЕ

КОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И

СУШИЛ ...........................

ТАБЛИЦА 9-61   КАРКАСЫ, КОЖУХИ И ДР.КОНСТРУКЦИИ

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И СУШИЛ

ТАБЛИЦА 9-62   ............................

РАЗДЕЛ 01 ЗДАНИЯ И КАРКАСЫ ЗДАНИЙ

01 КАРКАСЫ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТАБЛИЦА 9-1  МОНТАЖ КАРКАСОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО- И МНОГОПРОЛЕТНЫХ БЕЗ ФОНАРЕЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРОЛЕТОМ, ДО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦24 М                       ¦36 М                       ¦48 М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЫСОТОЙ, ДО:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦15 М         ¦20 М         ¦25 М         ¦30 М         ¦50 М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗ КРАНОВ   ¦С МОСТОВЫМИ И ПОДВЕСНЫМИ КРАНАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ,

¦         ¦         ¦             ¦ДО:

¦         ¦         ¦             ¦--------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦             ¦15 Т         ¦200 Т        ¦360 Т        ¦500 Т

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    9-1-1    ¦    9-1-2    ¦    9-1-3    ¦    9-1-4    ¦    9-1-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       20            19.1          17.8          15.8          13.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        2.92          2.91          4.24          3.66          2.46

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020403     М-ЧАС         0.08          0.06          0.07          0.03          0.03

МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021143     М-ЧАС         0.26          0.37

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 16 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС         1.07          0.08          0.37          0.13

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021245     М-ЧАС         0.98          1.87                        0.36          0.18

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021246     М-ЧАС                                     1.62          1.31

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 50-63 Т

КРАНЫ СТРЕЛОВЫЕ НА РЕЛЬСОВОМ ХОДУ   021801     М-ЧАС                                                                 1.28

50-100 Т

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС         0.32          0.32          0.29          0.25          0.25

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           1.6           1.6           1.7           1.57          2.93

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т             0.005         0.004         0.005         0.009         0.012

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т             1             1             1             1             1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           5.64          5.64          5.64          5.64          5.64

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ           0.85          0.85          0.85          0.85          0.85

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 9-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРОЛЕТОМ, ДО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦24 М                       ¦36 М                       ¦48 М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЫСОТОЙ, ДО:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦15 М         ¦20 М         ¦25 М         ¦30 М         ¦50 М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗ КРАНОВ   ¦С МОСТОВЫМИ И ПОДВЕСНЫМИ КРАНАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ,

¦         ¦         ¦             ¦ДО:

¦         ¦         ¦             ¦--------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦             ¦15 Т         ¦200 Т        ¦360 Т        ¦500 Т

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    9-1-1    ¦    9-1-2    ¦    9-1-3    ¦    9-1-4    ¦    9-1-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          16.4          15.4          14.3          12.7          11

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          23.56         25.35         32.63         28.5          60.85

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           3.66          3.72          5.3           4.58          3.39

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           5.64          5.64          5.64          5.64          5.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          45.6          46.39         52.57         46.84         77.49

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           3.15          2.52          3.15          5.67          7.56

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.25          0.2           0.25          0.45          0.6

02 КАРКАСЫ И ЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ТАБЛИЦА 9-2  МОНТАЖ КАРКАСОВ ЗДАНИЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГЛАВНЫХ КОРПУСОВ МУСОРОСЖИГАТЕЛЬ- ¦АРОЧНЫХ ПРОЛЕТОМ ДО 48 М

¦         ¦         ¦НЫХ ЗАВОДОВ                       ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              9-2-1               ¦              9-2-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 22.6                               19.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  5                                  3.21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020403     М-ЧАС                   0.06                               0.04

МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021102     М-ЧАС                   0.07

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021202     М-ЧАС                   1.33

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021203     М-ЧАС                                                      2.59

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 40 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021204     М-ЧАС                   1.51

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 50-63 Т

ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ             030204     М-ЧАС                   0.48                               0.12

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС                   8.95                               8.87

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ        041400     М-ЧАС                   0.64                               0.69

СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С

РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В

ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.

МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   330301     М-ЧАС                   0.85

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     1.59                               1.77

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э46       101-1515   Т                       0.008                              0.008

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т                       0.009                              0.015

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т                       1                                  1

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т                       П                                  П

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     5.64                               5.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.85                               0.85

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 9-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГЛАВНЫХ КОРПУСОВ МУСОРОСЖИГАТЕЛЬ- ¦АРОЧНЫХ ПРОЛЕТОМ ДО 48 М

¦         ¦         ¦НЫХ ЗАВОДОВ                       ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              9-2-1               ¦              9-2-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    18.3                               16.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    60.68                              48.11

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     6.3                                4.16

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     5.64                               5.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    84.62                              70.25

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                    10.63                              14.41

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.99                               1.28

ТАБЛИЦА 9-3

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МОНТАЖ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЗДАНИЯ                                     ¦ЦЕХОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАШИННОГО,¦МАШИННОГО ¦МАШИННОГО,¦ГОРНООБО- ¦КИСЛОРОД- ¦СТАЛЕПЛА-

¦         ¦         ¦КОТЕЛЬНОГО¦И ДЕАЭРА- ¦КОТЕЛЬНОГО¦ГАТИТЕЛЬ- ¦НО-КОНВЕР-¦ВИЛЬНЫЕ

¦         ¦         ¦И БУНКЕР- ¦ТОРНОГО   ¦И БУНКЕР- ¦НЫХ КОМБИ-¦ТЕРНЫЕ С  ¦

¦         ¦         ¦НО-ДЕАЭРА-¦ОТДЕЛЕНИЙ ¦НО-ДЕАЭРА-¦НАТОВ     ¦КОНВЕРТАМИ¦

¦         ¦         ¦ТОРНОГО   ¦И ПОМЕЩЕ- ¦ТОРНОГО   ¦          ¦ДО 400 Т  ¦

¦         ¦         ¦ОТДЕЛЕНИЙ ¦НИЙ ЭЛЕК- ¦ОТДЕЛЕНИЯ ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦ГРЭС МОЩ- ¦ТРОУСТРОЙ-¦ТЭЦ       ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦НОСТЬЮ    ¦СТВ АЭС   ¦          ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦500 МВТ   ¦          ¦          ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  9-3-1   ¦  9-3-2   ¦  9-3-3   ¦  9-3-4   ¦  9-3-5   ¦  9-3-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     24.1       23.8       26         20.7       22.3       17.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      5.37       7.97       5.3        3.6        2.85       2.08

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020121     М-ЧАС       0.44                  1.13       0.06

МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 25-75 Т

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020403     М-ЧАС                                        0.05       0.31       0.4

МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020430     М-ЧАС       1.04       1.04       0.95

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 50 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021202     М-ЧАС                                        1.2

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021204     М-ЧАС                                        0.31                  0.23

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 50-63 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021205     М-ЧАС       0.22                             0.4

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 100 Т

КРАНЫ СТРЕЛОВЫЕ НА РЕЛЬСОВОМ ХОДУ   021801     М-ЧАС       0.8        1.36       0.38       0.35       2.02       0.71

50-100 Т

ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ             030204     М-ЧАС                                        0.17       0.99

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т

ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ      030405     М-ЧАС                                                              0.2

УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)

ПОЛУАВТОМАТЫ СВАРОЧНЫЕ С            040400     М-ЧАС                                                   0.44

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

40-500 А

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС                                        8.28       6.38       6.36

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 9-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МОНТАЖ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЗДАНИЯ                                     ¦ЦЕХОВ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАШИННОГО,¦МАШИННОГО ¦МАШИННОГО,¦ГОРНООБО- ¦КИСЛОРОД- ¦СТАЛЕПЛА-

¦         ¦         ¦КОТЕЛЬНОГО¦И ДЕАЭРА- ¦КОТЕЛЬНОГО¦ГАТИТЕЛЬ- ¦НО-КОНВЕР-¦ВИЛЬНЫЕ

¦         ¦         ¦И БУНКЕР- ¦ТОРНОГО   ¦И БУНКЕР- ¦НЫХ КОМБИ-¦ТЕРНЫЕ С  ¦

¦         ¦         ¦НО-ДЕАЭРА-¦ОТДЕЛЕНИЙ ¦НО-ДЕАЭРА-¦НАТОВ     ¦КОНВЕРТАМИ¦

¦         ¦         ¦ТОРНОГО   ¦И ПОМЕЩЕ- ¦ТОРНОГО   ¦          ¦ДО 400 Т  ¦

¦         ¦         ¦ОТДЕЛЕНИЙ ¦НИЙ ЭЛЕК- ¦ОТДЕЛЕНИЯ ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦ГРЭС МОЩ- ¦ТРОУСТРОЙ-¦ТЭЦ       ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦НОСТЬЮ    ¦СТВ АЭС   ¦          ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦500 МВТ   ¦          ¦          ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  9-3-1   ¦  9-3-2   ¦  9-3-3   ¦  9-3-4   ¦  9-3-5   ¦  9-3-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ        041400     М-ЧАС                                        0.53       0.45       0.47

СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С

РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В

ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.

СБОЛЧИВАТЕЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ         253100     М-ЧАС                                        0.04

МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   330301     М-ЧАС                                        0.9        2.67       2.29

АППАРАТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ               700008     М-ЧАС                                        0.03

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         6.47      15.33       7.19       1.57       1.57       1.56

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э46       101-1515   Т           0.003      0.005      0.006      0.006      0.005      0.006

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т           0.018      0.016      0.013      0.006      0.005      0.001

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т           1          1          1          1          1          1

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т           0.002      0.003      0.001      П          П          П

ШАЙБАМИ

БОЛТЫ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ                 610-1109   Т           П          П          П          П          П          П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         2.52       6.18       6.37       5.64       5.64       6.97

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.38       0.93       0.96       0.85       0.85       1.05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        20.8       20         21.8       17         17.9       14.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        71.37      86.93      57.21      62.01     100.13      49.29

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         6.69       9.09       6.43       4.68       4.43       2.9

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         2.52       6.18       6.37       5.64       5.64       6.97

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        94.69     113.11      85.38      84.65     123.67      70.86

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        15.18      16.15      12.9        7.5        6.25       4.35

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.39       1.58       1.2        0.71       0.59       0.46

РАЗДЕЛ 02 СООРУЖЕНИЯ

01 БУНКЕРЫ, СИЛОСЫ, ДЕКОМПОЗЕРЫ, СГУСТИТЕЛИ

ТАБЛИЦА 9-4

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МОНТАЖ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БУНКЕРОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, МАССОЙ ДО        ¦БУНКЕРОВ И СИЛО-

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------¦СОВ СТАЦИОНАРНЫХ

¦         ¦         ¦0,1 Т           ¦0,25 Т          ¦СВЫШЕ 0,25 Т    ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     9-4-1      ¦     9-4-2      ¦     9-4-3      ¦     9-4-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        99.3             59.9             53.9             30.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         5.3              3.65             3.2              9.34

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС                                                             0.14

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ(108 Л.С.)

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021101     М-ЧАС          0.46             0.48             0.47

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 6,3 Т

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021102     М-ЧАС          -                -                -                0.53

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021204     М-ЧАС                                                             4.06

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 50-63 Т

ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ      030401     М-ЧАС         11.03             9.4              8.12

УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС          9.42             4.7              1.91             8.8

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           14.67             9.62             8.29             1.68

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э42       101-1513   Т              0.023            0.011            0.005            0.01

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т                                                                 0.002

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т              1                1                1                1

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т                                                                 0.001

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            5.64             5.64             5.64             5.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.85             0.85             0.85             0.85

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 9-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МОНТАЖ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БУНКЕРОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, МАССОЙ ДО        ¦БУНКЕРОВ И СИЛО-

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------¦СОВ СТАЦИОНАРНЫХ

¦         ¦         ¦0,1 Т           ¦0,25 Т          ¦СВЫШЕ 0,25 Т    ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     9-4-1      ¦     9-4-2      ¦     9-4-3      ¦     9-4-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           74.9             45.3             40.4             25.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           28.41            18.79            14.56           112.74

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            5.3              3.48             3.06            11.96

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            5.64             5.64             5.64             5.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          108.95            69.73            60.6            143.48

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           13.75             6.58             2.99             8.23

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.54             0.73             0.33             0.92

ТАБЛИЦА 9-5  ЗАЩИТА ЛИСТОВОЙ СТАЛЬЮ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СМЕННОЙ НА БОЛТАХ                            ¦НА СВАРКЕ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БУНКЕРОВ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МЕТАЛЛИЧЕСКИХ         ¦ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ        ¦МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        9-5-1         ¦        9-5-2         ¦        9-5-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           43.7                    7.8                   19.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            1.59                   1.95                   1.25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010311     М-ЧАС                                    0.25                   0.25

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 59(80)КВТ(Л.С.)

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021102     М-ЧАС             0.84                   1.2                    0.5

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т

ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ      030402     М-ЧАС                                                           1.42

УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС                                    0.08                   9.67

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               2.28                   1.52                   1.52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э46       101-1515   Т                                                               0.011

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т                 1                      1                      1

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т                 0.037                  0.009

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               5.64                   5.64                   5.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.85                   0.85                   0.85

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              33.3                    5.9                   16.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               9.51                  13.03                  16.42

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               1.87                   2.45                   1.46

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               5.64                   5.64                   5.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              48.45                  24.57                  38.86

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ              36.68                   8.92                   6.82

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               5.5                    1.34                   0.75

ТАБЛИЦА 9-6

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МОНТАЖ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КОРПУСОВ И ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ    ¦СГУСТИТЕЛЕЙ

¦         ¦         ¦ДЕКОМПОЗЕРОВ                      ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              9-6-1               ¦              9-6-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 35                                 28.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  5.59                               3.76

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС                   0.14                               0.12

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ(108 Л.С.)

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020105     М-ЧАС                                                      2.29

МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 25 Т

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020120     М-ЧАС                   0.24

ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

16-50 Т

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020403     М-ЧАС                   0.44

МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021104     М-ЧАС                   2.66                               0.93

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 16 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021204     М-ЧАС                   0.6

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 50-63 Т

ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ      030405     М-ЧАС                   0.2

УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС                  19.2                               12.3

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     2.76                               1.26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э42       101-1513   Т                       0.02                               0.006

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т                       0.051                              0.004

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т                       1                                  1

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т                                                          0.0005

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     5.64                               5.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.85                               0.85

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 9-6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МОНТАЖ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КОРПУСОВ И ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ    ¦СГУСТИТЕЛЕЙ

¦         ¦         ¦ДЕКОМПОЗЕРОВ                      ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              9-6-1               ¦              9-6-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    31.2                               24.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    71.62                              78.96

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     7.32                               5.57

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     5.64                               5.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   108.46                             109.1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                    44.09                               6.61

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     3.87                               0.67

02 РЕЗЕРВУАРЫ, ГАЗГОЛЬДЕРЫ

ТАБЛИЦА 9-7  МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ СТАЛЬНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗ ПОНТОНА                                            ¦С ПОНТОНОМ

¦         ¦         ¦                                                       ¦(ПЛАВАЮЩЕЙ

¦         ¦         ¦                                                       ¦КРЫШЕЙ)

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1000 М3      ¦5000 М3      ¦10000 М3     ¦20000 М3     ¦1000 М3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    9-7-1    ¦    9-7-2    ¦    9-7-3    ¦    9-7-4    ¦    9-7-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       19            15.4          15.3          13.3          23.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        6.13          4.31          4.22          4.46          6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС         1.36          0.67          0.88          0.91          1.12

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ(108 Л.С.)

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021202     М-ЧАС         3.74                        0.69          0.99          3.94

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021203     М-ЧАС                       1.76

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 40 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021204     М-ЧАС                                     0.83          0.91

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 50-63 Т

ЛЕБЕДКА ТРАКТОРНАЯ                  030501     М-ЧАС         0.16          0.13                                      0.18

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС         4.6           4.55          6.92          4.85          5.76

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

УЗЛЫ ВАКУУМНЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ    042400     М-ЧАС         0.06          0.06          0.05          0.05          0.08

КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ШВА

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С           050102     М-ЧАС         0.15          0.12          0.15          0.15          0.12

ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТ) 5 М3/МИН

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС                       0.98          0.22

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   330301     М-ЧАС         0.8           0.67          0.32          0.35          0.7

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           2.62          2.31          1.82          1.72          2.4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э50       101-1517   Т                                         0.002         0.002

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 8 ММ: Э46       101-1539   Т             0.004         0.003         0.006         0.004         0.005

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т             0.036         0.024         0.015         0.016         0.035

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 9-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЕЗ ПОНТОНА                                            ¦С ПОНТОНОМ

¦         ¦         ¦                                                       ¦(ПЛАВАЮЩЕЙ

¦         ¦         ¦                                                       ¦КРЫШЕЙ)

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1000 М3      ¦5000 М3      ¦10000 М3     ¦20000 М3     ¦1000 М3

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    9-7-1    ¦    9-7-2    ¦    9-7-3    ¦    9-7-4    ¦    9-7-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т             1             1             1             1             1

ВОДА                               (411-1001 ) М3           39.4          46.3          51.7          53            30.6

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           7.43          5.59          5.88          4.69          7.24

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           1.11          0.84          0.88          0.7           1.09

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          16            13.2          14            11.7          19.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          49.82         44.75         41.8          42.62         51.33

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           7.6           5.48          5.23          5.54          7.45

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           7.43          5.59          5.88          4.69          7.24

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          73.25         63.54         61.68         59.01         78.37

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          25.1          16.94         14.34         13.76         25.08

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           2.06          1.39          1.28          1.2           2.08

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 9-7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ПОНТОНОМ (ПЛАВАЮЩЕЙ КРЫШЕЙ)

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО:

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5000 М3         ¦10000 М3        ¦20000 М3        ¦50000 М3

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     9-7-6      ¦     9-7-7      ¦     9-7-8      ¦     9-7-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        18.4             18.4             15.5             15.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         4.35             4.4              4.23             6.69

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС          0.69             0.9              0.95             0.08

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ(108 Л.С.)

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021202     М-ЧАС          0.62             0.8              1.06             0.52

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021203     М-ЧАС          1.29

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 40 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021204     М-ЧАС                           0.87             0.74             1.42

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 50-63 Т

ЛЕБЕДКА ТРАКТОРНАЯ                  030501     М-ЧАС          0.16                                               0.2

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ        031001     М-ЧАС                                                             0.45

ПОДЪЕМА 12 М

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС          5.62             7.87             5.54             4.58

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

УЗЛЫ ВАКУУМНЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ    042400     М-ЧАС          0.09             0.09             0.09             0.06

КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ШВА

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С           050102     М-ЧАС          0.11             0.14             0.14             0.12

ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТ) 5 М3/МИН

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС          0.85             0.21                              2.11

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   330301     М-ЧАС          0.61             0.31             0.34             0.25

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            2.28             1.74             1.7              1.68

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э50       101-1517   Т                               0.002            0.001            0.001

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 8 ММ: Э46       101-1539   Т              0.005            0.007            0.005            0.002

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т              0.025            0.016            0.016            0.014

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 9-7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ПОНТОНОМ (ПЛАВАЮЩЕЙ КРЫШЕЙ)

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО:

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5000 М3         ¦10000 М3        ¦20000 М3        ¦50000 М3

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     9-7-6      ¦     9-7-7      ¦     9-7-8      ¦     9-7-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т              1                1                1                1

ВОДА                               (411-1001 ) М3            42.9             48.5             50.5             68.3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            5.9              6.31             5.16             4.39

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.89             0.95             0.77             0.66

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           16.1             16.8             13.7             13.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           43.79            44.64            40.05            67.58

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            5.48             5.45             5.23             8.41

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            5.9              6.31             5.16             4.39

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           65.79            67.75            58.91            85.37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           18.78            15.58            13.74            10.66

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.58             1.4              1.2              0.89

ТАБЛИЦА 9-8  МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СФЕРИЧЕСКИХ, ВМЕСТИМОСТЬЮ                              ¦ТРАНШЕЙНОГО

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦ТИПА, ВМЕСТИ-

¦         ¦         ¦600 М3                     ¦2000 М3                    ¦МОСТЬЮ ДО

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦5000 М3

¦         ¦         ¦НА ДАВЛЕНИЕ                                            ¦

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦0,8 МПА      ¦1,2 МПА      ¦0,25 МПА     ¦0,6 МПА      ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    9-8-1    ¦    9-8-2    ¦    9-8-3    ¦    9-8-4    ¦    9-8-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       34.5          24.6          24.6          23.5          25.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        8.97          5.5           4.2           3.95          2.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС         0.25          0.02                                      0.05

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ(108 Л.С.)

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021101     М-ЧАС                                                                 0.54

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 6,3 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021202     М-ЧАС         4.87          2.38          1.48          1.37          0.26

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021203     М-ЧАС                                                                 0.67

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 40 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021204     М-ЧАС         1.63          1.28          1.1           1.01

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 50-63 Т

ЛЕБЕДКА ТРАКТОРНАЯ                  030501     М-ЧАС                                                                 1.97

АВТОМАТЫ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ    040300     М-ЧАС         1.1           2.49          1.31          1.2

СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 450-1250 А

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС        12.7           9.19          9.95          9.91         13.9

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

УЗЛЫ ВАКУУМНЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ    042400     М-ЧАС                                                                 0.04

КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ШВА

МАНИПУЛЯТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ       044001     М-ЧАС         3.17          3.95          3.56          3.26

СВАРКИ СФЕРИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ

ВМЕСТИМОСТЬЮ 600 И 2000 М3

МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   330301     М-ЧАС         4.45          3.85          4.92          4.63

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           1.79          1.65          1.69          1.69          1.59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ    101-0807   Т             0.006         0.005         0.006         0.007

ДИАМЕТРОМ, ММ 4

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э50       101-1517   Т             0.004         0.003         0.005         0.005

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 8 ММ: Э46       101-1539   Т             0.003         0.002         0.001         0.002         0.007

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т             0.016         0.008         0.011         0.012         0.005

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 9-8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СФЕРИЧЕСКИХ, ВМЕСТИМОСТЬЮ                              ¦ТРАНШЕЙНОГО

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦ТИПА, ВМЕСТИ-

¦         ¦         ¦600 М3                     ¦2000 М3                    ¦МОСТЬЮ ДО

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦5000 М3

¦         ¦         ¦НА ДАВЛЕНИЕ                                            ¦

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦0,8 МПА      ¦1,2 МПА      ¦0,25 МПА     ¦0,6 МПА      ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦    9-8-1    ¦    9-8-2    ¦    9-8-3    ¦    9-8-4    ¦    9-8-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т             1             1             1             1             1

ВОДА                               (411-1001 ) М3           10.3           6.83         14.2          13            31.2

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т                                                                     0.0004

ШАЙБАМИ

ФЛЮС АН-22                         (970-0600 ) Т             0.007         0.006         0.007         0.008

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          10.13          8.95         14.88         14.01          5.87

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           1.52          1.34          2.23          2.1           0.88

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          31.6          22.7          22.7          21.8          24.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         149.57        128.52        107.15         99.24         31.98

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          11.38          6.91          5.27          4.9           2.48

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ          10.13          8.95         14.88         14.01          5.87

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         191.3         160.17        144.73        135.05         62.05

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          17.06         10.34         13.34         15.01          7.79

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           1.45          0.89          1.15          1.29          0.78

ТАБЛИЦА 9-9  МОНТАЖ ИЗОТЕРМИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ                   ¦СФЕРИЧЕСКИХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬЮ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦20000 М3        ¦44000 М3        ¦1400 М3

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДВУХСТЕННЫХ     ¦ОДНОСТЕННЫХ     ¦ВНУТРЕННИЙ СОСУД¦НАРУЖНЫЙ КОЖУХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     9-9-1      ¦     9-9-2      ¦     9-9-3      ¦     9-9-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        43.7             49.1            141              165

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         8.08             4.25            11.85            13.37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС          1.19

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ(108 Л.С.)

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021101     М-ЧАС                                            0.3              0.3

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 6,3 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021202     М-ЧАС          4.03             2.18

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021204     М-ЧАС          1.05             0.65             4.53             5.57

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 50-63 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021205     М-ЧАС          0.09

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 100 Т

ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ             030204     М-ЧАС          1.03

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т

ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ      030405     М-ЧАС                                            0.58             1.01

УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)

АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ        031001     М-ЧАС                                            0.53

ПОДЪЕМА 12 М

НАСОС                               310108     М-ЧАС                                                            0.63

АВТОМАТЫ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ    040300     М-ЧАС                           1.82             1.87

СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 450-1250 А

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС         23.7             37.1             24.4             53.4

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

МАНИПУЛЯТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ       044001     М-ЧАС                                            7.61

СВАРКИ СФЕРИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ

ВМЕСТИМОСТЬЮ 600 И 2000 М3

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С           050102     М-ЧАС                           0.21             0.28             0.63

ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТ) 5 М3/МИН

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС                                            0.53

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   330301     М-ЧАС          1.34             5.36            23.7             25.3

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            1.76             1.7              3.5              3.38

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 9-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ                   ¦СФЕРИЧЕСКИХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬЮ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦20000 М3        ¦44000 М3        ¦1400 М3

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДВУХСТЕННЫХ     ¦ОДНОСТЕННЫХ     ¦ВНУТРЕННИЙ СОСУД¦НАРУЖНЫЙ КОЖУХ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     9-9-1      ¦     9-9-2      ¦     9-9-3      ¦     9-9-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ    101-0807   Т                               0.01             0.02             0.0002

ДИАМЕТРОМ, ММ 4

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ: Э55       101-1510   Т                                                0.001            0.0003

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э50       101-1517   Т              0.01             0.03             0.001            0.04

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 8 ММ: Э46       101-1539   Т              0.01

ЭЛЕКТРОДЫ АНВ-20                   (101-9519 ) Т                                                0.003

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т              0.03             0.03             0.01             0.03

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т              1                1                1                1

ВОДА                               (411-1001 ) М3            29.5             33.2

АРГОН ГАЗООБРАЗНЫЙ: СОРТ 1          542-0008   КУБ.М                                           16                0.33

ВОЛЬФРАМ                           (542-9001 ) КГ                                               0.13             0.003

ФЛЮС АН-348А                       (542-9006 ) Т                               0.011

ФЛЮС АНК-45                        (542-9007 ) Т                                                0.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            5.13             4.96             1.65            14.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.77             0.74             0.25             2.21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           41.7             51.2            116              144

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           97.39            80.14           263.53           195.99

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           10.3              5.17            14.65            16.5

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            5.13             4.96             1.65            14.76

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          144.22           136.3            381.18           353.99

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           31.26            42.23            83.7             46.11

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            2.85             3.85            50.3             16.99

ТАБЛИЦА 9-10  МОНТАЖ МОКРЫХ СТАЛЬНЫХ ГАЗГОЛЬДЕРОВ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ НАПРАВЛЯЮЩИМИ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬЮ, ДО:

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1000 М3               ¦6000 М3               ¦20000 М3

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        9-10-1        ¦        9-10-2        ¦        9-10-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           33.1                   23.5                   21.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            7.23                   4.8                    6.19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010313     М-ЧАС             1.08                   0.61                   0.9

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 96(130) КВТ(Л.С.)

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021202     М-ЧАС             5.29                   0.25                   0.08

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021203     М-ЧАС                                    3.17                   2.33

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 40 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021204     М-ЧАС                                                           0.63

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 50-63 Т

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС            13.9                    9.68                   7.65

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

УЗЛЫ ВАКУУМНЫЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ    042400     М-ЧАС             0.03                   0.02                   0.03

КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ШВА

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С           050102     М-ЧАС             0.07                   0.04                   0.06

ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТ) 5 М3/МИН

КРАНЫ-ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ       150701     М-ЧАС             0.14                   0.16                   1.01

ДИАМЕТРОМ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ) ДО

400 ММ (6,3 Т)

МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   330301     М-ЧАС             1.24                   0.41                   0.67

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               1.94                   1.7                    1.64

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э50       101-1517   Т                                                               0.003

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 8 ММ: Э46       101-1539   Т                 0.009                  0.01                   0.005

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т                 0.018                  0.013                  0.012

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т                 1                      1                      1

ВОДА                               (411-1001 ) М3               17.4                   30.3                   48.9

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               5.88                   6.18                   5.08

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.88                   0.93                   0.76

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 9-10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВМЕСТИМОСТЬЮ, ДО:

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦1000 М3               ¦6000 М3               ¦20000 М3

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        9-10-1        ¦        9-10-2        ¦        9-10-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              30.4                   21.4                   19.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              73.92                  64.26                  73.61

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               9.13                   6.29                   8.09

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               5.88                   6.18                   5.08

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             110.2                   91.84                  97.79

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ              16.78                  14.24                  12.48

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               1.49                   1.31                   1.15

03 ГАЛЕРЕИ, ЭСТАКАДЫ

ТАБЛИЦА 9-11  МОНТАЖ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ГАЛЕРЕЙ С ОПОРАМИ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НАКЛОННОГО ТИПА ¦ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ¦ТРАНСПОРТНЫХ ОБОЛОЧЕЧНОГО ТИПА

¦         ¦         ¦                ¦ТИПА            ¦----------------------------------

¦         ¦         ¦                ¦                ¦КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ¦ПРЯМОУГОЛЬНОГО

¦         ¦         ¦                ¦                ¦                ¦СЕЧЕНИЯ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     9-11-1     ¦     9-11-2     ¦     9-11-3     ¦     9-11-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        29.1             28.6             20.9             13.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         7.83             7.83             7.56             4.71

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010311     М-ЧАС          0.18             0.18

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 59(80)КВТ(Л.С.)

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС          0.12             0.12             0.14             0.14

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ(108 Л.С.)

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021102     М-ЧАС          4.02             4.45             2.06

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021202     М-ЧАС                                            0.13

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021204     М-ЧАС          1.22             0.98             2.22             2.01

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 50-63 Т

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС          1.13             1.78             2.68             2.83

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            3.26             3.39             2.4              1.68

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э42       101-1513   Т              0.002            0.002            0.003            0.002

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0755   Т              0.014            0.016            0.012            0.002

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ ДО 0.1 Т

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т              1                1                1                1

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т              0.005            0.003

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            5.64             5.64             5.64             5.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.85             0.85             0.85             0.85

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           22.5             22.3             15.9             10.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           69.61            68.3             77.9             53.31

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           10.22            10.25             9.76             5.9

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            5.64             5.64             5.64             5.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           97.75            96.24            99.44            69.45

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 9-11

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НАКЛОННОГО ТИПА ¦ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ¦ТРАНСПОРТНЫХ ОБОЛОЧЕЧНОГО ТИПА

¦         ¦         ¦                ¦ТИПА            ¦----------------------------------

¦         ¦         ¦                ¦                ¦КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ¦ПРЯМОУГОЛЬНОГО

¦         ¦         ¦                ¦                ¦                ¦СЕЧЕНИЯ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     9-11-1     ¦     9-11-2     ¦     9-11-3     ¦     9-11-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           15.51            14.86             9.81             2.54

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.56             1.37             0.8              0.23

ТАБЛИЦА 9-12  МОНТАЖ УНИФИЦИРОВАННЫХ ЭСТАКАД ПРОЛЕТОМ ДО 18 М

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОДНОЯРУСНЫХ                       ¦ДВУХЪЯРУСНЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              9-12-1              ¦              9-12-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 39.6                               33.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  4.14                               4.3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021102     М-ЧАС                   1.32                               2.4

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т

КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ    021402     М-ЧАС                   2.12                               1.21

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 25 Т

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС                   5.19                               7.35

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   330301     М-ЧАС                   6.72                               6.52

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     2.11                               2.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э42А      101-1514   Т                       0.004                              0.008

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т                       0.015                              0.008

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т                       1                                  1

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т                       0.01                               0.007

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     5.56                               5.56

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.83                               0.83

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    31.4                               27.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    38.46                              41.46

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     5.51                               5.75

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     5.56                               5.56

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    75.42                              74.52

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                    22                                 17.27

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     2.51                               2

04 ШАХТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ТАБЛИЦА 9-13  МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОСТОЯННЫХ ШАХТНЫХ КОПРОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЫСОТОЙ ДО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦40 М         ¦50 М                       ¦70 М         ¦125 М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОДНОУКОСНЫХ                ¦ДВУХУКОСНЫХ  ¦БАШЕННЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   9-13-1    ¦   9-13-2    ¦   9-13-3    ¦   9-13-4    ¦   9-13-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       33            30.8          26.2          27.3          26.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        3.11          4.76          3.49          2.39          2.39

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020129     М-ЧАС                                     1.8

ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 8 Т

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС         0.39          0.36          0.36

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021143     М-ЧАС                                                   0.28          0.28

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 16 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС         2.52          4.2           1.13

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС        12.8          10.8           6.13          8.25          7.76

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИСТАВНЫЕ 4-10 Т,   700019     М-ЧАС                                                   1.92          1.92

ВЫСОТА ПОДЪЕМА КРЮКА 150 М

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           0.62          0.62          0.62          0.59          0.58

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э42А      101-1514   Т             0.012         0.01          0.006         0.01          0.009

ШПАЛЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД    106-0017   ШТ.           0.006                       0.007

ДЛИНОЙ 1200 ММ ДЛЯ КОЛЕИ 600 ММ

ПРОПИТАННЫЕ, ТИП: II

ШПАЛЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД    106-0023   ШТ.                         0.008                       0.004         0.002

ДЛИНОЙ 1500 ММ ДЛЯ КОЛЕИ 750 ММ

ПРОПИТАННЫЕ, ТИП: II

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0755   Т             0.02          0.02          0.02          0.02          0.02

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ ДО 0.1 Т

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т             1             1             1             1             1

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т             0.0002        0.0002        0.0002        0.0002        0.0002

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           5.64          5.64          5.64          5.64          5.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.85          0.85          0.85          0.85          0.85

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 9-13

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЫСОТОЙ ДО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦40 М         ¦50 М                       ¦70 М         ¦125 М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОДНОУКОСНЫХ                ¦ДВУХУКОСНЫХ  ¦БАШЕННЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   9-13-1    ¦   9-13-2    ¦   9-13-3    ¦   9-13-4    ¦   9-13-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          29.2          27.1          22.4          23.8          23.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          35.65         46.85         30.91         45.15         44.67

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           3.94          6.07          4.2           2.63          2.62

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           5.64          5.64          5.64          5.64          5.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          70.49         79.59         58.95         74.59         73.61

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          21.52         20.21         17.56         20.19         19.52

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           1.86          1.72          1.44          1.72          1.65

05 СООРУЖЕНИЯ КОМПЛЕКСОВ ЗАВОДОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

ТАБЛИЦА 9-14  МОНТАЖ КАРКАСОВ СКЛАДОВ КАРБАМИДА ПРОЛЕТОМ ДО 60 М

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               9-14-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   18.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    3.19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС                                     0.06

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ(108 Л.С.)

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020403     М-ЧАС                                     0.05

МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021202     М-ЧАС                                     1.14

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021205     М-ЧАС                                     0.7

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 100 Т

ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ             030204     М-ЧАС                                     0.28

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС                                     2.53

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ        041400     М-ЧАС                                     0.19

СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С

РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В

ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.

СБОЛЧИВАТЕЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ         253100     М-ЧАС                                     0.96

МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   330301     М-ЧАС                                     2.78

АППАРАТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ               700008     М-ЧАС                                     0.1

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       1.65

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ  (101-1014 ) Т                                         П

ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ

ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА БАЛКИ

ДВУТАВРОВЫЕ N60 СТАЛЬ, МАРКИ: СТ6ПС

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э46       101-1515   Т                                         0.002

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т                                         0.044

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т                                         1

БОЛТЫ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ                (610-1109 ) Т                                         П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       5.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.85

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 9-14

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               9-14-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      14.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      45.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       4

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       5.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      65.17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      28.96

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       2.32

ТАБЛИЦА 9-15  МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СКЛАДОВ КАРБАМИДА

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ ПРОФИЛИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПОКРЫТИЙ                          ¦СТЕН

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              9-15-1              ¦              9-15-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 73.4                               75.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 15.95                              13.74

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020403     М-ЧАС                   0.04                               0.04

МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021202     М-ЧАС                  15.6                               13.4

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 25 Т

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС                   1.71                               0.11

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ        041400     М-ЧАС                   0.73                               0.46

СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С

РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В

ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.

МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   330301     М-ЧАС                   1.21                               2.98

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.94                               0.9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО    101-0618   КГ                     18                                 18

НАЗНАЧЕНИЯ АМ-0,5

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э46       101-1515   Т                       0.003

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т                       0.06                               0.003

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ            (206-9003 ) Т                       П                                  П

ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ (610-1110 ) Т                       П                                  П

ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ

К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ

ЗАКЛЕПКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ДЛЯ       (610-1111 ) Т                       П                                  П

СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО

СТАЛЬНОГО НАСТИЛА И РАЗНООБРАЗНЫХ

ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     2.63                               2.6

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.39                               0.39

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 9-15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ ПРОФИЛИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПОКРЫТИЙ                          ¦СТЕН

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              9-15-1              ¦              9-15-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    55.6                               57

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                   150.99                             128.69

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    20.46                              17.62

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     2.63                               2.6

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   209.22                             188.29

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                   115.8                               78.03

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     7.68                               4.65

РАЗДЕЛ 03 КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

01 ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ, КОЛОННЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ, ПОДКРАНОВО-ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ ФЕРМЫ, ПОДКРАНОВЫЕ И

ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ

ТАБЛИЦА 9-16  МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПЛИТ С ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ, ДО:

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦0,1 Т           ¦0,5 Т           ¦1,0 Т           ¦БОЛЕЕ 1,0 Т

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     9-16-1     ¦     9-16-2     ¦     9-16-3     ¦     9-16-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        20.5             14                9.96             7.52

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         7.94             4.59             3.36             2.7

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020403     М-ЧАС          0.09             0.08             0.08             0.04

МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС          7                3.94             2.75             2.14

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            2.59             1.72             1.61             1.59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК     101-0782   Т              0.021            0.005            0.0033           0.0029

МАССОЙ, КГ 1,8

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т              1                1                1                1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            5.64             5.64             5.64             5.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.85             0.85             0.85             0.85

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           16.7             11.1              7.31             5.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           59.16            33.9             24.36            19.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            9.95             5.72             4.15             3.3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            5.64             5.64             5.64             5.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           81.5             50.64            37.31            30.57

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           10.56             2.52             1.66             1.46

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.06             0.25             0.17             0.15

ТАБЛИЦА 9-17  МОНТАЖ КОЛОНН ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЫСОТОЙ, ДО:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦25 М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЦЕЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, МАССОЙ, ДО:            ¦СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ, МАССОЙ,

¦         ¦         ¦-----------------------------------------¦ДО

¦         ¦         ¦1,0 Т        ¦3,0 Т        ¦5,0 Т        ¦----------------------------

¦         ¦         ¦             ¦             ¦             ¦3,0 Т        ¦5,0 Т

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   9-17-1    ¦   9-17-2    ¦   9-17-3    ¦   9-17-4    ¦   9-17-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        9.35          5.8           4.72         12.5          10.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        2.34          1.54          1.23          3.37          2.51

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020403     М-ЧАС         0.08          0.03          0.02          0.09          0.04

МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС         1.44          0.87          0.69          2.17          1.66

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС         0.98          0.39          0.2           0.45          0.24

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           2.5           1.93          1.57          3.37          2.46

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т             0.0004        0.0007        0.0003        0.0006        0.0007

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т             1             1             1             1             1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           5.64          5.64          5.64          5.64          5.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.85          0.85          0.85          0.85          0.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           7.02          4.36          3.46          9.4           7.55

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          15.79          9.55          7.47         22.07         16.32

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           2.73          1.75          1.39          3.95          2.94

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           5.64          5.64          5.64          5.64          5.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          28.45         19.55         16.57         37.11         29.51

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           0.25          0.44          0.19          0.38          0.44

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.02          0.03          0.01          0.03          0.03

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 9-17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЫСОТОЙ, ДО:                     ¦ВЫСОТОЙ, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦25 М                             ¦50 М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ, МАССОЙ, ДО:

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦15 Т            ¦БОЛЕЕ 15 Т      ¦15 Т            ¦БОЛЕЕ 15 Т

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     9-17-6     ¦     9-17-7     ¦     9-17-8     ¦     9-17-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         7.54             9.71             8.42            10.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.81             2.55             2.11             2.94

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020403     М-ЧАС          0.02             0.01             0.02             0.01

МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                           0.8

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021245     М-ЧАС          1.28             1.14             1.32             1.91

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС          0.15             0.16             0.16             0.17

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            1.56             1.81             2.34             3.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т              0.0006           0.001            0.001            0.001

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т              1                1                1                1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            5.64             5.64             5.64             5.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.85             0.85             0.85             0.85

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            5.54             7.2              6.19             8.04

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           14.59            19.68            15.77            22.25

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            2.27             3.16             2.55             3.59

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            5.64             5.64             5.64             5.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           25.77            32.52            27.6             35.93

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            0.38             0.63             0.63             0.63

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.03             0.05             0.05             0.05

ТАБЛИЦА 9-18

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МОНТАЖ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОДИНОЧНЫХ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК НА  ¦БЛОКОВ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК ПОЛНОЙ

¦         ¦         ¦ ОТМЕТКЕ ДО 25 М, МАССОЙ        ¦  ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 1,0 Т  ¦ДО 2,0 Т  ¦БОЛЕЕ     ¦НА ОТМЕТКЕ ДО 25 М, ПРОЛЕТОМ ДО

¦         ¦         ¦          ¦          ¦2,0 Т     ¦  12 М, МАССОЙ,

¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦---------------------------------

¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦ДО 2,0 Т  ¦ДО 3,0 Т  ¦БОЛЕЕ

¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦3,0 Т

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  9-18-1  ¦  9-18-2  ¦  9-18-3  ¦  9-18-4  ¦  9-18-5  ¦  9-18-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     14.3       10.8        8.13      16.2       12.6        9.62

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      3.51       2.7        2.13       4.13       3.41       2.82

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020403     М-ЧАС       0.08       0.02       0.02       0.02       0.02       0.02

МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС       2.75       2.05       1.53

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021245     М-ЧАС                                        2.62       2.22       1.9

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         2.07       1.9        1.76       4.52       3.54       2.74

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т           0.004      0.003      0.002      0.001      0.001      0.001

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т           1          1          1          1          1          1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         5.64       5.64       5.64       5.64       5.64       5.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.85       0.85       0.85       0.85       0.85       0.85

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        10.6        8.02       6.03      12          9.45       7.22

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        24.82      18.4       14.13      30.65      25.71      21.75

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         4.29       3.24       2.53       5.01       4.15       3.47

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         5.64       5.64       5.64       5.64       5.64       5.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        41.06      32.06      25.8       48.29      40.8       34.61

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         2.52       1.89       1.26       0.63       0.63       0.63

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.2        0.15       0.1        0.05       0.05       0.05

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 9-18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МОНТАЖ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БЛОКОВ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК, УКРУПНЯЕМЫХ НА МОНТАЖЕ      ¦ОГРАЖДЕНИЙ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------¦ ПО ПОД-

¦         ¦         ¦НА ОТМЕТКЕ ДО 25 М, ПРОЛЕТОМ ДО:                      ¦КРАНОВЫМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------¦БАЛКАМ

¦         ¦         ¦12 М                            ¦24,0 М    ¦30,0 М    ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦МАССОЙ                          ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦ДО 2,0 Т  ¦ДО 3,0 Т  ¦БОЛЕЕ     ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦          ¦          ¦3,0 Т     ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  9-18-7  ¦  9-18-8  ¦  9-18-9  ¦ 9-18-10  ¦ 9-18-11  ¦ 9-18-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     19.9       15.3       11.7        8.93       8.26      21.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      5.51       4.37       3.48       3.17       3.95       5.54

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020403     М-ЧАС       0.02       0.02       0.02       0.01       0.02       0.02

МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021245     М-ЧАС       4          3.18       2.56                             5.01

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021246     М-ЧАС                                        1.24       1.65

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 50-63 Т

МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   330301     М-ЧАС                                        0.67       0.59

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         4.52       3.54       2.74       2.06       1.91       1.55

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т           0.002      0.002      0.001      0.001      0.001

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т           1          1          1          1          1          1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         5.64       5.64       5.64       5.64       5.64       5.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.85       0.85       0.85       0.85       0.85       0.85

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        15.1       11.6        8.88       6.71       6.25      15.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        44.28      35.2       28.27      22.83      29.6       51.29

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         6.91       5.48       4.38       3.85       4.87       7.41

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         5.64       5.64       5.64       5.64       5.64       5.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        65.02      52.44      42.79      35.18      41.49      72.63

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         1.26       1.26       0.63       0.63       0.63

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ         0.1        0.1        0.05       0.05       0.05

ТАБЛИЦА 9-19  МОНТАЖ ПОДКРАНОВО-ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ ПРОЛЕТОМ БОЛЕЕ 30 М ПРИ ПОСТАВКЕ РОССЫПЬЮ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               9-19-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    6.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    2.99

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020403     М-ЧАС                                     0.04

МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021247     М-ЧАС                                     1.19

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 100 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       1.72

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т                                         0.011

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т                                         1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       5.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       4.98

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      39.56

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       3.78

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       5.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      50.18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       6.93

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.55

ТАБЛИЦА 9-20  МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М РЕЛЬСА В ОДНУ НИТКУ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДКРАНОВЫМ БАЛКАМ ДЛЯ РЕЛЬ-¦ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ПОД-

¦         ¦         ¦СОВ ТИПА                                     ¦КРАНОВЫМ БАЛКАМ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦Р                     ¦КР                    ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        9-20-1        ¦        9-20-2        ¦        9-20-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч            2.82                   4.46                   5.13

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            0.45                   0.47                   0.72

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020403     М-ЧАС             0.001                  0.002                  0.002

МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС             0.37                   0.37                   0.62

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС                                    1.84

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ        041400     М-ЧАС                                    0.05

СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С

РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В

ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               0.25                   0.31                   0.31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э46       101-1515   Т                                        0.001

КОНСТРУКЦИИ ТОРМОЗНЫЕ ПОДКРАНОВЫХ  (201-0631 ) Т                 П                      П                      П

БАЛОК ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ РЕЛЬСОВ

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т                 П                      П                      П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               0.27                   0.47                   0.38

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.04                   0.07                   0.06

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               2.06                   3.48                   3.79

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ               3                      4.85                   4.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               0.55                   0.56                   0.88

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               0.27                   0.47                   0.38

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ               5.33                   8.8                    9.09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      0.62

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                      0.07

ТАБЛИЦА 9-21  МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ И МОНОРЕЛЬСОВ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М РЕЛЬСА В ОДНУ НИТКУ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ         ¦ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НОМЕРА БАЛОК

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦124 М     ¦136 М     ¦145 М     ¦124 М     ¦136 М     ¦145 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  9-21-1  ¦  9-21-2  ¦  9-21-3  ¦  9-21-4  ¦  9-21-5  ¦  9-21-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      1.05       1.43       2.98       1.47       2.15       3.86

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.78       1.07       2.39       1.08       1.28       2.78

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020403     М-ЧАС       0.004      0.005      0.007      0.005      0.007      0.01

МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС       0.27       0.36       0.84       0.35       0.43       0.93

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ПОДМОСТИ САМОХОДНЫЕ, ВЫСОТОЙ        031501     М-ЧАС       0.49       0.67       1.5        0.68       0.8        1.76

ПОДЪЕМА 12 М

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС       0.06       0.07       0.08       0.25       0.54       0.41

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ        041400     М-ЧАС       0.003      0.004      0.004      0.02       0.04       0.03

СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С

РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В

ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.07       0.09       0.13       0.13       0.13       0.24

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э46       101-1515   Т           0.00004    0.00004    0.00005    0.0002     0.0004     0.0003

ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ ИЗ ПРОКАТНЫХ (201-0632 ) Т           П          П          П          П          П          П

ДВУТАВРОВ ТИПА "М", ЗВЕНЬЯ

ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т           0.00002    0.00002    0.00006    0.00003    0.00003    0.00004

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.25       0.35       0.47       0.37       0.5        0.81

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.04       0.05       0.07       0.06       0.08       0.12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         0.78       1.05       2.2        1.07       1.64       2.89

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         3.59       4.81      10.84       4.98       6.22      12.7

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.88       1.19       2.68       1.2        1.42       3.1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.25       0.35       0.47       0.37       0.5        0.81

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         4.62       6.21      13.51       6.42       8.36      16.4

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 9-21

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ         ¦ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НОМЕРА БАЛОК

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦124 М     ¦136 М     ¦145 М     ¦124 М     ¦136 М     ¦145 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  9-21-1  ¦  9-21-2  ¦  9-21-3  ¦  9-21-4  ¦  9-21-5  ¦  9-21-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         0.03       0.03       0.07       0.14       0.27       0.22

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                          0.01       0.03       0.02

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 9-21

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КРИВОЛИНЕЙНЫХ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ         ¦ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НОМЕРА БАЛОК

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦124 М     ¦136 М     ¦145 М     ¦124 М     ¦136 М     ¦145 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  9-21-7  ¦  9-21-8  ¦  9-21-9  ¦ 9-21-10  ¦ 9-21-11  ¦ 9-21-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      2          2.01       2.67       4.54       5.32       6.27

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.14       1.27       2.13       1.83       2.42       4.02

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020403     М-ЧАС       0.004      0.004      0.006      0.02       0.02       0.03

МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС       0.55       0.43       0.81       0.62       0.71       1.36

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ПОДМОСТИ САМОХОДНЫЕ, ВЫСОТОЙ        031501     М-ЧАС       0.56       0.81       1.28       1.08       1.55       2.45

ПОДЪЕМА 12 М

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС       0.23       0.31       0.11       1.72       2.34       0.8

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ        041400     М-ЧАС       0.02       0.02       0.006      0.12       0.16       0.05

СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С

РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В

ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         0.1        0.1        0.1        0.34       0.43       0.55

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э46       101-1515   Т           0.0001     0.0002     0.0001     0.001      0.002      0.0007

ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ ИЗ ПРОКАТНЫХ (201-0632 ) Т           П          П          П          П          П          П

ДВУТАВРОВ ТИПА "М", ЗВЕНЬЯ

ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т           0.00002    0.00003    0.00003    0.00005    0.00007    0.00007

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.27       0.32       0.43       1.2        1.45       1.97

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ         0.04       0.05       0.06       0.18       0.22       0.3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         1.52       1.51       1.95       3.56       4.22       4.77

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         6.19       5.96      10.01      10         12.62      18.82

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ         1.33       1.42       2.4        2.04       2.68       4.49

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         0.27       0.32       0.43       1.2        1.45       1.97

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         7.98       7.79      12.39      14.76      18.29      25.56

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         0.07       0.14       0.08       0.65       1.28       0.47

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ         0.01       0.01       0.01       0.07       0.14       0.05

02 КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЯ

ТАБЛИЦА 9-22  МОНТАЖ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ НА ВЫСОТЕ ДО 25 М

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРОЛЕТОМ, ДО:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦24 М                            ¦36 М

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ, ДО:

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦3,0 Т     ¦5,0 Т     ¦БОЛЕЕ     ¦5,0 Т     ¦8,0 Т     ¦10,0 Т

¦         ¦         ¦          ¦          ¦5,0 Т     ¦          ¦          ¦

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  9-22-1  ¦  9-22-2  ¦  9-22-3  ¦  9-22-4  ¦  9-22-5  ¦  9-22-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     23         15.6       11.9       17.8       12.8       11.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      5.24       3.49       2.63       4.08       2.89       2.48

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020403     М-ЧАС       0.02       0.02       0.02       0.02       0.02       0.02

МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС       3.32       2.26       1.74

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021245     М-ЧАС                                        2.77       1.99       1.72

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         5.75       3.67       2.63       3.9        2.66       2.24

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т           0.002      0.001      0.001      0.004      0.003      0.003

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т           1          1          1          1          1          1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         5.64       5.64       5.64       5.64       5.64       5.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.85       0.85       0.85       0.85       0.85       0.85

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        16.5       11.2        8.6       12.9        9.33       8.12

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        32.32      21.83      16.67      31.51      22.56      19.47

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         6.04       4.05       3.06       5.02       3.58       3.07

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         5.64       5.64       5.64       5.64       5.64       5.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        54.46      38.67      30.91      50.05      37.53      33.23

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         1.26       0.63       0.63       2.52       1.89       1.89

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.1        0.05       0.05       0.2        0.15       0.15

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 9-22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРОЛЕТОМ, ДО:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦36 М         ¦48 М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МАССОЙ, ДО:

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БОЛЕЕ 10,0 Т ¦8,0 Т        ¦10,0 Т       ¦15,0 Т       ¦БОЛЕЕ 15,0 Т

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   9-22-7    ¦   9-22-8    ¦   9-22-9    ¦   9-22-10   ¦   9-22-11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        8.92         14.4          12.4           9.74          8.42

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        1.94          5.72          4.88          3.77          3.22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020403     М-ЧАС         0.02          0.02          0.02          0.02          0.02

МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021245     М-ЧАС         1.37

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021246     М-ЧАС                       2.41          2.06          1.6           1.37

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 50-63 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           1.68          2.66          2.24          1.68          1.4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т             0.002         0.004         0.003         0.002         0.002

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т             1             1             1             1             1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           5.64          5.64          5.64          5.64          5.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.85          0.85          0.85          0.85          0.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           6.52         10.5           9.08          7.15          6.19

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          15.46         42.91         36.68         28.48         24.38

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           2.42          7.07          6.04          4.67          4

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           5.64          5.64          5.64          5.64          5.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          27.62         59.05         51.4          41.27         36.21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           1.26          2.52          1.89          1.26          1.26

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.1           0.2           0.15          0.1           0.1

ТАБЛИЦА 9-23  МОНТАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В ВИДЕ ФЕРМ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛЯ ПРОЛЕТОВ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 24 М                          ¦БОЛЕЕ 24 М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ, ДО:

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦25 М            ¦50 М            ¦25 М            ¦50 М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     9-23-1     ¦     9-23-2     ¦     9-23-3     ¦     9-23-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        50.1             55.2             50.1             55.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         2.58             2.78             2.58             4.96

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020403     М-ЧАС          0.08             0.08             0.08             0.08

МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС          1.98

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021245     М-ЧАС                           2.18             1.98

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021246     М-ЧАС                                                             2.18

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 50-63 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            1.59             1.59             1.59             1.59

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т              0.0001           0.0002           0.0001           0.0002

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т              1                1                1                1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            5.64             5.64             5.64             5.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.85             0.85             0.85             0.85

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           35.7             39.4             35.7             39.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           18.23            24.07            22.09            38.72

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            3.15             3.61             3.33             6.25

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            5.64             5.64             5.64             5.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           59.57            69.11            63.43            83.76

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            0.06             0.13             0.06             0.13

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                             0.01                              0.01

ТАБЛИЦА 9-24  МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛЯ ПРОЛЕТОВ,

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДО 24 М                          ¦БОЛЕЕ 24 М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ, ДО:

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦25 М            ¦50 М            ¦25 М            ¦50 М

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     9-24-1     ¦     9-24-2     ¦     9-24-3     ¦     9-24-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        56.5             61.8             56.5             61.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         3.81             4.09             3.81             7.58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020403     М-ЧАС          0.08             0.08             0.08             0.08

МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС          3.21

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021245     М-ЧАС                           3.49             3.21

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021246     М-ЧАС                                                             3.49

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 50-63 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            1.57             1.57             1.57             1.57

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т              0.0002           0.0002           0.0002           0.0002

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т              1                1                1                1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            5.64             5.64             5.64             5.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.85             0.85             0.85             0.85

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           40.4             44.2             40.4             44.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           27.97            36.99            34.22            60.44

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            4.73             5.41             5.02             9.63

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            5.64             5.64             5.64             5.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           74.01            86.83            80.26           110.28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            0.13             0.13             0.13             0.13

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.01             0.01             0.01             0.01

ТАБЛИЦА 9-25  МОНТАЖ ПРОГОНОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М, ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ, ДО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦25 М                              ¦50 М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              9-25-1              ¦              9-25-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 14.1                               14.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  1.79                               3.16

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020403     М-ЧАС                   0.08                               0.08

МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021245     М-ЧАС                   1.19

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021246     М-ЧАС                                                      1.28

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 50-63 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     1.57                               1.57

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т                       0.0001                             0.0001

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т                       1                                  1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     5.64                               5.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.85                               0.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    10.1                               10.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    14.27                              23.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     2.23                               3.91

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     5.64                               5.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    30.01                              39.9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                     0.06                               0.06

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ

03 КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФОНАРЕЙ

ТАБЛИЦА 9-26  МОНТАЖ КАРКАСОВ ФОНАРЕЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦АЭРАЦИОННЫХ И СВЕТОАЭРАЦИОННЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЫСОТОЙ ДО 25 М С ШАГОМ ФЕРМ, ДО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦6 М                               ¦12 М

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              9-26-1              ¦              9-26-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 21.5                               20.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  7.02                               6.43

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020403     М-ЧАС                   1.86                               1.03

МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                   4.65                               4.89

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ             030204     М-ЧАС                   0.3                                0.25

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС                   0.09                               0.08

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ        041400     М-ЧАС                   0.01                               0.01

СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С

РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В

ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     1.55                               1.55

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т                       0.0005                             0.0004

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т                       1                                  1

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т                       П                                  П

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     5.64                               5.64

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                     0.85                               0.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    17.1                               15.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    60.49                              52.58

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ                     9.28                               8.34

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     5.64                               5.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    83.23                              73.82

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                     0.32                               0.25

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                     0.02                               0.02

ТАБЛИЦА 9-27  МОНТАЖ ОКОННЫХ ФОНАРНЫХ ПАНЕЛЕЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОДНОЯРУСНЫХ                       ¦ДВУХЪЯРУСНЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              9-27-1              ¦              9-27-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                135                                160

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 21.01                              26.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020403     М-ЧАС                   0.78                               0.89

МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                  19.1                               23.9

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ             030204     М-ЧАС                   2.68                               3.38

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС                   9.78                               8.31

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ        041400     М-ЧАС                   0.07                               0.08

СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С

РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В

ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     3.42                               3.86

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т                       П                                  П

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т                       П                                  П

ШАЙБАМИ

ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ (610-1110 ) Т                       П                                  П

ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ

К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    12.4                               14.14

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     1.86                               2.12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                   102                                121

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                   173.54                             211.99

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    26.85                              33.33

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    12.4                               14.14

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   287.94                             347.13

ТАБЛИЦА 9-28  МОНТАЖ ЗЕНИТНЫХ ПАНЕЛЬНЫХ ДВУХСКАТНЫХ ГЛУХИХ ФОНАРЕЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПРИ ПЛОЩАДИ, ДО

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦10 М2                             ¦20 М2

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              9-28-1              ¦              9-28-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                265                                183

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 46.94                              30.26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020403     М-ЧАС                   0.38                               0.38

МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                  40.6                               26.5

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС                  18                                 10.6

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ        041400     М-ЧАС                   2.19                               1.05

СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С

РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В

ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                    18.08                              10.24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э46       101-1515   Т                       0.026                              0.013

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т                       П                                  П

ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ (610-1110 ) Т                       П                                  П

ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ

К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    34.1                               27.78

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     5.12                               4.17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                   194                                135

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                   362.85                             235.53

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    58.36                              37.83

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    34.1                               27.78

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   590.95                             398.31

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                    16.12                               8.06

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     1.77                               0.88

04 КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК

ТАБЛИЦА 9-29  МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               9-29-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   28.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    5.46

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020403     М-ЧАС                                     0.06

МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС                                     4.87

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ             030204     М-ЧАС                                     0.86

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС                                     8.59

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ        041400     М-ЧАС                                     0.39

СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С

РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В

ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       1.6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э46       101-1515   Т                                         0.004

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т                                         0.001

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т                                         1

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т                                         П

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       5.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      22.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      39.85

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       6.85

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       5.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      67.89

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       3.11

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.32

ТАБЛИЦА 9-30  МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ, ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               9-30-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   35.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    4.73

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020403     М-ЧАС                                     0.08

МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021141     М-ЧАС                                     4.13

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т

ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ             030204     М-ЧАС                                     3.17

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС                                     6.16

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ        041400     М-ЧАС                                     0.34

СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С

РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В

ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       1.57

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э46       101-1515   Т                                         0.004

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т                                         0.001

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т                                         1

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т                                         П

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       5.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      27

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      39.27

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       5.88

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       5.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      71.91

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       3.11

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.32

ТАБЛИЦА 9-31  МОНТАЖ ЩИТОВ И БЛОКОВ ВСТРОЕННЫХ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ, СОСТАВНОГО

СЕЧЕНИЯ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               9-31-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   19.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    2.09

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020403     М-ЧАС                                     0.07

МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                                     1.51

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ             030204     М-ЧАС                                     0.12

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС                                     6.8

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ        041400     М-ЧАС                                     0.4

СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С

РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В

ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.

МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   330301     М-ЧАС                                     6.8

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       1.56

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э46       101-1515   Т                                         0.004

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т                                         0.002

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т                                         1

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т                                         П

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       5.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      16.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      21.8

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       2.53

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       5.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      43.94

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       3.74

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.37

05 РАМЫ, АРКИ, ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

ТАБЛИЦА 9-32  МОНТАЖ РАМ КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ ПРОЛЕТОМ ДО 24 М

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               9-32-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   17.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    5.95

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020403     М-ЧАС                                     0.03

МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                                     2.86

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ             030204     М-ЧАС                                     0.11

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т

ПОДМОСТИ САМОХОДНЫЕ, ВЫСОТОЙ        031501     М-ЧАС                                     2.53

ПОДЪЕМА 12 М

СБОЛЧИВАТЕЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ         253100     М-ЧАС                                     1.01

АППАРАТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ               700008     М-ЧАС                                     0.1

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       1.6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т                                         0.023

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т                                         1

БОЛТЫ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ                (610-1109 ) Т                                         П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       5.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      12.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      31.39

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       6.83

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       5.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      49.93

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      14.49

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       1.14

ТАБЛИЦА 9-33  МОНТАЖ АРОК ПОЛИГОНАЛЬНОГО И КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТА

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               9-33-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   14.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    2.18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020403     М-ЧАС                                     0.02

МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                                     1.14

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021245     М-ЧАС                                     0.5

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т

ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ             030204     М-ЧАС                                     0.12

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС                                     3.85

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ        041400     М-ЧАС                                     0.99

СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С

РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В

ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       1.57

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э46       101-1515   Т                                         0.012

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т                                         0.005

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т                                         1

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т                                         П

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       5.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      11.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      20.01

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       2.66

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       5.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      37.15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      10.59

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       1.07

ТАБЛИЦА 9-34  МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ¦ПОДВЕСОК И   ¦ЭТАЖЕРОЧНОГО

¦         ¦         ¦   И СООРУЖЕНИЙ, МАССОЙ, ДО:             ¦ХОМУТОВ ДЛЯ  ¦ТИПА

¦         ¦         ¦-----------------------------------------¦КРЕПЛЕНИЯ    ¦

¦         ¦         ¦0,1 Т        ¦0,5 Т        ¦2.0 Т        ¦ТРУБОПРОВОДОВ¦

¦         ¦         ¦             ¦             ¦             ¦ВНУТРИ ЗДАНИЙ¦

¦         ¦         ¦             ¦             ¦             ¦И СООРУЖЕНИЙ ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   9-34-1    ¦   9-34-2    ¦   9-34-3    ¦   9-34-4    ¦   9-34-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       73.6          45.4          46.3          99.9          17.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        0.49          0.49          0.49          0.49          1.56

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020403     М-ЧАС                                                                 0.08

МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021202     М-ЧАС                                                                 0.95

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 25 Т

ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ      030404     М-ЧАС         3.7           1.8           1.65          8.6           0.86

УСИЛИЕМ ДО 31, 39 (3,2) КН (Т)

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС        16.3           4.9           9.8                         4.45

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ        041400     М-ЧАС         1.19          0.41          0.92                        0.25

СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С

РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В

ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           1.49          1.49          1.49          1.49          1.62

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э46       101-1515   Т             0.014         0.004         0.009                       0.031

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т                                                                     0.005

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т             1             1             1             1             1

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т             0.005         0.002         0.004         0.022         0.004

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           5.64          5.64          5.64          5.64          5.64

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ           0.85          0.85          0.85          0.85          0.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          55.8          32.8          34.6          73.9          13.4

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          19.72          7.39         12.24          6.31         16.39

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ           0.45          0.45          0.45          0.45          1.84

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           5.64          5.64          5.64          5.64          5.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          81.16         45.83         52.48         85.85         35.43

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          13.64          4.46          9.55         21.81         26.34

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ           1.69          0.57          1.2           3.27          2.95

ТАБЛИЦА 9-35  МОНТАЖ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               9-35-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   86.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.49

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ      030404     М-ЧАС                                     4.42

УСИЛИЕМ ДО 31, 39 (3,2) КН (Т)

МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ    330201     М-ЧАС                                     2.15

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       1.49

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т                                         1

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т                                         0.016

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       5.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      63.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       4.21

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.45

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       5.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      72.95

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      15.86

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       2.38

06 ПЕРЕГОРОДКИ, ПОТОЛКИ,ПОЛЫ, ПЛИНТУСЫ

ТАБЛИЦА 9-36  МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ                       ¦СТАЛЬНЫХ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СБОРНО-РАЗБОРНЫХ С    ¦ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ     ¦КОНСОЛЬНЫХ, СЕТЧАТЫХ

¦         ¦         ¦ОСТЕКЛЕНИЕМ           ¦                      ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        9-36-1        ¦        9-36-2        ¦        9-36-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч          298                    216                     47.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            2.61                   2.45                   0.79

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС             1.84                   0.49

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т

ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ      030404     М-ЧАС            43.9                   31.7

УСИЛИЕМ ДО 31, 39 (3,2) КН (Т)

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               2.33                   5.96                   2.4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ СУХОГО   (101-0691 )                                          П

СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА, ТВЕРДЫЕ Т-С,

Т-П С ЛАКОКРАСОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ С

ДЕКОРАТИВНЫМ ПЕЧАТНЫМ РИСУНКОМ

ОДНОЦВЕТНЫЕ

ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ        (101-0849 ) КГ                П

ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ

СТЕКЛО АРМИРОВАННОЕ ЛИСТОВОЕ       (101-1271 ) М2                П

БЕСЦВЕТНОЕ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ ГЛАДКОЕ

СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ ПРОКАТНОЕ ДЛЯ      (101-1279 ) М2                П

ВИТРАЖЕЙ БЕСЦВЕТНОЕ, ТОЛЩИНОЙ,ММ:

3,5

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т                 0.02                   0.03

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т                                                               П

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ            (206-9003 ) Т                 П                      П

БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ                      610-1015   Т                                                               0.026

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              27.28                   7.24                   1.69

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ               4.09                   1.09                   0.25

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ             244                    176                     36

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              38.41                  26.77                   2.4

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ               2.72                   2.33                   0.72

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ              27.28                   7.24                   1.69

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             309.69                 210.01                  40.09

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ              12.6                   18.9                   20.24

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ               0.99                   1.49                   3.04

ТАБЛИЦА 9-37  МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               9-37-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   65.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.99

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020403     М-ЧАС                                     0.46

МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т

ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ             030204     М-ЧАС                                     1.3

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т

ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ      030401     М-ЧАС                                     4.62

УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС                                    25.7

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ        041400     М-ЧАС                                     2.78

СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С

РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В

ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       1.62

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э46       101-1515   Т                                         0.03

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т                                         0.014

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т                                         1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       5.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      53.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      33.75

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       1.18

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       5.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      92.59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      27.42

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       2.73

ТАБЛИЦА 9-38  МОНТАЖ ПОТОЛКОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПОДВЕСНЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КОМБИНИРОВАННЫХ СТАЛЬНЫХ С ОБЛИ-  ¦АЛЮМИНИЕВЫХ ПАНЕЛЬНЫХ ПЕРФОРИРО-

¦         ¦         ¦ЦОВКОЙ АЛЮМИНИЕВЫМИ ЛИСТАМИ       ¦ВАННЫХ

¦         ¦         ¦                                  ¦-----------------------------------

¦         ¦         ¦                                  ¦ПРИ РАСХОДЕ АЛЮМИНИЯ НА 1 М2 ПО-

¦         ¦         ¦                                  ¦ТОЛКА ДО 2,4 КГ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              9-38-1              ¦              9-38-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                250                                283

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                 15.07                               0.55

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021140     М-ЧАС                  11.2                                0.14

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т

АВТОПОГРУЗЧИКИ,5Т                   030101     М-ЧАС                   0.74

ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ      030404     М-ЧАС                   6.2                               13.9

УСИЛИЕМ ДО 31, 39 (3,2) КН (Т)

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС                                                      5.29

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ    330201     М-ЧАС                  14.2                                3.54

ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ         700090     М-ЧАС                                                      0.3

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     9.48                               1.24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э46       101-1515   Т                                                          0.008

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т                       0.03                               0.02

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ (ВКЛЮЧАЯ      (201-9018 ) Т                       П

НАКЛАДКИ И ПОДВЕСКИ) С ОБЛИЦОВКОЙ

АЛЮМИНИЕМ

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ            (206-9003 ) Т                                                          П

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т                       0.002

ШАЙБАМИ

ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ  610-1110   Т                       0.008

ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ

К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    24.18                               4.33

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     3.63                               0.65

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 9-38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПОДВЕСНЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КОМБИНИРОВАННЫХ СТАЛЬНЫХ С ОБЛИ-  ¦АЛЮМИНИЕВЫХ ПАНЕЛЬНЫХ ПЕРФОРИРО-

¦         ¦         ¦ЦОВКОЙ АЛЮМИНИЕВЫМИ ЛИСТАМИ       ¦ВАННЫХ

¦         ¦         ¦                                  ¦-----------------------------------

¦         ¦         ¦                                  ¦ПРИ РАСХОДЕ АЛЮМИНИЯ НА 1 М2 ПО-

¦         ¦         ¦                                  ¦ТОЛКА ДО 2,4 КГ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              9-38-1              ¦              9-38-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                   186                                210

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    87.59                              15.34

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                    15.8                                0.52

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                    24.18                               4.33

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   297.77                             229.67

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                    56.45                              17.56

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     7.13                               1.53

ТАБЛИЦА 9-39  МОНТАЖ СЪЕМНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОЛОВ ИЗ ПЛИТ РАЗМЕРОМ 500Х500

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2 ПОЛА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТАЛЬНЫХ ШТАМПОВАННЫХ             ¦АЛЮМИНИЕВЫХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              9-39-1              ¦              9-39-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                433                                429

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  2.01                               1.86

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     6.09                               5.65

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т                       П

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ            (201-9003 ) Т                                                          П

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                   324                                324

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     6.09                               5.65

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     1.83                               1.7

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   330.09                             329.65

ТАБЛИЦА 9-40  МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ПЛИНТУСОВ ИЗ ГНУТОГО ПРОФИЛЯ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               9-40-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   12.8

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т                                         П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       1.54

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       9.74

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       0.24

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.07

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       1.54

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      11.52

РАЗДЕЛ 04 ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

01 ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ

ТАБЛИЦА 9-41  МОНТАЖ ЩИТОВ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЫСОТОЙ ДО 25 М С ОБШИВКОЙ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ    ¦ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РАЗМЕРОМ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦3Х12 М                ¦3Х6 М                 ¦3Х12 М

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        9-41-1        ¦        9-41-2        ¦        9-41-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           10.8                    8.65                   5.95

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            2.49                   1.58                   1.24

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020403     М-ЧАС             0.33                   0.38                   0.33

МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС             1.65                   0.69                   0.4

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ             030204     М-ЧАС             0.05                   0.11                   0.04

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС             2.41                   3.39                   1.86

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ        041400     М-ЧАС             0.13                   0.15                   0.1

СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С

РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В

ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               1.55                   1.55                   1.55

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э46       101-1515   Т                 0.001                  0.001                  0.001

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т                 0.0002                 0.0004                 0.0001

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т                 1                      1                      1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               5.64                   5.64                   5.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.85                   0.85                   0.85

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               8.5                    6.96                   4.69

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              20.88                  14.81                  10.44

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               3.1                    1.93                   1.49

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               5.64                   5.64                   5.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              35.02                  27.41                  20.77

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 9-41

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ВЫСОТОЙ ДО 25 М С ОБШИВКОЙ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ    ¦ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РАЗМЕРОМ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦3Х12 М                ¦3Х6 М                 ¦3Х12 М

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        9-41-1        ¦        9-41-2        ¦        9-41-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ               0.75                   0.87                   0.68

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.08                   0.09                   0.07

ТАБЛИЦА 9-42  МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ, ¦ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕ-

¦         ¦         ¦ ДО:                                         ¦ЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВ-

¦         ¦         ¦---------------------------------------------¦НОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ,

¦         ¦         ¦25 М                  ¦50 М                  ¦ДО 50 М

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        9-42-1        ¦        9-42-2        ¦        9-42-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           31.7                   34.5                   40

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            3.02                   3.76                  10.7

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020403     М-ЧАС             0.03                   0.03                   1.86

МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021245     М-ЧАС             2.11                   2.77

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021246     М-ЧАС                                                           3.05

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 50-63 Т

ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ             030204     М-ЧАС             0.88                   0.88                   0.2

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС             0.16                   0.42                   4.96

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ        041400     М-ЧАС             0.02                   0.07                   0.27

СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С

РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В

ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.

МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ    330201     М-ЧАС             2.41                   2.59

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               2.66                   2.9                    8.31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э46       101-1515   Т                                                               0.001

СТАЛЬНОЙ ГНУТЫЙ ПРОФИЛЬ            (101-9910 ) Т                 П                      П

(ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ)

КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ     (101-9911 ) Т                 П                      П

ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА К НЕСУЩИМ

КОНСТРУКЦИЯМ

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т                 0.011                  0.011

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

МНОГОСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ С     (201-9363 ) Т                                                               П

ОБШИВКОЙ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО

НАСТИЛА

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               8.63                   8.63                  30.26

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               1.29                   1.29                   4.54

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 9-42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ, ¦ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕ-

¦         ¦         ¦ ДО:                                         ¦ЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВ-

¦         ¦         ¦---------------------------------------------¦НОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ,

¦         ¦         ¦25 М                  ¦50 М                  ¦ДО 50 М

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        9-42-1        ¦        9-42-2        ¦        9-42-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              22.7                   24.8                   29.6

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              24.33                  31.38                  85.76

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               3.76                   4.74                  13.2

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               8.63                   8.63                  30.26

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              55.66                  64.81                 145.62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ               6.93                   6.93                   0.62

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.55                   0.55                   0.07

02 ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ СТЕН

ТАБЛИЦА 9-43  МОНТАЖ ФАХВЕРКА

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               9-43-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   25.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    3.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020403     М-ЧАС                                     0.08

МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                                     2.41

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ             030204     М-ЧАС                                     0.08

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС                                    14

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ        041400     М-ЧАС                                     1.39

СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С

РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В

ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       1.59

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э46       101-1515   Т                                         0.016

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т                                         0.001

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т                                         1

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т                                         П

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       5.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      21

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                      35.72

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       3.71

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       5.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      62.36

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      10.55

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       1.14

03 ОКОННЫЕ БЛОКИ, ВИТРАЖИ, ВИТРИНЫ, ДВЕРИ, ВОРОТА

ТАБЛИЦА 9-44  МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТАЛЬНЫХ С НАЩЕЛЬНИКАМИ ИЗ                   ¦АЛЮМИНИЕВЫХ С НАЩЕЛЬ-

¦         ¦         ¦---------------------------------------------¦НИКАМИ ИЗ АЛЮМИНИЯ

¦         ¦         ¦СТАЛИ                 ¦АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ   ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ, ДО:                       ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦50 М                                         ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        9-44-1        ¦        9-44-2        ¦        9-44-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           80.3                   73.9                  191

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            5.52                   7.23                  13.73

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020403     М-ЧАС             0.06                   0.06

МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т

КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ    021439     М-ЧАС             4.8                    6.51                  13.2

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25Т

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС            30.2                   27.5                   15.2

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ        041400     М-ЧАС             2.28                   2.35

СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С

РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В

ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.

МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ    330201     М-ЧАС                                                           5.18

МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   330301     М-ЧАС             2.8                    1.51

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               2                      1.99                   1.62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э46       101-1515   Т                 0.025                  0.03                   0.012

ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ НАЩЕЛЬНИКОВ И   (101-9900 ) Т                 П                      П                      П

ДЕТАЛЕЙ ОБРАМЛЕНИЯ

(САМОНАРЕЗАЮЩИЕСЯ ВИНТЫ, ЗАКЛЕПКИ И

Т.Д.)

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т                 0.1                    0.11

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОКОННЫХ БЛОКОВ(201-9291 ) Т                 1                      1

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ НАЩЕЛЬНИКОВ И (201-9360 ) Т                 П

ДЕТАЛЕЙ ОБРАМЛЕНИЯ

КОНСТРУКЦИИ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ      (206-9015 ) Т                                                               1

АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

КОНСТРУКЦИИ НАЩЕЛЬНИКОВ И ДЕТАЛЕЙ  (206-9016 ) Т                                        П                      П

ОБРАМЛЕНИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 9-44

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТАЛЬНЫХ С НАЩЕЛЬНИКАМИ ИЗ                   ¦АЛЮМИНИЕВЫХ С НАЩЕЛЬ-

¦         ¦         ¦---------------------------------------------¦НИКАМИ ИЗ АЛЮМИНИЯ

¦         ¦         ¦СТАЛИ                 ¦АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ   ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ, ДО:                       ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------¦

¦         ¦         ¦50 М                                         ¦

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        9-44-1        ¦        9-44-2        ¦        9-44-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т                                                               0.007

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               5.64                   5.64                   5.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               0.85                   0.85                   0.85

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ              66.9                   60.3                  142

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              73.12                  84.74                 126.98

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ               7.17                   9.48                  18.31

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               5.64                   5.64                   5.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ             145.66                 150.68                 274.62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ              78.5                   87.9                   14.38

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ               6.66                   7.5                    1.86

ТАБЛИЦА 9-45  МОНТАЖ ВИТРАЖЕЙ, ВИТРИН

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ДВОЙНЫМ ИЛИ ОДИНАРНЫМ ОСТЕКЛЕНИ-¦С ОДИНАРНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ В ОДНОЭ-

¦         ¦         ¦ЕМ ДЛЯ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ            ¦ТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              9-45-1              ¦              9-45-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                240                                383

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  6.93                               0.53

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021243     М-ЧАС                   1.15

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021244     М-ЧАС                   5.02

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 25 Т

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС                  37.5                               27.3

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     2.32                               1.6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ КРЕПЛЕНИЙ                 Т                       0.017

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э46       101-0782   Т                       0.03                               0.017

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т                       0.015

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

КОНСТРУКЦИИ ВИТРАЖЕЙ ИЗ            (206-9001 ) Т                       П                                  П

АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

( С НАЩЕЛЬНИКАМИ И СЛИВАМИ)

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т                                                          П

ШАЙБАМИ

ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ (610-1110 ) Т                       П                                  П

ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ

К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     5.64                               5.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.85                               0.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                   189                                296

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                    84.64                              27.54

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     8.66                               0.48

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     5.64                               5.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                   279.28                             329.18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                    36.61                              10.54

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     3.64                               1.16

ТАБЛИЦА 9-46  МОНТАЖ КАРКАСОВ ВОРОТ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ, АНГАРОВ И ДР. БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               9-46-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   41.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    8.15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020403     М-ЧАС                                     0.35

МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021247     М-ЧАС                                     3.63

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 100 Т

ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ             030204     М-ЧАС                                     0.09

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т

ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ      030401     М-ЧАС                                     0.3

УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)

ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ      030404     М-ЧАС                                     0.08

УСИЛИЕМ ДО 31, 39 (3,2) КН (Т)

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС                                    13.4

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ        041400     М-ЧАС                                     2.01

СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С

РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В

ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.

МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ    330201     М-ЧАС                                     0.18

МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   330301     М-ЧАС                                     0.17

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       1.65

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э46       101-1515   Т                                         0.023

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т                                         0.026

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т                                         1

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т                                         П

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       5.64

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                                       0.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      34

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                     133.74

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ                                      10.78

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       5.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                     173.38

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                      30.64

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                                       2.85

РАЗДЕЛ 05 РАЗНЫЕ РАБОТЫ

01 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПОСТАНОВКА БОЛТОВ И ДРУГИЕ РАБОТЫ

ТАБЛИЦА 9-47  ОБЛИЦОВКА ВОРОТ СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 М2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               9-47-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                   29.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.47

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                 700046     М-ЧАС                                     4.21

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       1.44

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТАЛЬНОЙ ГНУТЫЙ ПРОФИЛЬ            (101-9910 ) Т                                         П

(ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ)

ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ  610-1110   Т                                         0.0003

ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ

К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ

ЗАКЛЕПКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ДЛЯ        610-1111   Т                                         0.0003

СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО

СТАЛЬНОГО НАСТИЛА И РАЗНООБРАЗНЫХ

ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                      21.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       1.73

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.43

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                      23.43

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       4.12

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.62

ТАБЛИЦА 9-48  ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАРКАСОВ В ЦЕЛОМ¦ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ  ¦ОГРАЖДЕНИЙ      ¦ПОКРЫТИЙ (ФЕРМЫ,

¦         ¦         ¦                ¦КАРКАСОВ (КОЛОН-¦                ¦ БАЛКИ)

¦         ¦         ¦                ¦НЫ, ПОДКРАНОВЫЕ ¦                ¦

¦         ¦         ¦                ¦БАЛКИ)          ¦                ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     9-48-1     ¦     9-48-2     ¦     9-48-3     ¦     9-48-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         2.96             1.34            29.8              5.25

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.002            0.001            0.002            0.003

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС          2.87             1.34            36.2              5.05

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ        041400     М-ЧАС          0.35             0.16             0.53             0.6

СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С

РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В

ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.

МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   330301     М-ЧАС          0.08             0.04                              0.15

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.01                              0.01             0.01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э46       101-1515   Т              0.0042           0.0013           0.006            0.0083

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            3.02             1.3             26.3              5.47

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            2.95             1.36            34.7              5.17

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.004            0.03             0.004            0.004

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            5.97             2.66            61               10.64

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            2.6              0.81             3.72             5.15

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.29             0.09             0.41             0.56

ТАБЛИЦА 9-49  ПОСТАНОВКА БОЛТОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  100 ШТ БОЛТОВ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТРОИТЕЛЬНЫХ ВЫСОКОПРОЧНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              9-49-1              ¦              9-49-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 11.9                               16.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.04                               0.08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.13                               0.24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И     (610-1014 ) Т                       П

ШАЙБАМИ

БОЛТЫ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ                (610-1109 ) Т                                                          П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                                       23.81

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ                                                        3.57

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                     8.85                              12.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     0.13                               0.24

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.04                               0.07

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                                       23.81

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                     8.98                              36.85

ТАБЛИЦА 9-50  УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М ШВА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПОЛОЖЕНИЕ ШВА

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦НИЖНЕЕ И ВЕРТИКАЛЬНОЕ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦10 ММ           ¦20 ММ           ¦30 ММ           ¦40 ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     9-50-1     ¦     9-50-2     ¦     9-50-3     ¦     9-50-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         2.63             3.61             4.53             5.36

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.11             0.16             0.21             0.26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.33             0.5              0.64             0.79

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.27             0.4              0.52             0.6

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ            0.04             0.06             0.08             0.09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            2.51             3.45             4.33             5.12

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.33             0.5              0.64             0.79

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.1              0.15             0.19             0.24

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.27             0.4              0.52             0.6

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            3.11             4.35             5.49             6.51

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 9-50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПОЛОЖЕНИЕ ШВА

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПОТОЛОЧНОЕ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА, ДО

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦10 ММ           ¦20 ММ           ¦30 ММ           ¦40 ММ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     9-50-5     ¦     9-50-6     ¦     9-50-7     ¦     9-50-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч         4.64             6.59             8.45            10.09

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.2              0.29             0.38             0.47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            0.6              0.89             1.15             1.43

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.4              0.56             0.69             0.83

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ            0.06             0.08             0.1              0.12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ            4.44             6.29             8.07             9.64

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            0.6              0.89             1.15             1.43

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.18             0.27             0.35             0.43

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            0.4              0.56             0.69             0.83

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ            5.44             7.74             9.91            11.9

ТАБЛИЦА 9-51  КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М ШВА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦РЕНТГЕНОВСКИМИ ЛУЧАМИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА, ДО

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5 ММ      ¦10 ММ     ¦15 ММ     ¦20 ММ     ¦30 ММ     ¦40 ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  9-51-1  ¦  9-51-2  ¦  9-51-3  ¦  9-51-4  ¦  9-51-5  ¦  9-51-6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      2.37       2.83       3.2        3.57       4.44       5.36

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.33       0.45       0.54       0.63       0.85       1.08

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.01       1.36       1.64       1.91       2.57       3.28

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.3        1.31       1.34       1.35       1.39       1.44

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ         0.2        0.2        0.2        0.2        0.21       0.22

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.49       3.04       3.42       3.84       4.82       5.85

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1.01       1.36       1.64       1.91       2.57       3.28

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.3        0.41       0.49       0.57       0.77       0.98

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.3        1.31       1.34       1.35       1.39       1.44

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         4.8        5.71       6.4        7.1        8.78      10.57

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 9-51

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ГАММА-ЛУЧАМИ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА, ДО

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦5 ММ      ¦10 ММ     ¦15 ММ     ¦20 ММ     ¦30 ММ     ¦40 ММ

¦         ¦         ¦------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦  9-51-7  ¦  9-51-8  ¦  9-51-9  ¦ 9-51-10  ¦ 9-51-11  ¦ 9-51-12

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч      2.15       2.52       2.73       3.14       3.82       4.74

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      0.39       0.52       0.62       0.74       0.97       1.29

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.18       1.57       1.89       2.23       2.95       3.92

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.3        1.31       1.34       1.35       1.38       1.4

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.2        0.2        0.2        0.2        0.21       0.21

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ         2.26       2.68       3.04       3.37       4.13       5.17

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ         1.18       1.57       1.89       2.23       2.95       3.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         0.35       0.47       0.57       0.67       0.89       1.18

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         1.3        1.31       1.34       1.35       1.38       1.4

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         4.74       5.56       6.27       6.95       8.46      10.49

ТАБЛИЦА 9-52  РЕЗКА СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М РЕЗА

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               9-52-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    0.34

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.01

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.03

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.57

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.09

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       0.25

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       0.03

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.01

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.57

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       0.85

РАЗДЕЛ 06 КОНСТРУКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

01 КОНСТРУКЦИИ ДВЕРЕЙ, ЛЮКОВ ДЛЯ АВТОКОПТИЛОК, ПАРОВАРОЧНЫХ КАМЕР; ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ ИЗ

ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ И ТРУБ; ЛОТКИ, РЕШЕТКИ, СТЕЛЛАЖИ ИЗ СТАЛИ РАЗЛИЧНОГО ПРОФИЛЯ

ТАБЛИЦА 9-53

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МОНТАЖ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КОНСТРУКЦИЙ ДВЕ-¦ЛОТКОВ, РЕШЕТОК,¦СТЕЛЛАЖЕЙ И ДРУ-¦КОНСТРУКЦИЙ СТО-

¦         ¦         ¦РЕЙ,ЛЮКОВ, ЛАЗОВ¦ЗАТВОРОВ ИЗ ПО- ¦ГИХ КОНСТРУКЦИЙ,¦ПОРНЫХ УСТРОЙСТВ

¦         ¦         ¦ДЛЯ АВТОКОПТИЛОК¦ЛОСОВОЙ И ТОНКО-¦ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ НА ¦И ОГРАЖДЕНИЙ ПО-

¦         ¦         ¦И ПАРОВАРОЧНЫХ  ¦ЛИСТОВОЙ СТАЛИ  ¦ФУНДАМЕНТАХ     ¦ВОРОТОВ ПОДВЕС-

¦         ¦         ¦КАМЕР           ¦                ¦ВНУТРИ ЗДАНИЙ   ¦НЫХ ПУТЕЙ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     9-53-1     ¦     9-53-2     ¦     9-53-3     ¦     9-53-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        82.1             46.6             95               30

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         1.95             0.53             0.65             1.16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ      030404     М-ЧАС                           9.08                              4.11

УСИЛИЕМ ДО 31, 39 (3,2) КН (Т)

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС          0.76             1.75             3.22             1.63

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ        041400     М-ЧАС          0.06             0.14             0.26             0.13

СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С

РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В

ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            5.91             1.6              1.98             3.52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э46       101-1515   Т              0.0007           0.0014           0.0036           0.0013

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т              1                1                1                1

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т                               0.0033

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            5.64             5.64             5.64             5.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.85             0.85             0.85             0.85

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           57.3             32.7             65.2             19.9

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ            6.66             8.42             5.19             7.44

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            1.77             0.48             0.59             1.06

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            5.64             5.64             5.64             5.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           69.6             46.76            76.03            32.98

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            0.43             4.14             2.23             0.81

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.05             0.59             0.24             0.09

ТАБЛИЦА 9-54  МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  10 М

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦С ПОДВЕСКАМИ, СТРЕЛКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ                ¦ИЗ ТРУБ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦              9-54-1              ¦              9-54-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                 18.9                               22.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                  0.25                               0.24

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ      030404     М-ЧАС                   6.95                               7.87

УСИЛИЕМ ДО 31, 39 (3,2) КН (Т)

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС                   0.56                               1.85

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ        041400     М-ЧАС                   0.05                               0.15

СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С

РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В

ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.

МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   330301     М-ЧАС                   3.86

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                     0.77                               0.72

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э46       101-1515   Т                       0.0005                             0.0012

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т                       П                                  П

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т                       0.005

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.77                               0.73

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.12                               0.11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                    14.3                               16.1

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                     5.64                               6.97

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                     0.23                               0.22

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                     0.77                               0.73

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                    20.71                              23.8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                     5.27                               0.74

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                     0.77                               0.08

02 КОНСТРУКЦИИ СЦЕНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

ТАБЛИЦА 9-55

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МОНТАЖ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТАЦИОНАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ СЦЕ-¦КАРКАСЫ СЦЕНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

¦         ¦         ¦НЫ                           ¦----------------------------------------

¦         ¦         ¦-----------------------------¦КАРКАСЫ  ¦КАРКАСЫ  ¦КАРКАСЫ  ¦КАРКАСЫ

¦         ¦         ¦КОЛОСНИ- ¦БАЛКИ ПО-¦НАПРАВЛЯ-¦ОГНЕЗА-  ¦КЛАПАНОВ ¦ВРАЩАЮ-  ¦ДОРОГ РАЗ-

¦         ¦         ¦КИ, ШТАН-¦ДВЕСА ОГ-¦ЮЩИЕ С   ¦ЩИТНЫХ   ¦ДЫМОВЫХ  ¦ЩИХСЯ    ¦ДВИЖНЫХ

¦         ¦         ¦КЕТНЫЕ   ¦НЕЗАЩИТ- ¦КАРКАСАМИ¦ДВЕРЕЙ,  ¦ЛЮКОВ,   ¦КРУГОВ   ¦ГОРИЗОН-

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДКИ,¦НОГО ЗА- ¦ОГРАЖДЕ- ¦ЗАНАВЕСЕЙ¦СВЕТОВЫХ ¦ВСЕХ ТИ- ¦ТОВ,  ПА-

¦         ¦         ¦РАБОЧИЕ  ¦НАВЕСА   ¦НИЙ      ¦И ШТОР   ¦РАМ СО-  ¦ПОВ      ¦НОРАМ,

¦         ¦         ¦ГАЛЕРЕИ, ¦         ¦         ¦         ¦ФИТНЫХ   ¦         ¦АНТРАКТНО-

¦         ¦         ¦МОСТИКИ  ¦         ¦         ¦         ¦ФЕРМ, КУ-¦         ¦РАЗДВИЖН.

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ЛИС      ¦         ¦И ПОПЛАНО-

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ВЫХ ЗАНА-

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ВЕСЕЙ,

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ШТАНГ ДЕ-

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦КОРАЦИОН.

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ПОДЪЕМОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 9-55-1  ¦ 9-55-2  ¦ 9-55-3  ¦ 9-55-4  ¦ 9-55-5  ¦ 9-55-6  ¦ 9-55-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч    111.8      97       211.2     146.9     235.4     126.2     162.2

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      1.19      2.06      0.95      1.27      1.24      1.46      1.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021102     М-ЧАС       0.82      1.04      0.59      0.76      0.76      0.98      0.6

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т

ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ      030404     М-ЧАС       2.67      2.23      2.5       2.66      2.41      2.29      2.19

УСИЛИЕМ ДО 31, 39 (3,2) КН (Т)

ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ      030405     М-ЧАС       4.95     12.74      4.56      9.94     22.93      9.28     12.71

УСИЛИЕМ ДО 49,05 (5) КН (Т)

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС      10.8      10.47     27.33     28.48     24.38     28.03      8.4

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ        041400     М-ЧАС       0.87      1.26      2.12      3.12      2.53      2.04      0.57

СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С

РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В

ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.

МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   330301     М-ЧАС                          16.12      0.56                0.38

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.11      3.1       1.09      1.55      1.47      1.45      1.39

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э42       101-1513   Т           0.0106    0.0153    0.0259    0.0381    0.0309    0.0249    0.007

ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      102-0060   М3          0.016     0.016     0.017     0.016     0.016     0.016     0.016

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И

БОЛЕЕ, II СОРТА

ШПАЛЫ НЕПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ    105-0073   ШТ          0.08      0.56                1         0.9       0.28      0.5

ДОРОГ III ТИПА

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 9-55

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МОНТАЖ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦СТАЦИОНАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ СЦЕ-¦КАРКАСЫ СЦЕНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ

¦         ¦         ¦НЫ                           ¦----------------------------------------

¦         ¦         ¦-----------------------------¦КАРКАСЫ  ¦КАРКАСЫ  ¦КАРКАСЫ  ¦КАРКАСЫ

¦         ¦         ¦КОЛОСНИ- ¦БАЛКИ ПО-¦НАПРАВЛЯ-¦ОГНЕЗА-  ¦КЛАПАНОВ ¦ВРАЩАЮ-  ¦ДОРОГ РАЗ-

¦         ¦         ¦КИ, ШТАН-¦ДВЕСА ОГ-¦ЮЩИЕ С   ¦ЩИТНЫХ   ¦ДЫМОВЫХ  ¦ЩИХСЯ    ¦ДВИЖНЫХ

¦         ¦         ¦КЕТНЫЕ   ¦НЕЗАЩИТ- ¦КАРКАСАМИ¦ДВЕРЕЙ,  ¦ЛЮКОВ,   ¦КРУГОВ   ¦ГОРИЗОН-

¦         ¦         ¦ПЛОЩАДКИ,¦НОГО ЗА- ¦ОГРАЖДЕ- ¦ЗАНАВЕСЕЙ¦СВЕТОВЫХ ¦ВСЕХ ТИ- ¦ТОВ,  ПА-

¦         ¦         ¦РАБОЧИЕ  ¦НАВЕСА   ¦НИЙ      ¦И ШТОР   ¦РАМ СО-  ¦ПОВ      ¦НОРАМ,

¦         ¦         ¦ГАЛЕРЕИ, ¦         ¦         ¦         ¦ФИТНЫХ   ¦         ¦АНТРАКТНО-

¦         ¦         ¦МОСТИКИ  ¦         ¦         ¦         ¦ФЕРМ, КУ-¦         ¦РАЗДВИЖН.

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ЛИС      ¦         ¦И ПОПЛАНО-

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ВЫХ ЗАНА-

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ВЕСЕЙ,

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ШТАНГ ДЕ-

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦КОРАЦИОН.

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ПОДЪЕМОВ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 9-55-1  ¦ 9-55-2  ¦ 9-55-3  ¦ 9-55-4  ¦ 9-55-5  ¦ 9-55-6  ¦ 9-55-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ГРУНТОВКА: ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ 113-0021   Т           0.0072    0.0072    0.004     0.0072    0.0072    0.0072    0.0072

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т           0.028     0.021     0.027     0.029     0.029     0.029     0.029

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т           1         1         1         1         1         1         1

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т           0.00035   0.0065    0.0003    0.00028   0.00026   0.00123   0.00255

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         6.86      6.86      6.86      6.86      6.86      6.86      6.86

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         1.03      1.03      1.03      1.03      1.03      1.03      1.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        82.1      73.8     163.4     114.9     183.1      98.2     119.3

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        23.69     32.37     39.5      45.01     49.07     45.1      24.48

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         1.49      2.41      1.17      1.55      1.52      1.83      1.27

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         6.86      6.86      6.86      6.86      6.86      6.86      6.86

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ       112.65    113.03    209.76    166.77    239.03    150.16    150.64

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ        33.14     41.94     38.26     58.40     53.18     44.99     37.57

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         3.11      3.75      3.73      5.21      4.7       4.29      3.35

03 КОНСТРУКЦИИ КАНАТНЫХ ДОРОГ

ТАБЛИЦА 9-56

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МОНТАЖ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОПОР СВОБОДНО СТОЯЩИХ, ВЫ- ¦ОПОР МАЧТОВО-¦ОПОР И СТАН- ¦СТАНЦИЙ ПРЕ-

¦         ¦         ¦СОТОЙ, ДО:                 ¦ГО ТИПА НА   ¦ЦИЙ МАЧТОВОГО¦ДОХРАНИТЕЛЬ-

¦         ¦         ¦---------------------------¦РАСЧАЛКАХ,   ¦ТИПА НА РАС- ¦НЫХ, МОСТОВ И

¦         ¦         ¦25 М         ¦40 М         ¦ВЫСОТОЙ ДО   ¦ЧАЛКАХ ВЫСО- ¦ЭСТАКАД

¦         ¦         ¦             ¦             ¦70 М         ¦ТОЙ ДО 150 М ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   9-56-1    ¦   9-56-2    ¦   9-56-3    ¦   9-56-4    ¦   9-56-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       35.3          30            40.2          45.2          51.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        7.99          7.67         12.42         12.39          9.68

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010312     М-ЧАС         0.11          1.07          4.34          3.37          0.12

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ(108 Л.С.)

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021104     М-ЧАС         6.51

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 16 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021202     М-ЧАС                                     6.63          3.69          8

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 25 Т

КРАНЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ПРИ    021401     М-ЧАС                       4.84

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 16 Т

ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ      030404     М-ЧАС                                                   1.87

УСИЛИЕМ ДО 31, 39 (3,2) КН (Т)

ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ      030406     М-ЧАС                       0.5           0.53          4.45

УСИЛИЕМ 78,48 (8) КН(Т)

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС         0.57          1.49          0.87          1.37          3.8

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С           152800     М-ЧАС         0.94          0.71          0.44          0.39          1.21

ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТ)

11,2 М3/МИН

МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ    330201     М-ЧАС         0.81          1.04          0.91          0.92          1.21

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           1.31          1.68          1.47          1.49          1.07

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э42       101-1513   Т             0.003         0.005         0.003         0.003         0.006

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0755   Т             0.02          0.042         0.035         0.033         0.0003

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ ДО 0.1 Т

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т             1             1             1             1             1

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т             0.013         0.011         0.006         0.005         0.01

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           5.64          5.64          5.64          5.64          5.64

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ           0.85          0.85          0.85          0.85          0.85

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 9-56

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МОНТАЖ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ОПОР СВОБОДНО СТОЯЩИХ, ВЫ- ¦ОПОР МАЧТОВО-¦ОПОР И СТАН- ¦СТАНЦИЙ ПРЕ-

¦         ¦         ¦СОТОЙ, ДО:                 ¦ГО ТИПА НА   ¦ЦИЙ МАЧТОВОГО¦ДОХРАНИТЕЛЬ-

¦         ¦         ¦---------------------------¦РАСЧАЛКАХ,   ¦ТИПА НА РАС- ¦НЫХ, МОСТОВ И

¦         ¦         ¦25 М         ¦40 М         ¦ВЫСОТОЙ ДО   ¦ЧАЛКАХ ВЫСО- ¦ЭСТАКАД

¦         ¦         ¦             ¦             ¦70 М         ¦ТОЙ ДО 150 М ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   9-56-1    ¦   9-56-2    ¦   9-56-3    ¦   9-56-4    ¦   9-56-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          28.6          24.1          32.1          36.2          42

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          74.72         55.23         91.21         68.05         90.19

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ          10.73         10.04         15.85         14.54         12.02

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           5.64          5.64          5.64          5.64          5.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ         108.96         84.97        128.95        109.89        137.83

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ          28.04         41.95         31.12         28.79         13.7

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           3.12          4.05          2.83          2.58          1.9

04 КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТАБЛИЦА 9-57  МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИПА С-8БМ                                       ¦С ОБОЖЖЕННЫМИ АНО-

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------¦ДАМИ

¦         ¦         ¦КОЖУХОВ            ¦АНОДНОЙ  ¦ГАЗОСБОР-¦ОГРАЖДЕ- ¦--------------------

¦         ¦         ¦-------------------¦РАМЫ С   ¦НИКА     ¦НИЙ, ЛЕС-¦КОЖУХА   ¦БАЛОК КОЛ-

¦         ¦         ¦КАТОДА   ¦АНОДА    ¦ОШИНОВКОЙ¦         ¦ТНИЦ, ПЕ-¦КАТОДА   ¦ЛЕКТОРА С

¦         ¦         ¦         ¦         ¦АНОДНОЙ  ¦         ¦РИЛ,     ¦         ¦ОШИНОВКОЙ

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ТРАПОВ   ¦         ¦АНОДНОЙ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 9-57-1  ¦ 9-57-2  ¦ 9-57-3  ¦ 9-57-4  ¦ 9-57-5  ¦ 9-57-6  ¦ 9-57-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч     16.4      13.4      14.9      13.3      54.3      11.3      16.5

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч      3.6       5.96      3.34      5.35      7.58      2.8       5.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ     010311     М-ЧАС                                                         0.08      0.15

РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ

СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 59(80)КВТ(Л.С.)

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020403     М-ЧАС       0.09      0.09      0.08      0.08      0.08      0.06      0.08

МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т

КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИ    020814     М-ЧАС       2.72      4.6       2.53      4.49      6.2       1.6       3.92

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 32 Т

ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ             030202     М-ЧАС                           1.2

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 25 Т

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС       1.99      1.68      0.43               26.9       3.32      4.08

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ        041400     М-ЧАС       0.32      0.12      0.02                2.52      0.32      0.47

СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С

РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В

ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С           050102     М-ЧАС                 0.33                                    0.35

ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТ) 5 М3/МИН

ПЛЕТЕВОЗЫ НА АВТОМОБМЛЬНОМ ХОДУ     152402     М-ЧАС       0.4       0.45      0.4       0.27      0.4       0.38      0.55

ДО 19 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ         1.18      1.49      1         1.55      2.72      1.01      1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э46       101-1515   Т           0.005     0.001     0.0002    0.085     0.03      0.005     0.005

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т           0.005     0.005     0.007                         0.008     0.005

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т           1         1         1         1         1         1         1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         5.64      5.64      5.64      5.64      5.64      5.64      5.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.85      0.85      0.85      0.85      0.85      0.85      0.85

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 9-57

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ТИПА С-8БМ                                       ¦С ОБОЖЖЕННЫМИ АНО-

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------¦ДАМИ

¦         ¦         ¦КОЖУХОВ            ¦АНОДНОЙ  ¦ГАЗОСБОР-¦ОГРАЖДЕ- ¦--------------------

¦         ¦         ¦-------------------¦РАМЫ С   ¦НИКА     ¦НИЙ, ЛЕС-¦КОЖУХА   ¦БАЛОК КОЛ-

¦         ¦         ¦КАТОДА   ¦АНОДА    ¦ОШИНОВКОЙ¦         ¦ТНИЦ, ПЕ-¦КАТОДА   ¦ЛЕКТОРА С

¦         ¦         ¦         ¦         ¦АНОДНОЙ  ¦         ¦РИЛ,     ¦         ¦ОШИНОВКОЙ

¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ТРАПОВ   ¦         ¦АНОДНОЙ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦ 9-57-1  ¦ 9-57-2  ¦ 9-57-3  ¦ 9-57-4  ¦ 9-57-5  ¦ 9-57-6  ¦ 9-57-7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ        13.6      10.6      11.3       9.2      45.2       9.27     12.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ        24.95     37.61     21.94     32.27     72.03     20.17     36.19

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ         4.22      6.88      3.93      6.24      8.78      3.14      5.94

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ         5.64      5.64      5.64      5.64      5.64      5.64      5.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ        44.19     53.85     38.88     47.11    122.87     35.08     54.53

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ         6.25      3.77      4.53     52.7      18.6       8.14      6.25

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ         0.59      0.32      0.36      5.78      2.04      0.74      0.59

05 КОНСТРУКЦИИ КОКСОХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ТАБЛИЦА 9-58  МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МОНТАЖ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАМЕР СУХОГО ТУ-¦КОРПУСА ОСВЕТЛИ-¦КОРПУСА ЭЛЕКТРО-¦АНКЕРНЫХ КОЛОНН

¦         ¦         ¦ШЕНИЯ КОКСА     ¦ТЕЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕ-¦ФИЛЬТРА         ¦ОСНОВНЫХ С БАЛ-

¦         ¦         ¦                ¦СКОЙ ФОРМЫ МЕХА-¦                ¦КАМИ АРМИРОВАНИЯ

¦         ¦         ¦                ¦НИЗИРОВАННОГО   ¦                ¦РЕГЕНЕРАТОРОВ

¦         ¦         ¦                ¦ОТСТОЙНИКА      ¦                ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     9-58-1     ¦     9-58-2     ¦     9-58-3     ¦     9-58-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        35.8             30.7             26.6             14.3

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         4.96             4.05             3.84             3.46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020403     М-ЧАС          0.01             0.02             0.08             0.03

МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т

КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИ    020810     М-ЧАС                                                             1.55

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 5 Т

КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИ    020814     М-ЧАС          0.33             0.33             0.03             0.3

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 32 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021202     М-ЧАС                           1.44                              1

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 25 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021204     М-ЧАС                                            1.53

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 50-63 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021205     М-ЧАС          2.03

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 100 Т

ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ      030406     М-ЧАС          0.02

УСИЛИЕМ 78,48 (8) КН(Т)

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС          7.91             7.09             6.12

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ        041400     М-ЧАС          0.92             0.72             0.26

СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С

РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В

ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.

ПЛЕТЕВОЗЫ НА АВТОМОБМЛЬНОМ ХОДУ     152402     М-ЧАС          0.21             0.3              0.29             0.24

ДО 19 Т

МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ    330201     М-ЧАС                                            0.09

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            1                5.95             1.15             1.02

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 9-58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МОНТАЖ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАМЕР СУХОГО ТУ-¦КОРПУСА ОСВЕТЛИ-¦КОРПУСА ЭЛЕКТРО-¦АНКЕРНЫХ КОЛОНН

¦         ¦         ¦ШЕНИЯ КОКСА     ¦ТЕЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕ-¦ФИЛЬТРА         ¦ОСНОВНЫХ С БАЛ-

¦         ¦         ¦                ¦СКОЙ ФОРМЫ МЕХА-¦                ¦КАМИ АРМИРОВАНИЯ

¦         ¦         ¦                ¦НИЗИРОВАННОГО   ¦                ¦РЕГЕНЕРАТОРОВ

¦         ¦         ¦                ¦ОТСТОЙНИКА      ¦                ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     9-58-1     ¦     9-58-2     ¦     9-58-3     ¦     9-58-4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э46       101-1515   Т              0.009            0.007            0.002

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т                               0.03             0.054

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т              1                1                1                1

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т                                                                 0.0008

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            5.64             5.64             5.64             5.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.85             0.85             0.85             0.85

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           30.4             24.6             19.1             11

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           96.7             32.21            48.15            19.92

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            6.46             4.46             4.85             3.89

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            5.64             5.64             5.64             5.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          132.74            62.45            72.89            36.56

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ            5.58            23.24            35.26             0.79

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.61             1.97             2.82             0.12

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 9-58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МОНТАЖ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БАТАРЕЙ                          ¦КРОНШТЕЙНОВ ДЛЯ ТРОЛЛЕЕВ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦АНКЕРНЫХ СТЯЖЕК                  ¦ЭЛЕКТРОВОЗНОГО  ¦ДВЕРЕСЪЕМНОЙ

¦         ¦         ¦---------------------------------¦ВАГОНА И КОКСО- ¦МАШИНЫ

¦         ¦         ¦ПРОДОЛЬНЫХ      ¦ПОПЕРЕЧНЫХ      ¦ВЫТАЛКИВАТЕЛЯ   ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     9-58-5     ¦     9-58-6     ¦     9-58-7     ¦     9-58-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        34.6             13.3             48.6             10.6

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         2.22             1.25            15.49             4.66

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020403     М-ЧАС          0.02             0.08             0.08             0.08

МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т

КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИ    020810     М-ЧАС          0.26             0.13

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 5 Т

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021102     М-ЧАС                                           14.7              0.3

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021202     М-ЧАС          1.37             0.45                              3.64

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 25 Т

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС          3.18                              6.76

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ        041400     М-ЧАС          0.28                              1.68

СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С

РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В

ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.

ПЛЕТЕВОЗЫ НА АВТОМОБМЛЬНОМ ХОДУ     152402     М-ЧАС          0.23             0.25             0.39             0.32

ДО 19 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            1.03             1.02             0.98             0.98

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э46       101-1515   Т              0.003                             0.02

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т              0.023

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т              1                1                1                1

БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И      610-1014   Т              0.0008           0.002                             0.002

ШАЙБАМИ

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            5.64             5.64             5.64             5.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.85             0.85             0.85             0.85

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 9-58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МОНТАЖ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦БАТАРЕЙ                          ¦КРОНШТЕЙНОВ ДЛЯ ТРОЛЛЕЕВ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦АНКЕРНЫХ СТЯЖЕК                  ¦ЭЛЕКТРОВОЗНОГО  ¦ДВЕРЕСЪЕМНОЙ

¦         ¦         ¦---------------------------------¦ВАГОНА И КОКСО- ¦МАШИНЫ

¦         ¦         ¦ПРОДОЛЬНЫХ      ¦ПОПЕРЕЧНЫХ      ¦ВЫТАЛКИВАТЕЛЯ   ¦

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     9-58-5     ¦     9-58-6     ¦     9-58-7     ¦     9-58-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           26.9              9.5             39                7.75

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           20.71             9.35           140.14            42.42

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            2.68             1.47            21.79             5.96

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            5.64             5.64             5.64             5.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ           53.25            24.49           184.78            55.81

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           17.14             1.98            12.4              1.98

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            1.46             0.3              1.36             0.3

ТАБЛИЦА 9-59  МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ СЕТОК ТРОЛЛЕЕВ ЭЛЕКТРОВОЗНОГО ВАГОНА И КОКСОВЫТАЛКИВАТЕЛЯ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М2 СЕТКИ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦                               9-59-1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч                                    5.45

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч                                    0.04

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020403     М-ЧАС                                     0.002

МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021102     М-ЧАС                                     0.02

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС                                     0.38

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ        041400     М-ЧАС                                     0.031

СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С

РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В

ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.

ПЛЕТЕВОЗЫ НА АВТОМОБМЛЬНОМ ХОДУ     152402     М-ЧАС                                     0.009

ДО 19 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ                                       0.03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э46       101-1515   Т                                         0.0004

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т                                         П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.12

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.02

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ                                       3.98

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ                                       0.7

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ                                       0.05

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ                                       0.12

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ                                       4.8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                       0.25

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                       0.03

ТАБЛИЦА 9-60  МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ПУТЕЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 М ПУТИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КОКСОВЫТАЛКИВАТЕЛЯ    ¦УГЛЕЗАГРУЗОЧНОЙ МАШИНЫ¦ДВЕРЕСЪЕМНОЙ МАШИНЫ

¦         ¦         ¦---------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦        9-60-1        ¦        9-60-2        ¦        9-60-3

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч           12.1                    2.92                   2.7

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч            4.55                   1.25                   0.61

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА        020403     М-ЧАС             0.02                   0.01                   0.01

МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 32 Т

КРАНЫ МОСТОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИ    020810     М-ЧАС                                    0.56

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 5 Т

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021102     М-ЧАС             4.1                    0.05                   0.54

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т

КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ        021203     М-ЧАС                                    0.56

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 40 Т

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС             1                      0.14                   0.76

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ        041400     М-ЧАС             0.03                   0.012                  0.08

СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С

РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В

ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР.

ПЛЕТЕВОЗЫ НА АВТОМОБМЛЬНОМ ХОДУ     152402     М-ЧАС             0.34                   0.03                   0.03

ДО 19 Т

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ               0.26                   0.13                   0.1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э46       101-1515   Т                 0.0005                 0.0002                 0.0008

ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   201-0756   Т                 0.002                  0.002                  0.002

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С

ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ

ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ

ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т                 П                      П                      П

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               1.38                   0.64                   0.52

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ               0.21                   0.1                    0.08

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ               9.8                    2.2                    2.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ              40.51                  10.85                   5.96

В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ               РУБ               6.37                   1.51                   0.86

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ               1.38                   0.64                   0.52

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ              51.69                  13.69                   8.68

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ               1.57                   1.38                   1.76

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ              РУБ               0.13                   0.11                   0.15

06 КАРКАСЫ, КОЖУХИ, ПАНЕЛИ И РАЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЕЧЕЙ И СУШИЛ

ТАБЛИЦА 9-61

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МОНТАЖ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦КАРКАСОВ                                 ¦ЦИЛИНДРИЧЕС- ¦РЕКУПЕРАТО-

¦         ¦         ¦-----------------------------------------¦КИХ КОЖУХОВ  ¦РОВ, ЭКРАНОВ,

¦         ¦         ¦НАГРЕВАТЕЛЬ- ¦ПРОЧИХ ПЕЧЕЙ ¦КОНВЕЙЕРНЫХ  ¦ПЕЧЕЙ И СУШИЛ¦КОРОБОК,

¦         ¦         ¦НЫХ ПЕЧЕЙ    ¦И ВЫДВИЖНЫЕ  ¦СУШИЛ (БЕЗ   ¦ИЗ  ЛИСТОВОЙ ¦

¦         ¦         ¦             ¦ПОДЫ         ¦ПАНЕЛЕЙ)     ¦СТАЛИ        ¦ЗАГРУЗОЧНЫХ И

¦         ¦         ¦             ¦             ¦             ¦             ¦РАЗГРУЗОЧНЫХ

¦         ¦         ¦             ¦             ¦             ¦             ¦КАМЕР ВРАЩАЮ-

¦         ¦         ¦             ¦             ¦             ¦             ¦ЩИХСЯ ПЕЧЕЙ И

¦         ¦         ¦             ¦             ¦             ¦             ¦СУШИЛ ИЗ ЛИС-

¦         ¦         ¦             ¦             ¦             ¦             ¦ТОВ.СТАЛИ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   9-61-1    ¦   9-61-2    ¦   9-61-3    ¦   9-61-4    ¦   9-61-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       19.6          43.1          34.2          63.9          49.9

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        3.3           2.64          3.3           7.58          4.06

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021104     М-ЧАС         2.53          0.15          0.15          0.15          0.15

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 16 Т

ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ      030403     М-ЧАС                       6.58          6.1           6.9           8.7

УСИЛИЕМ 19,62(2) КН (Т)

ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ      030404     М-ЧАС         0.09

УСИЛИЕМ ДО 31, 39 (3,2) КН (Т)

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС         5.28         15.8          15.2          48.7          30.1

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ   330301     М-ЧАС         0.87

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           2.33          7.55          9.56         22.53         11.86

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э42А      101-1514   Т             0.002         0.01          0.009         0.03          0.017

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т             1             1             1             1             1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           5.64          5.64          5.64          5.64          5.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.85          0.85          0.85          0.85          0.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          16            33.1          27            52.9          40.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ          32.8          26.76         28            73.13         45.53

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           4.29          2.47          3.08          6.97          3.77

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           5.64          5.64          5.64          5.64          5.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          54.44         65.5          60.64        131.67         91.97

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ           1.32          6.61          5.95         19.83         11.24

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.14          0.7           0.63          2.1           1.19

ТАБЛИЦА 9-62

ИЗМЕРИТЕЛЬ:  1 Т КОНСТРУКЦИЙ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МОНТАЖ

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ПОДИН                      ¦ПЛИТ И ПУТЕЙ               ¦ЛЕСТНИЦ, ПЛО-

¦         ¦         ¦-------------------------------------------------------¦ЩАДОК, ОГРАЖ-

¦         ¦         ¦СТАЦИОНАРНЫХ ¦ВЫДВИЖНЫХ    ¦ЧУГУННЫХ И   ¦ПОДПОДОВЫХ   ¦ДЕНИЙН, ПАНЕ-

¦         ¦         ¦             ¦             ¦СТАЛЬНЫХ ДЕ- ¦РЕЛЬСОВ СО   ¦ЛЕЙ И  ДВЕРОК

¦         ¦         ¦             ¦             ¦ТАЛЕЙ ОБРАМЛЕ¦СТАЛЬНЫМИ    ¦С ТЕПЛОИЗОЛЯ-

¦         ¦         ¦             ¦             ¦НИЯ КАРКАСОВ ¦ШПАЛАМИ И    ¦ЦИОННОЙ

¦         ¦         ¦             ¦             ¦             ¦КРЕПЛЕНИЯМИ  ¦ОБШИВКОЙ

¦         ¦         ¦             ¦             ¦И КЛАДКИ НА- ¦             ¦

¦         ¦         ¦             ¦             ¦ГРЕВАТЕЛЬНЫХ ¦             ¦

¦         ¦         ¦             ¦             ¦ПЕЧЕЙ        ¦             ¦

¦         ¦         ¦----------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦   9-62-1    ¦   9-62-2    ¦   9-62-3    ¦   9-62-4    ¦   9-62-5

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч       25.5          17.1          24.1          28            35.1

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч        1.2           1.2           2.08          0.64          1.35

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021104     М-ЧАС         0.15          0.15          0.15          0.15          0.15

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 16 Т

ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ      030403     М-ЧАС         8.36          5.81          5.29          7.75          8.7

УСИЛИЕМ 19,62(2) КН (Т)

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС                                                   6.33          9.46

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ           3.18          3.18          5.86          1.49          3.65

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э42А      101-1514   Т                                                       0.004         0.006

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т             1             1             1             1             1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           5.64          5.64          5.64          5.64          5.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ           0.85          0.85          0.85          0.85          0.85

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ          20.4          13            18            21.8          27.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           8.11          7.06          9.53         12.18         17.71

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ           1.16          1.16          1.97          0.66          1.31

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ           5.64          5.64          5.64          5.64          5.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          34.15         25.7          33.17         39.62         50.55

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ                    РУБ                                                     2.64          3.97

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ                                                     0.28          0.42

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 9-62

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦МОНТАЖ

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

¦         ¦         ¦ЗАКАЛОЧНЫХ БАКОВ¦ЛЮЛЕК, ЭТАЖЕРОК ¦КРОНШТЕЙНОВ И   ¦КОЛОСНИКОВ С БАЛ-

¦         ¦         ¦ (БЕЗ СТАЛЬНЫХ  ¦СУШИЛ И ДР. ДЕ- ¦ПОДВЕСОК СТЕН И ¦КАМИ, ТОПОЧНЫХ

¦         ¦         ¦КОНСТРУКЦИЙ     ¦ТАЛЕЙ ИЗ СОРТО- ¦СВОДОВ, ЗАСЛОНОК¦ДВЕРЦ, КЛАПАНОВ,

¦         ¦         ¦КОНВЕЙЕРОВ      ¦ВОЙ СТАЛИ       ¦----------------------------------

¦         ¦         ¦                ¦                ¦И ОБРАМЛЕНИЙ ОКОН, АМБРАЗУР, ГОРЕ-

¦         ¦         ¦                ¦                ¦ЛОК И ФОРСУНОК

¦         ¦         ¦                ¦                ¦----------------------------------

¦         ¦         ¦                ¦                ¦СЕЧЕНИЕМ В СВЕТУ¦СЕЧЕНИЕМ В СВЕТУ

¦         ¦         ¦                ¦                ¦ ДО 0,5 М2      ¦ БОЛЕЕ 0,5 М2

¦         ¦         ¦--------------------------------------------------------------------

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ   ¦   КОД   ¦ ЕД.ИЗМ. ¦     9-62-6     ¦     9-62-7     ¦     9-62-8     ¦     9-62-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ               ЧЕЛ.-Ч        74.6             65.2             36.3             33.4

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                       ЧЕЛ.-Ч         0.67             0.66             3.51             1.72

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ     021104     М-ЧАС          0.15             0.15             0.15             0.15

РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ 16 Т

ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ      030403     М-ЧАС          7.75             8.7             10.7              7.02

УСИЛИЕМ 19,62(2) КН (Т)

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С         041000     М-ЧАС         60.8             48.1

НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ

315-500 А

ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                  РУБ            1.59             1.56            10.2              4.77

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ: Э42А      101-1514   Т              0.038            0.029

СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ               (201-9002 ) Т              1                1                1                1

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            5.64             5.64             5.64             5.64

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            0.85             0.85             0.85             0.85

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                    РУБ           62.6             54.2             28               26.7

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                             РУБ           64.03            52.33            16.09             9.15

В ТОМ ЧИСЛЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ                   РУБ            0.69             0.68             3.27             1.64

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                               РУБ            5.64             5.64             5.64             5.64

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                          РУБ          132.27           112.17            49.73            41.49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  КРОМЕ                    РУБ           25.12            19.17

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ                        РУБ            2.66             2.03