УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Государственного

строительного комитета СССР

от 29 декабря 1990 года N 114

Срок введения в действие 1.01.91

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РАСЦЕНОК

НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

СНиП 4.06-91

Взамен указаний по применению

расценок на монтаж оборудования

(приложение к СНиП IV-6-82)

1. Общая часть

1.1. Настоящие положения являются общими для всех расценок на монтаж оборудования, технологических трубопроводов и др. (в дальнейшем именуемых "оборудование"), включенных в сборники расценок, перечень которых приведен в прил.1.

В технических частях и вводных указаниях сборников расценок приводятся положения, обусловленные специфическими особенностями монтажа тех или иных видов оборудования, которые необходимо учитывать при применении соответствующих сборников, их отделов или разделов.

1.2. Расценки предназначены для определения базисной сметной стоимости работ по монтажу оборудования при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении предприятий, зданий и сооружений и являются рекомендательными сметными нормативами.

На основе базисной сметной стоимости при заключении договора подряда формируются договорные цены, в том числе по результатам конкурсов (торгов).

В договорную цену, сверх базисной стоимости, включаются дополнительные затраты, обусловленные конкретными условиями работы подрядной организации и рыночными отношениями, определяемые на основе согласованных с заказчиком расчетов.

1.3. Расценки разработаны на основе:

требований гл.6 ч.4 СНиП "Правила разработки расценок на монтаж оборудования";

условий оплаты труда рабочих в строительстве в соответствии с постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 17 сентября 1986 года N 1115 "О совершенствовании организации заработной платы и введении новых тарифных ставок и должностных окладов работников производственных отраслей народного хозяйства";

тарифов на электрическую и тепловую энергию, введенных в действие с 1 января 1991 года;

сметных цен на материалы, изделия и конструкции и сметных расценок на эксплуатацию строительных машин, введенных в действие с 1 января 1991 года.

Накладные расходы и плановые накопления в расценках не учтены и их следует начислять дополнительно.

1.4. Расценки разработаны для первого территориального района, принятого за базисный, с районным коэффициентом, равным 1.

1.5. В сборниках в гр.2 "Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ" приведены основные признаки, характеризующие оборудование или виды работ. Пределы числовых значений (масса, длина, емкость, диаметр и др.), приведенные в указанной графе со словом "до", следует понимать включительно.

Масса единицы измерения предусматривается "нетто".

1.6. В расценках учтены затраты, связанные с выполнением комплекса работ по монтажу оборудования, установленного ч.3 СНиП "Организация, производство и приемка работ" и соответствующими нормативными и техническими документами на поставку и монтаж оборудования, включая:

приемку оборудования в монтаж;

перемещение оборудования по горизонтали и вертикали с погрузкой и выгрузкой;

распаковку оборудования с отноской упаковки;

очистку оборудования от консервирующей смазки и покрытий;

технический осмотр оборудования;

укрупнительную сборку оборудования, поставляемого отдельными блоками, узлами или деталями, для проведения монтажа максимально укрупненными блоками в пределах грузоподъемности монтажных механизмов;

приемку и проверку фундаментов и других оснований под оборудование, разметку мест установки оборудования, установку анкерных болтов и закладных частей в колодцы фундаментов;

установку оборудования с выверкой и закреплением на фундаменте или другом основании, включая установку отдельных механизмов и устройств, входящих в состав оборудования или его комплектную поставку: вентиляторов, насосов, питателей, электроприводов (механическая часть), пускорегулирующей аппаратуры, металлических конструкций, трубопроводов, арматуры, систем маслосмазки и др., предусмотренных чертежами данного оборудования;

сварочные работы, выполняемые в процессе сборки и установки оборудования, с подготовкой кромок под сварку;

заполнение смазочными и другими материалами устройств оборудования;

проверку качества монтажа, включая индивидуальные испытания оборудования (вхолостую, а в необходимых случаях - под нагрузкой, гидравлическое, пневматическое и другие виды испытаний, указанные в технических частях или вводных указаниях сборников расценок).

1.7. В расценках на монтаж оборудования, как правило, не учтены затраты на:

а) электромонтажные работы, определяемые по соответствующим расценкам сборника 8 "Электротехнические установки";

б) монтаж приборов и средств автоматизации, определяемые по соответствующим расценкам сборника 11 "Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники";

в) огрунтовку трубопроводов и последующую их окраску, определяемые по соответствующему сборнику СНиР;

г) окраску мостов мостовых кранов, определяемые по соответствующему сборнику СНиР;

д) цветовую или различительную окраску оборудования, а также пояснительные и предупредительные надписи, определяемые по соответствующему сборнику СНиР;

е) контроль качества монтажных сварных соединений, определяемые по прил.5 (кроме случаев, оговоренных техническими частями и вводными указаниями сборников);

ж) дополнительные затраты при производстве монтажных работ в зимнее время, определяемые в установленном порядке;

з) устройство и разборку инвентарных лесов, необходимость которых установлена проектом, определяемые по соответствующему сборнику СНиР.

1.8. Расценки не корректируются в зависимости от применяемой техники, технологии и организации монтажных работ, согласно проекту производства работ на конкретном объекте, за исключением случаев, предусмотренных настоящими положениями, а также техническими частями и вводными указаниями сборников.

2. Порядок применения расценок

2.1. В случаях, когда проектом организации строительства предусматривается выполнение монтажных работ в более сложных производственных условиях по сравнению с предусмотренными в сборниках (при реконструкции, техническом перевооружении, расширении промышленных предприятий, зданий и сооружений, при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и т.п.), вследствие чего снижается производительность труда рабочих, к основной заработной плате рабочих и к затратам по эксплуатации машин следует применять коэффициенты, приведенные в табл.1.

Таблица 1

| № п.п. | Условия производства работ | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1. | На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, печей, кранов, конвейеров, разливочных ковшей и т.п.), или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям | от 1,1 до 1,2 |
| 2. | То же, на предприятиях металлургической, химической и нефтехимической отраслей промышленности | от 1,1 до 1,25 |
| 3. | На предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства строительно-монтажных работ, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещение предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) | от 1,1 до 1,15 |
| 4. | При выполнении работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи, в местах прохода коммуникаций электроснабжения, в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, находящихся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения по производственным условиям невозможно), если это связано с ограничением действий рабочих специальными требованиями техники безопасности | от 1,1 до 1,2 |
| 5. | При температуре воздуха на рабочем месте более 40 град.С в помещениях | от 1,15 до 1,25 |
| 6. | При работе в действующих цехах предприятий с вредными условиями труда, в которых рабочим промышленного предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие, занятые на монтаже, имеют рабочий день нормальной продолжительности. То же, с вредными условиями труда, если рабочие, занятые на монтаже, переведены на сокращенный рабочий день: | 1,15 |
| 7. | 7. При 36-часовой рабочей неделе | 1,15 |
| 8. | 8. При 24-часовой рабочей неделе | 1,7 |

Примечания: 1. Применение указанных коэффициентов при составлении сметной документации должно обосновываться проектными данными.

2.При производстве работ в условиях, предусмотренных в табл.1, может быть применен только один из коэффициентов, за исключением коэффициентов, приведенных в пп. 6, 7, 8, которые при наличии соответствующих условий могут применяться одновременно с одним из коэффициентов, приведенных в пп. 1 и 2.

3. Не допускается применение коэффициентов, приведенных в табл. 1, при производстве работ в подземных условиях в шахтах и рудниках, в метрополитенах и тоннелях, а также при наличии в технических частях или вводных указаниях сборников коэффициентов, учитывающих условия производства работ, аналогичные условиям, приведенным в табл.1, за исключением коэффициента, приведенного в п.4.

2.2. При определении сметной стоимости монтажа оборудования в подземных условиях: в шахтах, рудниках, а также в метрополитенах и тоннелях по расценкам сборников, за исключением расценок, предусмотренных в отделе 6 сборника 3, группе 245 сборника 7, разделе 4 отдела 2 и отделе 4 сборника 8, отделе 10 сборника 10, отделе 4 сборника 12, отделе 1 сборника 19, отделе 2 сборника 20 и сборнике 21, к заработной плате (основной и по эксплуатации машин) следует применять коэффициенты, приведенные в табл.2.

Таблица 2

+------------------------------------------------------------------+

¦N.   ¦   Наименование мест производства работ       ¦ Коэффициент ¦

¦п.п. ¦                                              ¦             ¦

+------------------------------------------------------------------+

1   В подземных условиях в угольных и сланцевых        2,45

шахтах

То же, с особо вредными и особо тяжелыми

условиями труда для группы ставок:

2      I                                               2,7

3      II                                              2,95

4   В подземных условиях в шахтах по добыче руд        1,67

черных и цветных металлов, горнохимического

сырья, слюды и соли, огнеупорного сырья

То же, с особо вредными и особо тяжелыми

условиями труда для группы ставок:

5      I                                               1,85

6      II                                              2,04

7   В подземных условиях в шахтах по добыче            1,47

флюсов, закладочных и других нерудных мате-

риалов

Метрополитены, тоннели и подземные

сооружения специального назначения:

8   При подземном способе работ                        1,67

То же, с особо вредными и особо тяжелыми

условиями труда для группы ставок:

9      I                                               1,85

10      II                                              2,04

11   При открытом способе работ                         1,24

12   То же, с особо вредными и особо тяжелыми           1,33

условиями труда

13   Работы на поверхности шахт и рудников,             1,14

в подземных условиях в эксплуатируемых

тоннелях метрополитенов в ночное время

после снятия напряжения (в "окно"):

14   При использовании рабочих в течение рабочей        3

смены только для выполнения работ,

связанных с "окном"

15   При использовании части рабочей смены (до          2

пуска рабочих в тоннель и после выхода из

тоннеля) для выполнения работ, не связанных

с "окном"

Примечания: 1. Коэффициенты рассчитаны на подземных работах при 6-часовом рабочем дне, а на остальных работах - при 7-часовом рабочем дне.

2. Коэффициенты, приведенные в пп. 1, 2 и 3, рассчитаны при 30-часовой рабочей неделе; при 36-часовой рабочей неделе указанные коэффициенты следует пересчитать делением на 1,2.

3. При производстве работ в условиях, предусмотренных в табл.2, может быть применен только один из коэффициентов.

4. Применение коэффициентов, приведенных в пп.14 и 15, при составлении сметной документации должно обосновываться проектными данными.

2.3. Определение сметной стоимости работ по монтажу оборудования, учитывающей местные условия их выполнения, должно производиться в следующем порядке:

2.3.1. К основной заработной плате и затратам по эксплуатации машин применить коэффициенты, приведенные в п.2.1;

2.3.2. К основной заработной плате и заработной плате по эксплуатации машин применить коэффициенты (один или несколько):

а) приведенные в п.2.2;

б) районные в размерах, установленных директивными органами;

в) установленные решениями директивных органов для отдельных строек, районов и строек, расположенных в высокогорных, безводных, пустынных и других сложных условиях;

2.3.3. К стоимости материальных ресурсов, учтенных расценками на монтаж оборудования, применить территориальные коэффициенты согласно прил.3;

2.3.4. К стоимости эксплуатации машин (с учетом заработной платы, не скорректированной по территориальным районам) применить территориальные коэффициенты согласно прил.4;

2.3.5. Начислить в установленных размерах накладные расходы на скорректированную основную заработную плату и плановые накопления на сумму прямых затрат и накладных расходов;

2.3.6. К сметной стоимости монтажа оборудования применить повышающие коэффициенты на техническое перевооружение и реконструкцию действующих производств, установленные Госстроем СССР и Госпланом СССР;

2.3.7. К затратам труда применить коэффициенты, приведенные в настоящих положениях (за исключением приведенных в табл. 1, 2 пп.6, 7, 8 и п.5.3 "б", а также районных и установленных директивными органами), технических частях и вводных указаниях к сборникам расценок на монтаж оборудования.

3. Материальные ресурсы

3.1. В расценках учтены затраты на материальные ресурсы исходя из сметных цен для 1-го территориального района. Стоимость материальных ресурсов за счет изменения сметных цен по территориальным районам корректируется с учетом коэффициентов, приведенных в прил.3.

3.2. Дополнительному учету подлежат затраты на не учтенные в расценках материальные ресурсы, перечень которых приведен в технических частях, вводных указаниях или приложениях к соответствующим сборникам.

Стоимость материальных ресурсов следует принимать франко-приобъектный склад и определять по соответствующим ценам сборника средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, а при их отсутствии - по соответствующим ценам с учетом затрат на тару, упаковку и реквизит, погрузочно-разгрузочные работы, наценок снабженческо-сбытовых организаций, транспортных расходов и заготовительно-складских расходов.

Стоимость материальных ресурсов, необходимых для индивидуального испытания оборудования, расход которых приведен в приложениях к сборникам, следует определять в локальных сметах по ценам, утвержденным для данной стройки.

3.3. Стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в перечнях, приведенных в технических частях, вводных указаниях или приложениях к соответствующему сборнику, следует учитывать в стоимости оборудования.

3.4. Затраты на поставляемые по импорту одновременно с оборудованием материальные ресурсы и прочие изделия, учитываемые как материальные ресурсы, следует определять по сметным ценам аналогичных материальных ресурсов отечественного производства или в соответствии со специальными указаниями.

4. Перемещение оборудования

4.1. Расценками учтены затраты на горизонтальное и вертикальное перемещения оборудования от приобъектного склада до места монтажа на расстояния, приведенные в технических частях или вводных указаниях сборников.

Дополнительному учету подлежат затраты на:

а) горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места монтажа, сверх учтенного в расценке расстояния, за исключением случаев, когда в расценке учтено перемещение "до места установки", но в общей сложности не свыше 1500 м;

б) вертикальное перемещение оборудования на отметках выше или ниже учтенных в расценках, за исключением случаев, когда в расценке учтено перемещение "до проектных отметок". По расценкам, в которых перемещение учтено "в пределах этажа", дополнительно учитываются затраты на подъем оборудования от уровня земли до пола соответствующего этажа;

в) перемещение оборудования в шахтах по стволам и выработкам, когда в расценках не учтены эти затраты.

4.2. Затраты на перемещение оборудования на расстояния сверх учтенных в расценках, следует определять по расценкам прил.2.

Затраты на перемещение оборудования по линейным сооружениям (канатные дороги и др.) сверх 1000 м должны определяться на основе индивидуальных расценок.

Затраты на перемещение оборудования сверх 1500 м, кроме оборудования по линейным сооружениям, учитываются в стоимости оборудования.

5. Порядок определения расценок на монтаж оборудования,

не предусмотренного сборниками

5.1. Расценки на монтаж оборудования, отличного по массе от предусмотренного в сборнике, но сходного по технической характеристике, сложности монтажа и условиям поставки, должны определяться:

а) при разнице в массе оборудования (с учетом массы электродвигателей и приводов) не более 10% массы оборудования, принятого в сборнике, по расценке ближайшего по массе аналогичного оборудования в сборнике;

б) при разнице в массе оборудования более 10%, но не свыше 50% расценка этого оборудования определяется путем применения к расценке ближайшего по массе оборудования коэффициентов, приведенных в табл.3.

Таблица 3

+------------------------------------------------------------------+

¦                    Коэффициент изменения                         ¦

+------------------------------------------------------------------¦

¦           Массы оборудования        ¦          Расценки          ¦

+------------------------------------------------------------------+

0,5                                 0,75

0,51-0,6                            0,8

0,61-0,7                            0,85

0,71-0,8                            0,9

0,81-0,9                            0,95

0,91-1,1                            1

1,11-1,2                            1,1

1,21-1,3                            1,15

1,31-1,4                            1,2

1,41-1,5                            1,25

Примечания: 1. Коэффициенты изменения расценок, приведенные в табл.3, распространяются также на не учтенные в расценках нормы расхода материальных ресурсов на испытание оборудования и другие цели, указанные в приложениях к соответствующим сборникам.

2. Если в технической характеристике (гр.2) сборника приведена масса со словом "до", корректировка на массе допускается только сверх последней массы, а если "от" и "до" - только сверх крайних пределов.

5.2. По оборудованию, в технической характеристике которого (гр.2) не указан материал, из которого оно изготовлено, в сборниках принято, что оборудование изготовлено из углеродистой стали или серого чугуна.

Расценки на монтаж аналогичного оборудования, изготовленного из других материалов, покрытого специальной антикоррозионной защитой, или с нанесенной тепловой изоляцией, должны определяться в соответствии с указаниями, содержащимися в соответствующих сборниках, а при отсутствии таких указаний - на основе индивидуальной расценки.

5.3. По оборудованию, условия поставки, техническая характеристика и способ монтажа которого существенно отличаются от предусмотренных сборниками, расценки на монтаж следует определять:

а) в порядке, установленном соответствующим сборником расценок;

б) для оборудования, имеющегося в ранее действовавших сборниках расценок на монтаж оборудования издания 1983 года или дополнениях к ним, - путем применения к прямым затратам коэффициента - 1,4;

в) в остальных случаях - на основе индивидуальной расценки.

5.4. Индивидуальные расценки на монтаж оборудования должны разрабатываться в соответствии с "Методическими указаниями по определению стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и составлению сводных сметных расчетов и смет" и утверждаться заказчиком по согласованию с подрядной строительно-монтажной организацией.

Копии индивидуальных расценок с обосновывающими материалами в двух экземплярах должны представляться заказчиком в ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР для систематизации и последующего включения в качестве дополнения к сборникам расценок на монтаж оборудования.

6. Демонтажные работы

6.1. В случаях, когда в сборниках не приведены расценки на демонтаж, и в технических частях и вводных указаниях сборников нет указаний о порядке их определения, расценки на демонтаж могут определяться в следующем порядке:

6.1.1. Применением к соответствующим расценкам на монтаж (с учетом местных условий, за вычетом стоимости учтенных материальных ресурсов) следующих коэффициентов:

а) для оборудования, предназначенного для дальнейшего использования, с укладкой деталей оборудования в ящики, со смазкой антикоррозионным слоем и составлением упаковочных спецификаций 0,5;

б) для оборудования, предназначенного для дальнейшего использования, без консервации и упаковки - 0,4;

в) для оборудования, предназначенного в лом - 0,3.

6.1.2. Составлением индивидуальной расценки при демонтаже оборудования, отсутствующего в действующих сборниках расценок на монтаж оборудования.

7. Шефмонтаж

7.1. Расценки на монтаж оборудования, требующего шефмонтажа, отмечены в сборниках "звездочкой".

7.2. Стоимость шефмонтажа, приведенная в приложениях к сборникам, учитывает все расходы, включая расходы по командировкам шефмонтажного персонала на расстояние до 500 км.

Для строек, расположенных на расстоянии свыше 500 км от пункта нахождения организации, осуществляющей шефмонтаж, стоимость шефмонтажа увеличивается в соответствии с данными, приведенными в табл.4.

Таблица 4

+------------------------------------------------------------------+

¦Расстояние     1     2     3     4     5    6    7    8    9   10 ¦

¦проезда,                                                          ¦

¦тыс.км, до                                                        ¦

+------------------------------------------------------------------¦

¦Добавка к     15,9  39,1  59,5  83,5  107  132  156  180  207  227¦

¦стоимости                                                         ¦

¦шефмонтажа                                                        ¦

¦на каждого                                                        ¦

¦члена                                                             ¦

¦бригады, руб.                                                     ¦

+------------------------------------------------------------------+

7.3. При производстве шефмонтажа в районах, отдаленных от ближайшей станции железной дороги более чем на 100 км, стоимость проезда шефмонтажного персонала от железной дороги до места работ должна учитываться дополнительно.

7.4. В случаях производства шефмонтажных работ в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в Хабаровском и Приморском краях и в Амурской области, для которых оплата суточных установлена в размере 4,5 руб., к стоимости шефмонтажа на каждого члена шефмонтажной бригады следует добавлять 1 руб. за каждый день командировки.

7.5. В стоимости шефмонтажа, приведенной в приложениях к сборникам, учтены расходы по найму жилого помещения в размере 3 руб. в сутки на каждого члена бригады. При выполнении шефмонтажа в Москве, Ленинграде и столицах союзных республик к стоимости шефмонтажа на каждого члена шефмонтажной бригады необходимо добавлять на каждый день командировки 2 руб., а в других городах и районных центрах - 1 руб.

7.6. При одновременном ведении монтажа более одной единицы оборудования (одного типа) стоимость шефмонтажа каждой единицы оборудования снижается путем применения коэффициентов, приведенных в табл.5.

Таблица 5

+------------------------------------------------------------------+

¦Количество одновременно монтируемых          ¦     Коэффициент    ¦

¦единиц оборудования                          ¦                    ¦

+------------------------------------------------------------------+

2                                   0,7

3                                   0,6

4 и более                           0,5

7.7. В случаях, когда оборудование, по которому осуществляется шефмонтаж, отличается по массе от оборудования, для которого в сборнике предусмотрен шефмонтаж, стоимость его не корректируется, а принимается по стоимости шефмонтажа аналогичного оборудования ближайшего по массе, если разница в массе не превышает 20%, при разнице более 20% стоимость шефмонтажа корректируется согласно коэффициентам, приведенным в табл.3.

7.8. Шефмонтаж осуществляется заводами-поставщиками оборудования или привлекаемыми специализированными организациями, которым разрешено производить шефмонтаж.

Для оборудования, стоимость шефмонтажа которого отсутствует в сборнике, а завод-изготовитель без шефмонтажа не гарантирует правильность сборки и нормальной работы поставляемого им оборудования, стоимость шефмонтажа следует определять на основе его продолжительности в календарных днях и состава бригады шефмонтажного персонала, установленных согласованным решением заказчика и завода-изготовителя, и сметной стоимости одного чел.-дня шефмонтажного персонала, приведенной в табл.6, с добавлением на каждого члена бригады усредненной стоимости проезда (в оба конца) в размере 30 руб. для строек, расположенных от пункта нахождения шефмонтажной организации на расстоянии 500 км, стоимость проезда увеличивается в соответствии с данными, приведенными в табл.4.

Таблица 6

+------------------------------------------------------------------+

¦     Стоимость одного чел.-дня шефмонтажного персонала, руб.      ¦

+------------------------------------------------------------------¦

¦Руководитель ¦Ведущий ¦инженер ¦инженер ¦инженер ¦техник ¦техник  ¦

¦бригады      ¦инженер ¦   I    ¦   II   ¦  III   ¦   I   ¦  II    ¦

¦             ¦        ¦катего- ¦катего- ¦катего- ¦катего-¦ катего-¦

¦             ¦        ¦рии     ¦рии     ¦рии     ¦рии    ¦ рии    ¦

+------------------------------------------------------------------+

24,8        24,1      23      21,2     19,7    17,1      16

Примечание: В городах Москве, Ленинграде и столицах союзных республик расходы по найму жилого помещения следует увеличивать на 2 руб. в сутки на каждого члена бригады, а в других городах и районных центрах - на 1 руб.

Приложение 1

Перечень сборников расценок на

монтаж оборудования

+------------------------------------------------------------------+

¦   N   ¦                    Наименование сборника                 ¦

+------------------------------------------------------------------+

1     Металлообрабатывающее оборудование

2     Деревообрабатывающее оборудование

3     Подъемно-транспортное оборудование

4     Дробильно-размольное, обогатительное и агломерационное

оборудование

5     Весовое оборудование

6     Теплосиловое оборудование

7     Компрессорные машины, насосы и вентиляторы

8     Электротехнические установки

9     Электрические печи

10     Оборудование связи

11     Приборы, средства автоматизации и вычислительной

техники

12     Технологические трубопроводы

13     Оборудование атомных электрических станций

14     Оборудование прокатных производств

15     Оборудование для очистки газов

16     Оборудование предприятий черной металлургии

17     Оборудование предприятий цветной металлургии

18     Оборудование предприятий химической и

нефтеперерабатывающей промышленности

19     Оборудование предприятий угольной и торфяной

промышленности

20     Оборудование сигнализации, централизации и блокировки

на железнодорожном транспорте

21     Оборудование метрополитенов и тоннелей

22     Оборудование гидроэлектрических станций и

гидротехнических сооружений

23     Оборудование предприятий электротехнической

промышленности

24     Оборудование предприятий промышленности

строительных материалов

25     Оборудование предприятий целлюлозно-бумажной

промышленности

26     Оборудование предприятий текстильной промышленности

27     Оборудование предприятий полиграфической

промышленности

28     Оборудование предприятий пищевой промышленности

29     Оборудование театрально-зрелищных предприятий

30     Оборудование зернохранилищ и предприятий по

переработке зерна

31     Оборудование предприятий кинематографии

32     Оборудование предприятий электронной промышленности

и промышленности средств связи

33     Оборудование предприятий легкой промышленности

34     Оборудование учреждений здравоохранения и

предприятий медицинской промышленности

35     Оборудование сельскохозяйственных производств

36     Оборудование предприятий бытового обслуживания и

коммунального хозяйства

Приложение 2

Расценки на дополнительное перемещение

оборудования и материальных ресурсов сверх

предусмотренного в сборниках

на 1 т

+-----------------------------------------------------------------+

¦N   ¦    Вид      ¦Пря-  ¦   В том числе, руб.     ¦Мате- ¦Затра-¦

¦п.п.¦ перемещения ¦мые   +-------------------------¦риаль-¦ты    ¦

¦    ¦             ¦зат-  ¦основная¦  эксплуатация  ¦ные   ¦труда ¦

¦    ¦             ¦раты, ¦заработ-¦     машин      ¦ресур-¦рабо- ¦

¦    ¦             ¦руб.  ¦ная пла-+----------------¦сы,   ¦чих,  ¦

¦    ¦             ¦      ¦та рабо-¦всего ¦в том    ¦руб.  ¦чел.-ч¦

¦    ¦             ¦      ¦чих     ¦      ¦числе за-¦      ¦      ¦

¦    ¦             ¦      ¦        ¦      ¦работная ¦      ¦      ¦

¦    ¦             ¦      ¦        ¦      ¦плата ра-¦      ¦      ¦

¦    ¦             ¦      ¦        ¦      ¦бочих,   ¦      ¦      ¦

¦    ¦             ¦      ¦        ¦      ¦обслужи- ¦      ¦      ¦

¦    ¦             ¦      ¦        ¦      ¦вающих   ¦      ¦      ¦

¦    ¦             ¦      ¦        ¦      ¦машины   ¦      ¦      ¦

+----+-------------+------+--------+------+---------+------+------¦

¦ 1  ¦      2      ¦  3   ¦   4    ¦  5   ¦    6    ¦  7   ¦  8   ¦

+-----------------------------------------------------------------+

1. Перемещение на поверхности

Горизонталь-

ное переме-

щение обору-

дования и

материаль-

ных ресур-

сов сверх

предусмот-

ренного

сборником,

м:

100, на

расстояние,

м, до:

1     200        0,58    0,41    0,17     0,08      -     0,6

2     300        1,06    0,82    0,24     0,11      -     1,3

3     400        1,43    1,15    0,28     0,13      -     1,8

150, на

расстояние,

м, до:

4      200        0,28    0,22    0,06     0,02      -     0,4

5      300        0,66    0,56    0,1      0,04      -     0,55

6      400        1,18    0,9     0,28     0,11      -     1,4

200, на

расстояние,

м, до:

7      300        0,48    0,38    0,1      0,06      -     0,6

8      400        0,86    0,69    0,17     0,08      -     1,1

9   свыше 400 -   0,4     0,3     0,1      0,04      -     0,4

добавлять

на каждые

следующие

100 м

Вертикаль-

ное переме-

щение обору-

дования и

материальных

ресурсов

сверх преду-

смотренного

сборником,

м:

1, на

высоту,

м, до:

10        5        2,37    1,9     0,47     0,25      -     2,9

11       10        3,81    3,1     0,71     0,34      -     4,4

12       15        5,64    4,54    1,1      0,54      -     7,4

13       20        7,57    6,1     1,47     0,78      -     9,2

14       25        9,4     7,6     1,8      0,95      -     12

2, на

высоту,

м, до:

15        5        1,09    0,95    0,14     0,07      -     1,5

16       10        2,6     2,46    0,14     0,07      -     3,4

17       15        4,11    3,92    0,19     0,09      -     6,4

18       20        5,69    5,5     0,19     0,09      -     8,8

19       25        7,63    7,06    0,57     0,27      -     11

5, на

высоту,

м, до:

20       10        1,16    0,78    0,38     0,18      -     1,3

21       15        3       2,24    0,76     0,36      -     3

22       20        5       3,9     1,14     0,58      -     6,4

23       25        7       5,5     1,52     0,76      -     8,8

8, на

высоту,

м, до:

24       10        0,64    0,5     0,14     0,07      -     0,74

25       15        2,57    2       0,57     0,27      -     2,9

26       20        4,45    3,5     0,95     0,49      -     5

27       25        6,33    5       1,33     0,67      -     8,3

10, на

высоту,

м, до:

28       15        1,95    1,57    0,38     0,18      -     2,2

29       20        3,76    3       0,76     0,36      -     4,4

30       25        5,74    4,6     1,14     0,58      -     7,4

15, на

высоту,

м, до:

31       20        1,88    1,5     0,38     0,2       -     2,1

32       25        3,76    3       0,76     0,36      -     4,4

33   свыше 25 -    1,93    1,46    0,47     0,25      -     2,1

добавлять

на каждые

следующие

5 м

2. Перемещение в угольных и сланцевых шахтах

(сверх затрат по эксплуатации общешахтных машин)

34   Спуск         0,88    0,34    0,54      0,168    -     0,42

(подъем) обо-

рудования и

материальных

ресурсов в

клети на

платформах

или вагонет-

ках с пог-

рузкой и

выгрузкой.

Спуск

(подъем)

крупногабари-

тного обору-

дования с

погрузкой и

выгрузкой,

включая пос-

ледующую по-

грузку на

специальную

платформу и

откатку ее

на 50 м:

35   В клети       6,46    4,8     1,66      1,29     -     3,33

36   Под клетью   13,28    8,67    3,16      2,07    1,45   7,06

при отсутст-

вии хвосто-

вого каната,

включая соо-

ружение и

разборку пе-

рекрытия

ствола

37   На подъемном 15,33   11,4     3,93      2,46     -     9,87

канате,

включая сня-

тие и навес-

ку клети,

сооружение и

разборку пе-

рекрытия

ствола

38   Перемещение   2,52    2,17    0,35      0,146    -     1,24

оборудования

и материаль-

ных ресурсов

по горным вы-

работкам с

рельсовыми

путями в ва-

гонетках или

на платфор-

мах электро-

возом на лю-

бое расстоя-

ние, включая

выгрузку

Перемещение

оборудования

и материаль-

ных ресурсов

в вагонетках

или на плат-

формах при

помощи элек-

тролебедок,

включая выг-

рузку, по      горным выра-

горным выра-

боткам с ре-

льсовыми пу-

тями и углом

наклона:

до 13 град.

39   Первые        1,93    1,58    0,35      0,146    -     0,91

200 м

40   Добавлять     0,129   0,129    -         -       -     0,093

на каждые

следующие

50 м

более

13 град.

41   Первые        2,21    1,8     0,41      0,172    -     1,03

200 м

42   Добавлять     0,19    0,19     -         -       -     0,111

на каждые

следующие

50 м

Перемещение

крупногаба-

ритного обо-

рудования на

катках, са-

лазках и ли-

стах при

помощи элек-

тролебедок,

включая вы-

грузку, по      горным вы-

горным вы-

работкам

без рельсо-

вых путей с

углом накло-

на:

до 13 град.

43   Первые 100 м  3,03    2,52    0,51      0,212    -     1,46

44   Добавлять     0,125   0,101   0,024     0,01     -     0,172

на каждые

следующие

10 м

более

13 град.

45   Первые 100 м  4,01    3,41    0,6       0,248    -     1,92

46   Добавлять     0,175   0,141   0,034     0,014    -     0,082

на каждые

следующие

10 м

3. Перемещение в метрополитенах и тоннелях

(сверх затрат на обслуживающие процессы)

Перемещение

оборудования

и материаль-

ных ресурсов

на расстоя-

ние 200 м

на вагонет-

ках или пло-

щадках вруч-

ную с погру-

зкой и выг-      рузкой,

рузкой,

масса, т:

47   До 2, при     4,67    4,58     -         -      0,09   4,32

спуске в

клети

48   Свыше 2,     11,4     6,5     4,77      0,91    0,13   6,04

при спуске

под клетью

на специа-

льном ка-

нате

49   Свыше 2,     14,5     9,56    4,77      0,91    0,19   8,75

при спуске

на подъем-

ном канате

при снятой

клети

50   Добавлять     1,46    1,43     -         -      0,03   1,35

на каждые

50 м пере-

мещения

сверх 200 м

51   Перемещение   6,69    4,49    2,2       0,87     0,09  4,03

крупногаба-

ритного обо-

рудования на

катках и са-

лазках при

помощи элек-

тролебедок

на расстоя-

ние 200 м,

включая выг-

рузку

52   Добавлять     2,28    0,41    1,76      0,64     0,01  0,51

на каждые

50 м переме-

щения сверх

200 м

Примечания: 1. При определении стоимости опускания оборудования и материальных ресурсов к расценкам (пп.10-33) следует применять коэффициент 0,9.

2. При определении стоимости горизонтального перемещения оборудования и материальных ресурсов расстояние менее 50 м не должно учитываться.

3. В расценках учтены затраты на спуск оборудования при любой глубине шахты.

4. В расценках на перемещение оборудования в шахтах заработная плата приведена при 30-часовой рабочей неделе, для 36-часовой рабочей недели заработную плату необходимо делить на 1,2.

5. При спуске (подъеме) оборудования, смонтированного на колесном ходу, к расценкам следует применять следующие коэффициенты:

в клети - 0,94;

под клетью при отсутствии хвостового каната - 0,81;

на подъемном канате при снятой клети - 0,84.

6. При перемещении оборудования, смонтированного на колесном ходу, по горным выработкам с рельсовыми путями к расценкам необходимо применять следующие коэффициенты:

при помощи электровоза - 0,56;

при помощи электролебедок - 0,41.

Приложение 3

Территориальные коэффициенты к стоимости материальных

ресурсов, учтенных в расценках на монтаж оборудования

+------------------------------------------------------------------+

¦Территориальные¦    Наименование республик, краев,    ¦Коэффициент¦

¦районы и       ¦    областей, базисных пунктов        ¦           ¦

¦подрайоны      ¦                                      ¦           ¦

+---------------+--------------------------------------+-----------¦

¦       1       ¦                  2                   ¦     3     ¦

+------------------------------------------------------------------+

1             Брянская, Владимирская, Вологодская,      1,00

Горьковская, Ивановская, Калининская,

Калининградская, Калужская, Ленинград-

ская, Московская, Смоленская, Тульс-

кая, Ярославская области

2             Новгородская, Псковская области           1,02

3             Кировская, Костромская, Рязанская         1,01

области, Марийская АССР, Мордовская

АССР, Чувашская АССР

4             Карельская АССР                           1,03

5             Архангельская область (южнее полярного    1,05

круга), Коми АССР (южнее полярного

круга)

6             Мурманская область                        1,05

7             Белгородская, Курская, Орловская          1,01

области

8             Астраханская, Волгоградская, Воронеж-     1,0

ская, Липецкая, Тамбовская области

9             Ростовская область, Краснодарский         1,02

край, Ставропольский край, Кабардино-

Балкарская АССР

10             Дагестанская АССР, Калмыцкая АССР,        1,04

Северо-Осетинская АССР, Чечено-Ингуш-

ская АССР

11             Куйбышевская, Саратовская, Ульяновская,   1,0

Пензенская области

12             Татарская АССР                            1,0

13.1            Оренбургская область, Башкирская АССР     1,0

13.2            Курганская область                        1.0

14              Пермская, Свердловская, Челябинская       1,0

области, Удмуртская АССР

15              Тюменская область (южнее 60-й парал-      1,1

лели)

16.1            Омская область, Алтайский край            1,01

16.2            Новосибирская область                     1,01

17.1            Томская область (южнее 60-й парал-        1,05

лели)

17.2            Красноярский край (южнее 60-й парал-      1,05

лели)

17.3            Кемеровская область                       1,05

18              Тувинская АССР                            1,22

19              Иркутская область (южнее 60-й парал-      1,12

лели), Читинская область, Бурятская

АССР

20              Амурская область, Приморский край,        1,2

Хабаровский край (южнее 55-й парал-

лели)

21С             Архангельская область (севернее           1,2

Полярного круга), Ненецкий автономный

округ, базисный пункт - г.Архангельск

22С            Коми АССР (севернее Полярного круга)       1,1

23С            Тюменская область (севернее 60-й парал-

лели):

23С1           Города Сургут, Нижневартовск, Нефте-       1,22

юганск и прилегающие к ним районы

23С2           Базисный пункт - г.Ноябрьск                1,22

23С3           Базисный пункт - г.Новый Уренгой           1,22

23С4           Базисный пункт - г.Надым                   1,22

23С5           Базисный пункт - г.Лабытнанги              1,22

23С6           Базисный пункт - г.Нягань                  1,22

23С7           Базисный пункт - г.Белоярский              1,22

23С8           Базисный пункт - г.Ямбург                  1,22

24С            Александровский и Каргасокский районы,     1,1

г.Стрежевой Томской области (севернее

60-й параллели), базисный пункт -

г.Томск

25С            Красноярский край (севернее 60-й парал-

лели):

25С1           Базисный пункт - г.Туруханск               1,18

25С2           Базисный пункт - г.Норильск                1,18

26С            Якутская АССР:

26С1           Алданский район Якутской АССР и районы     1,3

строительства БАМа в Якутии, базисный -

пункт - г.Нерюнгри

26С2           Остальная территория Якутской АССР,        1,3

базисный пункт - г.Якутск

27С            Аяно-Майский и Охотский районы Хабаро-     1,2

вского края (севернее 55-й параллели),

Базисный пункт - г.Хабаровск

28С            Магаданская область:

28С1           Магаданская область, кроме Чукотского       1,7

автономного округа, базисный пункт -

г.Магадан

28С2           Чукотский автономный округ, базисный        2,0

пункт - г.Певек

29С            Камчатская область, базисный пункт -        1,35

г.Петропавловск-Камчатский

30С            Сахалинская область:

30С1           Ногликский и Охинский районы Сахалин-       1,4

ской области, Курильские острова,

базисный пункт - г.Оха

30С2           Остальные районы Сахалинской области,       1,3

базисный пункт - г.Южно-Сахалинск

31             Эстонская ССР                               1,0

32             Латвийская ССР                              0,96

33             Литовская ССР                               1,0

34             Белорусская ССР                             1,0

35             Украинская ССР:

35А            Ворошиловградская, Днепропетровская,        1,0

Донецкая, Запорожская, Кировоградская,

Харьковская области

35Б            Винницкая, Житомирская, Киевская,           1,0

Полтавская, Сумская, Хмельницкая,

Черкасская, Черниговская области,

г.Киев

35В            Волынская, Закарпатская, Ивано-Фран-        1,0

ковская, Львовская, Ровенская, Терно-

польская, Черновицкая области

35Г            Крымская, Николаевская, Одесская,           1,0

Херсонская области, г.Севастополь

36             ССР Молдова                                 1,0

37             Грузинская ССР                              1,0

38             Армянская ССР                               1,05

39             Азербайджанская ССР                         1,0

40             Казахская ССР                               1,05

41             Узбекская ССР                               1,05

42             Туркменская ССР                             1,1

43             Киргизская ССР                              1,1

44             Таджикская ССР (без Горно-Бадахшан-         1,05

ской автономной области)

45             Горно-Бадахшанская автономная область       1,8

Таджикской ССР

Приложение 4

Территориальные коэффициенты к стоимости эксплуатации

машин и механизмов, учтенных в расценках

на монтаж оборудования

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

¦N    ¦                                             Территориальные районы *                                    ¦

¦сбор-+---------------------------------------------------------------------------------------------------------¦

¦ника ¦1,2,¦3,5, ¦9,  ¦10,  ¦  15,¦ 24С ¦ 17, ¦21С, ¦ 18  ¦ 29С ¦30С1 ¦23С1 ¦26С1 ¦26С2 ¦28С1 ¦28С2 ¦30С2 ¦ 45  ¦

¦     ¦4,7,¦6,11,¦31, ¦35ВГ,¦  16 ¦     ¦ 19, ¦25С2,¦     ¦     ¦     ¦-С8, ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦     ¦8,34¦12,  ¦32, ¦36,37¦     ¦     ¦ 20  ¦27С  ¦     ¦     ¦     ¦25С1 ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦     ¦    ¦13,  ¦33, ¦38,39¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦     ¦    ¦14,  ¦35АБ¦41,42¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

¦     ¦    ¦40   ¦    ¦43,44¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦

+-----+----+-----+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----¦

¦ 1   ¦ 2  ¦  3  ¦ 4  ¦  5  ¦  6  ¦  7  ¦  8  ¦  9  ¦ 10  ¦ 11  ¦ 12  ¦ 13  ¦ 14  ¦ 15  ¦ 16  ¦ 17  ¦ 18  ¦ 19  ¦

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

1     1   1,01  0,99 0,98  1,02  1,08  1,03  1,09  1,03  1,21  1,21  1,1   1,23  1,23  1,23  1,23  1,21  1,03

2     1   1,02  0,98 0,96  1,06  1,19  1,09  1,24  1,11  1,26  1,26  1,27  1,33  1,33  1,33  1,33  1,23  1,18

3     1   1,01  0,96 0,96  1,05  1,14  1,07  1,16  1,08  1,21  1,21  1,18  1,31  1,31  1,24  1,24  1,2   1,06

4     1   1,01  0,99 0,98  1,04  1,14  1,07  1,17  1,06  1,24  1,24  1,19  1,3   1,32  1,29  1,29  1,22  1,09

5     1   1,02  0,98 0,96  1,05  1,17  1,08  1,21  1,08  1,25  1,25  1,23  1,32  1,33  1,3   1,3   1,23  1,1

6     1   1,02  0,98 0,95  1,04  1,18  1,06  1,21  1,05  1,37  1,37  1,23  1,43  1,43  1,42  1,42  1,36  1,04

7     1   1,01  0,99 0,97  1,03  1,16  1,06  1,19  1,06  1,27  1,27  1,21  1,33  1,33  1,32  1,32  1,25  1,07

8     1   1,02  0,99 0,97  1,05  1,18  1,08  1,21  1,09  1,31  1,31  1,23  1,37  1,37  1,36  1,36  1,28  1,14

9     1   1,01  0,99 0,98  1,03  1,09  1,04  1,11  1,04  1,31  1,31  1,13  1,35  1,35  1,34  1,34  1,3   1,08

10    1   1,01  0,99 0,98  1,04  1,1   1,06  1,13  1,06  1,29  1,29  1,17  1,34  1,34  1,34  1,34  1,27  1,14

11    1   1,01  0,99 0,99  1,03  1,09  1,05  1,11  1,06  1,38  1,38  1,14  1,42  1,42  1,42  1,42  1,38  1,14

12    1   1,01  0,99 0,98  1,03  1,17  1,04  1,13  1,04  1,47  1,47  1,15  1,5   1,51  1,5   1,5   1,46  1,06

13    1   1,02  0,99 0,96  1,04  1,19  1,06  1,21  1,05  1,37  1,37  1,24  1,43  1,43  1,42  1,42  1,36  1,04

14    1   1     1    1     1     1,03  1,01  1,03  1,01  1,3   1,3   1,04  1,3   1,3   1,3   1,3   1,3   1,03

15    1   1,03  0,98 0,98  1,09  1,35  1,13  1,41  1,12  1,38  1,38  1,43  1,47  1,47  1,44  1,44  1,32  1,09

16    1   1,02  0,98 0,97  1,05  1,25  1,09  1,29  1,08  1,31  1,31  1,31  1,39  1,41  1,38  1,38  1,29  1,07

17    1   1,01  0,99 0,98  1,03  1,09  1,04  1,11  1,05  1,27  1,27  1,14  1,31  1,31  1,31  1,31  1,26  1,1

18    1   1     0,99 0,97  1,03  1,21  1,06  1,25  1,05  1,3   1,3   1,27  1,36  1,36  1,36  1,36  1,3   1,07

19    1   1,01  0,99 0,97  1,04  1,2   1,11  1,28  1,08  1,26  1,26  1,31  1,38  1,4   1,36  1,36  1,25  1,14

20    1   1,03  0,97 0,94  1,07  1,26  1,12  1,32  1,12  1,31  1,31  1,35  1,43  1,46  1,4   1,4   1,26  1,15

21    1   1     0,99 0,98  1,03  1,09  1,04  1,11  1,05  1,47  1,47  1,14  1,51  1,51  1,5   1,5   1,47  1,12

22    1   1,01  0,98 0,97  0,99  1,14  1,05  1,16  1,06  1,32  1,32  1,19  1,37  1,38  1,37  1,37  1,31  1,07

23    1   1,01  0,98 0,97  1,04  1,14  1,07  1,18  1,08  1,22  1,22  1,21  1,27  1,27  1,27  1,27  1,2   1,15

24    1   1,02  0,97 0,95  1,05  1,23  1,09  1,28  1,08  1,31  1,31  1,31  1,39  1,39  1,38  1,38  1,29  1,11

25    1   0,98  0,96 0,95  0,99  1,1   1,02  1,14  1,02  1,21  1,21  1,15  1,26  1,26  1,25  1,25  1,2   1,04

26    1   1,02  0,95 0,95  1,05  1,17  1,09  1,2   1,13  1,3   1,3   1,25  1,38  1,38  1,39  1,39  1,28  1,26

27    1   1     0,99 0,99  1,01  1,08  1,02  1,08  1,02  1,21  1,21  1,08  1,22  1,22  1,21  1,21  1,21  0,99

28    1   1,01  0,98 0,98  1,03  1,12  1,04  1,13  1,05  1,2   1,2   1,15  1,24  1,24  1,23  1,23  1,2   1,07

29    1   1     0,98 0,97  1,03  1,12  1,03  1,12  1,03  1,2   1,2   1,13  1,23  1,23  1,21  1,21  1,2   1,02

30    1   1,03  0,99 0,98  1,05  1,17  1,07  1,19  1,07  1,26  1,26  1,21  1,29  1,29  1,29  1,29  1,24  1,08

31    1   1     0,98 0,98  1,02  1,1   1,02  1,1   1,02  1,19  1,19  1,1   1,21  1,21  1,19  1,19  1,19  0,98

32    1   1,01  0,98 0,97  1,03  1,12  1,05  1,14  1,06  1,21  1,21  1,16  1,25  1,25  1,24  1,24  1,2   1,1

33    1   1,01  0,97 0,97  1,04  1,14  1,06  1,16  1,09  1,22  1,23  1,19  1,28  1,28  1,28  1,28  1,21  1,15

34    1   1,02  0,98 0,97  1,05  1,15  1,08  1,19  1,09  1,21  1,21  1,23  1,28  1,28  1,27  1,27  1,19  1,17

35    1   1,01  0,98 0,97  1,04  1,13  1,06  1,16  1,07  1,2   1,2   1,18  1,25  1,25  1,24  1,24  1,19  1,11

36    1   1,01  0,98 0,97  1,04  1,14  1,06  1,17  1,08  1,22  1,22  1,19  1,27  1,27  1,27  1,27  1,21  1,13

---------------

* Наименование территориальных районов приведено в прил.3

Приложение 5

Расценки на контроль монтажных сварных соединений

Техническая часть

1. Приложение содержит расценки на подготовку к контролю монтажных сварных соединений и околошовной зоны, контроль монтажных сварных соединений неразрушающими и разрушающими методами. Изготовление образцов для проведения испытаний.

2. Методы и объем контроля определяются на основании действующих правил контроля, руководящих технических материалов и инструкций по проведению контроля монтажных сварных соединений, другой нормативной и технической документации.

3. Затраты на подготовку к контролю монтажных сварных соединений и околошовной зоны и контроль монтажных сварных соединений неразрушающими методами учитываются в сметах с включением в стоимость монтажных работ.

4. Затраты на контроль монтажных сварных соединений разрушающими методами и изготовление образцов для проведения испытаний учету в сметах не подлежат. Расценки на указанные работы предназначены для определения договорных цен при выполнении работ специализированными подрядными организациями. Накладные расходы и плановые накопления начисляются дополнительно по нормам, установленным для соответствующих видов работ.

5. При производстве работ в условиях, отличных от предусмотренных в расценках разделов 1 и 2, к основной заработной плате, затратам по эксплуатации машин и затратам труда следует применять коэффициенты, приведенные ниже:

Условия работы                                      Коэффициент

при подготовке поверхности под контроль

и контроле монтажных сварных соединений:

1. На сборочной площадке, в цехе предмонтажных

работ ..............................................     0,9

2. Труб, собранных в пучки (труб поверхностей нагрева

котлов, трубных элементов реакторов)................     1,3

3. В траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при

затруднительном доступе к сварному соединению ......     1,25

4. С навесных люлек, а также с конструкций и оборудо-

вания, когда основным средством, предохраняющим от

падения с высоты, является монтажный предохранитель-

ный пояс ...........................................     1,5

Внутри трубопроводов (кроме расценок с 27-30 по

27-62), емкостей и помещений:

5. Диаметром до 1 м ...................................     1,5

6. Диаметром более 1 м ................................     1,3

7. При работе в боксах (помещениях) АЭС ...............     1,1

8. На высоте свыше 25 до 40 м .........................     1,1

9. То же           40 до 70 м .........................     1,3

10.  "             70 до 90 м .........................     1,5

11.  "             90 до 110 м ........................     1,8

12. При очистке металлическими щетками и протирке

ацетоном двусторонних сварных швов ................     1,8

При механизированной зачистке и зачистке вручную    околошовной зоны с одной стороны:

13. При зачистке без снятия усиления ..................     0,55

14. То же со снятием усиления .........................     0,7

15. При внешнем осмотре корня шва .....................     1,1

При цветной дефектоскопии:

16. Обеих поверхностей двусторонних швов ..............     2

17. Одновременно более 3-х стыков до 5 ................     0,8

18. Одновременно более 5-и стыков .....................     0,7

При ультразвуковом контроле:

19. Сталей аустенитного класса ........................     1,5

20. Сварного шва с одной стороны одной поверхности ....     0,6

21. Сварного шва несколькими преобразователями с         количество

различными углами ввода                              преобразо-

вателей

При радиационных методах контроля:

22. При получении с одной экспозиции двух снимков .....     0,85

23. То же трех снимков ................................     0,7

24. То же свыше трех снимков ..........................     0,5

25. При использовании пленки РТ-4М ....................     0,8

26. То же РТ-1 ........................................     0,7

27. При просвечивании сварных соединений горячих

стыков ............................................     1,35

28. При просвечивании импульсными переносными

аппаратами типа "Мира-2" ..........................     1,3

29. При просвечивании через две стенки стыков

трубопроводов на эллипс ...........................     1,2

30. При панорамном просвечивании корня шва сварных

соединений трубопроводов диаметром 1020 мм ........     1,5

31. При зачистке, ультразвуковом контроле и контроле

радиационными методами угловых и тавровых

соединений оборудования и конструкций .............     1,3

При контроле сварных соединений I и II категорий

АЭС, контролируемых в соответствии с требованиями

правил контроля ПН АЭ Г-7-010-89 (взамен    ПК 1514-72):

32. Внешним осмотром и измерениями и ультразвуком .....      1,5

33. Радиационными методами ............................      1,2

+-------------------------------------------------------------------------------------------+

¦        ¦                               ¦ Еди-¦Прямые¦       В том числе, руб.     ¦Затра- ¦

¦        ¦                               ¦ ница¦затра-+-----------------------------¦ты     ¦

¦   N    ¦      Наименование работ       ¦ из- ¦ты,   ¦основ-¦ эксплуатация  ¦мате- ¦труда  ¦

¦расценки¦                               ¦ ме- ¦руб.  ¦ная   ¦ машин         ¦риа-  ¦рабо-  ¦

¦        ¦                               ¦ ре- ¦      ¦зара- +---------------¦льные ¦чих,   ¦

¦        ¦                               ¦ ния ¦      ¦ботная¦все-¦в том чис-¦ресур-¦чел.-ч ¦

¦        ¦                               ¦     ¦      ¦плата ¦го  ¦ле зарабо-¦сы    ¦       ¦

¦        ¦                               ¦     ¦      ¦рабо- ¦    ¦тная плата¦      ¦       ¦

¦        ¦                               ¦     ¦      ¦чих   ¦    ¦рабочих,  ¦      ¦       ¦

¦        ¦                               ¦     ¦      ¦      ¦    ¦обслужива-¦      ¦       ¦

¦        ¦                               ¦     ¦      ¦      ¦    ¦ющих маши-¦      ¦       ¦

¦        ¦                               ¦     ¦      ¦      ¦    ¦ны        ¦      ¦       ¦

+--------+-------------------------------+-----+------+------+----+----------+------+-------¦

¦   1    ¦               2               ¦  3  ¦  4   ¦  5   ¦ 6  ¦    7     ¦  8   ¦   9   ¦

+-------------------------------------------------------------------------------------------+

Раздел 1. Подготовка к контролю поверхности монтажных сварных

соединений и околошовной зоны

Группа 1. Очистка поверхности

металлическими щетками

Очистка трубопроводов,

диаметр, мм, до:

1-1     60                              стык   0.17   0.16   -       -       0.01    0.2

1-2     108                              "     0.2    0.19   -       -       0.01    0.3

1-3     159                              "     0.27   0.26   -       -       0.01    0.3

1-4     273                              "     0.3    0.29   -       -       0.01    0.4

1-5     377                              "     0.41   0.4    -       -       0.01    0.5

1-6     478                              "     0.51   0.5    -       -       0.01    0.6

1-7     550                              "     0.59   0.58   -       -       0.01    0.7

1-8     630                              "     0.66   0.65   -       -       0.01    0.8

1-9     720                              "     0.72   0.71   -       -       0.01    0.9

1-10    820                              "     0.79   0.77   -       -       0.02    1

1-11    920                              "     0.93   0.91   -       -       0.02    1

1-12    1020                             "     0.99   0.97   -       -       0.02    1

1-13    1220                             "     1.18   1.16   -       -       0.02    2

1-14    1420                             "     1.38   1.35   -       -       0.03    2

1-15    1620                             "     1.58   1.55   -       -       0.03    2

1-16    1820                             "     1.76   1.73   -       -       0.03    2

1-17    2020                             "     1.98   1.94   -       -       0.04    3

1-18    2220                             "     2.17   2.13   -       -       0.04    3

1-19    очистка оборудования             м     0.31   0.3    -       -       0.01    0.4

шва

Группа 2. Протирка

поверхности ацетоном

Протирка трубопроводов,

диаметр, мм, до:

2-1     60                              стык   0.07   0.04   -       -       0.03    0.1

2-2     108                              "     0.1    0.05   -       -       0.05    0.1

2-3     159                              "     0.13   0.06   -       -       0.07    0.1

2-4     273                              "     0.18   0.07   -       -       0.11    0.1

2-5     377                              "     0.26   0.1    -       -       0.16    0.1

2-6     478                              "     0.31   0.12   -       -       0.19    0.2

2-7     550                              "     0.37   0.15   -       -       0.22    0.2

2-8     630                              "     0.4    0.16   -       -       0.24    0.2

2-9     720                              "     0.46   0.18   -       -       0.28    0.2

2-10    820                              "     0.51   0.19   -       -       0.32    0.3

2-11    920                              "     0.58   0.23   -       -       0.35    0.3

2-12    1020                             "     0.63   0.24   -       -       0.39    0.3

2-13    1220                             "     0.75   0.29   -       -       0.46    0.4

2-14    1420                             "     0.88   0.34   -       -       0.54    0.4

2-15    1620                             "     1      0.39   -       -       0.61    0.5

2-16    1820                             "     1.13   0.44   -       -       0.69    0.6

2-17    2020                             "     1.25   0.48   -       -       0.77    0.6

2-18    2220                             "     1.37   0.53   -       -       0.84    0.7

2-19    протирка оборудования            м     0.21   0.08   -       -       0.13    0.1

шва

Группа 3. Зачистка

механизированная поверхности

сварного соединения и

околошовной зоны трубопроводов

из углеродистых и легированных

сталей

Зачистка без снятия выпуклости

(усиления) сварного шва

Зачистка поверхности до

шероховатости не грубее RZ

80 мкм (\/ 3)

Трубопровод, диаметр, мм:

22, толщина стенки, мм, до:

3-1     3                               стык   0.12   0.05   0.07   0.01      -      0.1

3-2     6                                "     0.15   0.07   0.08   0.01      -      0.1

25-36, толщина стенки,

мм, до:

3-3     4                                "     0.21   0.09   0.12   0.01      -      0.1

3-4     8                                "     0.25   0.11   0.14   0.01      -      0.1

38-48, толщина стенки,

мм, до:

3-5     4                                "     0.29   0.13   0.16   0.01      -      0.2

3-6     8                                "     0.34   0.15   0.19   0.01      -      0.2

3-7     12                               "     0.4    0.18   0.22   0.01      -      0.2

50-63, толщина стенки,

мм, до:

3-8     4                                "     0.38   0.17   0.21   0.01      -      0.2

3-9     8                                "     4.46   0.2    0.26   0.01      -      0.3

3-10    14                               "     0.53   0.23   0.3    0.01      -      0.3

70-89, толщина стенки,

мм, до:

3-11    6                                "     0.49   0.21   0.28   0.01     -       0.3

3-12    10                               "     0.59   0.26   0.33   0.02     -       0.3

3-13    20                               "     0.79   0.35   0.44   0.02     -       0.4

102-114, толщина стенки,

мм, до:

3-14    6                               "      0.62   0.27   0.35   0.02     -       0.4

3-15    10                              "      0.74   0.33   0.41   0.02     -       0.4

3-16    20                              "      1.02   0.45   0.57   0.03     -       0.6

3-17    28                              "      1.22   0.54   0.68   0.03     -       0.7

121-133, толщина стенки,

мм, до:

3-18    6                              "       0.7    0.31   0.39   0.02     -       0.4

3-19    10                             "       0.86   0.38   0.48   0.02     -       0.5

3-20    20                             "       1.17   0.52   0.65   0.03     -       0.7

3-21    36                             "       1.66   0.73   0.93   0.05     -       0.9

159-194, толщина стенки,

мм, до:

3-22    6                               "      1.02   0.45    0.57    0.03   -       0.6

3-23    10                              "      1.22   0.54    0.68    0.03   -       0.7

3-24    20                              "      1.66   0.73    0.93    0.05   -       0.9

3-25    30                              "      2.17   0.96    1.21    0.06   -       1.2

3-26    45                              "      2.56   1.13    1.43    0.07   -       1.4

219-245, толщина стенки,

мм, до:

3-27    6                               "      1.1    0.49   0.61    0.03    -       0.6

3-28    10                              "      1.27   0.56   0.71    0.04    -       0.7

3-29    20                              "      1.8    0.8    1       0.05    -       1

3-30    30                              "      2.3    1.01   1.29    0.06    -       1

3-31    40                              "      2.68   1.18   1.5     0.07    -       2

3-32    50                              "      3.21   1.42   1.79    0.09    -       2

3-33    60                              "      3.7    1.63   2.07    0.1     -       2

3-34    70                              "      4.23   1.87   2.36    0.12    -       2

3-35    80                              "      4.85   2.14   2.71    0.13    -       3

273-299, толщина стенки,

мм, до:

3-36    6                               "      1.22   0.54   0.68    0.03    -       0.7

3-37    10                              "      1.41   0.62   0.79    0.04    -       0.8

3-38    20                              "      2.04   0.9    1.14    0.06    -       1

3-39    30                              "      2.56   1.13   1.43    0.07    -       1

3-40    40                              "      3.07   1.36   1.71    0.08    -       2

3-41    50                              "      3.7    1.63   2.07    0.1     -       2

3-42    60                              "      4.23   1.87   2.36    0.12    -       2

3-43    70                              "      4.72   2.08   2.64    0.13    -       3

325, толщина стенки, мм, до:

3-44    6                               "      1.27   0.56   0.71    0.04    -       0.7

3-45    10                              "      1,53   0.67   0.86    0.04    -       0.9

3-46    20                              "      2.17   0.96   1.21    0.06    -       1

3-47    30                              "      2.81   1.24   1.57    0.08    -       2

3-48    40                              "      3.33   1.47   1.86    0.09    -       2

3-49    50                              "      3.96   1.75   2.21    0.11    -       2

3-50    60                              "      4.61   2.04   2.57    0.13    -       3

3-51    70                              "      5.11   2.25   2.86    0.14    -       3

377, толщина стенки, мм, до:

3-52    10                              "      1.8    0.8    1       0.05    -       1

3-53    20                              "      2.56   1.13   1.43    0.07    -       1

3-54    30                              "      3.21   1.42   1.79    0.09    -       2

3-55    40                              "      3.96   1.75   2.21    0.11    -       2

3-56    50                              "      4.61   2.04   2.57    0.13    -       3

3-57    60                              "      5.25   2.32   2.93    0.14    -       3

3-58    80                              "      6.01   2.65   3.36    0.16    -       3

402-426, толщина стенки,

мм, до:

3-59    10                              "      2.04   0.9    1.14    0.06    -       1

3-60    20                              "      2.81   1.24   1.57    0.08    -       2

3-61    30                              "      3.58   1.58   2       0.1     -       2

3-62    40                              "      4.35   1.92   2.43    0.12    -       2

3-63    50                              "      5.11   2.25   2.86    0.14    -       3

3-64    60                              "      6.01   2.65   3.36    0.16    -       3

3-65    70                              "      6.77   2.99   3.78    0.19    -       4

3-66    90                              "      7.93   3.5    4.43    0.22    -       4

465-480, толщина стенки,

мм, до:

3-67    10                              "      2.3    1.01   1.29    0.06    -       1

3-68    20                              "      3.21   1.42   1.79    0.09    -       2

3-69    30                              "      4.09   1.81   2.28    0.11    -       2

3-70    40                              "      4.98   2.2    2.78    0.14    -       3

3-71    50                              "      5.88   2.6    3.28    0.16    -       3

3-72    60                              "      6.77   2.99   3.78    0.19    -       4

3-73    70                              "      7.67   3.39   4.28    0.21    -       4

3-74    90                              "      8.95   3.95   5       0.25    -       5

500-560, толщина стенки,

мм, до:

3-75    10                              "      2.68   1.18   1.5     0.07    -       2

3-76    20                              "      3.7    1.63   2.07    0.1     -       2

3-77    30                              "      4.72   2.08   2.64    0.13    -       3

3-78    40                              "      5.75   2.54   3.21    0.16    -       3

3-79    50                              "      6.77   2.99   3.78    0.19    -       4

3-80    60                              "      7.8    3.44   4.36    0.21    -       4

3-81    70                              "      8.83   3.9    4.93    0.24    -       5

3-82    90                              "      9.85   4.35   5.5     0.27    -       6

600-630, толщина стенки,

мм, до:

3-83    10                              "      3.21   1.42   1.79    0.09    -       2

3-84    20                              "      4.23   1.87   2.36    0.12    -       2

3-85    30                              "      5.37   2.37   3       0.15    -       3

3-86    40                              "      6.52   2.88   3.64    0.18    -       4

3-87    50                              "      7.67   3.39   4.28    0.21    -       4

3-88    60                              "      8.83   3.9    4.93    0.24    -       5

3-89    70                              "      9.97   4.4    5.57    0.27    -       6

3-90    90                              "      11.1   4.91   6.19    0.3     -       6

720, толщина стенки, мм, до:

3-91    10                              "      3.45   1.52   1.93    0.09    -       2

3-92    20                              "      4.72   2.08   2.64    0.13    -       3

3-93    30                              "      6.13   2.7    3.43    0.17    -       3

3-94    40                              "      7.41   3.27   4.14    0.2     -       4

3-95    50                              "      8.83   3.9    4.93    0.24    -       5

3-96    60                              "      10.1   4.46   5.64    0.28    -       6

3-97    70                              "      11.4   5.02   6.38    0.31    -       6

3-98    90                              "      12.7   5.58   7.12    0.35    -       7

820-860, толщина стенки,

мм, до:

3-99    10                              "      4.23   1.87   2.36    0.12    -       2

3-100   20                              "      5.75   2.54   3.21    0.16    -       3

3-101   30                              "      7.29   3.22   4.07    0.2     -       4

3-102   40                              "      8.95   3.95    5      0.25    -       5

3-103   50                              "      10.5   4.63    5.87   0.29    -       6

3-104   60                              "      12     5.3     6.7    0.33    -       7

3-105   70                              "      13.4   5.93    7.47   0.37    -       8

3-106   80                              "      15.3   6.77    8.53   0.42    -       9

920-980, толщина стенки,

мм, до:

3-107   10                              "      4.72   2.08   2.64    0.13    -       3

3-108   20                              "      6.52   2.88   3.64    0.18    -       4

3-109   30                              "      8.31   3.67   4.64    0.23    -       5

3-110   40                              "      10.1   4.46   5.64    0.28    -       6

3-111   50                              "      11.9   5.25   6.65    0.33    -       7

3-112   60                              "      13.4   5.93   7.47    0.37    -       8

3-113   70                              "      15.3   6.77   8.53    0.42    -       9

1020-1220, толщина стенки,

мм, до:

3-114   10                              "      5.87   2.59   3.28    0.16    -       3

3-115   20                              "      8.06   3.56   4.5     0.22    -       5

3-116   30                              "      10.4   4.57   5.83    0.28    -       6

3.117   40                              "      12.7   5.58   7.12    0.35    -       7

1420, толщина стенки, мм, до:

3-118   10                              "      6.91   3.05   3.86    0.19    -       4

3-119   20                              "      9.46   4.18   5.28    0.26    -       5

1620, толщина стенки, мм, до:

3-120   10                              "      7.8    3.44   4.36    0.21    -       4

3-121   20                              "      10.7   4.74   5.96    0.29    -       6

1840, толщина стенки, мм, до:

3-122   10                              "      8.95   3.95   5       0.25    -       5

3-123   20                              "      12.3   5.42   6.88    0.34    -       7

2020, толщина стенки, мм, до:

3-124   10                              "      9.71   4.28   5.43    0.27    -       5

3-125   20                              "      13.4   5.93   7.47    0.37    -       8

Зачистка поверхности до

шероховатости не грубее RZ

40 мкм (\/ 4)

Трубопровод, диаметр, мм:

22, толщина стенки, мм до:

3-126   3                               "      0.18   0.08   0.1     0.01    -       0.1

3-127   6                               "      0.22   0.1    0.12    0.01    -       0.1

25-36, толщина стенки, мм, до:

3-128   4                               "      0.3    0.13   0.17    0.01    -       0.2

3-129   8                               "      0.36   0.16   0.2     0.01    -       0.2

38-48, толщина стенки, мм, до:

3-130   4                               "      0.41   0.18   0.23    0.01    -       0.2

3-131   8                               "      0.49   0.21   0.28    0.01    -       0.3

3-132   12                              "      0.59   0.26   0.33    0.02    -       0.3

50-63, толщина стенки, мм, до:

3-133   4                               "      0.55   0.24   0.31    0.02    -       0.3

3-134   8                               "      0.66   0.29   0.37    0.02    -       0.4

3-135   14                              "      0.75   0.33   0.42    0.02    -       0.4

70-89, толщина стенки, мм, до:

3-136   6                               "      0.7    0.31   0.39    0.02    -       0.4

3-137   10                              "      0.83   0.37   0.46    0.02    -       0.5

3-138   20                              "      1.11   0.49   0.62    0.03    -       0.6

102-114, толщина стенки,

мм, до:

3-139   6                               "      0.88   0.39   0.49    0.02    -       0.5

3-140   10                              "      1.04   0.46   0.58    0.03    -       0.6

3-141   20                              "      1.46   0.64   0.82    0.04    -       0.8

3-142   28                              "      1.76   0.78   0.98    0.05    -       1

121-133, толщина стенки,

мм, до:

3-143   6                               "      0.99   0.44   0.55    0.03    -       0.6

3-144   10                              "      1.22   0.54   0.68    0.03    -       0.7

3-145   20                              "      1.68   0.74   0.94    0.05    -       0.9

3-146   36                              "      2.38   1.05   1.33    0.07    -       1

159-194, толщина стенки,

мм, до:

3-147   6                               "      1.46   0.64   0.82    0.04    -       0.8

3-148   10                              "      1.74   0.77   0.97    0.05    -       1

3-149   20                              "      2.38   1.05   1.33    0.07    -       1

3-150   30                              "      3.1    1.37   1.73    0.09    -       2

3-151   45                              "      3.65   1.61   2.04    0.1     -       2

219-245, толщина стенки,

мм, до:

3-152   6                               "      1.57   0.69   0.88    0.04    -       0.9

3-153   10                              "      1.83   0.81   1.02    0.05    -       1

3-154   20                              "      2.56   1.13   1.43    0.07    -       1

3-155   30                              "      3.31   1.47   1.84    0.09    -       2

3-156   40                              "      3.83   1.69   2.*4    0.11    -       2

-----------------------

* Типографский брак в тираже официального издания.

Примечание юридического бюро "Кодекс".

3-157   50                              "      4.57   2.02   2.55    0.13    -       3

3-158   60                              "      5.3    2.34   2.96    0.15    -       3

3-159   70                              "      6.03   2.66   3.37    0.17    -       3

3-160   80                              "      6.94   3.06   3.88    0.19    -       4

273-299, толщина стенки,

мм, до:

3-161   6                               "      1.74   0.77   0.97    0.05    -       1

3-162   10                              "      2.01   0.89   1.12    0.06    -       1

3-163   20                              "      2.91   1.28   1.63    0.08    -       2

3-164   30                              "      3.65   1.61   2.04    0.1     -       2

3-165   40                              "      4.38   1.93   2.45    0.12    -       3

3-166   50                              "      5.3    2.34   2.96    0.15    -       3

3-167   60                              "      6.03   2.66   3.37    0.17    -       3

3-168   70                              "      6.75   2.98   3.77    0.19    -       4

325, толщина стенки, мм, до:

3-169   6                               "      1.83   0.81   1.02    0.05    -       1

3-170   10                              "      2.19   0.97   1.22    0.06    -       1

3-171   20                              "      3.1    1.37   1.73    0.09    -       2

3-172   30                              "      4.01   1.77   2.24    0.11    -       2

3-173   40                              "      4.74   2.09   2.65    0.13    -       3

3-174   50                              "      5.66   2.5    3.16    0.16    -       3

3-175   60                              "      6.58   2.91   3.67    0.18    -       4

3-176   70                              "      7.3    3.22   4.08    0.2     -       4

377, толщина стенки, мм, до:

3-177   10                              "      2.56   1.13   1.43    0.07    -       1

3-178   20                              "      3.65   1.61   2.04    0.1     -       2

3-179   30                              "      4.57   2.02   2.55    0.13    -       3

3-180   40                              "      5.66   2.5    3.16    0.16    -       3

3-181   50                              "      6.57   2.9    3.67    0.18    -       4

3-182   60                              "      7.48   3.3    4.18    0.21    -       4

3-183   80                              "      8.57   3.78   4.79    0.24    -       5

402-426, толщина стенки,

мм, до:

3-184   10                              "      2.92   1,29   1,63    0.08    -       2

3-185   20                              "      4.01   1.77   2.24    0.11    -       2

3-186   30                              "      5.11   2.25   2.86    0.14    -       3

3-187   40                              "      6.21   2.74   3.47    0.17    -       4

3-188   50                              "      7.3    3.22   4.08    0.2     -       4

3-189   60                              "      8.57   3.78   4.79    0.24    -       5

3-190   70                              "      9.68   4.27   5.41    0.27    -       5

3-191   90                              "      11.3   5      6.32    0.31    -       6

465-480, толщина стенки,

мм, до:

3-192   10                              "      3.29   1.45   1.84    0.09    -       2

3-193   20                              "      4.57   2.02   2.55    0.13    -       3

3-194   30                              "      5.84   2.58   3.26    0.16    -       3

3-195   40                              "      7.12   3.14   3.98    0.2     -       4

3-196   50                              "      8.39   3.7    4.69    0.23    -       5

3-197   60                              "      9.68   4.27   5.41    0.27    -       5

3-198   70                              "      11     4.83   6.17    0.3     -       6

3-199   90                              "      12.8   5.64   7.16    0.35    -       7

500-560, толщина стенки,

мм, до:

3-200   10                              "      3.83   1.69   2.14    0.11    -       2

3-201   20                              "      5.3    2.34   2.96    0.15    -       3

3-202   30                              "      6.75   2.98   3.77    0.19    -       4

3-203   40                              "      8.28   3.69   4.59    0.23    -       5

3-204   50                              "      9.68   4.27   5.41    0.27    -       5

3-205   60                              "      11.1   4.92   6.18    0.31    -       6

3-206   70                              "      12.6   5.56   7.04    0.35    -       7

3-207   90                              "      14.1   6.2    7.9     0.39    -       8

600-630, толщина стенки,

мм, до:

3-208   10                              "      4.57   2.02   2.55    0.13    -       3

3-209   20                              "      6.03   2.66   3.37    0.17    -       3

3-210   30                              "      7.67   3.39   4.28    0.21    -       4

3-211   40                              "      9.31   4.11   5.2     0.26    -       5

3-212   50                              "      11     4.83   6.17    0.3     -       6

3-213   60                              "      12.6   5.56   7.04    0.35    -       7

3-214   70                              "      14.2   6.28   7.92    0.39    -       8

3-215   90                              "      15.9   7.01   8.89    0.44    -       9

720, толщина стенки, мм, до:

3-216   10                              "      4.92   2.17   2.75    0.14    -       3

3-217   20                              "      6.75   2.98   3.77    0.19    -       4

3-218   30                              "      8.77   3.87   4.9     0.24    -       5

3-219   40                              "      10.6   4.67   5.93    0.29    -       6

3-220   50                              "      12.6   5.56   7.04    0.35    -       7

3-221   60                              "      14.4   6.36   8.04    0.4     -       8

3-222   70                              "      16.3   7.17   9.13    0.45    -       9

3-223   90                              "      18.1   7.98   10.12   0.5     -       10

820-860, толщина стенки,

мм, до:

3-224   10                              "      6.03   2.66   3.37    0.17    -       3

3-225   20                              "      8.22   3.63   4.59    0.23    -       5

3-226   30                              "      10.4   4.59   5.81    0.29    -       6

3-227   40                              "      12.8   5.64   7.16    0.35    -       7

3-228   50                              "      15     6.61   8.39    0.41    -       8

3-229   60                              "      17.2   7.58   9.62    0.47    -       10

3-230   70                              "      19.2   8.5    10.7    0.53    -       11

3-231   80                              "      21.9   9.7    12.2    0.6     -       12

920-980, толщина стенки,

мм, до:

3-232   10                              "      6.76   2.98   3.78    0.19    -       4

3-233   20                              "      9.31   4.11   5.2     0.26    -       5

3-234   30                              "      11.9   5.24   6.66    0.33    -       7

3-235   40                              "      14.4   6.36   8.04    0.4     -       8

3-236   50                              "      17     7.5    9.5     0.47    -       9

3-237   60                              "      19.2   8.5    10.7    0.53    -       11

3-238   70                              "      21.9   9.7    12.2    0.6     -       12

1020-1220, толщина стенки,

мм, до:

3-239   10                              "      8.39   3.7    4.69    0.23    -       5

3-240   20                              "      11.5   5.08   6.42    0.32    -       6

3-241   30                              "      14.8   6.53   8.27    0.41    -       8

3-242   40                              "      18.1   8      10.1    0.5     -       10

1420, толщина стенки, мм, до:

3-243   10                              "      9.87   4.36   5.51    0.27    -       6

3-244   20                              "      13.5   5.97   7.53    0.37    -       8

1620, толщина стенки, мм, до:

3-245   10                              "      11.1   4.92   6.18    0.31    -       6

3-246   20                              "      15.3   6.77   8.53    0.42    -       9

1840, толщина стенки, мм, до:

3-247   10                              "      12.8   5.64   7.16    0.35    -       7

3-248   20                              "      17.5   7.73   9.77    0.48    -       10

2020, толщина стенки, мм, до:

3-249   10                              "      13.9   6.12   7.78    0.38    -       8

3-250   20                              "      19.2   8.5    10.7    0.53    -       11

Зачистка поверхности до

шероховатости не грубее RZ

20 мкм (\/ 5)

Трубопровод, диаметр, мм:

22, толщина стенки, мм, до:

3-251   3                               "      0.3    0.13   0.17    0.01    -       0.2

3-252   6                               "      0.36   0.16   0.2     0.01    -       0.2

25-36, толщина стенки, мм, до:

3-253   4                               "      0.54   0.24   0.3     0.01    -       0.3

3-254   8                               "      0.63   0.28   0.35    0.02    -       0.4

38-48, толщина стенки, мм, до:

3-255   4                               "      0.72   0.32   0.4     0.02    -       0.4

3-256   8                               "      0.84   0.37   0.47    0.02    -       0.5

3-257   12                              "      0.99   0.44   0.55    0.03    -       0.6

50-63, толщина стенки, мм, до:

3-258   4                               "      0.93   0.41   0.52    0.03    -       0.5

3-259   8                               "      1.11   0.49   0.62    0.03    -       0.6

3-260   14                              "      1.27   0.56   0.71    0.04    -       0.7

70-89, толщина стенки, мм, до:

3-261   6                               "      1.18   0.52   0.66    0.03    -       0.7

3-262   10                              "      1.41   0.62   0.79    0.04    -       0.8

3-263   20                              "      1.9    0.84   1.06    0.05    -       1

102-114, толщина стенки,

мм, до:

3-264   6                               "      1.49   0.65   0.84    0.04    -       0.8

3-265   10                              "      1.78   0.79   0.99    0.05    -       1

3-266   20                              "      2.48   1.09   1.39    0.07    -       1

3-267   28                              "      2.98   1.32   1.66    0.08    -       2

121-133, толщина стенки,

мм, до:

3-268   6                               "      1.69   0.75   0.94    0.05    -       0.9

3-269   10                              "      2.08   0.92   1.16    0.06    -       1

3-270   20                              "      2.86   1.27   1.59    0.08    -       2

3-271   36                              "      4.04   1.79   2.25    0.11    -       2

159-194, толщина стенки,

мм, до:

3-272   6                               "      2.48   1.09   1.39    0.07    -       1

3-273   10                              "      2.96   1.31   1.65    0.08    -       2

3-274   20                              "      4.04   1.79   2.25    0.11    -       2

3-275   30                              "      5.28   2.33   2.95    0.14    -       3

3-276   45                              "      6.21   2.74   3.47    0.17    -       3

219-245, толщина стенки,

мм, до:

3-277   6                               "      2.66   1.17   1.49    0.07    -       1

3-278   10                              "      3.1    1.37   1.73    0.09    -       2

3-279   20                              "      4.36   1.93   2.43    0.12    -       2

3-280   30                              "      5.58   2.46   3.12    0.15    -       3

3-281   40                              "      6.52   2.88   3.64    0.18    -       4

3-282   50                              "      7.78   3.44   4.34    0.21    -       4

3-283   60                              "      9      3.97   5.03    0.25    -       5

3-284   70                              "      10.3   4.53   5.77    0.28    -       6

3-285   80                              "      11.8   5.2    6.6     0.32    -       7

273-299, толщина стенки,

мм, до:

3-286   6                               "      2.96   1.31   1.65    0.08    -       2

3-287   10                              "      3.42   1.51   1.91    0.09    -       2

3-288   20                              "      4.95   2.18   2.77    0.14    -       3

3-289   30                              "      6.21   2.74   3.47    0.17    -       3

3-290   40                              "      7.45   3.29   4.16    0.2     -       4

3-291   50                              "      9      3.97   5.03    0.25    -       5

3-292   60                              "      10.3   4.53   5.77    0.28    -       6

3-293   70                              "      11.5   5.06   6.44    0.31    -       6

325, толщина стенки, мм, до:

3-294   6                               "      3.1    1.37   1.73    0.09    -       2

3-295   10                              "      3.72   1.64   2.08    0.1     -       2

3-296   20                              "      5.28   2.33   2.95    0.14    -       3

3-297   30                              "      6.83   3.02   3.81    0.19    -       4

3-298   40                              "      8.07   3.56   4.51    0.22    -       5

3-299   50                              "      9.63   4.25   5.38    0.26    -       5

3-300   60                              "      11.2   4.95   6.25    0.31    -       6

3-301   70                              "      12.4   5.48   6.92    0.34    -       7

377, толщина стенки, мм, до:

3-302   10                              "      4.36   1.93   2.43    0.12    -       2

3-303   20                              "      6.21   2.74   3.47    0.17    -       3

3-304   30                              "      7.78   3.44   4.34    0.21    -       4

3-305   40                              "      9.63   4.25   5.38    0.26    -       5

3-306   50                              "      11.2   4.95   6.24    0.31    -       6

3-307   60                              "      12.7   5.62   7.11    0.35    -       7

3-308   80                              "      14.6   6.44   8.15    0.4     -       8

402-426, толщина стенки,

мм, до:

3-309   10                              "      4.95   2.18   2.77    0.14    -       3

3-310   20                              "      6.83   3.02   3.81    0.19    -       4

3-311   30                              "      8.7    3.84   4.86    0.24    -       5

3-312   40                              "      10.6   4.7    5.9     0.29    -       6

3-313   50                              "      12.4   5.48   6.94    0.34    -       7

3-314   60                              "      14.6   6.44   8.15    0.4     -       8

3-315   70                              "      16.5   7.26   9.19    0.45    -       9

3-316   90                              "      19.3   8.5    10.8    0.53    -       11

465-480, толщина стенки,

мм, до:

3-317   10                              "      5.58   2.46   3.12    0.15    -       3

3-318   20                              "      7.78   3.44   4.34    0.21    -       4

3-319   30                              "      9.94   4.39   5.55    0.27    -       6

3-320   40                              "      12.1   5.35   6.75    0.33    -       7

3-321   50                              "      14.3   6.29   8.01    0.39    -       8

3-322   60                              "      16.5   7.26   9.24    0.45    -       9

3-323   70                              "      18.6   8.2    10.4    0.51    -       10

3-324   90                              "      21.7   9.6    12.1    0.6     -       12

500-560, толщина стенки,

мм, до:

3-325   10                              "      6.52   2.88   3.64    0.18    -       4

3-326   20                              "      9      3.97   5.03    0.25    -       5

3-327   30                              "      11.5   5.06   6.44    0.31    -       6

3-328   40                              "      14     6.17   7.83    0.38    -       8

3-329   50                              "      16.5   7.26   9.24    0.45    -       9

3-330   60                              "      19     8.4    10.6    0.52    -       11

3-331   70                              "      21.5   9.5    12      0.59    -       12

3-332   90                              "      24     10.6   13.4    0.65    -       13

600-630, толщина стенки,

мм, до:

3-333   10                              "      7.78   3.44   4.34    0.21    -       4

3-334   20                              "      10.3   4.53   5.77    0.28    -       6

3-335   30                              "      13     5.75   7.25    0.36    -       7

3-336   40                              "      15.8   6.99   8.81    0.43    -       9

3-337   50                              "      18.6   8.2    10.4    0.51    -       10

3-338   60                              "      21.5   9.5    12      0.59    -       12

3-339   70                              "      24.2   10.7   13.5    0.66    -       14

3-340   90                              "      27     11.9   15.1    0.74    -       15

720, толщина стенки, мм, до:

3-341   10                              "      8.37   3.69   4.68    0.23    -       5

3-342   20                              "      11.5   5.06   6.44    0.31    -       6

3-343   30                              "      15.1   6.76   8.34    0.41    -       8

3-344   40                              "      18.1   8      10.1    0.49    -       10

3-345   50                              "      21.5   9.5    12      0.59    -       12

3-346   60                              "      24.5   10.8   13.7    0.67    -       14

3-347   70                              "      27.6   12.2   15.4    0.76    -       15

3-348   90                              "      30.8   13.6   17.2    0.84    -       17

820-860, толщина стенки,

мм, до:

3-349   10                              "      10.3   4.53   5.77    0.28    -       6

3-350   20                              "      14     6.17   7.83    0.38    -       8

3-351   30                              "      17.7   7.8    9.9     0.48    -       10

3-352   40                              "      21.7   9.6    12.1    0.6     -       12

3-353   50                              "      25.4   11.2   14.2    0.7     -       14

3-354   60                              "      29.2   12.9   16.3    0.8     -       16

3-355   70                              "      32.6   14.4   18.2    0.89    -       18

3-356   80                              "      37.2   16.4   20.8    1.02    -       21

920-980, толщина стенки,

мм, до:

3-357   10                              "      11.5   5.06   6.44    0.31    -       6

3-358   20                              "      15.8   6.99   8.81    0.43    -       9

3-359   30                              "      20.2   8.9    11.3    0.55    -       11

3-360   40                              "      24.5   10.8   13.7    0.67    -       14

3-361   50                              "      28.9   12.8   16.1    0.79    -       16

3-362   60                              "      32.6   14.4   18.2    0.89    -       18

3-363   70                              "      37.2   16.4   20.8    1.02    -       21

1020-1220, толщина стенки,

мм, до:

3-364   10                              "      14.3   6.29   8.01    0.39    -       8

3-365   20                              "      19.5   8.6    10.9    0.54    -       11

3-366   30                              "      25.2   11.1   14.1    0.69    -       14

3-367   40                              "      30.8   13.6   17.2    0.84    -       17

1420, толщина стенки, мм, до:

3-368   10                              "      16.8   7.41    9.39   0.46    -       9

3-369   20                              "      23     10.2   12.8    0.63    -       13

1620, толщина стенки, мм, до:

3-370   10                              "      19     8.4    10.6    0.52    -       11

3-371   20                              "      26.1   11.5   14.6    0.71    -       15

1840, толщина стенки, мм, до:

3-372   10                              "      21.7   9.6    12.1    0.6     -       12

3-373   20                              "      29.9   13.2   16.7    0.82    -       17

2020, толщина стенки, мм, до:

3-374   10                              "      23.6   10.4   13.2    0.65    -       13

3-375   20                              "      32.6   14.4   18.2    0.89    -       18

Зачистка со снятием выпуклости

(усиления) сварного шва

Зачистка поверхности до

шероховатости не грубее RZ

80 мкм (\/ 3)

Трубопровод, диаметр, мм:

22, толщина стенки, мм, до:

3-376   3                               "      0.25   0.11   0.14    0.01    -       0.1

3-377   6                               "      0.29   0.13   0.16    0.01    -       0.2

25-36, толщина стенки, мм, до:

3-378   4                               "      0.4    0.18   0.22    0.01    -       0.2

3-379   8                               "      0.48   0.21   0.27    0.01    -       0.3

38-48, толщина стенки, мм, до:

3-380   4                               "      0.56   0.26   0.3     0.02    -       0.3

3-381   8                               "      0.67   0.3    0.37    0.02    -       0.4

3-382   12                              "      0.77   0.34   0.43    0.02    -       0.4

50-63, толщина стенки, мм, до:

3-383   4                               "      0.74   0.33   0.41    0.02    -       0.4

3-384   8                               "      0.86   0.38   0.48    0.02    -       0.5

3-385   14                              "      0.98   0.43   0.55    0.03    -       0.6

70-89, толщина стенки, мм, до:

3-386   6                               "      0.91   0.4    0.51    0.03    -       0.5

3-387   10                              "      1.08   0.48   0.6     0.03    -       0.6

3-388   20                              "      1.46   0.65   0.81    0.04    -       0.8

102-114, толщина стенки,

мм, до:

3-389   6                               "      1.15   0.51   0.64    0.03    -       0.6

3-390   10                              "      1.39   0.61   0.78    0.04    -       0.8

3-391   20                              "      1.9    0.84   1.06    0.05    -       1

3-392   28                              "      2.19   0.97   1.22    0.06    -       1

121-133, толщина стенки, мм, до:

3-393   6                               "      1.31   0.58   0.73    0.04    -       0.7

3-394   10                              "      1.61   0.71   0.9     0.04    -       0.9

3-395   20                              "      2.19   0.97   1.22    0.06    -       1

3-396   36                              "      3.07   1.36   1.71    0.08    -       2

159-194, толщина стенки,

мм, до:

3-397   6                               "      1.9    0.84   1.06    0.05    -       1

3-398   10                              "      2.34   1.03   1.31    0.06    -       1

3-399   20                              "      3.07   1.36   1.71    0.08    -       2

3-400   30                              "      4.09   1.81   2.28    0.11    -       2

3-401   45                              "      4.96   2.19   2.77    0.14    -       3

219-245, толщина стенки,

мм, до:

3-402   6                               "      2.05   0.91   1.14    0.06    -       1

3-403   10                              "      2.48   1.09   1.39    0.07    -       1

3-404   20                              "      3.37   1.49   1.88    0.09    -       2

3-405   30                              "      4.39   1.94   2.45    0.12    -       2

3-406   40                              "      5.12   2.26   2.86    0.14    -       3

3-407   50                              "      5.99   2.64   3.35    0.16    -       3

3-408   60                              "      7.01   3.09   3.92    0.19    -       4

3-409   70                              "      7.9    3.49   4.41    0.22    -       4

3-410   80                              "      8.92   3.94   4.98    0.24    -       5

273-299, толщина стенки,

мм, до:

3-411   6                               "      2.34   1.03   1.31    0.06    -       1

3-412   10                              "      2.77   1.22   1.55    0.08    -       2

3-413   20                              "      3.93   1.73   2.2     0.11    -       2

3-414   30                              "      4.96   2.19   2.77    0.14    -       3

3-415   40                              "      5.99   2.64   3.35    0.16    -       3

3-416   50                              "      7.01   3.09   3.92    0.19    -       4

3-417   60                              "      8.04   3.55   4.49    0.22    -       4

3-418   70                              "      9.06   4      5.06    0.25    -       5

325, толщина стенки, мм, до:

3-419   6                               "      2.48   1.09   1.39    0.07    -       1

3-420   10                              "      3.07   1.36   1.71    0.08    -       2

3-421   20                              "      4.09   1.81   2.28    0.11    -       2

3-422   30                              "      5.41   2.39   3.02    0.15    -       3

3-423   40                              "      6.45   2.86   3.59    0.18    -       4

3-424   50                              "      7.6    3.36   4.24    0.21    -       4

3-425   60                              "      8.77   3.87   4.9     0.24    -       5

3-426   70                              "      9.94   4.39   5.55    0.27    -       6

377, толщина стенки, мм, до:

3-427   10                              "      3.51   1.55   1.96    0.1     -       2

3-428   20                              "      4.82   2.13   2.69    0.13    -       3

3-429   30                              "      6.28   2.77   3.51    0.17    -       4

3-430   40                              "      7.6    3.36   4.24    0.21    -       4

3-431   50                              "      8.92   3.94   4.98    0.24    -       5

3-432   60                              "      10.1   4.45   5.65    0.28    -       6

3-433   80                              "      11.4   5.03   6.37    0.31    -       6

402-426, толщина стенки,

мм, до:

3-434   10                              "      4.09   1.81   2.28    0.11    -       2

3-435   20                              "      5.41   2.39   3.02    0.15    -       3

3-436   30                              "      7.01   3.09   3.92    0.19    -       4

3-437   40                              "      8.46   3.73   4.73    0.23    -       5

3-438   50                              "      9.78   4.31   5.47    0.27    -       5

3-439   60                              "      11.4   5.03   6.37    0.31    -       6

3-440   70                              "      13     5.73   7.27    0.36    -       7

3-441   90                              "      15.3   6.77   8.53    0.42    -       9

465-480, толщина стенки,

мм, до:

3-442   10                              "      4.53   2      2.53    0.12    -       3

3-443   20                              "      6.14   2.71   3.43    0.17    -       3

3-444   30                              "      8.04   3.55   4.49    0.22    -       4

3-445   40                              "      9.64   4.25   5.39    0.26    -       5

3-446   50                              "      11.2   4.96   6.24    0.31    -       6

3-447   60                              "      12.9   5.67   7.23    0.35    -       7

3-448   70                              "      14.6   6.45   8.15    0.4     -       8

3-449   90                              "      16.8   7.42   9.38    0.46    -       9

500-560, толщина стенки,

мм, до:

3-450   10                              "      5.41   2.39   3.02    0.15    -       3

3-451   20                              "      7.16   3.16   4       0.2     -       4

3-452   30                              "      9.2    4.06   5.14    0.25    -       5

3-453   40                              "      11.2   4.96   6.24    0.31    -       6

3-454   50                              "      13     5.73   7.27    0.36    -       7

3-455   60                              "      14.6   6.45   8.15    0.4     -       8

3-456   70                              "      16.8   7.42   9.38    0.46    -       9

3-457   90                              "      19     8.4    10.6    0.52    -       11

600-630, толщина стенки,

мм, до:

3-458   10                              "      6.28   2.77   3.51    0.17    -       4

3-459   20                              "      8.18   3.61   4.57    0.22    -       5

3-460   30                              "      10.5   4.64   5.86    0.29    -       6

3-461   40                              "      12.7   5.61   7.09    0.35    -       7

3-462   50                              "      14.6   6.45   8.15    0.4     -       8

3-463   60                              "      16.8   7.42   9.38    0.46    -       9

3-464   70                              "      19     8.4    10.6    0.52    -       11

3-465   90                              "      21.2   9.4    11.8    0.58    -       12

720, толщина стенки, мм, до:

3-466   10                              "      6.87   3.03   3.84    0.19    -       4

3-467   20                              "      9.2    4.06   5.14    0.25    -       5

3-468   30                              "      12.4   5.49   6.91    0.34    -       7

3-469   40                              "      14.5   6.39   8.11    0.4     -       8

3-470   50                              "      16.8   7.42   9.38    0.46    -       9

3-471   60                              "      19     8.4    10.6    0.52    -       11

3-472   70                              "      21.9   9.7    12.2    0.6     -       12

3-473   90                              "      26.1   10.6   15.5    0.76    -       16

820-860, толщина стенки,

мм, до:

3-474   10                              "      8.32   3.67   4.65    0.23    -       5

3-475   20                              "      11.1   4.9    6.2     0.3     -       6

3-476   30                              "      14.2   6.25   7.95    0.39    -       8

3-477   40                              "      17.5   7.73   9.77    0.48    -       10

3-478   50                              "      19.7   8.7    11      0.54    -       11

3-479   60                              "      22.7   10     12.7    0.62    -       13

3-480   70                              "      25.6   11.3   14.3    0.7     -       14

3-481   80                              "      29.2   12.9   16.3    0.8     -       16

920-980, толщина стенки,

мм, до:

3-482   10                              "      9.35   4.13   5.22     0.26   -       5

3-483   20                              "      12.6   5.54   7.06     0.34   -       7

3-484   30                              "      16.1   7.09   9.01     0.44   -       9

3-485   40                              "      19.7   8.7    11       0.54   -       11

3-486   50                              "      22.7   10     12.7     0.62   -       13

3-487   60                              "      25.6   11.3   14.3     0.7    -       14

3-488   70                              "      29.2   12.9   16.3     0.8    -       16

1020-1220, толщина стенки,

мм, до:

3-489   10                              "      11.7   5.16   6.54    0.32    -       7

3-490   20                              "      15.3   6.77   8.53    0.42    -       9

3-491   30                              "      20.4   9      11.4    0.56    -       11

3-492   40                              "      24.9   11     13.9    0.68    -       14

1420, толщина стенки, мм, до:

3-493   10                              "      13.6   6      7.6     0.37    -       8

3-494   20                              "      18.3   8.1    10.2    0.5     -       10

1620, толщина стенки, мм, до:

3-495   10                              "      15.3   6.77   8.53    0.42    -       9

3-496   20                              "      20.4   9      11.4    0.56    -       11

1840, толщина стенки, мм, до:

3-497   10                              "      17.5   7.73   9.77    0.48    -       10

3-498   20                              "      23.4   10.3   13.1    0.64    -       13

2020, толщина стенки, мм, до:

3-499   10                              "      19     8.4    10.6    0.52    -       11

3-500   20                              "      25.6   11.3   14.3    0.7     -       14

Зачистка поверхности до

шероховатости не грубее RZ

40 мкм (\/ 4)

Трубопровод, диаметр, мм:

22, толщина стенки, мм, до:

3-501   3                               "      0.3    0.13   0.17    0.01    -       0.2

3-502   6                               "      0.36   0.16   0.2     0.01    -       0.2

25-36, толщина стенки, мм, до:

3-503   4                               "      0.51   0.22   0.29    0.01    -       0.3

3-504   8                               "      0.61   0.27   0.34    0.02    -       0.3

38-48, толщина стенки, мм, до:

3-505   4                               "      0.72   0.32   0.4     0.02    -       0.4

3-506   8                               "      0.83   0.37   0.46    0.02    -       0.5

3-507   12                              "      0.95   0.42   0.53    0.03    -       0.5

50-63, толщина стенки, мм, до:

3-508   4                               "      0.92   0.41   0.51    0.03    -       0.5

3-509   8                               "      1.08   0.48   0.6     0.03    -       0.6

3-510   14                              "      1.22   0.54   0.68    0.03    -       0.7

70-89, толщина стенки, мм, до:

3-511   6                               "      1.13   0.5    0.63    0.03    -       0.6

3-512   10                              "      1.35   0.6    0.75    0.04    -       0.8

3-513   20                              "      1.81   0.8    1.01    0.05    -       1

102-114, толщина стенки,

мм, до:

3-514   6                               "      1.44   0.63   0.81    0.04    -       0.8

3-515   10                              "      1.74   0.77   0.97    0.05    -       1

3-516   20                              "      2.38   1.05   1.33    0.07    -       1

3-517   28                              "      2.74   1.21   1.53    0.08    -       2

121-133, толщина стенки,

мм, до:

3-518   6                               "      1.64   0.72   0.92    0.05    -       0.9

3-519   10                              "      2.01   0.89   1.12    0.06    -       1

3-520   20                              "      2.74   1.21   1.53    0.08    -       2

3-521   36                              "      3.83   1.69   2.14    0.11    -       2

159-194, толщина стенки,

мм, до:

3-522   6                               "      2.38   1.05   1.33    0.07    -       1

3-523   10                              "      2.92   1.29   1.63    0.08    -       2

3-524   20                              "      3.83   1.69   2.14    0.11    -       2

3-525   30                              "      5.11   2.25   2.86    0.14    -       3

3-526   45                              "      6.21   2.74   3.47    0.17    -       3

219-245, толщина стенки,

мм,до:

3-527   6                               "      2.56   1.13   1.43    0.07    -       1

3-528   10                              "      3.1    1.37   1.73    0.09    -       2

3-529   20                              "      4.21   1.86   2.35    0.12    -       2

3-530   30                              "      5.48   2.42   3.06    0.15    -       3

3-531   40                              "      6.4    2.83   3.57    0.18    -       4

3-532   50                              "      7.48   3.3    4.18    0.21    -       4

3-533   60                              "      8.77   3.87   4.9     0.24    -       5

3-534   70                              "      9.87   4.36   5.51    0.27    -       6

3-535   80                              "      11.1   4.92   6.18    0.31    -       6

273-299, толщина стенки,

мм, до:

3-536   6                               "      2.92   1.29   1.63    0.08    -       2

3-537   10                              "      3.47   1.53   1.94    0.1     -       2

3-538   20                              "      4.92   2.17   2.75    0.14    -       3

3-539   30                              "      6.21   2.74   3.47    0.17    -       3

3-540   40                              "      7.48   3.3    4.18    0.21    -       4

3-541   50                              "      8.77   3.87   4.9     0.24    -       5

3-542   60                              "      10.1   4.44   5.66    0.28    -       6

3-543   70                              "      11.3   5      6.3     0.31    -       6

325, толщина стенки, мм, до:

3-544   6                               "      3.1    1.37   1.73    0.09    -       2

3-545   10                              "      3.83   1.69   2.14    0.11    -       2

3-546   20                              "      5.11   2.25   2.86    0.14    -       3

3-547   30                              "      6.76   2.99   3.77    0.19    -       4

3-548   40                              "      8.04   3.55   4.49    0.22    -       4

3-549   50                              "      9.49   4.19   5.3     0.26    -       5

3-550   60                              "      11     4.84   6.16    0.3     -       6

3-551   70                              "      12.4   5.48   6.92    0.34    -       7

377, толщина стенки, мм, до:

3-552   10                              "      4.39   1.94   2.45    0.12    -       2

3-553   20                              "      6.03   2.66   3.37    0.17    -       3

3-554   30                              "      7.86   3.47   4.39    0.22    -       4

3-555   40                              "      9.49   4.19   5.3     0.26    -       5

3-556   50                              "      11.1   4.92   6.18    0.31    -       6

3-557   60                              "      12.6   5.56   7.04    0.35    -       7

3-558   80                              "      14.2   6.28   7.92    0.39    -       8

402-426, толщина стенки,

мм, до:

3-559   10                              "      5.11   2.25   2.86    0.14    -       3

3-560   20                              "      6.75   2.98   3.77    0.19    -       4

3-561   30                              "      8.77   3.87   4.9     0.24    -       5

3-562   40                              "      10.6   4.67   5.93    0.29    -       6

3-563   50                              "      12.2   5.4    6.8     0.34    -       7

3-564   60                              "      14.2   6.28   7.92    0.39    -       8

3-565   70                              "      16.3   7.17   9.13    0.45    -       9

3-566   90                              "      19.2   8.5    10.7    0.53    -       11

465-480, толщина стенки,

мм, до:

3-567   10                              "      5.66   2.5    3.16    0.16    -       3

3-568   20                              "      7.67   3.39   4.28    0.21    -       4

3-569   30                              "      10.1   4.44   5.66    0.28    -       6

3-570   40                              "      12     5.31   6.69    0.33    -       7

3-571   50                              "      14.1   6.2    7.9     0.39    -       8

3-572   60                              "      16.1   7.09   9.01    0.44    -       9

3-573   70                              "      18.3   8.1    10.2    0.5     -       10

3-574   90                              "      21     9.3    11.7    0.58    -       12

500-560, толщина стенки,

мм, до:

3-575   10                              "      6.76   2.99   3.77    0.19    -       4

3-576   20                              "      8.95   3.95   5       0.25    -       5

3-577   30                              "      11.5   5.08   6.42    0.32   -        6

3-578   40                              "      14.1   6.2    7.9     0.39   -        8

3-579   50                              "      16.3   7.17   9.13    0.45   -        9

3-580   60                              "      18.3   8.1    10.2    0.5    -        10

3-581   70                              "      21     9.3    11.7    0.58   -        12

3-582   90                              "     23.8    10.5   13.3    0.65   -        13

600-630, толщина стенки,

мм, до:

3-583   10                              "      7.86   3.47   4.39    0.22    -       4

3-584   20                              "      10.2   4.51   5.69    0.28    -       6

3-585   30                              "      13.1   5.8    7.3     0.36    -       7

3-586   40                              "      15.9   7.01   8.89    0.44    -       9

3-587   50                              "      18.3   8.1    10.2    0.5     -       10

3-588   60                              "      21     9.3    11.7    0.58    -       12

3-589   70                              "      23.8   10.5   13.3    0.65    -       13

3-590   90                              "      26.5   11.7   14.8    0.73    -       15

720, толщина стенки, мм, до:

3-591   10                              "      8.57   3.78   4.79    0.24    -       5

3-592   20                              "      11.5   5.08   6.42    0.32    -       6

3-593   30                              "      15.5   6.85   8.65    0.43    -       9

3-594   40                              "      18.1   8      10.1    0.5     -       10

3-595   50                              "      21     9.3    11.7    0.58    -       12

3-596   60                              "      23.8   10.5   13.3    0.65    -       13

3-597   70                              "      27.4   12.1   15.3    0.75    -       15

3-598   90                              "      30.1   13.3   16.8    0.83    -       17

820-860, толщина стенки,

мм, до:

3-599   10                              "      10.4   4.59   5.81    0.29    -       6

3-600   20                              "      13.9   6.12   7.78    0.38    -       8

3-601   30                              "      17.7   7.81   9.89    0.49    -       10

3-602   40                              "      21.9   9.7    12.2    0.6     -       12

3-603   50                              "      24.7   10.9   13.8    0.68    -       14

3-604   60                              "      28.3   12.5   15.8    0.78    -       16

3-605   70                              "      32     14.1   17.9    0.88    -       18

3-606   80                              "      36.5   16.1   20.4    1       -       20

920-980, толщина стенки,

мм, до:

3-607   10                              "      11.7   5.16   6.54    0.32    -       7

3-608   20                              "      15.7   6.93   8.77    0.43    -       9

3-609   30                              "      20.1   8.9    11.2    0.55    -       11

3-610   40                              "      24.7   10.9   13.8    0.68    -       14

3-611   50                              "      28.3   12.5   15.8    0.78    -       16

3-612   60                              "      32     14.1   17.9    0.88    -       18

3-613   70                              "      36.5   16.1   20.4    1       -       20

1020-1220, толщина стенки,

мм, до:

3-614   10                              "      14.6   6.45   8.15    0.4     -       8

3-615   20                              "      19.2   8.5    10.7    0.53    -       11

3-616   30                              "      25.6   11.3   14.3    0.7     -       14

3-617   40                              "      31     13.7   17.3    0.85    -       17

1420, толщина стенки, мм, до:

3-618   10                              "      17     7.5    9.5     0.47    -       9

3-619   20                              "      22.9   10.1   12.8    0.63    -       13

1620, толщина стенки, мм, до:

3-620   10                              "      19.2   8.5    10.7    0.53    -       11

3-621   20                              "      25.6   11.3   14.3    0.7     -       14

1840, толщина стенки, мм, до:

3-622   10                              "      21.9   9.7    12.2    0.6     -       12

3-623   20                              "      29.2   12.9   16.3    0.8     -       16

2020, толщина стенки, мм, до:

3-624   10                              "      23.8   10.5   13.3    0.65    -       13

3-625   20                              "      32     14.1   17.9    0.88    -       18

Зачистка поверхности до

шероховатости не грубее RZ

20 мкм (\/ 5)

Трубопровод, диаметр, мм:

22, толщина стенки, мм, до:

3-626   3                               "      0.47   0.2    0.27    0.01    -       0.3

3-627   6                               "      0.56   0.25   0.31    0.02    -       0.3

25-36, толщина стенки, мм, до:

3-628   4                               "      0.77   0.34   0.43    0.02    -       0.4

3-629   8                               "      0.91   0.4    0.51    0.03    -       0.5

38-48, толщина стенки, мм, до:

3-630   4                               "      1.07   0.47   0.6     0.03    -       0.6

3-631   8                               "      1.23   0.54   0.69    0.03    -       0.7

3-632   12                              "      1.43   0.63   0.8     0.04    -       0.8

50-63, толщина стенки, мм, до:

3-633   4                               "      1.37   0.6    0.77    0.04    -       0.8

3-634   8                               "      1.62   0.71   0.91    0.04    -       0.9

3-635   14                              "      1.84   0.81   1.03    0.05    -       1

70-89, толщина стенки, мм, до:

3-636   6                               "      1.7    0.75   0.95    0.05    -       1

3-637   10                              "      2.03   0.9    1.13    0.06    -       1

3-638   20                              "      2.71   1.19   1.52    0.07    -       2

102-114, толщина стенки,

мм, до:

3-639   6                               "     2.17    0.96   1.21    0.06    -       1

3-640   10                              "     2.61    1.15   1.46    0.07    -       1

3-641   20                              "     3.57    1.58   1.99    0.1     -       2

3-642   28                              "     4.13    1.83   2.3     0.11    -       2

121-133, толщина стенки,

мм, до:

3-643   6                               "      2.47   1.09   1.38    0.07    -       1

3-644   10                              "      3.01   1.33   1.68    0.08    -       2

3-645   20                              "      4.13   1.83   2.3     0.11    -       2

3-646   36                              "      5.75   2.54   3.21    0.16    -       3

159-194, толщина стенки,

мм, до:

3-647   6                               "      3.57   1.58   1.99    0.1     -       2

3-648   10                              "      4.38   1.93   2.45    0.12    -       2

3-649   20                              "      5.75   2.54   3.21    0.16    -       3

3-650   30                              "      7.67   3.39   4.28    0.21    -       4

3-651   45                              "      9.32   4.12   5.2     0.26    -       5

219-245, толщина стенки,

мм, до:

3-652   6                               "      3.84   1.7    2.14    0.11    -       2

3-653   10                              "      4.65   2.05   2.6     0.13    -       3

3-654   20                              "      6.3    2.78   3.52    0.17    -       4

3-655   30                              "      8.22   3.63   4.59    0.23    -       5

3-656   40                              "      9.6    4.24   5.36    0.26    -       5

3-657   50                              "      11.2   4.96   6.24    0.31    -       6

3-658   60                              "      13.1   5.8    7.3     0.36    -       7

3-659   70                              "      14.8   6.54   8.26    0.41    -       8

3-660   80                              "      16.7   7.37   9.33    0.46    -       9

273-299, толщина стенки,

мм, до:

3-661   6                               "      4.38   1.93   2.45    0.12    -       2

3-662   10                              "      5.21   2.3    2.91    0.14    -       3

3-663   20                              "      7.39   3.26   4.13    0.2     -       4

3-664   30                              "      9.32   4.12   5.2     0.26    -       5

3-665   40                              "      11.2   4.96   6.24    0.31    -       6

3-666   50                              "      13.1   5.8    7.3     0.36    -       7

3-667   60                              "      15.1   6.66   8.44    0.41    -       8

3-668   70                              "      17     7.5    9.5     0.47    -       9

325, толщина стенки, мм, до:

3-669   6                               "      4.65   2.05   2.6     0.13    -       3

3-670   10                              "      5.75   2.54   3.21    0.16    -       3

3-671   20                              "      7.67   3.39   4.28    0.21    -       4

3-672   30                              "      10.1   4.47   5.63    0.28    -       6

3-673   40                              "      12.1   5.32   6.78    0.33    -       7

3-674   50                              "      14.3   6.29   8.01    0.39    -       8

3-675   60                              "      16.4   7.25   9.15    0.45    -       9

3-676   70                              "      18.6   8.2    10.4    0.51    -       10

377, толщина стенки, мм, до:

3-677   10                              "      6.58   2.91   3.67    0.18    -       4

3-678   20                              "      9.05   4      5.05    0.25    -       5

3-679   30                              "      11.8   5.2    6.6     0.32    -       7

3-680   40                              "      14.3   6.29   8.01    0.39    -       8

3-681   50                              "      16.7   7.37   9.33    0.46    -       9

3-682   60                              "      18.9   8.3    10.6    0.52    -       11

3-683   80                              "      21.3   9.4    11.9    0.59    -       12

402-426, толщина стенки,

мм, до:

3-684   10                              "      7.67   3.39   4.28    0.21    -       4

3-685   20                              "      10.1   4.47   5.63    0.28    -       6

3-686   30                              "      13.1   5.8    7.3     0.36    -       7

3-687   40                              "      15.9   7.01   8.89    0.44    -       9

3-688   50                              "      18.4   8.1    10.3    0.5     -       10

3-689   60                              "      21.3   9.4    11.9    0.59    -       12

3-690   70                              "      24.4   10.8   13.6    0.67    -       14

3-691   90                              "      28.8   12.7   16.1    0.79    -       16

465-480, толщина стенки,

мм, до:

3-692   10                              "      8.49   3.75   4.74    0.23    -       5

3-693   20                              "      11.5   5.08   6.42    0.32    -       6

3-694   30                              "      15.1   6.66   8.44    0.41    -       8

3-695   40                              "      18.1   8      10.1    0.5     -       10

3-696   50                              "      21.1   9.3    11.8    0.58    -       12

3-697   60                              "      24.1   10.6   13.5    0.66    -       13

3-698   70                              "      27.4   12.1   15.3    0.75    -       15

3-699   90                              "      31.5   13.9   17.6    0.86    -       18

500-560, толщина стенки,

мм, до:

3-700   10                              "      10.1   4.47   5.63    0.28    -       6

3-701   20                              "      13.4   5.93   7.47    0.37    -       8

3-702   30                              "      17.3   7.62   9.68    0.47    -       10

3-703   40                              "      21.1   9.3    11.8    0.58    -       12

3-704   50                              "      24.4   10.8   13.6    0.67    -       14

3-705   60                              "      27.4   12.1   15.3    0.75    -       15

3-706   70                              "      31.5   13.9   17.6    0.86    -      18

3-707   90                              "      35.6   15.7   19.9    0.98    -       20

600-630, толщина стенки,

мм, до:

3-708   10                              "      11.8   5.2    6.6     0.32    -       7

3-709   20                              "      15.3   6.76   8.54    0.42    -       9

3-710   30                              "      19.7   8.7    11      0.54    -       11

3-711   40                              "      23.8   10.5   13.3    0.65    -       13

3-712   50                              "      27.4   12.1   15.3    0.75    -       15

3-713   60                              "      31.5   13.9   17.6    0.86    -       18

3-714   70                              "      35.6   15.7   19.9    0.98    -       20

3-715   90                              "      39.7   17.5   22.2    1.09    -       22

720, толщина стенки, мм, до:

3-716   10                              "      12.9   5.68   7.22    0.35    -       7

3-717   20                              "      17.3   7.62   9.68    0.47    -       10

3-718   30                              "      23.3   10.3   13      0.64    -       13

3-719   40                              "      27.2   12     15.2    0.74    -       15

3-720   50                              "      31.5   13.9   17.6    0.86    -       18

3-721   60                              "      35.6   15.7   19.9    0.98    -       20

3-722   70                              "      41.1   18.1   23      1.13    -       23

3-723   90                              "      45.3   20     25.3    1.24    -       25

820-860, толщина стенки,

мм, до:

3-724   10                              "      15.6   6.89   8.71    0.43    -       9

3-725   20                              "      20.8   9.2    11.6    0.57    -       12

3-726   30                              "      26.5   11.7   14.8    0.73    -       15

3-727   40                              "      32.9   14.5   18.4    0.9     -       18

3-728   50                              "      37     16.3   20.7    1.01    -       21

3-729   60                              "      42.5   18.8   23.7    1.16    -       24

3-730   70                              "      48     21.2   26.8    1.31    -       27

3-731   80                              "      54.8   24.2   30.6    1.5     -       31

920-980, толщина стенки,

мм, до:

3-732   10                              "      17.5   7.74   9.76    0.48    -       10

3-733   20                              "      23.6   10.4   13.2    0.65    -       13

3-734   30                              "      30.1   13.3   16.8    0.83    -       17

3-735   40                              "      37     16.3   20.7    1.01    -       21

3-736   50                              "      42.5   18.8   23.7    1.16    -       24

3-737   60                              "      48     21.2   26.8    1.31    -       27

3-738   70                              "      54.8   24.2   30.6    1.5     -       31

1020-1220, толщина стенки,

мм, до:

3-739   10                              "      21.9   9.7    12.2    0.6     -       12

3-740   20                              "      28.8   12.7   16.1    0.79    -       16

3-741   30                              "      38.3   16.9   21.4    1.05    -       21

3-742   40                              "      46.6   20.6   26      1.28    -       26

1420, толщина стенки, мм, до:

3-743   10                              "      25.5   11.3   14.2    0.7     -       14

3-744   20                              "      34.2   15.1   19.1    0.94    -       19

1620, толщина стенки, мм,до:

3-745   10                              "      28.8   12.7   16.1    0.79    -       16

3-746   20                              "      38.3   16.9   21.4    1.05    -       21

1840, толщина стенки, мм, до:

3-747   10                              "      32.9   14.5   18.4    0.9     -       18

3-748   20                              "      43.8   19.3   24.5    1.2     -       24

2020, толщина стенки, мм, до:

3-749   10                              "      35.6   15.7   19.9    0.98    -       20

3-750   20                              "      48     21.2   26.8    1.31    -       27

Группа 4. Зачистка

механизированная поверхности

сварного соединения и

околошовной зоны трубопрово-

дов из высоколегированных

коррозионностойких сталей

Зачистка без снятия

выпуклости (усиления)

сварного шва

Зачистка поверхности до

шероховатости не грубее RZ

80 мкм (\/ 3)

Трубопровод, диаметр, мм:

22, толщина стенки, мм, до:

4-1     3                               "      0.19   0.08   0.11    0.01    -       0.1

4-2     6                               "      0.21   0.09   0.12    0.01    -       0.1

25-36, толщина стенки, мм, до:

4-3     4                               "      0.32   0.14   0.18    0.01    -       0.2

4-4     8                               "      0.39   0.17   0.22    0.01    -       0.2

38-48, толщина стенки, мм, до:

4-5     4                               "      0.43   0.19   0.24    0.01    -       0.2

4-6     8                               "      0.53   0.23   0.3     0.01    -       0.3

50-63, толщина стенки, мм, до:

4-7     4                               "      0.58   0.25   0.33    0.02    -       0.3

4-8     8                               "      0.7    0.31   0.39    0.02    -       0.4

70-89, толщина стенки, мм, до:

4-9     6                               "      0.74   0.33   0.41    0.02    -       0.4

4-10    10                              "      0.86   0.38   0.48    0.02    -       0.5

4-11    20                              "      1.19   0.53   0.66    0.03    -       0.7

102-114, толщина стенки,

мм, до:

4-12    6                               "      0.93   0.41   0.52    0.03    -       0.5

4-13    10                              "      1.1    0.49   0.61    0.03    -       0.6

4-14    20                              "      1.53   0.67   0.86    0.04    -       0.9

121-133, толщина стенки,

мм, до:

4-15    6                               "      1.04   0.46   0.58    0.03    -       0.6

4-16    10                              "      1.27   0.56   0.71    0.04    -       0.7

4-17    20                              "      1.8    0.8    1       0.05    -       1

159-194, толщина стенки,

мм, до:

4-18    6                               "      1.53   0.67   0.86    0.04    -       0.9

4-19    10                              "      1.92   0.85   1.07    0.05    -       1

4-20    20                              "      2.56   1.13   1.43    0.07    -       1

219-245, толщина стенки,

мм, до:

4-21    6                               "      1.66   0.73   0.93    0.05    -       0.9

4-22    10                              "      1.92   0.85   1.07    0.05    -       1

4-23    20                              "      2.68   1.18   1.5     0.07    -       2

4-24    30                              "      3.45   1.52   1.93    0.09    -       2

4-25    40                              "      4.09   1.81   2.28    0.11    -       2

273-299, толщина стенки,

мм, до:

4-26    6                               "      1.92   0.85   1.07    0.05    -       1

4-27    10                              "      2.3    1.01   1.29    0.06    -       1

4-28    20                              "      3.07   1.36   1.71    0.08    -       2

4-29    30                              "      3.96   1.75   2.21    0.11    -       2

4-30    40                              "      4.41   2.14   2.27    0.11    -       2

325, толщина стенки, мм, до:

4-31    6                               "      1.92   0.85   1.07    0.05    -       1

4-32    10                              "      2.3    1.01   1.29    0.06    -       1

4-33    20                              "      3.33   1.47   1.86    0.09    -       2

4-34    30                              "      4.23   1.87   2.36    0.12    -       2

4-35    40                              "      4.98   2.2    2.78    0.14    -       3

377, толщина стенки, мм, до:

4-36    10                              "      2.68   1.18   1.5     0.07    -       2

4-37    20                              "      3.83   1.69   2.14    0.11    -       2

4-38    30                              "      4.41   2.14   2.27    0.11    -       2

4-39    40                              "      6.01   2.65   3.36    0.16    -       3

402-426, толщина стенки,

мм, до:

4-40    10                              "      3.07   1.36   1.71    0.08    -       2

4-41    20                              "      4.23   1.87   2.36    0.12    -       2

4-42    30                              "      5.37   2.37   3       0.15    -       3

4-43    40                              "      6.52   2.88   3.64    0.18    -       4

465-480, толщина стенки,

мм, до:

4-44    10                              "      3.45   1.52   1.93    0.09    -       2

4-45    20                              "      4.41   2.14   2.27    0.11    -       2

4-46    30                              "      6.13   2.7    3.43    0.17    -       3

4-47    40                              "      7.54   3.33   4.21    0.21    -       4

500-560, толщина стенки,

мм, до:

4-48    10                              "      4.09   1.81   2.28    0.11    -       2

4-49    20                              "      5.63   2.49   3.14    0.15    -       3

4-50    30                              "      7.04   3.11   3.93    0.19    -       4

4-51    40                              "      8.7    3.84   4.86    0.24    -       5

600-630, толщина стенки,

мм, до:

4-52    10                              "      4.41   2.14   2.27    0.11    -       2

4-53    20                              "      6.4    2.83   3.57    0.18    -       4

4-54    30                              "      8.06   3.56   4.5     0.22    -       5

4-55    40                              "      9.85   4.35   5.5     0.27    -       6

4-56    720, толщина стенки 10 мм       "      5.25   2.32   2.93    0.14    -       3

4-57    820-860,   "                    "      6.4    2.83   3.57    0.18    -       4

4-58    920-980,   "                    "      7.15   3.15   4       0.2     -       4

4-59    1020-1220, "                    "      8.83   3.9    4.93    0.29    -       5

Зачистка поверхности до

шероховатости не грубее RZ

40 мкм (\/ 4)

Трубопровод, диаметр, мм:

22, толщина стенки, мм, до:

4-60    3                               "      0.27   0.12   0.15    0.01    -       0.2

4-61    6                               "      0.3    0.13   0.17    0.01    -       0.2

25-36, толщина стенки, мм, до:

4-62    4                               "      0.48   0.21   0.27    0.01    -       0.3

4-63    8                               "      0.57   0.25   0.32    0.02    -       0.3

38-48, толщина стенки, мм, до:

4-64    4                               "      0.62   0.27   0.35    0.02    -       0.4

4-65    8                               "      0.75   0.33   0.42    0.02    -       0.4

50-63, толщина стенки, мм, до:

4-66    4                               "      0.83   0.37   0.46    0.02    -       0.5

4-67    8                               "      0.99   0.44   0.55    0.03    -       0.6

70-89, толщина стенки, мм, до:

4-68    6                               "      1.4    0.46   0.58    0.03    -       0.6

4-69    10                              "      1.22   0.54   0.68    0.03    -       0.7

4-70    20                              "      1.7    0.75   0.95    0.05    -       1

102-114, толщина стенки,

мм, до:

4-71    6                               "      1.33   0.59   0.74    0.04    -       0.7

4-72    10                              "      1.57   0.69   0.88    0.04    -       0.9

4-73    20                              "      2.19   0.97   1.22    0.06    -       1

121-133, толщина стенки,

мм, до:

4-74    6                               "      1.5    0.66   0.84    0.04    -       0.8

4-75    10                              "      1.83   0.81   1.02    0.05    -       1

4-76    20                              "      2.56   1.13   1.43    0.07    -       1

159-194, толщина стенки,

мм, до:

4-77    6                               "      2.19   0.97   1.22    0.06    -       1

4-78    10                              "      2.74   1.21   1.53    0.08    -       2

4-79    20                              "      3.65   1.61   2.04    0.1     -       2

219-245, толщина стенки,

мм, до:

4-80    6                               "      2.38   1.05   1.33    0.07    -       1

4-81    10                              "      2.74   1.21   1.53    0.08    -       2

4-82    20                              "      3.83   1.69   2.14    0.11    -       2

4-83    30                              "      4.92   2.17   2.75    0.14    -       3

4-84    40                              "      5.84   2.58   3.26    0.16   -        3

273-299, толщина стенки,

мм, до:

4-85    6                               "      2.74   1.21   1.53    0.08    -       2

4-86    10                              "      3.29   1.45   1.84    0.09    -       2

4-87    20                              "      4.39   1.94   2.45    0.12    -       2

4-88    30                              "      5.66   2.5    3.16    0.16    -       3

4-89    40                              "      6.94   3.06   3.88    0.19    -       4

325, толщина стенки, мм, до:

4-90    6                               "      2.74   1.21   1.53    0.08    -       2

4-91    10                              "      3.29   1.45   1.84    0.09    -       2

4-92    20                              "      4.72   2.09   2.63    0.13    -       3

4-93    30                              "      6.03   2.66   3.37    0.17    -       3

4-94    40                              "      7.12   3.14   3.98    0.2     -       4

377, толщина стенки, мм, до:

4-95    10                              "      3.83   1.69   2.14    0.11    -       2

4-96    20                              "      5.48   2.42   3.06    0.15    -       3

4-97    30                              "      6.94   3.06   3.88    0.19    -       4

4-98    40                              "      8.57   3.78   4.79    0.24    -       5

402-426, толщина стенки,

мм, до:

4-99    10                              "      4.39   1.94   2.45    0.12    -       2

4-100   20                              "      6.03   2.66   3.37    0.17    -       3

4-101   30                              "      7.67   3.39   4.28    0.21    -       4

4-102   40                              "      9.31   4.11   5.2     0.26    -       5

465-480, толщина стенки,

мм, до:

4-103   10                              "      4.92   2.17   2.75    0.14    -       3

4-104   20                              "      6.94   3.06   3.88    0.19    -       4

4-105   30                              "      8.77   3.87   4.9     0.24    -       5

4-106   40                              "      10.8   4.75   6.05    0.3     -       6

500-560, толщина стенки,

мм, до:

4-107   10                              "      5.84   2.58   3.26    0.16    -       3

4-108   20                              "      8.04   3.55   4.49    0.22    -       4

4-109   30                              "      10.1   4.44   5.66    0.28    -       6

4-110   40                              "      12.4   5.48   6.92    0.34    -       7

600-630, толщина стенки,

мм, до:

4-111   10                              "      6.94   3.06   3.88    0.19    -       4

4-112   20                              "      9.13   4.03   5.1     0.25    -       5

4-113   30                              "      11.5   5.08   6.42    0.32    -       6

4-114   40                              "      14.1   6.2    7.9     0.39    -       8

4-115   720, толщина стенки 10 мм       "      7.48   3.3    4.18    0.21    -       4

4-116   820-860,      "                 "      9.13   4.03   5.1     0.25    -       5

4-117   920-980,      "                 "      10.2   4.51   5.69    0.28    -       6

4-118   1020-1220,    "                 "      12.6   5.56   7.04    0.35   -        7

Зачистка поверхности до

шероховатости не грубее RZ

20 мкм (\/ 5)

Трубопровод, диаметр, мм:

22, толщина стенки, мм, до:

4-119   3                               "      0.47   0.2    0.27    0.01    -       0.03

4-120   6                               "      0.53   0.23   0.3     0.01    -       0.03

25-36, толщина стенки, мм, до:

4-121   4                               "      0.81   0.36   0.45    0.02    -       0.5

4-122   8                               "      0.97   0.43   0.54    0.03    -       0.5

38-48, толщина стенки, мм, до:

4-123   4                               "      1.06   0.47   0.59    0.03    -       0.6

4-124   8                               "      1.27   0.56   0.71    0.04    -       0.7

50-63, толщина стенки, мм, до:

4-125   4                               "      1.42   0.63   0.79    0.04    -       0.8

4-126   8                               "      1.68   0.74   0.94    0.05    -       0.9

70-89, толщина стенки, мм, до:

4-127   6                               "      1.78   0.79   0.99    0.05    -       1

4-128   10                              "      2.08   0.92   1.16    0.06    -       1

4-129   20                              "      2.89   1.28   1.61    0.08    -       2

102-114, толщина стенки,

мм, до:

4-130   6                               "      2.26   1      1.26    0.06    -       1

4-131   10                              "      2.66   1.17   1.49    0.07    -       1

4-132   20                              "      3.72   1.64   2.08    0.1     -       2

121-133, толщина стенки,

мм, до:

4-133   6                               "      2.54   1.12   1.42    0.07    -       1

4-134   10                              "      3.1    1.37   1.73    0.09    -       2

4-135   20                              "      4.36   1.93   2.43    0.12    -       2

159-194, толщина стенки,

мм, до:

4-136   6                               "      3.72   1.64   2.08    0.1     -       2

4-137   10                              "      4.66   2.06   2.6     0.13    -       3

4-138   20                              "      6.21   2.74   3.47    0.17    -       3

219-245, толщина стенки,

мм, до:

4-139   6                               "      4.04   1.79   2.25    0.11    -       2

4-140   10                              "      4.66   2.06   2.6     0.13    -       3

4-141   20                              "      6.52   2.88   3.64    0.18    -       4

4-142   30                              "      8.37   3.69   4.68    0.23    -       5

4-143   40                              "      9.94   4.39   5.55    0.27    -       6

273-299, толщина стенки,

мм, до:

4-144   6                               "      4.66   2.06   2.6     0.13    -       3

4-145   10                              "      5.58   2.46   3.12    0.15    -       3

4-146   20                              "      7.45   3.29   4.16    0.2     -       4

4-147   30                              "      9.63   4.25   5.38    0.26    -       5

4-148   40                              "      11.8   5.2    6.6     0.32    -       7

325, толщина стенки, мм, до:

4-149   6                               "      4.66   2.06   2.6     0.13    -       3

4-150   10                              "      5.58   2.46   3.12    0.15    -       3

4-151   20                              "      8.09   3.58   4.51    0.22    -       5

4-152   30                              "      10.3   4.53   5.77    0.28    -       6

4-153   40                              "      12.1   5.34   6.76    0.33    -       7

377, толщина стенки, мм, до:

4-154   6                               "      6.52   2.88   3.64    0.18    -       4

4-155   10                              "      9.31   4.11   5.2     0.26    -       5

4-156   20                              "      11.8   5.2    6.6     0.32    -       7

4-157   30                              "      14.6   6.44   8.16    0.4     -       8

402-426, толщина стенки,

мм, до:

4-158   10                              "      7.45   3.29   4.16    0.2     -       4

4-159   20                              "      10.3   4.53   5.77    0.28    -       6

4-160   30                              "      13     5.75   7.25    0.36    -       7

4-161   40                              "      15.8   6.99   8.81    0.43    -       9

465-480, толщина стенки,

мм, до:

4-162   10                             "       8.37   3.69   4.68    0.23    -       5

4-163   20                             "       11.8   5.2    6.6     0.32    -       7

4-164   30                             "       14.9   6.57   8.33    0.41    -       8

4-165   40                             "       18.3   8.1    10.2    0.5     -       10

500-560, толщина стенки,

мм, до:

4-166   10                             "       9.94   4.39   5.55    0.27    -       6

4-167   20                             "       13.7   6.04   7.66    0.37    -       8

4-168   30                             "       17.1   7.55   9.55    0.47    -       10

4-169   40                             "       21.1   9.3    11.8    0.58    -       12

600-630, толщина стенки,

мм, до:

4-170   10                             "       11.8   5.2    6.6     0.32    -       7

4-171   20                             "       15.5   6.85   8.65    0.43    -       9

4-172   30                             "       19.5   8.6    10.9    0.54    -       11

4-173   40                             "       24     10.6   13.4    0.65    -       13

4-174   720, толщина стенки 10 мм      "       12.7   5.62   7.08    0.35    -       7

4-175   820-860, толщина стенки 10 мм  "       15.5   6.85   8.65    0.43    -       9

4-176   920-980, толщина стенки 10 мм  "       17.4   7.66   9.74    0.48    -       10

4-177   1020-1220, толщина стенки 10 мм"       21.5   9.5    12      0.59    -       12

Зачистка со снятием выпуклости

(усиления) сварного шва

Зачистка поверхности до

шероховатости не грубее RZ

80 мкм (\/ 3)

Трубопровод, диаметр, мм:

22, толщина стенки, мм, до:

4-178   3                              "       0.39   0.17   0.22    0.01    -       0.2

4-179   6                              "       0.43   0.19   0.24    0.01    -       0.2

25-36, толщина стенки, мм, до:

4-180   4                              "       0.65   0.29   0.36    0.02    -       0.4

4-181   8                              "       0.75   0.33   0.42    0.02    -       0.4

38-48, толщина стенки, мм, до:

4-182   4                              "       0.9    0.4    0.5     0.02    -       0.5

4-183   8                              "       1.06   0.47   0.59    0.03    -       0.6

50-63, толщина стенки, мм, до:

4-184   4                              "       1.18   0.52   0.66    0.03    -       0.7

4-185   8                              "       1.39   0.61   0.78    0.04    -       0.8

70-89, толщина стенки, мм, до:

4-186   6                              "       1.45   0.64   0.81    0.04    -       0.8

4-187   10                             "       1.76   0.78   0.98    0.05    -       1

4-188   20                             "       2.34   1.03   1.31    0.06    -       1

102-114, толщина стенки,

мм, до:

4-189   6                              "       1.9    0.84   1.06    0.05    -       1

4-190   10                             "       2.19   0.97   1.22    0.06    -       1

4-191   20                             "       2.92   1.29   1.63    0.08    -       2

121-133, толщина стенки,

мм, до:

4-192   6                              "       2.19   0.97   1.22    0.06    -       1

4-193   10                             "       2.63   1.16   1.47    0.07    -       1

4-194   20                             "       3.51   1.55   1.96    0.1     -       2

159-194, толщина стенки,

мм, до:

4-195   6                              "       3.07   1.36   1.71    0.08    -       2

4-196   10                             "       3.79   1.67   2.12    0.1     -       2

4-197   20                             "       4.96   2.19   2.77    0.14    -       3

219-245, толщина стенки,

мм, до:

4-198   6                               "      3.22   1.42   1.8     0.09    -       2

4-199   10                              "      3.79   1.67   2.12    0.1     -       2

4-200   20                              "      5.12   2.26   2.86    0.14    -       3

4-201   30                              "      6.72   2.97   3.75    0.18    -       4

4-202   40                              "      8.04   3.55   4.49    0.22    -       4

273-299, толщина стенки,

мм, до:

4-203   6                               "      3.79   1.67   2.12    0.1     -       2

4-204   10                              "      4.67   2.06   2.61    0.13    -       3

4-205   20                              "      5.99   2.64   3.35    0.16    -       3

4-206   30                              "      7.9    3.49   4.41    0.22    -       4

4-207   40                              "      9.64   4.25   5.39    0.26    -       5

325, толщина стенки, мм, до:

4-208   6                               "      3.93   1.73   2.2     0.11    -       2

4-209   10                              "      4.82   2.13   2.69    0.13    -       3

4-210   20                              "      6.58   2.91   3.67    0.18    -       4

4-211   30                              "      8.46   3.73   4.73    0.23    -       5

4-212   40                              "      10.1   4.45   5.65    0.28    -       6

377, толщина стенки, мм, до:

4-213   10                              "      5.55   2.45   3.1    0.15     -       3

4-214   20                              "      7.6    3.36   4.24   0.21     -       4

4-215   30                              "      9.78   4.31   5.47   0.27     -       5

4-216   40                              "      12     5.28   6.72   0.33     -       7

402-426, толщина стенки,

мм, до:

4-217   10                              "      6.28   2.77   3.51    0.17    -       4

4-218   20                              "      8.46   3.73   4.73    0.23    -       5

4-219   30                              "      11     4.83   6.17    0.3     -       6

4-220   40                              "      13.1   5.8    7.3     0.36    -       7

465-480, толщина стенки,

мм, до:

4-221   10                              "      7.16   3.16   4       0.2     -       4

4-222   20                              "      9.64   4.25   5.39    0.26    -       5

4-223   30                              "      12.4   5.49   6.91    0.34    -       7

4-224   40                              "      15.3   6.77   8.53    0.42    -       9

500-560, толщина стенки,

мм, до:

4-225   10                              "      8.32   3.67   4.65    0.23    -       5

4-226   20                              "      11.2   4.96   6.24    0.31    -       6

4-227   30                              "      14.5   6.39   8.11    0.4     -       8

4-228   40                              "      17.5   7.73   9.77    0.48    -       10

600-630, толщина стенки,

мм, до:

4-229   10                              "      9.78   4.31   5.47    0.27    -       5

4-230   20                              "      12.7   5.61   7.09    0.35    -       7

4-231   30                              "      16.1   7.09   9.01    0.44    -       9

4-232   40                              "      19.7   8.7    11      0.54    -       11

4-233   720, толщина стенки 10 мм       "      10.8   4.77   6.03    0.3     -       6

4-234   820-860, толщина стенки 10 мм   "      13     5.73   7.27    0.36    -       7

4-235   920-980, толщина стенки 10 мм   "      14.6   6.45   8.15    0.4     -       8

4-236   1020-1220, толщина стенки 10 мм "      18.3   8.1    10.2    0.5    -        10

Зачистка поверхности до

шероховатости не грубее RZ

40 мкм (\/ 4)

Трубопровод, диаметр, мм:

22, толщина стенки, мм, до:

4-237   3                               "      0.5    0.22   0.28    0.01    -       0.3

4-238   6                               "      0.55   0.24   0.31    0.02    -       0.3

25-36, толщина стенки, мм, до:

4-239   4                               "      0.81   0.36   0.45    0.02    -       0.5

4-240   8                               "      0.93   0.41   0.52    0.03    -       0.5

38-48, толщина стенки, мм, до:

4-241   4                               "      1.11   0.49   0.62    0.03    -       0.5

4-242   8                               "      1.31   0.58   0.73    0.04    -       0.7

50-63, толщина стенки, мм до:

4-243   4                               "      1.48   0.65   0.83    0.04    -       0.8

4-244   8                               "      1.74   0.77   0.97    0.05    -       1

70-89, толщина стенки, мм, до:

4-245   6                               "      1.81   0.8    1.01    0.05    -       1

4-246   10                              "      2.19   0.97   1.22    0.06    -       1

4-247   20                              "      2.92   1.29   1.63    0.08    -       2

102-114, толщина стенки,

мм, до

4-248   6                               "      2.38   1.05   1.33    0.07    -       1

4-249   10                              "      2.74   1.21   1.53    0.08    -       2

4-250   20                              "      3.65   1.61   2.04    0.1     -       2

121-133, толщина стенки,

мм, до:

4-251   6                               "      2.74   1.21   1.53    0.08    -       2

4-252   10                              "      3.29   1.45   1.84    0.09    -       2

4-253   20                              "      4.39   1.94   2.45    0.12    -       2

159-194, толщина стенки,

мм, до:

4-254   6                               "      3.83   1.69   2.14    0.11    -       2

4-255   10                              "      4.74   2.09   2.65    0.13    -       3

4-256   20                              "      6.21   2.74   3.47    0.17    -       3

219-245, толщина стенки,

мм, до:

4-257   6                               "      4.01   1.77   2.24    0.11    -       2

4-258   10                              "      4.74   2.09   2.65    0.13   -        3

4-259   20                              "      6.4    2.83   3.57    0.18   -        4

4-260   30                              "      8.39   3.7    4.69    0.23   -        5

4-261   40                              "      10.1   4.44   5.66    0.28   -        6

273-299, толщина стенки,

мм, до:

4-262   6                               "      4.74   2.09   2.65    0.13    -       3

4-263   10                              "      5.84   2.58   3.26    0.16    -       3

4-264   20                              "      7.48   3.3    4.18    0.21    -       4

4-265   30                              "      9.87   4.36   5.51    0.27    -       6

4-266   40                              "      12     5.31   6.69    0.33    -       7

325, толщина стенки, мм, до:

4-267   6                               "      4.92   2.17   2.75    0.14    -       3

4-268   10                              "      6.03   2.66   3.37    0.17    -       3

4-269   20                              "      8.22   3.63   4.59    0.23    -       5

4-270   30                              "      10.6   4.67   5.93    0.29    -       6

4-271   40                              "      12.6   5.56   7.04    0.35    -       7

377, толщина стенки, мм, до:

4-272   10                              "      6.94   3.06   3.88    0.19    -       4

4-273   20                              "      9.49   4.19   5.3     0.26   -        5

4-274   30                              "      12.2   5.4    6.8     0.34   -        7

4-275   40                              "      15     6.61   8.39    0.41   -        8

402-426, толщина стенки,

мм, до:

4-276   10                              "      7.86   3.47   4.39    0.22    -       4

4-277   20                              "      10.6   4.67   5.93    0.29    -       6

4-278   30                              "      13.7   6.05   7.65    0.38    -       8

4-279   40                              "      16.4   7.25   9.15    0.45    -       9

465-480, толщина стенки,

мм, до:

4-280   10                              "      8.95   3.95   5       0.25    -       5

4-281   20                              "      12     5.31   6.69    0.33    -       7

4-282   30                              "      15.5   6.85   8.65    0.43    -       9

4-283   40                              "      19.2   8.5    10.7    0.53    -       11

500-560, толщина стенки,

мм, до:

4-284   10                              "      10.4   4.59   5.81    0.29    -       6

4-285   20                              "      14.1   6.2    7.9     0.39    -       8

4-286   30                              "      18.1   8      10.1    0.5     -       10

4-287   40                              "      21.9   9.7    12.2    0.6     -       12

600-630, толщина стенки,

мм, до:

4-288   10                              "      12.2   5.4    6.8     0.34    -       7

4-289   20                              "      15.9   7.01   8.89    0.44    -       9

4-290   30                              "      20.1   8.9    11.2    0.55    -       11

4-291   40                              "      24.7   10.9   13.8    0.68    -       14

4-292   720, толщина стенки 10 мм       "      13.6   6      7.6     0.37    -       8

4-293   820-860, толщина стенки 10 мм   "      16.3   7.17   9.13    0.45    -       9

4-294   920-980, толщина стенки 10 мм   "      18.3   8.1    10.2    0.5     -       10

4-295   1020-1220, толщина стенки 10 мм "      22.9   10.1   12.8    0.63    -       13

Зачистка поверхности до

шероховатости не грубее RZ

20 мкм (\/ 5)

Трубопровод, диаметр, мм:

22, толщина стенки, мм, до:

4-296   3                               "      0.75   0.33   0.42    0.02    -       0.4

4-297   6                               "      0.83   0.37   0.46    0.02    -       0.5

25-36, толщина стенки, мм, до:

4-298   4                               "      1.2    0.53   0.67    0.03    -       0.7

4-299   8                               "      1.41   0.62   0.79    0.04    -       0.8

38-48, толщина стенки, мм, до:

4-300   4                               "      1.67   0.73   0.94    0.05    -       0.9

4-301   8                               "      1.97   0.87   1.1     0.05    -       1

50-63, толщина стенки, мм, до:

4-302   4                               "      2.22   0.98   1.24    0.06    -       1

4-303   8                               "      2.61   1.15   1.46    0.07    -       1

70-89, толщина стенки, мм,до:

4-304   6                               "      2.71   1.19   1.52    0.07    -       2

4-305   10                              "      3.29   1.45   1.84    0.09    -       2

4-306   20                              "      4.38   1.93   2.45    0.12    -       2

102-114, толщина стенки,

мм, до:

4-307   6                               "      3.57   1.58   1.99    0.1     -       2

4-308   10                              "      4.13   1.83   2.3     0.11    -       2

4-309   20                              "      5.48   2.42   3.06    0.15    -        3

121-133, толщина стенки,

мм, до:

4-310   6                               "      4.13   1.83   2.3     0.11    -       2

4-311   10                              "      4.92   2.17   2.75    0.14    -       3

4-312   20                              "      6.58   2.91   3.67    0.18    -       4

159-194, толщина стенки,

мм, до:

4-313   6                               "      5.75   2.54   3.21    0.16    -       3

4-314   10                              "      7.12   3.14   3.98    0.2     -       4

4-315   20                              "      9.32   4.12   5.2     0.26    -       5

219-245, толщина стенки,

мм, до:

4-316   6                               "      6.03   2.66   3.37    0.17    -       3

4-317   10                              "      7.12   3.14   3.98    0.2     -       4

4-318   20                              "      9.6    4.24   5.36    0.26    -       5

4-319   30                              "      12.6   5.56   7.04    0.35    -       7

4-320   40                              "      15.1   6.66   8.44    0.41    -       8

273-299, толщина стенки,

мм, до:

4-321   6                               "      7.12   3.14   3.98    0.2     -       4

4-322   10                              "      8.78   3.88   4.9     0.24    -       5

4-323   20                              "      11.2   4.96   6.24    0.31    -       6

4-324   30                              "      14.8   6.54   8.26    0.41    -       8

4-325   40                              "      18.1   8      10.1    0.5     -       10

325, толщина стенки, мм, до:

4-326   6                               "      7.39   3.26   4.13    0.2     -       4

4-327   10                              "      9.05   4      5.05    0.25    -       5

4-328   20                              "      12.3   5.45   6.85    0.34    -       7

4-329   30                              "      15.9   7.01   8.89    0.44    -       9

4-330   40                              "      18.9   8.3    10.6    0.52    -       11

377, толщина стенки, мм, до:

4-331   6                               "      10.4   4.59   5.81    0.29    -       6

4-332   10                              "      14     6      8       0.39    -       8

4-333   20                              "      18.4   8.1    10.3    0.5     -       10

4-334   30                              "      22.5   9.9    12.6    0.62    -       13

402-426, толщина стенки,

мм, до:

4-335   10                              "      11.8   5.2    6.6     0.32    -       7

4-336   20                              "      15.9   7.01   8.89    0.44    -       9

4-337   30                              "      20.6   9.1    11.5    0.56    -       11

4-338   40                              "      24.7   10.9   13.8    0.68    -       14

465-480, толщина стенки,

мм, до:

4-339   10                              "      13.4   5.93   7.47    0.37    -       8

4-340   20                              "      18.1   8      10.1    0.5     -       10

4-341   30                              "      23.3   10.3   13      0.64    -       13

4-342   40                              "      28.8   12.7   16.1    0.79    -       16

500-560, толщина стенки,

мм, до:

4-343   10                              "      15.6   6.89   8.71    0.43    -       9

4-344   20                              "      21.1   9.3    11.8    0.58    -       12

4-345   30                              "      27.2   12     15.2    0.74    -       15

4-346   40                              "      32.9   14.5   18.4    0.9     -       18

600-630, толщина стенки,

мм, до:

4-347   10                              "      18.4   8.1    10.3    0.5     -       10

4-348   20                              "      23.8   10.5   13.3    0.65    -       13

4-349   30                              "      30.1   13.3   16.8    0.83    -       17

4-350   40                              "      37     16.3   20.7    1.01    -       21

4-351   720, толщина стенки 10 мм       "      20.3   9      11.3    0.56    -       11

4-352   820-860, толщина стенки 10 мм   "      24.4   10.8   13.6    0.67    -       14

4-353   920-980, толщина стенки 10 мм   "      27.4   12.1   15.3    0.75    -       15

4-354   1020-1220, толщина стенки 10 мм "      34.2   15.1   19.1    0.94    -       19

Группа 5. Зачистка вручную

поверхности сварного соединения

и околошовной зоны трубопрово-

дов из углеродистых и легиро-

ванных сталей

Зачистка без снятия выпуклости

(усиления) сварного шва

Трубопровод, диаметр, мм:

22, толщина стенки, мм, до:

5-1     3                               "      0.14   0.14   -       -       -       0.2

5-2     6                               "      0.16   0.16   -       -       -       0.2

25-36, толщина стенки, мм, до:

5-3     4                               "      0.24   0.24   -       -       -       0.3

5-4     8                               "      0.28   0.28   -       -       -       0.4

38-48, толщина стенки, мм, до:

5-5     4                               "      0.27   0.27   -       -       -       0.4

5-6     8                               "      0.32   0.32   -       -       -       0.5

5-7     12                              "      0.37   0.37   -       -       -       0.5

50-63, толщина стенки, мм, до:

5-8     4                               "      0.35   0.35   -       -       -       0.5

5-9     8                               "      0.42   0.42   -       -       -       0.6

5-10    14                              "      0.49   0.49   -       -       -       0.7

70-89, толщина стенки, мм, до:

5-11    6                               "      0.47   0.47   -       -       -       0.7

5-12    10                              "      0.55   0.55   -       -       -       0.8

5-13    20                              "      0.71   0.71   -       -       -       1

Зачистка со снятием

выпуклости (усиления)

сварного шва

Трубопровод, диаметр, мм:

22, толщина стенки, мм, до:

5-14    3                               "      0.24   0.24   -       -       -       0.3

5-15    6                               "      0.28   0.28   -       -       -       0.4

25-36, толщина стенки, мм, до:

5-16    4                               "      0.41   0.41   -       -       -       0.6

5-17    8                               "      0.47   0.47   -       -       -       0.7

38-48, толщина стенки, мм, до:

5-18    4                               "      0.45   0.45   -       -       -       0.6

5-19    8                               "      0.53   0.53   -       -       -       0.8

5-20    12                              "      0.62   0.62   -       -       -       0.9

50-63, толщина стенки, мм, до:

5-21    4                               "      0.6    0.6    -       -       -       0.9

5-22    8                               "      0.7    0.7    -       -       -       1

5-23    14                              "      0.79   0.79   -       -       -       1

70-89, толщина стенки, мм, до:

5-24    6                               "      0.79   0.79   -       -       -       1

5-25    10                              "      0.93   0.93   -       -       -       1

5-26    20                              "      1.14   1.14   -       -       -       2

Группа 6. Зачистка

механизированная  поверхности

сварного соединения и

околошовной зоны конструкций

и оборудования из углеродистых

и легированных сталей

Зачистка без снятия выпуклости

(усиления) сварного шва

Зачистка поверхности до

шероховатости не грубее: RZ

80 мкм (\/ 3), положение

зачистки: нижнее, ширина

зачистки, мм, до:

6-1     10                              м      0.13   0.06   0.07    0.01    -       0.1

6-2     15                              "      0.18   0.08   0.1     0.01    -       0.1

6-3     20                              "      0.23   0.1    0.13    0.01    -       0.1

6-4     25                              "      0.29   0.13   0.16    0.01    -       0.2

6-5     30                              "      0.34   0.15   0.19    0.01    -       0.2

6-6     свыше 30                        м кв.  11.7   5.16   6.54    0.32    -       7

Вертикальное, ширина

зачистки, мм, до:

6-7     10                              м      0.18   0.08   0.1     0.01    -       0.1

6-8     15                              "      0.27   0.12   0.15    0.01    -       0.2

6-9     20                              "      0.36   0.16   0.2     0.01    -       0.2

6-10    25                              "      0.43   0.19   0.24    0.01    -       0.3

6-11    30                              "      0.54   0.24   0.3     0.01    -       0.3

6-12    свыше 30                        м кв.  17.5   7.73   9.77    0.48    -       10

Потолочное, ширина

зачистки, мм, до:

6-13    10                              м      0.22   0.1    0.12    0.01    -       0.1

6-14    15                              "      0.3    0.13   0.17    0.01    -       0.2

6-15    20                              "      0.39   0.17   0.22    0.01    -       0.2

6-16    25                              "      0.49   0.21   0.28    0.01    -       0.3

6-17    30                              "      0.59   0.26   0.33    0.02    -       0.3

6-18    свыше 30                        м кв.  20.1   8.9    11.2    0.55    -       11

RZ 40 мкм (\/ 4),

положение зачистки: нижнее,

ширина зачистки, мм, до:

6-19    10                              м      0.18   0.08   0.1     0.01    -       0.1

6-20    15                              "      0.25   0.11   0.14    0.01    -       0.1

6-21    20                              "      0.34   0.15   0.19    0.01    -       0.2

6-22    25                              "      0.43   0.19   0.24    0.01    -       0.2

6-23    30                              "      0.53   0.23   0.3     0.01    -       0.3

6-24    свыше 30                        м кв.  17.5   7.73   9.77    0.48    -       10

Вертикальное, ширина

зачистки, мм, до:

6-25    10                              м      0.27   0.12   0.15    0.01    -       0.2

6-26    15                              "      0.38   0.17   0.21    0.01    -       0.2

6-27    20                              "      0.53   0.23   0.3     0.01    -       0.3

6-28    25                              "      0.66   0.29   0.37    0.02    -       0.4

6-29    30                              "      0.81   0.36   0.45    0.02    -       0.5

6-30    свыше 30                        м кв.  26.5   11.7   14.8    0.73    -       15

Потолочное, ширина

зачистки, мм, до:

6-31    10                              м      0.3    0.13   0.17    0.01    -       0.2

6-32    15                              "      0.43   0.19   0.24    0.01    -       0.2

6-33    20                              "      0.59   0.26   0.33    0.02    -       0.3

6-34    25                              "      0.75   0.33   0.42    0.02    -       0.4

6-35    30                              "      0.88   0.39   0.49    0.02    -       0.5

6-36    свыше 30                        м кв.  30.1   13.3   16.8    0.83    -       17

RZ 20 мкм (\/ 5), положение

зачистки: нижнее, ширина

зачистки, мм, до:

6-37    10                              м      0.29   0.13   0.16    0.01    -       0.2

6-38    15                              "      0.43   0.19   0.24    0.01    -       0.2

6-39    20                              "      0.59   0.26   0.33    0.02    -       0.3

6-40    25                              "      0.74   0.33   0.41    0.02    -       0.4

6-41    30                              "      0.88   0.39   0.49    0.02    -       0.5

6-42    свыше 30                        м кв.  29.2   12.9   16.3    0.8     -       16

Вертикальное, ширина

зачистки, мм, до:

6-43    10                              м      0.43   0.19   0.24    0.01    -       0.2

6-44    15                              "      0.66   0.29   0.37    0.02    -       0.4

6-45    20                              "      0.88   0.39   0.49    0.02    -       0.5

6-46    25                              "      1.09   0.48   0.61    0.03    -       0.6

6-47    30                              "      1.31   0.58   0.73    0.04    -       0.7

6-48    свыше 30                        м кв.  43.8   19.3   24.5    1.2     -       24

Потолочное, ширина

зачистки, мм, до:

6-49    10                              м      0.49   0.21   0.28    0.01    -       0.3

6-50    15                              "      0.75   0.33   0.42    0.02    -       0.4

6-51    20                              "      0.99   0.44   0.55    0.03    -       0.6

6-52    25                              "      1.24   0.55   0.69    0.03    -       0.7

6-53    30                              "      1.5    0.66   0.84    0.04    -       0.8

6-54    свыше 30                        м кв.  51.2   22.6   28.6    1.4     -       29

Снятие выпуклости (усиления)

сварного шва, положение шва:

нижнее, ширина сварного

шва, мм, до:

6-55    10                              м      0.65   0.29   0.36    0.02    -       0.4

6-56    15                              "      0.95   0.42   0.53    0.03    -       0.5

6-57    20                              "      1.27   0.56   0.71    0.04    -       0.7

6-58    25                              "      1.59   0.7    0.89    0.04    -       0.9

6-59    30                              "      2.01   0.89   1.12    0.06    -       1

Вертикальное, ширина сварного

шва, мм, до:

6-60    10                              "      0.95   0.42   0.53    0.03    -       0.5

6-61    15                              "      1.43   0.63   0.8     0.04    -       0.8

6-62    20                              "      2.01   0.89   1.12    0.06    -       1

6-63    25                              "      2.38   1.05   1.33    0.07    -       1

6-64    30                              "      2.92   1.29   1.63    0.08    -       2

Потолочное, ширина сварного

шва, мм, до:

6-65    10                              "      1.08   0.48   0.6     0.03    -       0.6

6-66    15                              "      1.61   0.71   0.9     0.04    -       0.9

6-67    20                              "      2.19   0.97   1.22    0.06    -       1

6-68    25                              "      2.74   1.21   1.53    0.08    -       2

6-69    30                              "      3.29   1.45   1.84    0.09    -       2

Группа 7. Зачистка

механизированная поверхности

сварного соединения и

околошовной зоны конструкций

и оборудования из высоколегиро-

ванных коррозионностойких

сталей

Зачистка без снятия выпуклости

(усиления) сварного шва

Зачистка поверхности до

шероховатости не грубее:

RZ 80 мкм (\/ 3), положение

зачистки: нижнее, ширина

зачистки, мм, до:

7-1     10                              "      0.2    0.09   0.11    0.01    -       0.1

7-2     15                              "      0.3    0.13   0.17    0.01    -       0.2

7-3     20                              "      0.39   0.17   0.22    0.01    -       0.2

7-4     25                              "      0.51   0.22   0.29    0.01    0       0.3

7-5     30                              "      0.61   0.27   0.34    0.02    -       0.3

7-6     свыше 30                        м кв.  20.1   8.9    11.2    0.55    -       11

Вертикальное, ширина

зачистки, мм, до:

7-7     10                              м      0.3    0.13   0.17    0.01    -       0.2

7-8     15                              "      0.48   0.21   0.27    0.01    -       0.3

7-9     20                              "      0.61   0.27   0.34    0.02    -       0.3

7-10    25                              "      0.77   0.34   0.43    0.02    -       0.4

7-11    30                              "      0.92   0.41   0.51    0.03    -       0.5

7-12    свыше 30                        м кв.  29.2   12.9   16.3    0.8     -       16

Потолочное, ширина

зачистки, мм, до:

7-13    10                              м      0.34   0.15   0.19    0.01    -       0.2

7-14    15                              "      0.53   0.23   0.3     0.01    -       0.3

7-15    20                              "      0.68   0.3    0.38    0.02    -       0.4

7-16    25                              "      0.88   0.39   0.49    0.02    -       0.5

7-17    30                              "      1.01   0.45   0.57    0.03    -       0.6

7-18    свыше 30                        м кв.  34.7   15.3   19.4    0.95    -       19

RZ 40 мкм (\/ 4), положение

зачистки: нижнее, ширина

зачистки, мм, до:

7-19    10                              м      0.3    0.13   0.17    0.01    -       0.2

7-20    15                              "      0.43   0.19   0.24    0.01    -       0.2

7-21    20                              "      0.61   0.27   0.34    0.02    -       0.3

7-22    25                              "      0.75   0.33   0.42    0.02    -       0.4

7-23    30                              "      0.92   0.41   0.51    0.03    -       0.5

7-24    свыше 30                        м кв.  30.1   13.3   16.8    0.83    -       17

Вертикальное, ширина

зачистки, мм, до:

7-25    10                              м      0.48   0.21   0.27    0.01    -       0.3

7-26    15                              "      0.59   0.26   0.33    0.02    -       0.3

7-27    20                              "      0.92   0.41   0.51    0.03    -       0.5

7-28    25                              "      1.13   0.5    0.63    0.03    -       0.6

7-29    30                              "      1.37   0.6    0.77    0.04    -       0.8

7-30    свыше 30                        м кв.  43.8   19.3   24.5    1.2     -       24

Потолочное, ширина

зачистки, мм, до:

7-31    10                              м      0.53   0.23   0.3     0.01    -       0.3

7-32    15                              "      0.75   0.33   0.42    0.02    -       0.4

7-33    20                              "      1.02   0.45   0.57    0.03    -       0.6

7-34    25                              "      1.27   0.56   0.71    0.04    -       0.7

7-35    30                              "      1.55   0.68   0.87    0.04    -       0.9

7-36    свыше 30                        м кв.  51.2   22.6   28.6    1.4     -       29

RZ 20 мкм (\/ 5), положение

зачистки: нижнее, ширина

зачистки, мм, до:

7-37    10                              м      0.49   0.21   0.28    0.01    -       0.3

7-38    15                              "      0.75   0.33   0.42    0.02    -       0.4

7-39    20                              "      0.99   0.44   0.55    0.03    -       0.6

7-40    25                              "      1.24   0.55   0.69    0.03    -       0.7

7-41    30                              "      1.48   0.65   0.83    0.04    -       0.8

7-42    свыше 30                        м кв.  49.3   21.8   27.5    1.35    -       28

Вертикальное, ширина

зачистки, мм, до:

7-43    10                              м      0.75   0.33   0.42    0.02    -       0.4

7-44    15                              "      1.13   0.5    0.63    0.03    -       0.6

7-45    20                              "      1.48   0.65   0.83    0.04    -       0.8

7-46    25                              "      1.83   0.81   1.02    0.05    -       1

7-47    30                              "      2.19   0.97   1.22    0.06    -       1

7-48    свыше 30                        м кв.  73     32.2   40.8    2       -       41

Потолочное, ширина

зачистки, мм, до:

7-49    10                              м      0.84   0.37   0.47    0.02    -       0.5

7-50    15                              "      1.27   0.56   0.71    0.04    -       0.7

7-51    20                              "      1.68   0.74   0.94    0.05    -       0.9

7-52    25                              "      2.19   0.97   1.22    0.06    -       1

7-53    30                              "      2.56   1.13   1.43    0.07    -       1

7-54    свыше 30                        м кв.  84     37.1   46.9    2.3     -       47

Снятие выпуклости (усиления)

сварного шва, положение шва:

нижнее, ширина сварного шва,

мм, до:

7-55    10                              м      1.02   0.45   0.57    0.03    -       0.6

7-56    15                              "      1.52   0.67   0.85    0.04    -       0.9

7-57    20                              "      2.01   0.89   1.12    0.06    -       1

7-58    25                              "      2.56   1.13   1.43    0.07    -       1

7-59    30                              "      3.1    1.37   1.73    0.09    -       2

Вертикальное, ширина

сварного шва, мм, до:

7-60    10                              "      1.52   0.67   0.85    0.04    -       0.9

7-61    15                              "      2.38   1.05   1.33    0.07    -       1

7-62    20                              "      3.1    1.37   1.73    0.09    -       2

7-63    25                              "      3.83   1.69   2.14    0.11    -       2

7-64    30                              "      4.57   2.02   2.55    0.13    -       3

Потолочное, ширина

сварного шва, мм, до:

7-65    10                              "      1.71   0.75   0.96    0.05    -       1

7-66    15                              "      2.56   1.13   1.43    0.07    -       1

7-67    20                              "      3.47   1.53   1.94    0.1     -       2

7-68    25                              "      4.39   1.94   2.45    0.12    -       2

7-69    30                              "      5.3    2.34   2.96    0.15    -       3

Группа 8. Зачистка

механизированная мест под

стилоскопирование

Положение зачистки:

8-1     нижнее                          100    20.1   8.9    11.2    0.55    -       11

мест

8-2     вертикальное                    "      28.3   12.5   15.8    0.78    -       16

8-3     потолочное                      "      51.2   22.6   28.6    1.43    -       29

Группа 9. Зачистка

механизированная мест под

испытания на твердость

9-1     Зачистка мест под испытания     "      108    46.7   61.7    2.9     -       59

на твердость

Раздел 2. Контроль монтажных сварных соединений неразрушающими

методами

Группа 20. Контроль внешним

осмотром и измерением

Контроль трубопроводов,

диаметр, мм, до:

20-1    60                              стык   0.09   0.08   -       -       0.01    0.1

20-2    108                             "      0.11   0.1    -       -       0.01    0.1

20-3    219                             "      0.15   0.14   -       -       0.01    0.2

20-4    273                             "      0.17   0.16   -       -       0.01    0.2

20-5    377                             "      0.23   0.22   -       -       0.01    0.3

20-6    465                             "      0.27   0.26   -       -       0.01    0.3

20-7    530                             "      0.29   0.28   -       -       0.01    0.3

20-8    680                             "      0.34   0.33   -       -       0.01    0.4

20-9    720                             "      0.38   0.37   -       -       0.01    0.4

20-10   820                             "      0.43   0.42   -       -       0.01    0.5

20-11   920                             "      0.48   0.47   -       -       0.01    0.5

20-12   1020                            "      0.52   0.51   -       -       0.01    0.6

20-13   1220                            "      0.61   0.6    -       -       0.01    0.7

20-14   1320                            "      0.7    0.69   -       -       0.01    0.8

20-15   1520                            "      0.81   0.79   -       -       0.02    0.9

20-16   1620                            "      0.86   0.84   -       -       0.02    0.9

20-17   1820                            "      0.95   0.93   -       -       0.02    1

20-18   2020                            "      1.04   1.02   -       -       0.02    1

20-19   2220                            "      1.13   1.11   -       -       0.02    1

Контроль оборудования и

закладных деталей:

20-20   с одной стороны                 м      0.14   0.13   -       -       0.01    0.1

шва

20-21   с двух сторон                   "      0.22   0.21   -       -       0.01    0.2

20-22   контроль арматурных стержней    стык   0.06   0.05   -       -       0.01    0.1

Группа 21. Осмотр перископный

сварных соединений трубопро-

водов

Осмотр трубопроводов,

диаметр, мм, до:

21-1    25                              "      1.87   1.56   0.28    -       0.03    2

21-2    60                              "      2.05   1.72   0.3     -       0.03    2

21-3    108                             "      2.64   2.21   0.39    -       0.04    3

21-4    159                             "      2.96   2.47   0.44    -       0.05    3

21-5    273                             "      3.93   3.28   0.58    -       0.07    4

21-6    377                             "      4.92   4.11   0.73    -       0.08    5

21-7    478                             "      5.9    4.93   0.87    -       0.1     6

21-8    550                             "      6.68   5.58   0.99    -       0.11    7

Группа 22. Стилоскопирование

Стилоскопирование металла,

содержащего легирующих

элементов:

22-1    до 6                            100    26.2   18     7.8     -       0.4     20

ана-

ли-

зов

22-2    свыше 6                         "      31.3   21.5   9.36    -       0.44    24

Группа 23. Цветная

дефектоскопия

Контроль трубопроводов,

диаметр, мм, до:

23-1    22                              стык   0.27   0.19   -       -       0.08    0.2

23-2    38                              "      0.34   0.24   -       -       0.1     0.3

23-3    63                              "      0.47   0.33   -       -       0.14    0.4

23-4    89                              "      0.56   0.37   -       -       0.19    0.4

23-5    114                             "      0.67   0.46   -       -       0.21    0.5

23-6    133                             "      0.79   0.55   -       -       0.24    0.6

23-7    194                             "      0.97   0.64   -       -       0.33    0.7

23-8    245                             "      1.18   0.77   -       -       0.41    0.9

23-9    299                             "      1.41   0.92   -       -       0.49    1

23-10   325                             "      1.63   1.1    -       -       0.53    1

23-11   377                             "      1.92   1.3    -       -       0.62    1

23-12   480                             "      2.33   1.56   -       -       0.77    2

23-13   560                             "      2.63   1.74   -       -       0.89    2

23-14   630                             "      3.03   2.02   -       -       1.01    2

23-15   720                             "      3.55   2.39   -       -       1.16    3

23-16   860                             "      4.14   2.76   -       -       1.38    3

23-17   930                             "      4.74   3.22   -       -       1.52    4

23-18   1020                            "      5.23   3.59   -       -       1.64    4

23-19   1220                            "      5.97   4.04   -       -       1.93    4

Контроль оборудования и

конструкций, положение

сварного соединения

23-20   вертикальное и горизонтальное   м кв.  8.1    7.45   -       -       0.65    8

23-21   потолочное                      "      13.6   12.8   -       -       0.8     14

Контроль мест сварки трактов,

положение сварного соединения

23-22   нижнее                          стык   1.41   0.92   -       -       0.49    1

23-23   потолочное                      "      1.98   1.48   -       -       0.5     2

Группа 24. Ультразвуковая

дефектоскопия

Ультразвуковая дефектоскопия

одним преобразователем

сварных соединений перлитного

класса с двух сторон

прозвучивание поперечное

трубопроводов, диаметр, мм, до:

36, толщина стенки, мм, до:

24-1    8                               "      0.43   0.27   0.09    0.01    0.07    0.3

65, толщина стенки, мм,до:

24-2    8                               "      0.6    0.36   0.12    0.01    0.12    0.4

24-3    14                              "      0.68   0.42   0.14    0.01    0.12    0.5

89, толщина стенки, мм, до:

24-4    8                               "      0.7    0.42   0.14    0.01    0.14    0.5

24-5    14                              "      0.86   0.54   0.18    0.01    0.14    0.6

24-6    24                              "      0.98   0.63   0.21    0.01    0.14    0.7

114, толщина стенки, мм, до:

24-7    8                               "      0.97   0.6    0.2     0.01    0.17    0.7

24-8    14                              "      1.04   0.65   0.22    0.01    0.17    0.7

24-9    28                              "      1.11   0.71   0.23    0.01    0.17    0.8

194, толщина стенки, мм, до:

24-10   8                               "      1.21   0.71   0.24    0.01    0.26    0.8

24-11   14                              "      1.47   0.9    0.3     0.01    0.27    1

24-12   24                              "      2.19   1.44   0.47    0.02    0.28    2

24-13   45                              "      2.31   1.53   0.5     0.02    0.28    2

299, толщина стенки, мм, до:

24-14   8                               "      1.82   1.08   0.35    0.01    0.39    1

24-15   14                              "      2.19   1.35   0.44    0.02    0.4     2

24-16   24                              "      2.54   1.61   0.53    0.02    0.4     2

24-17   40                              "      2.8    1.8    0.59    0.02    0.41    2

24-18   60                              "      4.48   3.05   1       0.03    0.43    3

24-19   80                              "      6.06   4.22   1.39    0.05    0.45    5

377, толщина стенки, мм, до:

24-20   8                               "      2.4    1.44   0.47    0.02    0.49    2

24-21   14                              "      2.89   1.8    0.59    0.02    0.5     2

24-22   24                              "      3.24   2.06   0.68    0.02    0.5     2

24-23   40                              "      4.33   2.43   1.39    0.05    0.51    3

24-24   60                              "      5.55   3.77   1.24    0.04    0.54    4

24-25   80                              "      7.73   5.39   1.77    0.06    0.57    6

465, толщина стенки, мм, до:

24-26   8                               "      2.98   1.8    0.59    0.02    0.59    2

24-27   14                              "      3.57   2.24   0.74    0.03    0.59    3

24-28   24                              "      4.65   2.6    1.45    0.05    0.6     3

24-29   40                              "      4.43   2.88   0.94    0.03    0.61    3

24-30   60                              "      6.96   4.75   1.56    0.05    0.65    5

24-31   90                              "      9.15   6.38   2.09    0.07    0.68    7

550, толщина стенки, мм, до:

24-32   8                               "      3.55   2.15   0.71    0.02    0.69    2

24-33   14                              "      4.28   2.69   0.89    0.03    0.7     3

24-34   24                              "      4.64   2.96   0.97    0.03    0.71    3

24-35   40                              "      5.19   3.41   1.06    0.04    0.72    4

24-36   60                              "      8.16   5.57   1.83    0.06    0.76    6

24-37   90                              "      10.6   7.36   2.42    0.08    0.82    8

720, толщина стенки, мм, до:

24-38   8                               "      4.34   2.6    0.86    0.03    0.88    3

24-39   14                              "      5.18   3.23   1.06    0.04    0.89    4

24-40   24                              "      5.55   3.5    1.15    0.04    0.9     4

24-41   40                              "      6.4    4.13   1.36    0.05    0.91    5

24-42   60                              "      9.9    6.73   2.21    0.08    0.96    8

24-43   90                              "      12.9   8.98   2.95    0.1     0.97    10

920, толщина стенки, мм, до:

24-44   14                              "      6.27   3.86   1.27    0.04    1.14    4

24-45   24                              "      6.75   4.22   1.39    0.05    1.14    5

24-46   40                              "      7.72   4.94   1.62    0.06    1.16    7

24-47   60                              "      11.8   7.99   2.63    0.09    1.18    9

24-48   90                              "      15.6   10.8   3.54    0.12    1.26    12

1220, толщина стенки, мм, до:

24-49   14                              "      7.93   4.85   1.59    0.05    1.49    6

24-50   24                              "      8.53   5.29   1.74    0.06    1.5     6

24-51   40                              "      9.74   6.19   2.04    0.07    1.51    7

1520, толщина стенки, мм, до:

24-52   14                              "      9.47   5.74   1.89    0.06    1.84    7

24-53   20                              "      10.3   6.38   2.09    0.07    1.83    7

1820, толщина стенки, мм, до:

24-54   14                              "      10.9   6.55   2.15    0.07    2.2     7

24-55   20                              "      12.2   7.54   2.48    0.08    2.18    9

2220, толщина стенки, мм, до:

24-56   14                              "      12.8   7.81   2.57    0.09    2.42    9

24-57   20                              "      14     8.71   2.86    0.1     2.43    10

Негабаритных трубопроводов

гидротехнических сооружений:

толщина металла, мм, до:

24-58   14                              м      1.94   1.16   0.38    0.01    0.4     1

24-59   24                              "      2.2    1.35   0.44    0.02    0.41    2

24-60   40                              "      2.55   1.61   0.53    0.02    0.41    2

24-61   60                              "      2.93   1.89   0.62    0.02    0.42    2

Оборудования и конструкций,

положение сварного соедине-

ния:

нижнее, вертикальное, гори-

зонтальное на вертикальной

плоскости, толщина металла,

мм, до:

24-62   10                              "      1.72   0.99   0.32    0.01    0.41    1

24-63   20                              "      1.84   1.08   0.35    0.01    0.41    1

24-64   40                              "      2.08   1.25   0.41    0.01    0.42    1

24-65   60                              "      2.33   1.44   0.47    0.02    0.42    2

Потолочное, толщина

металла, мм, до:

24-66   10                              "      3.06   1.98   0.65    0.02    0.43    2

24-67   20                              "      3.29   2.15   0.71    0.02    0.43    2

24-68   40                              "      4.02   2.69   0.89    0.03    0.44    3

24-69   60                              "      4.38   2.96   0.97    0.03    0.45    3

Прозвучивание продольное

трубопроводов, диаметр,

мм, до:

24-70   194, толщина стенки до 45 мм    стык   1.81   1.16   0.38    0.01    0.27    1

299, толщина стенки, мм, до:

24-71   40                              "      2.06   1.25   0.41    0.01    0.4     1

24-72   60                              "      2.8    1.8    0.59    0.02    0.41    2

24-73   80                              "      3.76   2.51   0.83    0.03    0.42    3

377, толщина стенки, мм, до:

24-74   40                              "      2.4    1.44   0.47    0.02    0.49    2

24-75   60                              "      3.36   2.15   0.71    0.02    0.5     2

24-76   80                              "      4.81   3.23   1.06    0.04    0.52    4

465, толщина стенки, мм, до:

24-77   40                              "      2.72   1.61   0.53    0.02    0.58    2

24-78   60                              "      3.94   2.51   0.83    0.03    0.6     3

24-79   90                              "      5.76   3.86   1.27    0.04    0.63    4

550, толщина стенки, мм, до:

24-80   40                              "      3.43   2.06   0.68    0.02    0.69    2

24-81   60                              "      4.1    2.31   1.09    0.04    0.7     4

24-82   90                              "      6.59   4.4    1.45    0.05    0.74    5

720, толщина стенки, мм, до:

24-83   40                              "      4.22   2.51   0.83    0.03    0.88    3

24-84   60                              "      6.28   4.04   1.33    0.05    0.91    5

24-85   90                              "      8.1    5.39   1.77    0.06    0.94    6

920, толщина стенки, мм, до:

24-86   40                              "      5.05   2.96   0.97    0.03    1.12    3

24-87   60                              "      7.47   4.75   1.56    0.05    1.16    5

24-88   90                              "      9.78   6.47   2.12    0.07    1.19    7

24-89   1220, толщина стенки до

40 мм                           "      6.35   3.68   1.21    0.04    1.46    4

Ультразвуковая дефектоскопия:

закладных деталей (стержней),

диаметр, мм, до:

24-90   10                              "      0.38   0.25   0.08    0.01    0.05    0.3

24-91   16                              "      0.42   0.28   0.09    0.01    0.05    0.3

24-92   25                              "      0.49   0.32   0.11    0.01    0.06    0.4

24-93   40                              "      0.56   0.36   0.12    0.01    0.08    0.4

24-94   арматурной стали                "      1.29   0.91   0.32    0.01    0.06    1

Группа 25. Измерение толщин

металла ультразвуком

25-1    Измерение толщин                1      0.5    0.35   0.05    -       0.1     0.4

изме-

рение

Группа 26. Контроль просвечи-

ванием рентгеновскими

установками

Контроль через две стенки

трубопроводов, диаметр,

мм, до:

60, толщина стенки, мм, до:

26-1    5                               сни-   1.53   1.07   0.1     -       0.36    1

мок

26-2    11                              "      1.87   1.28   0.13    -       0.46    1

114, толщина стенки, мм, до:

26-3    5                               "      1.69   1.16   0.11    -       0.42    1

26-4    10                              "      2.2    1.35   0.13    -       0.54    1

26-5    15                              "      2.5    1.76   0.19    -       0.55    2

26-6    20                              "      2.97   2.08   0.22    -       0.67    2

159, толщина стенки, мм, до:

26-7    10                              "      2.24   1.43   0.15    -       0.66    1

26-8    15                              "      2.79   1.92   0.2     -       0.67    2

26-9    20                              "      3.26   2.21   0.24    -       0.81    2

273, толщина стенки, мм, до:

26-10   10                              "      2.77   1.6    0.17    -       1       1

26-11   15                              "      3.31   2.08   0.22    -       1.01    2

26-12   20                              "      3.89   2.38   0.26    -       1.25    2

377, толщина стенки, мм, до:

26-13   10                              "      3.6    1.76   0.19    -       1.65    2

26-14   15                              "      4.1    2.21   0.24    -       1.65    2

26-15   20                              "      5.21   2.84   0.32    -       2.05    2

465, толщина стенки, мм, до:

26-16   10                              "      3.77   1.92   0.2     -       1.65    2

26-17   15                              "      4.3    2.38   0.26    -       1.66    2

26-18   20                              "      5.36   2.98   0.33    -       2.05    3

550, толщина стенки, мм, до:

26-19   10                              "      3.31   2.08   0.22    -       1.01    2

26-20   15                              "      4.19   2.84   0.32    -       1.03    2

26-21   20                              "      4.93   3.29   0.37    -       1.27    3

660, толщина стенки, мм, до:

26-22   10                              "      3.69   2.21   0.24    -       1.24    2

26-23   15                              "      4.57   2.98   0.33    -       1.26    3

26-24   20                              "      5.58   3.6    0.41    -       1.57    3

Контроль трубопроводов через

одну стенку, толщина стенки,

мм, до:

26-25   5                               "      2.32   1.01   0.09    -       1.22    0.9

26-26   10                              "      2.97   1.22   0.12    -       1.63    1

26-27   15                              "      3.25   1.46   0.15    -       1.64    1

26-28   20                              "      3.82   1.63   0.17    -       2.02    1

26-29   30                              "      4.35   2.08   0.24    -       2.03    2

26-30   40                              "      5.04   2.68   0.32    -       2.04    2

Контроль оборудования и

конструкций, толщина

металла, мм, до:

26-31   5                               "      2.2    0.9    0.08    -       1.22    0.8

26-32   10                              "      2.87   1.13   0.11    -       1.63    1

26-33   15                              "      3.08   1.31   0.13    -       1.64    1

26-34   20                              "      3.66   1.49   0.15    -       2.02    1

26-35   30                              "      4.17   1.92   0.22    -       2.03    2

26-36   40                              "      4.7    2.38   0.28    -       2.04    2

Группа 27. Контроль

гаммапросвечиванием

Контроль через две

стенки трубопроводов,

диаметр, мм, до:

27-1    25, толщина стенки 4 мм         "      1.88   0.84   0.87    -       0.17    0.8

60, толщина стенки, мм, до:

27-2    5                               "      2.27   0.93   0.98    -       0.36    0.9

27-3    11                              "      2.79   1.11   1.23    -       0.45    1

108, толщина стенки, мм, до:

27-4    5                               "      2.52   1.01   1.09    -       0.42    0.9

27-5    10                              "      2.99   1.16   1.31    -       0.52    1

27-6    15                              "      3.97   1.55   1.89    -       0.53    1

27-7    20                              "      4.61   1.76   2.18    -       0.67    2

27-8    30                              "      6.11   2.38   3.05    -       0.68    2

159, толщина стенки, мм, до:

27-9    10                              "      3.3    1.23   1.42    -       0.65    1

27-10   15                              "      4.22   1.6    1.96    -       0.66    1

27-11   20                              "      5.13   1.92   2.4     -       0.81    2

27-12   30                              "      6.62   2.53   3.27    -       0.82    2

27-13   40                              "      7.73   2.98   3.92    -       0.83    3

273, толщина стенки, мм, до:

27-14   10                              "      4      1.37   1.63    -       1       1

27-15   15                              "      4.95   1.76   2.18    -       1.01    2

27-16   20                              "      5.93   2.08   2.61    -       1.24    2

27-17   30                              "      7.8    2.84   3.7     -       1.26    2

27-18   40                              "      8.92   3.29   4.36    -       1.27    3

377, толщина стенки, мм, до:

27-19   10                              "      5.08   1.55   1.89    -       1.64    1

27-20   15                              "      5.97   1.92   2.4     -       1.65    2

27-21   20                              "      7.47   2.38   3.05    -       2.04    2

27-22   30                              "      8.59   2.84   3.7     -       2.05    2

27-23   40                              "      10.1   3.45   4.57    -       2.08    3

465, толщина стенки, мм, до:

27-24   10                              "      5.4    1.69   2.07    -       1.64    1

27-25   15                              "      6.34   2.08   2.61    -       1.65    2

27-26   20                              "      7.84   2.53   3.27    -       2.04    2

27-27   30                              "      9.32   3.13   4.14    -       2.05    3

27-28   40                              "      10.8   3.74   5.01    -       2.05    3

550, толщина стенки, мм, до:

27-29   10                              "      5.97   1.92   2.4     -       1.65    2

27-30   15                              "      7.09   2.38   3.05    -       1.66    2

27-31   20                              "      8.59   2.84   3.7     -       2.05    2

27-32   30                              "      10.1   3.45   4.57    -       2.08    3

680, толщина стенки, мм, до:

27-33   10                              "      6.69   2.21   2.83    -       1.65    2

27-34   15                              "      8.57   2.98   3.92    -       1.67    3

27-35   20                              "      10.5   3.6    4.79    -       2.11    3

27-36   30                              "      12.8   4.5    6.1     -       2.2     4

Контроль трубопроводов

через одну стенку, толщина

стенки, мм, до:

27-37   2                               "      2.56   0.7    0.65    -       1.21    0.7

27-38   5                               "      3.02   0.89   0.91    -       1.22    0.8

27-39   10                              "      3.84   1.05   1.16    -       1.63    1

27-40   15                              "      4.35   1.26   1.45    -       1.64    1

27-41   20                              "      5.09   1.4    1.67    -       2.02    1

27-42   30                              "      5.97   1.76   2.18    -       2.03    2

27-43   40                              "      7.07   2.21   2.83    -       2.03    2

27-44   50                              "      7.84   2.53   3.27    -       2.04    2

27-45   60                              "      9.34   2.98   3.92    -       2.44    3

27-46   70                              "      10.1   3.29   4.36    -       2.45    3

27-47   80                              "      11.2   3.74   5.01    -       2.45    3

27-48   90                              "      12.7   4.37   5.88    -       2.45    4

Контроль трубопроводов,

панорамное просвечивание,

диаметр, мм, до:

550, толщина стенки, мм, до:

27-49   10                              стык   14.9   3.13   4.14    -       7.63    3

27-50   20                              "      17.9   3.6    4.79    -       9.51    3

27-51   30                              "      18.7   3.9    5.23    -       9.57    3

27-52   40                              "      19.8   4.37   5.88    -       9.55    4

27-53   50                              "      22.8   4.81   6.59    -       11.4    4

27-54   70                              "      24     5.26   7.24    -       11.5    4

27-55   90                              "      25.1   5.73   7.87    -       11.5    5

1020, толщина стенки, мм, до:

27-56   10                              "      24.2   4.2    5.7     -       14.3    3

27-57   20                              "      28.9   4.66   6.34    -       17.9    4

27-58   30                              "      30     5.12   6.98    -       17.9    4

27-59   40                              "      31.5   5.73   7.87    -       17.9    5

27-60   50                              "      32.9   6.33   8.67    -       17.9    5

27-61   70                              "      39.1   7.4    10.2    -       21.5    6

27-62   90                              "      41     8.2    11.3    -       21.5    7

Контроль оборудования и

конструкций, толщина

металла, мм, до:

27-63   5                               сни-   2.82   0.8    0.8     -       1.22    0.7

мок

27-64   10                              "      3.66   0.98   1.05    -       1.63    0.9

27-65   15                              "      4.03   1.13   1.27    -       1.63    1

27-66   20                              "      4.79   1.28   1.49    -       2.02    1

27-67   30                              "      5.59   1.61   1.96    -       2.02    1

27-68   40                              "      6.72   2.08   2.61    -       2.03    2

27-69   50                              "      7.47   2.38   3.05    -       2.04    2

27-70   60                              "      8.59   2.68   3.48    -       2.43    2

27-71   70                              "      9.34   2.98   3.92    -       2.44    3

Контроль арматурной стали,

диаметр, мм, до:

27-72   22                              "      5.12   1.36   1.74    -       2.02    1

27-73   32                              "      5.66   1.57   2.07    -       2.02    1

27-74   40                              "      6.2    1.77   2.4     -       2.03    2

Группа 28. Проверка

плотности сварных соединений

керосиновой пробой

Испытание оборудования,

положение сварного соединения:

28-1    нижнее                          м      0.11   0.06   -       -       0.05    0.1

шва

28-2    вертикальное                    "      0.14   0.09   -       -       0.05    0.1

28-3    потолочное                      "      0.15   0.1    -       -       0.05    0.1

28-4    кольцевые швы                   "      0.2    0.15   -       -       0.05    0.2

Группа 29. Испытания сварных

соединений вакуумкамерой

(вакуумприсосками)

Испытание оборудования,

положение сварного соединения:

29-1    нижнее                          "      0.25   0.11   0.06    0.01    0.08    0.1

29-2    вертикальное и горизонтальное   "      0.3    0.14   0.08    0.01    0.08    0.2

на вертикальной плоскости

29-3    потолочное                      "      0.43   0.23   0.12    0.01    0.08    0.3

Группа 30. Испытания гелиевых

сварных соединений методом

вакуумной камеры

Испытания трубопроводов,

диаметр, мм, до:

30-1    60                              стык   4.39   1.48   0.98    0.32    1.93    2

30-2    159                             "      7.96   1.72   1.14    0.38    5.1     2

Группа 31. Замер твердости

сварного соединения

31-1    Замер твердости металла         3      0.64   0.63   -       -       0.01    0.7

сварного соединения             за-

мера

Раздел 3. Контроль монтажных сварных соединений разрушающими методами

Группа 41. Испытания на

межкристаллитную коррозию

41-1    Испытания без провоцирующего    пар-   19.2   18.8   -       -       0.4     27

нагрева                         тия

(2

образ-

ца)

41-2    Испытания с провоцирующим       "      20.2   19.8   -       -       0.4     28

нагревом

Группа 42. Испытания

механические

Испытание на растяжение:

сталь перлитная, толщина

стенки, мм, до:

42-1    12                              обра-  5.55   1.13   4.42    0.22    -       1

зец

42-2    30                              "      7.23   1.48   5.75    0.29    -       2

42-3    50                              "      8.36   1.73   6.63    0.33    -       2

42-4    90                              "      10.9   2.25   8.65    0.43    -       3

Сталь аустенитная, толщина

стенки, мм, до:

42-5    12                              "      7.53   1.56   5.97    0.3     -       2

42-6    30                              "      8.36   1.73   6.63    0.33    -       2

42-7    50                              "      9.74   2      7.74    0.39    -       2

Испытание на изгиб:

сталь перлитная, толщина

стенки, мм, до:

42-8    12                              "      3.61   0.74   2.87    0.14    -       0.9

42-9    30                              "      5.02   1.04   3.98    0.2     -       1

42-10   50                              "      5.85   1.21   4.64    0.23    -       1

42-11   90                              "      7.53   1.56   5.97    0.3     -       2

Сталь аустенитная, толщина

стенки, мм, до:

42-12   12                              "      4.72   0.96   3.76    0.19    -       1

42-13   30                              "      5.55   1.13   4.42    0.22    -       1

42-14   50                              "      6.39   1.31   5.08    0.25    -       2

Испытание на ударную

вязкость, сталь:

42-15   перлитная                       "      0.59   0.57   0.02    -       -       0.7

42-16   аустенитная                     "      0.77   0.74   0.03    -       -       0.9

Испытание на растяжение

образца Гагарина, сталь:

42-17   перлитная                       "      5.55   1.13   4.42    0.22    -       1

42-18   аустенитная                     "      7.23   1.48   5.75    0.29    -       2

испытание на сплющивание,

сталь:

42-19   перлитная                       "      3.09   0.66   2.43    0.12    -       0.8

42-20   аустенитная                     "      3.61   0.74   2.87    0.14    -       0.9

Группа 43. Исследования

металлографические

Исследование на макро- и

микроструктуру на одном

образце: сталь перлитная,

толщина стенки, мм, до:

43-1    8                               "      5.81   1.31   0.64    0.04    3.86    2

43-2    15                              "      6.85   2      0.98    0.06    3.87    2

43-3    30                              "      8.81   3.29   1.62    0.1     3.9     4

43-4    50                              "      9.74   3.91   1.91    0.11    3.92    5

43-5    свыше 50                        "      10.9   4.68   2.3     0.14    3.92    6

Сталь аустенитная, толщина

стенки, мм, до:

43-6    8                               "      6.32   1.65   0.81    0.05    3.86    2

43-7    15                              "      7.63   2.52   1.23    0.07    3.88    3

43-8    30                              "      10.1   4.16   2.04    0.12    3.9     5

43-9    50                              "      11.2   4.86   2.41    0.14    3.93    6

43-10   свыше 50                        "      12.7   5.9    2.85    0.17    3.95    7

Исследование на макрострук-

туру: сталь перлитная,

толщина стенки, мм, до:

43-11   8                               "      2.29   0.36   0.18    0.01    1.75    0.4

43-12   15                              "      2.53   0.52   0.26    0.02    1.75    0.6

43-13   30                              "      3.44   1.13   0.55    0.03    1.76    1

43-14   50                              "      3.97   1.48   0.72    0.04    1.77    2

43-15   свыше 50                        "      4.63   1.91   0.94    0.06    1.78    2

Сталь аустенитная, толщина

стенки, мм, до:

43-16   8                               "      2.41   0.44   0.22    0.01    1.75    0.5

43-17   15                              "      2.72   0.65   0.32    0.02    1.75    0.8

43-18   30                              "      3.84   1.39   0.68    0.04    1.77    2

43-19   50                              "      4.51   1.83   0.89    0.05    1.79    2

43-20   свыше 50                        "      5.42   2.43   1.19    0.07    1.8     3

Исследование на микрострук-

туру: сталь перлитная,

толщина стенки, мм, до:

43-21   8                               "      3.31   1.04   0.51    0.03    1.76    1

43-22   15                              "      4.1    1.56   0.77    0.05    1.77    2

43-23   30                              "      5.29   2.35   1.15    0.07    1.79    3

43-24   50                              "      6.2    2.95   1.45    0.09    1.8     3

43-25   свыше 50                        "      7.24   3.64   1.79    0.11    1.81    4

Сталь аустенитная, толщина

стенки, мм, до:

43-26   8                               "      3.72   1.31   0.64    0.04    1.77    2

43-27   15                              "      4.35   1.73   0.85    0.05    1.77    2

43-28   30                              "      6.2    2.95   1.45    0.09    1.8     3

43-29   50                              "      7.38   3.73   1.83    0.11    1.82    4

43-30   свыше 50                        "      8.69   4.6    2.25    0.13    1.84    5

Раздел 4. Изготовление образцов для испытания сварных монтажных соединений

Группа 55. Изготовление образцов

для механических испытаний

Изготовление образцов для

испытания на: разрыв,

толщина стенки, мм, до:

55-1    6                               "      1.34   0.85   0.47    0.03    0.02    1

55-2    10                              "      1.95   1.19   0.74    0.05    0.02    1

55-3    14                              "      2.26   1.35   0.88    0.06    0.03    2

55-4    20                              "      2.72   1.6    1.09    0.07    0.03    2

55-5    24                              "      3.02   1.76   1.22    0.07    0.04    2

55-6    32                              "      3.48   2.01   1.43    0.08    0.04    2

55-7    40                              "      3.93   2.25   1.63    0.09    0.05    3

55-8    50                              "      4.55   2.59   1.91    0.11    0.05    3

55-9    60                              "      5.15   2.92   2.17    0.13    0.06    4

55-10   70                              "      5.77   3.25   2.45    0.15    0.07    4

55-11   90                              "      6.99   3.91   2.99    0.17    0.08    5

Изгиб, толщина стенки, мм, до:

55-12   6                               "      0.84   0.58   0.25    0.03    0.01    0.7

55-13   10                              "      1.06   0.71   0.34    0.04    0.01    0.9

55-14   14                              "      1.25   0.81   0.42    0.04    0.02    1

55-15   20                              "      1.39   0.88   0.49    0.04    0.02    1

55-16   24                              "      1.53   0.95   0.56    0.04    0.02    1

55-17   32                              "      1.95   1.19   0.74    0.05    0.02    1

55-18   40                              "      2.26   1.35   0.88    0.06    0.0     2

55-19   50                              "      2.73   1.6    1.1     0.07    0.03    2

55-20   60                              "      3.02   1.76   1.22    0.07    0.04    2

55-21   70                              "      3.45   1.98   1.43    0.08    0.04    2

55-22   90                              "      4.4    2.51   1.84    0.1     0.05    4

55-23   растяжение (образцы Гагарина)   "      1.16   0.75   0.39    0.03    0.02    0.9

Ударную вязкость:

55-24   с прорезкой канавки             "      3.55   2.06   1.45    0.09    0.04    2

55-25   без прорезки канавки            "      2.24   1.4    0.81    0.05    0.03    2

Группа 56. Изготовление

образцов для испытания на

межкристаллитную коррозию

56-1    Образец, толщина стенки         "      1.6    1.12   0.46    0.02    0.02    1

до 90 мм

Группа 57. Изготовление

образцов для металлографи-

ческих исследований

Образец, толщина стенки,

мм, до:

57-1    6                               "      0.61   0.45   0.15    0.03    0.01    0.6

57-2    10                              "      0.72   0.51   0.2     0.03    0.01    0.6

57-3    14                              "      0.87   0.6    0.26    0.03    0.01    0.7

57-4    20                              "      1.02   0.68   0.33    0.03    0.01    0.9

57-5    24                              "      1.12   0.73   0.38    0.04    0.01    0.9

57-6    32                              "      1.25   0.81   0.42    0.04    0.02    1

57-7    40                              "      1.4    0.89   0.49    0.04    0.02    1

57-8    50                              "      1.56   0.97   0.57    0.05    0.02    1

57-9    60                              "      1.74   1.06   0.66    0.05    0.02    1

57-10   70                              "      1.95   1.19   0.74    0.05    0.02    1

57-11   90                              "      2.35   1.43   0.89    0.06    0.03    2

ВНИМАНИЕ

Необходимо внести поправки в сборники расценок на монтаж оборудования:

+------------------------------------------------------------------+

¦Стр. ¦  Расценка   ¦      Графа           ¦     Следует читать    ¦

+------------------------------------------------------------------+

Сборник 4. Дробильно-размольное, обогатительное

и агломерационное оборудование

3      В штампе                                Срок введения

в действие

1 января 1991 года

23     4-187-5      Прямые затраты,            7,41

руб.

Сборник 5. Весовое оборудование

17     5-234-8      Материальные               4.7

ресурсы

Сборник 19. Оборудование предприятий угольной

и торфяной промышленности

13     19-37-1-     Единица                    крепл.

19-37-5      измерения

27-28  19-140-1М*-     "                       т

19-141-5М*

Сборник 20. Оборудование сигнализации, централизации

и блокировки на железнодорожном транспорте

6      20-1-16      3                          шт.

6      20-1-17      "                          шт.

7      20-1-18      "                          шт.

Сборник 22. Оборудование гидроэлектрических станций

и гидротехнических сооружений

11     22-38-1*М    2                          4,8

13     После        1                          22-62-6

22-62-5

2                          до 2

3                          компл.

4                          394

5                          143

6                          217

7                          37,9

8                          34

9                          173

10                         1.73

Сборник 35. Оборудование сельскохозяйственных производств

7      35-2-3       4                          111