Российская Федерация (Россия)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

24.04.96                                                   N 276-р

(с дополнениями на 1 июля 1997 года)

В связи   с вводом в действие территориальных строительных норм

/ТСН 12-301-96  Пермской  области  /,  утвержденных  постановлением

администрации области от 25.03.96 г. N 97:

1. По       письменной   просьбе   застройщика-инвестора   дать

администрациям  районов  право  выделять  своих  представителей  для

участия  в комиссиях по приемке вновь построенных объектов, при этом

представители   администраций   участвуют   в  комиссиях  на  правах

заместителя председателя приемочной комиссии(в редакции распоряжения

администрации города от 1 июля 1997 года N 430-р).

2. По   письменной  просьбе  застройщика-инвестора об участии в

работе  приемочных  комиссий  соответствующим  организациям выделять

своих представителей.

3. Застройщику-инвестору, помимо представителей соответствующих

городских  служб,  в  обязательном  порядке  включать  в комиссии по

приемке  вновь построенных объектов работников городского управления

внутренних   дел  г.Перми  и  Пермской  городской  телефонной  сети,

городскую  инспекцию  архитектурно-строительного  надзора(в редакции

распоряжения администрации города от 1 июля 1997 года N 430-р).

4. Утвердить  регламент подготовки технической документации для

приемки объектов в эксплуатацию согласно приложению.

Глава администрации                                         В.Е.Филь

Приложение

к распоряжению главы

администрации г.Перми

от 24.04.96 N 276-р

Порядок

подготовки  технической документации по приемке

эксплуатацию вновь построенных объектов

1. Застройщику-инвестору   в  течение  16  дней после получения

письменного    извещения   от   организаций   по   выявлению   своих

представителей для участия в приемочных комиссиях, состав приемочной

комиссии назначить своим приказом.

2. Приемочной   комиссии  проверить  подготовленность объекта к

вводу   в  эксплуатацию  в  соответствии  с  требованиями  проектной

документации  и  нормативных  документов,  оформить  акт  приемочной

комиссии  в  пяти  экземплярах  с  подписями  всех  членов комиссии,

заверенными печатями представляемых организаций.

3. Завершение строительных работ и вывод подрядчиком инженерных

коммуникаций  на  эксплуатационный  режим,  застройщику  - инвестору

оформить  это справкой соответствующей городской коммунальной службы

после  проверки  ими  на  месте  и  получения исполнительной рабочей

документации,   проверенной   доверенным   геодезистом,   инспекцией

госархстройнадзора,  с  нанесением исполнительных съемок на дежурный

план города.

Выданные   справки  без  проверки  исполнительной  документации

недействительны.

4. Застройщику-инвестору   в течение трех дней после подписания

акта  приемочной комиссии представить в инспекцию госархстройнадзора

заявление,  акт приемочной комиссии и полный комплект исполнительной

рабочей   документации   для   проверки  соблюдения  правил  приемки

законченного строительством объекта.

5. В течение пяти дней после получения от застройщика-инвестора

заявления,    акта   приемочной   комиссии   и   полного   комплекта

исполнительной  документации  инспекции госархстройнадзора проверить

соблюдение  правил  приемки  законченного  строительством  объекта и

выдать   ему  в  письменной  форме  разрешение  на  ввод  объекта  в

эксплуатацию.

Инспекция госархстройнадзора оставляет в деле объекта:

- приказ застройщика-инвестора о назначении приемочной комиссии

с приложениями ;

- акт приемочной комиссии ;

- платежное  поручение о перечислении 0,5% от сметной стоимости

объекта   в   фонд  дополнительного  финансирования  противопожарных

мероприятий ;

- справки  коммунальных служб и других организаций о готовности

объекта к нормальной эксплуатации.

После  этого  комплект  исполнительной  документации  инспекции

госархстройнадзора  возвращает  застройщику-инвестору  для  передачи

зксплуатирующей организации.

В случае  выявления нарушений территориальных строительных норм

(ТСН 12-301-96 Пермской области), введенных в действие на территории

г.Перми  с  11.04.96г.,  инспекция госархстройнадзора представляет в

письменной  форме застройщику-инвестору мотивированное заключение об

отказе  в  выдаче  разрешения  на  ввод  объекта  в  эксплуатацию  и

применяет   меры   по   привлечению  виновных  к  ответственности  в

установленном порядке.

6. Застройщик-инвестор   и подрядчик после получения разрешения

инспекции   госархстройнадзора   на   ввод  объекта  в  эксплуатацию

представляют к Пермский областной государственный комитет статистихи

отчеты   о   вводе   в   действие  объекта,  основных  фондов  и  об

использовании капитальных вложений в установленном порядке.

7. Застройщик-инвестор   в  течение  пяти  дней после получения

разрешения   на   ввод   объекта   в   эксплуатацию  представляет  в

муниципальное  учреждение "Бюро технической инвентаризации г.Перми",

разрешение на ввод объекта и акт приемочной комиссии.

Муниципальное  учреждение  "Бюро  технической инвентаризации г.

Перми"  в  течение  пяти  дней  после  получения  разрешения на ввод

объекта    и    эксплуатацию   и   акта   приемочной   комиссии   от

застройщика-инвестора  выдает  ему  технический  паспорт и в течение

трех дней производит государственную регистрацию объекта.

Управляющий делами

администрации города                                 Л.А.Мейтарджева